Приложение № 1 к постановлению

администрации города от 30.10.2012 №1651-п

в ред. постановления администрации города

от  26.06.2015 № 1210_-п

| № п/п |  | инв.№ тех.паспорта |  | Наименование имущества | Год ввода | Протяжен-ность, м | Материал труб | Диаметр труб, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | СПТУ-62 |  | Водопровод к ж/д ул.Курчатова2 |  | 410 | пэ, ст | 40-50 |
| 2 |  | СПТУ-62 |  | Водопровод к ж/д ул.Курчатова 6а |  | 62,0 | пэ | 32 |
| 3 |  | СПТУ-62 |  | Водопровод к ж/д ул.Курчатова 6 |  | 43 | пэ | 32 |
| 4 |  | МКК |  | Водопровод к ж/д ул.Арбузова 75 |  | 17,5 | пэ | 90 |
| 5 |  | МКК |  | Водопроводная сеть к ж/д ул. Арбузова 69А, 71,73 |  | 12 | пэ | 110 |
|  |  |  |  |  |  | 90 | пэ | 63 |
| 6 |  |  |  | сооружения, наружные сети водоснабжения, отходящие от здания №43 "Б" ул.Парковая | 2010 | 5,5 | пэ | 110 |
| 7 |  |  |  | Водопровод к зданию ул. Труда, 11 |  | 30 | ст | 150 |
| 8 |  | 04:426:002:0011 51230:0001 |  | сооружение, водопроводная сеть от ВК 83А, расположенного в районе жилого дома №54 по ул.Пролетарская, до ВК 83А-2, расположенного в районе жилого дома №28 по ул.Пролетарская | 2009 | 400 | пэ | 110 |
| 9 |  | 04:426:002:0011 51250:0001 |  | сооружение, водопроводная сеть от ВК-56, расположенного в районе жилого дома №32 по ул.Калинина, до ВК-9, расположенного в районе жилого дома №10 по ул.Шахтерская | 2009 | 349,4 | пэ | 160, 110, 32 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 399 | пэ | 110 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 249,6 | пэ | 40 |
|  |  |  |  |  | 2009 | 467,7 | пэ | 32 |
| 10 |  | МКК п.Фабричный |  | сооружение, водопроводная сеть от ВК 1, расположенного в районе нежилого здания №11 по ул.Арбузова 56 до ВК 3, расположенного в районе нежилого здания №58 по ул.Арбузова |  | 487 | ст | 20,25,32,5 0,100 |
| 11 |  | 60 квартал |  | водопроводная сеть к жилому дому №52 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 2009 | 194 | пэ | 110 |
| 12 |  |  |  | водопроводная сеть к жилому дому №7 по ул. 30 лет ВЛКСМ |  | 64 | пэ | 110 |
| 13 |  |  |  | водопроводные сети по частному сектору: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул.Дмитрова | 2010 | 100 | пэ | 50 |
|  |  |  |  | ул.Советская | 2010 | 518 | пэ | 90 |
|  |  |  |  | ул. Октябрьская | 2010 | 136 | пэ | 63 |
|  |  |  |  |  | 2011 | 174 | пэ | 63 |
|  |  |  |  | ул. Коммунистическая | 2010 | 279 | пэ | 90 |
|  |  |  |  |  | 2011 | 287 | пэ | 90 |
|  |  |  |  | ул. 1-й Семилетки | 2011 | 117,5 | пэ | 50 |
|  |  |  |  |  | 2011 | 72,6 | пэ | 63 |
|  |  |  |  |  | 2012 | 105 | пэ | 63 |
|  |  |  |  | ул. 1-й Семилетки | 2012 | 86 | пэ | 50 |
|  |  |  |  |  | 2012 | 97 | пэ | 40 |
|  |  |  |  | ул.Лермонтова | 2011 | 96 | пэ | 63 |
|  |  |  |  |  | 2012 | 587 | пэ | 63 |
| 14 |  | 60 квартал |  | сооружение, водопроводная сеть к жилому дому №46 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 2010 | 97,5 | пэ | 110 |
| 15 |  |  |  | сооружение, водопроводная сеть к жилому дому №2 по ул. Чехова | 2010 | 16 | пэ | 63 |
| 16 |  |  |  | сооружение, водопроводная сеть к жилому дому №12 по ул. Труда |  | 12 | пэ | 63 |
| 17 |  | 60 квартал |  | сооружение, водопроводная сеть к жилому дому №48 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 2009 | 228,3 | пэ | 150 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | пэ | 90 |
|  |  | 60 квартал |  | сооружение,водопроводная сеть к жилому дому №50 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 1995 | 39 | пэ | 50 |
| 18 |  |  |  | Водопровод по ул.Пушкиной |  | 420,4 | пэ | 63 |
| 19 |  |  |  | ВРК ул.Малая от ул.Пушкиной | 2012 | 40 | пэ | 32 |
| 20 |  |  |  | ВРК ул.Крупская от ул.Пушкиной | 2012 | 75 | пэ | 63 |
|  |  |  |  |  | 2012 | 58 | пэ | 50 |
| 21 |  |  |  | Водопровод к ж/д ул.Чехова 16 |  | 55 | пэ | 110 |
| 22 |  |  |  | Водопровод к ж/д ул.Парковая 2 а |  | 67 | ст | 32 |
| 23 |  | ОАО РЖД |  | Водопроводная сеть к ж/д ул. Арбузова 85 «А» |  | 45 | ст | 150 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | ст | 100 |
| 24 |  | ОАО РЖД |  | Водопроводная сеть к зданию школы № 17 ул. Вокзальная |  | 95 | пэ | 80 |
| 25 |  | ОАО РЖД |  | Водопроводная сеть к зданию детского сада ул. Вокзальная |  | 26,6 | ст | 50 |
| 26 |  | мкр. Привокзальный |  | Водопроводная сеть к ж/д ул. Вокзальная 1 а |  | 4035,1 | ст | 108 |
| 27 | МКК |  | Канализационные сети от выпускных колодцев ж/д ул.Арбузова 75 |  |  | 75 | чуг | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 35 | чуг | 150 |
| 28 | МКК |  | Канализационные сети от выпускных колодцев ж/д ул.Арбузова 71 |  |  | 25 | чуг | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | чуг | 150 |
| 29 | МКК |  | Канализационные сети от выпускных колодцев ж/д ул.Арбузова 73 |  |  | 75 | чуг | 100 |
| 30 | военный |  | Канализационные сети от выпускных колодцев ж/д ул.Чехова 1 б |  |  | 120 | чуг | 200 |
| 31 | 60 квартал |  | канализационная сеть от выпускных колодцев жилого дома №48 по ул. 30 лет ВЛКСМ |  | 2009 | 194,4 | пэ | 200 |
| 32 | 60 квартал |  | канализационная сеть от выпускных колодцев жилого дома №46 по ул. 30 лет ВЛКСМ |  | 2010 | 85 | пэ | 160 |
| 33 | 60 квартал |  | канализационная сеть от выпускных колодцев жилого дома №52 по ул. 30 лет ВЛКСМ |  | 2009 | 199,5 | пэ | 200 |
| 34 |  |  | канализационная сеть от выпускных колодцев жилого дома №15 по ул. Сельскохозяйственная |  | 2009 | 209 | пэ | 63 |
| 35 |  |  | канализационная сеть от выпускных колодцев жилого дома № 17 по ул. Сельскохозяйственная |  |  |  | пэ | 63 |
| 36 |  |  | Канализационная сеть от выпускных колодцев ж/д № 5 по ул. Трудовых Резервов |  | 2009 | 239 | пэ | 63 |
| 37 |  |  | Канализационная сеть от выпускных колодцев ж/д № 7 по ул. 30 лет ВЛКСМ |  | 2008 | 72,3 | пэ | 100 |
| 38 |  |  | Канализационная сеть от СК 1-32-19 (расположенного около здания гос.статистики по ул. Труда на пересечении с ул. Мира) до выпускного колодца из здания ул. Труда ,11 |  |  | 52,5 | кер | 159 |
| 39 | Пос. МКК |  | Канализация от выпускных колодцев ж/№ 2,4,6,8,10,12,14,15,18,20 по ул. Фабричная до К7 |  |  | 522 | чуг |  |
| 40 |  |  | Канализация от выпускных колодцев здания 43 «Б» по ул. Парковая |  |  | 146 | а/у |  |
| 41 |  |  | Канализационная сеть от выпускного колодца от СК 11-1-12, расположенного ул. Парковая, 11а до СК 11-1-10, расположенного около ж.д. №13 ул. Парковая 13 |  |  | 105 |  | 100 |
| 42 |  |  | Канализационная насосная станция ул. Сельскохозяйственная, 17 |  |  |  |  |  |
| 43 | мкр. Привокзальный |  | Канализационная сеть ст. Назарово |  |  | 2833,3 | чуг | 100 |