Утверждаю:

Руководитель администрации города

________________ В.Ф. Палкин

662200, г. Назарово, ул. К.Маркса, 19/1

тел.(39155)5-10-53,факс (39155)5-10-53

Е-mail:goradm@admg.sibmediafon.ru

"_____"_____________ 2015 г.

Перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества по многоквартирному дому ул. Солидарности, № 7

Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| 1 | Вывоз ТБО | 1 раз в день | 8679,3 | 1,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выполнение ремонтных работ для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирного дома (кровли, фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, фасадов, лестниц и несущих элементов крыш) | по необходимости (согласно плана работ) | 19937,59 | 4,02 |
| 3 | Выполнение ремонтных работ в целях надлежащего содержания систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | по необходимости (согласно плана работ) | 20036,78 | 4,04 |
| 4 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей. Проверка исправности систем водоснабжения, отопления и водоотведения. В случае выявления нарушений и повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению работоспособности общего имущества в многоквартирном доме. Промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений. | 2 раза в год | 15126,78 | 3,05 |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в дымовентиляционных системах и в цоколях зданий. Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи, скопления снега и наледи. Проверка состояния помещения подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений. | 2 раза в год | 6645,86 | 1,34 |
| 6 | Аварийное обслуживание | по необходимости | 8679.3 | 1,75 |
| 7 | Работа с населением |  | 20717,24 | 0,59 |

| Общая годовая стоимость работ | Всего по лоту: 99822,85 руб. |
| --- | --- |
| Площадь жилых помещений | Всего по лоту: 413,3 м2 |

График заседаний конкурсной комиссии

| Повестка дня | Дата заседания | Время начала заседания (время местное) | Место заседания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. | 14 августа 2015, 15 (пятнадцать лотов) | 14.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |
| 2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе | С 14-20 августа 2015, 15 (пятнадцать лотов) | 15.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |
| 3. Проведение конкурса | 21 августа 2015, 15 (пятнадцать лотов) | 10.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |