Приложение № 4

к постановлению администрации

города № _______ от ____________

Утверждаю:

Руководитель администрации города

________________ В.Ф. Палкин

662200, г. Назарово, ул. К.Маркса, 19/1

тел.(39155)5-10-53,факс (39155)5-10-53

Е-mail:goradm@admg.sibmediafon.ru

"_____"_____________ 2016 г.

Перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества по многоквартирному дому ул. 30 лет ВЛКСМ, 25 А

Санитарное содержание придомовой территории

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общ. S, руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | 19307,12 | 5,42 |
| 2 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя выше 2 см. | 1 раз в сутки |  |  |
| 3 | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в сутки |  |  |
| 4 | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки |  |  |
| 5 | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 6 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |  |  |
| 7 | Посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки | 2066,08 | 0,58 |
| 8 | Протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза в холодный период |  |  |
| ТЕПЛЫЙПЕРИОД |  |  |  |  |
| 1 | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | 1 раз в сутки | 19307,12 | 5,42 |
| 2 | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 3 | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| 4 | Подметание территорий в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |  |  |
| 5 | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего пользования | по необходимости | 2066,08 | 0,58 |
| 6 | Протирка указателей улиц и номеров домов | 5 раз в сезон |  |  |
| 7 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |  |  |

Уборка лестничных клеток

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общ. S, руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Ежедневно | 26289,04 | 3,69 |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| 3 | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| 4 | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
| 5 | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |  |  |
| 6 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |
| 7 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |  |  |

Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| 1 | Вывоз ТБО | 1 раз в день | 12467,7 | 1,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выполнение ремонтных работ для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирного дома (кровли, фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, фасадов, лестниц и несущих элементов крыш) | по необходимости (согласно плана работ) | 28640,09 | 4,02 |
| 3 | Выполнение ремонтных работ в целях надлежащего содержания систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | по необходимости (согласно плана работ) | 28782,58 | 4,04 |
| 4 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей. Проверка исправности систем водоснабжения, отопления и водоотведения. В случае выявления нарушений и повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению работоспособности общего имущества в многоквартирном доме. Промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений. | 2 раза в год | 21729,42 | 3,05 |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в дымовентиляционных системах и в цоколях зданий. Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи, скопления снега и наледи. Проверка состояния помещения подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений. | 2 раза в год | 9546,7 | 1,34 |
| 6 | Аварийное обслуживание | по необходимости | 12467,7 | 1,75 |
| 7 | Дератизация | 1 раз в год | 142,49 | 0,03 |
| 8 | Дезинсекция | 1 раз в год |  |  |
| 9 | Работа с населением |  | 4203,4 | 0,59 |

| Общая годовая стоимость работ | Всего по лоту: 187015,52 руб. |
| --- | --- |
| Площадь жилых помещений | Всего по лоту: 256,4м2 |

График заседаний конкурсной комиссии

| Повестка дня | Дата заседания | Время начала заседания (время местное) | Место заседания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. | 15 апреля 2016, 6 (шесть лотов) | 14.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |
| 2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе | 15 апреля 2016, 6 (шесть лотов) | 15.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |
| 3. Проведение конкурса | 22 апреля 2016, 6 (шесть лотов) | 10.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |