Утверждаю:

Руководитель администрации города

________________ В.Ф. Палкин

662200, г. Назарово, ул. К.Маркса, 19/1

тел.(39155)5-10-53,факс (39155)5-10-53

Е-mail:goradm@admg.sibmediafon.ru

"_____"_____________ 2016 г.

Перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества по многоквартирному дому ул. Парковая, № 2 А

Санитарное содержание придомовой территории

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общ. S, руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |
| 1 | Посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки | 909,32 | 0,58 |
| 2 | Протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза в холодный период |  |  |
| ТЕПЛЫЙПЕРИОД |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего пользования | по необходимости | 909,32 | 0,58 |
| 2 | Протирка указателей улиц и номеров домов | 5 раз в сезон |  |  |
| 3 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |  |  |

Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| 1 | Вывоз ТБО | 1 раз в день | 5487,3 | 1,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей. Проверка исправности систем водоснабжения, отопления и водоотведения. В случае выявления нарушений и повреждений – составление плана мероприятий по восстановлению работоспособности общего имущества в многоквартирном доме. Промывка систем водоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений. | 2 раза в год | 9563,58 | 3,05 |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в дымовентиляционных системах и в цоколях зданий. Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи, скопления снега и наледи. Проверка состояния помещения подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений. | 2 раза в год | 4201,71 | 1,34 |
| 4 | Аварийное обслуживание | по необходимости | 5487,3 | 1,75 |
| 5 | Дератизация | 1 раз в год | 94,07 | 0,03 |
| 6 | Работа с населением |  | 1850,00 | 0,59 |

| Общая годовая стоимость работ | Всего по лоту: 28502,6 руб. |
| --- | --- |
| Площадь жилых помещений | Всего по лоту: 261,3 м2 |

График заседаний конкурсной комиссии

| Повестка дня | Дата заседания | Время начала заседания (время местное) | Место заседания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. | 15 апреля 2016, 6 (шесть лотов) | 14.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |
| 2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе | 15 апреля 2016, 6 (шесть лотов) | 15.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |
| 3. Проведение конкурса | 22 апреля 2016, 6 (шесть лотов) | 10.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |