Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09» 12. 2016  г.                     г. Назарово

                       № 1851-п
Об утверждении «Правил пользования системой канализации г. Назарово»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 23.06.2016 № 197-ФЗ), Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 (ред. от 29.12.2015), «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г., Уставом города Назарово, в целях охраны водного бассейна р. Чулым и обеспечения надежности, бесперебойности работы системы канализации города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Правила пользования системой канализации города Назарово» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Назарово № 249-п от 24.02.2012 «Об утверждении «Правил пользования системой канализации г. Назарово».
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Советское причулымье» и размещению на официальном сайте города Назарово  в сети интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации города В.П. Даньшина.
Руководитель администрации 






   

города









   В.Ф. Палкин
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации

Г.Назарово

№ 1851-п от 09.12.2016
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

города Назарово

[image: image1.jpg]



2016г.
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила пользования системой канализации г. Назарово  (далее - Правила) распространяются на организацию водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ) г. Назарово, промышленные предприятия, организации и учреждения, сбрасывающие сточные воды в системы коммунальной канализации, обслуживаемые организацией ВКХ.

1.2. Настоящие Правила определяют взаимоотношение между организацией ВКХ, эксплуатирующей системы коммунальной канализации г. Назарово, и предприятиями, организациями независимо от их организационно правовой формы, ИП и собственниками жилых домов и многоквартирных жилых домов  сбрасывающих сточные воды в системы коммунальной канализации. Настоящие Правила разработаны в целях:

- обеспечения безаварийной работы сооружений и систем канализации населенного пункта, а также защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима работы очистных сооружений организации ВКХ);

- обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организации ВКХ;

- планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации г. Назарово;

- рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения.

- организация вывоза сточных вод 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране окружающей среды";
- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. №74 ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);
- Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Постановления Правительства №155 от 10.02.1997г. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 N 1303, от 15.09.2000 N 694, от 01.02.2005 N 49) « Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354;

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 14.10.2015) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

- Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 776;

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О водоснабжении и водоотведении";
- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006г (ред. от 23.08.2014);
- Правил благоустройства города Назарово, утвержденных Решением Назаровского городского Совета депутатов от 02.10.2013г.;
- Постановления Правительства от 30 апреля 2013 г. N 393 «Об утверждении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации №1310 от 31.12.1995г. (ред. от 05.01.2015, с изм. от 14.10.2015) «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод";

- Постановления Совета Администрации Красноярского края № 299-П от 01.12.2004г. (в ред. Постановления Совета администрации края от 18.11.2005 № 299-п) «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Красноярского края»;

- Постановления Администрации Красноярского края №866-П от 11.12.2001г. «Об утверждении методики расчета платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Красноярского края»;

- Постановления Администрации Красноярского края от 15.05.2000г. № 346–П (с изменениями на: 28.05.2001) «Об утверждении порядка корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс»;

- Постановления Госстроя России от 27.09.2003г. № 170 «Правила и нормы эксплуатации жилищного фонда»;

- СанПиН 42-128-4690-88 от 05.08.1988 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 32.13330.2012 - Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85;
- Иных правовых актов, касающихся вопросов водоотведения;

- Методических рекомендаций.
III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абонент организации ВКХ – собственники жилых домов  и многоквартирных жилых домов,  юридическое лицо,  предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы канализации, которые присоединены к системам городской канализации, а также осуществляющие вывоз сточных вод в системы городской канализации, заключившие с организацией ВКХ в установленном порядке договор на сброс сточных вод.

К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в жилых домах и многоквартирных жилых домах; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.

Авария - опасное техногенное происшествие, приводящее к ограничению или прекращению водоснабжения и (или) водоотведения, создающее на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектах таких систем, в том числе на водопроводных и (или) канализационных сетях, угрозу жизни и здоровью людей или приводящее к нанесению ущерба окружающей среде.

Резервная проба - проба сточных вод, отбирается по инициативе абонента одновременно с отбором контрольной и параллельной проб из одной и той же составной пробы. В случае если результаты анализа отобранных проб сточных вод не сопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается принимать за истинное значение результатов анализа среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб, за счет такой стороны в течение 1 рабочего дня проводится анализ резервной пробы. Резервная проба обязательно консервируется и пломбируется.
Водопроводные и канализационные устройства и сооружения для присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации (водопроводный ввод или канализационный выпуск) - устройства и сооружения, через которые абонент получает питьевую воду из системы коммунального водоснабжения и (или) сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации.

Водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд.

Водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.

Водоотведение - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации.

Водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для водоснабжения.

Временно согласованный сброс (ВСС) - максимальное количество загрязняющих веществ, временно разрешенных предприятию ВКХ (лимит) специально уполномоченными органами к сбросу в водный объект.

Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании.

Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды, договоре по транспортировке сточных вод. 
Допустимая концентрация (ДК) - предельное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод, разрешенное организацией ВКХ к сбросу в систему городской канализации.
Залповый сброс - сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований.
Канализационная сеть - система трубопроводов и коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод.

Контрольная точка отбора - канализационное сооружение, предназначенное для отбора проб сточных вод.

Контрольный канализационный колодец – колодец, предназначенный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке сточных вод, или последний колодец на канализационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему водоотведения; 
- для абонентов, система канализации которых непосредственно присоединена к системе коммунальной канализации, контрольной точкой отбора является последнее канализационное устройство на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему городской канализации, указанное в акте разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них либо отдельно согласованное;

- для субабонентов, система канализации, которых присоединена к системе абонента организации ВКХ, контрольной точкой отбора является последнее канализационное устройство на канализационной сети субабонента перед врезкой ее в ведомственные сети абонента организации ВКХ, непосредственно присоединенного к системе городской канализации;

- для абонентов, осуществляющих вывоз сточных вод из герметичных выгребов в систему городской канализации, контрольной точкой отбора является герметичный выгреб.

Перенос контрольной точки отбора производится по инициативе абонента по согласованию с организацией ВКХ.

Контрольная проба - проба сточных вод, принимаемых от абонентов (включая сточные воды транзитных организаций) в централизованную систему водоотведения, отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава и свойств таких сточных вод;
Лабораторный контроль - проведение анализов сточных вод в соответствии с действующими нормативными документами.

Локальные очистные сооружения - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему городской канализации.

Лимит сброса сточных вод абонента в систему городской канализации - максимальный объем сточных вод, разрешенный абоненту для отведения через систему городской канализации.

Герметичный  выгреб –  сооружение, предназначенное  для сбора жидких сточных вод с последующей откачкой и вывозом ассенизационной машиной в места организованного слива (сливные колодцы). Герметичный выгреб изготавливается с обязательным устройством вентиляции, а также внутренней и наружной гидроизоляции.

Септик – сооружение, для очистки небольших количеств бытовых сточных вод. Септик представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из 1-3 камер, через которые медленно текущая вода позволяет взвешенным частицам оседать на дно емкости. Когда сточные воды пройдут через три камеры, от воды отделяются взвесь и осадок, после чего вода отводится на впитывающую либо на фильтрующую площадку.
Неразрешенный сброс - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызывать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды.

Нормативы водоотведения - показатели объема и состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование.

Организация ВКХ – предприятие (организация), осуществляющее холодное водоснабжение из систем водоснабжения и (или) водоотведение в систему канализации и эксплуатирующее эти сети. 
Параллельная проба - проба сточных вод, отобранная  представителем  абонента одновременно с контрольной пробой сточных вод. Отбор контрольной и параллельной проб сточных вод производится одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением проб сточных вод в емкости, предоставленные организацией ВКХ и абонента.

Норматив  допустимых сбросов (НДС) - максимальное количество загрязняющих веществ и общие свойства сточных вод, разрешенные предприятию ВКХ специально уполномоченными органами к сбросу в водный объект.

Представитель абонента - лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять интересы абонента.
Сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу.

Сливной колодец - колодцы, предназначенные для приема сточных вод от неканализованных районов города и объектов.

Состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию.

Субабонент организации ВКХ - лицо, названное в понятии "абонент" настоящих Условий, получающее по договору с абонентом питьевую воду из водопроводных сетей и (или) сбрасывающее сточные воды в канализационные сети абонента организации ВКХ.

Сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций), а также производственные сточные воды.

Точечная (разовая) проба - проба сточных вод, получаемая однократным отбором требуемого количества воды, характеризующая состав воды в данный момент времени и в данном месте. Точечные пробы рекомендуется отбирать для определения неустойчивых показателей (концентрации растворенных газов, остаточного хлора, растворимых сульфидов и др.).

Усреднители - специальные емкости, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод в городские канализационные сети.

IV. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.
4.1. До начала проектирования систем канализации новых, перепрофилируемых, расширяемых или подлежащих реконструкции промышленных предприятий абонент обязан получить в организации ВКХ технические условия на подключение проектируемого объекта к  городской системе канализации.

4.2. Технические условия на присоединение новых, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяющихся объектов к городской системе канализации, выдаются организацией ВКХ, на   основании письменного заявления абонента (заказчика) с приложением следующих документов:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).
4.3. Организация ВКХ в течении 14 рабочих дней с даты получения, указанного в п. 4.2. настоящих правил заявления предоставляет технические условия на подключение объекта к городской системе канализации либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения объекта к городским сетям канализации или при отсутствии резервов мощностей систем канализации как по количественным, так и по качественным показателям сточных вод.
4.4. Технические условия должны содержать следующие данные:
- указание точек присоединения к системе канализации (адрес, № колодца или камеры), специальных технических требований к устройствам и сооружениям для присоединения;

- требование к устройствам для отбора проб сточных вод и учет объемов водоотведения;

- требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
4.5. Выдавая технические условия на проектирование систем канализации для расширяющихся промышленных предприятий, организация ВКХ разрешает подключение новых объектов к системе канализации только при выполнении установленных нормативов сброса.

4.6. На основании выданных технических условий на подключение к городским системам канализации абонент (заказчик) разрабатывает проектную документацию в соответствии с нормативно-техническими документами.
4.7. Проектная документация по  водоснабжению и водоотведению присоединяемых объектов должена соответствовать требованиям выданных технических условий.

4.8. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию с организацией ВКХ. 
4.9. В случае отсутствия технической возможности присоединения к централизованной системе канализации, организация ВКХ выдает технические условия на устройство герметичного выгреба (септика).
V. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВЫВОЗА И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
5.1. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему централизованной канализации разрешается только при наличии договора водоотведения, заключенного с организацией ВКХ. 
5.2. Для заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения абонент представляет в организацию ВКХ заявку. 

5.2.1. В заявке абонента указываются следующие сведения:

а) реквизиты абонента (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, почтовый адрес, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право лица на подписание договора; для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные абонента, в том числе почтовый адрес);

б) наименование и местонахождение объектов абонентов, в отношении которых будет заключен договор холодного водоснабжения, договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, а также наименование и местонахождение объектов абонентов (при их наличии), в отношении которых абонент будет осуществлять транспортировку холодной воды и (или) сточных вод по принадлежащим ему водопроводным и (или) канализационным сетям;

в) информация об используемых источниках водоснабжения, включая объем забираемой воды и основания для забора воды из источника, организациях, через водопроводные сети которых осуществляется водоснабжение, объеме получаемой воды;

г) состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную систему водоотведения, и динамика их изменения в течение года. Требование о включении в состав заявки абонента указанных сведений распространяется только на категории абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

д) площадь земельного участка, принадлежащего абоненту, на котором расположены здания и сооружения, принадлежащие абоненту на праве собственности или на ином законном основании, с которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод;

е) сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом, необходимые для отнесения абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, требования по очистке сточных вод с использованием локальных очистных сооружений.
5.2.2. К заявке абонента прилагаются следующие документы:

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения прав владения и (или) пользования на объект у абонента, в том числе на водопроводные и (или) канализационные сети и иные устройства, необходимые для присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, приборы учета. Абоненты, не имеющие непосредственного подключения к объектам централизованной системы водоснабжения или водоотведения, принадлежащим организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании, обязаны представить акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании водопроводными и (или) канализационными сетями, за исключением случаев, если объекты таких абонентов подключены к бесхозяйным сетям, а также если осуществляется неорганизованный сброс поверхностных сточных вод с территорий абонентов в централизованную систему водоотведения;

б) доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия представителя абонента, действующего от имени абонента, на заключение договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения (для физических лиц - копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации);

в) документы, предусмотренные Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 года N 124, а также сведения, необходимые для определения объемов потребленной воды, отведенных сточных вод расчетным методом при отсутствии приборов учета, в том числе степень благоустройства и этажность объектов, количество проживающих, площади жилых и нежилых помещений объектов, общие площади многоквартирных домов и жилых домов, площади земельных участков под полив - для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах, собственников (пользователей) жилых домов;

г) копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения на законных основаниях (договор подключения, условия подключения (технологического присоединения) или иные документы);

д) копии технической документации на установленные приборы учета воды, сточных вод, подтверждающей соответствие таких приборов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также проекты установки (монтажа) приборов учета. Требование о предоставлении таких сведений не распространяется на абонентов, среднесуточный объем потребления воды которыми не превышает 0,1 куб. метров в час, а также на абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод не является обязательной;

е) схема размещения мест для отбора проб воды и (или) сточных вод;

ж) копия документа, подтверждающего право пользования земельным участком, с территории которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, - для абонентов, в границах эксплуатационной ответственности которых осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения.
5.2.3. К договору прилагается акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениями на них с указанием контрольного канализационного колодца, предназначенного для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации.

5.3. В случае заключения договора на вывоз и приём сточных вод с абонентами, имеющими  герметичные выгреба (септики), акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениями на них не требуется.

5.3.1. К договору на вывоз и приём сточных вод прилагается талон для специального транспорта организации, осуществляющей транспортировку сточных вод.
5.3.2.Водитель специализированной автомашины, осуществляющий, перевозку сточных вод обязан иметь при себе талон, переданный от «Потребителя».

5.3.3. Представитель организации ВКХ имеет право осуществлять в отношении транспортной  организации (осуществляющей деятельность по вывозу сточных вод) контрольные функции, путем проверки наличия у водителей талона на вывоз сточных вод.  
VI.ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
6.1. После ввода в эксплуатацию, на устройства и сооружения  для присоединения к системам водоснабжения и канализации абонент (заказчик) передает в организацию водопроводно-канализационного хозяйства один экземпляр исполнительной документации:

6.1.1. Исполнительные схемы прокладки сетей водоснабжения и канализации, продольный профиль канализации.

6.1.2. Актов освидетельствования скрытых работ:

- устройства основания траншеи под водопровод и канализацию;

- укладки труб водопровода и канализации;

- гидроизоляция труб и колодцев;

- устройство водопроводных канализационных колодцев;

- обратной засыпки труб водопровода и канализации.

6.2. Для заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения, абонентом оформляется акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них с указанием контрольного канализационного колодца, предназначенного для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации, согласно разработанной и утвержденной типовой формы организацией  ВКХ. 

6.3. После заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения организация ВКХ производит присоединение к городским сетям водоснабжения и канализации по письменной заявке абонента о чем составляется договор на оказание услуг по присоединению  к городским сетям водоснабжения и водоотведения. 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ, ПРИНИМАЕМЫМ В СИСТЕМЫ

ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

7.1. В городскую канализацию разрешается принимать только такие сточные воды, которые не приведут к нарушению работы канализационных сетей и сооружений, не представляют опасности для обслуживающего персонала и могут быть очищены на очистных сооружениях биологической очистки.

7.2. Перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения
7.2.1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением №1 к настоящим Правилам, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)

7.2.2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0
7.2.3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций

7.2.4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)

7.2.5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

7.2.6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные

7.2.7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту

7.2.8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

7.2.9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.
7.3. В приложении 1 к настоящим Правилам представлены нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения.
7.4. Концентрация газов в канализационном коллекторе на выходе абонента не должна превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК).

7.5. Сброс сточных вод абонентов в городскую систему канализации должен осуществляться через самостоятельные выпуски с устройством контрольных колодцев.
7.6. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод и загрязняющих веществ резко изменяется в течение суток, абонентам необходимо предусмотреть специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть.

7.7. В тех случаях, когда состав сточных вод предусматривает содержание большого количества жиров либо других загрязняющих веществ запрещенных к сбросу, в целях исключения попадания данных веществ в систему городской канализации необходимо предусмотреть предварительную очистку сточных вод (установка жироуловителей в колодцах, либо других устройств по очистке).

7.8. Организация ВКХ имеет право потребовать от абонента немедленного принятия мер по наладке или реконструкции действующих локальных очистных сооружений, а так же устройств по дополнительной очистке или строительству новых в случае, если обнаруживаются систематические нарушения со стороны абонентов установленных для них нормативов по сбросу загрязнений, вследствие чего не выполняются требования к спуску очищенных городских сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного назначения.
7.9. Руководители всех предприятий, организаций города, а также индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны обеспечить беспрепятственный доступ на территорию абонента представителя организации ВКХ для обследования водопроводного и канализационного хозяйства абонента, проверки работы локальных очистных сооружений, отбора проб и замера загазованности канализационных коллекторов. Абоненты обязаны направлять своих представителей для участия в данных проверках и отборе проб.

VIII. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРИНЯТЫХ (ОТВЕДЕННЫХ) СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВКХ 

8.1. Учет объемов сбрасываемых сточных вод, ведение и хранение необходимой документации по учету, выполнение расчетов и составление отчетных документов по определению сброшенных сточных вод за расчетный период является обязанностью абонента.

8.2. Количество сброшенных сточных вод определяется абонентом в соответствии с данными учета фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений.

8.3. Для учета объемов принятых сточных вод используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью оборудуются узлы учета.

Узел учета должен размещаться на сетях абонента, на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом, если иное не предусмотрено договором водоотведения.
Оборудование узла учета и его эксплуатации осуществляется за счет абонентов.

8.4. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах, несет абонент.

8.5. До начала разработки технической документации на проектирование узла учета абонент может получить в организации ВКХ технические условия на проектирование узла учета, рекомендации по типам и характеристикам средств измерений.

8.6. Технические условия на проектирование узла учета сточных вод выдаются организацией ВКХ абоненту на основании письменной заявки.
8.7. Технические условия на проектирование узла учета выдаются организацией ВКХ в течении 10 рабочих дней со дня получения от абонента заявки.

8.8. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета производятся в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и инструкций изготовителей средств измерений.

8.9. Средства измерений должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет сбрасываемых сточных вод.

8.10. Абонент назначает лиц, ответственных за содержание узла учета, сохранность его оборудования, целостность пломб на средствах измерений и задвижке на обводной линии.

8.11. Установка пломб на прибор учета, входящий в состав узла учета, после ремонта и (или) замены прибора учета, его поверки проводится организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение. 

8.12. Средства измерений, исключенные из государственного реестра, в период эксплуатации узла учета могут использоваться до истечения установленного предельного срока службы, после чего абонент производит их замену.

8.13. Внеочередная поверка средств измерений производится за счет абонента в следующих случаях:

- при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки;

- при установке средств измерений после их хранения без использования в течение более половины межповерочного срока;

- при наличии погрешности показаний средств измерений;

- при нарушении целостности пломб на средствах  измерений, госповерителя.

8.14. Организация ВКХ контролирует правильность снятия абонентами показаний средств измерений и представления ими сведений об объемах сброшенных сточных вод.

Если поверкой установлены расхождения между показаниями средств измерений и представленными абонентом сведениями, организация ВКХ производит перерасчет объемов сброшенных сточных вод за расчетный период.

8.15. Абонент, эксплуатирующий узел учета, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителям организации ВКХ на водопроводное и канализационное хозяйство и на узел учета для осмотра средств измерений и предъявить по их требованию документацию для проверки правильности расчета сброшенных сточных вод.

8.16. Представитель организации ВКХ при снятии показаний средств измерений поверяет наличие и целостность пломб на средствах измерений, а также наличие или отсутствие несанкционированных врезок.

8.17. В случае обнаружения выхода узла учета или прибора учета из строя (неисправности) абонент незамедлительно уведомляет об этом организацию ВКХ и сообщает показания приборов учёта на момент выхода узла учета из строя (возникновения неисправности).
8.18. Абонент обязан устранить выявленную неисправность (осуществить ремонт) в течение 60 дней со дня выхода узла учёта или приборов учёта из строя (возникновения неисправности). Расчет объема сброса сточных вод за данный период времени производится согласно метода расчетного среднемесячного количества отведенных стоков, используемого на основании показаний приборов учёта за последний год.
8.19. При отсутствии у абонентов средств измерений объемов сточных вод, сбрасываемых в системы городской канализации, в случаях самовольного пользования системами городской канализации расчет объемов сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам городской канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения стоков 1,2 метра в секунду с момента обнаружения.

В случае, временного отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему городской канализации, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенным средствами измерений.

При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему городской канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического сброса сточных вод в систему городской канализации рассчитывается по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента. В этом случае абонент обязан в согласованные с организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроки представить ей необходимые для расчета данные.

IX. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ
9.1. Нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы для абонентов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
9.2. Для установления нормативов допустимых сбросов абоненты представляют в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования следующие документы:
а) заявление об установлении нормативов допустимых сбросов, в котором указываются сведения о заявителе (полное и сокращенное наименование абонента, место нахождения, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);

б) расчет нормативов допустимых сбросов в соответствии с методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.
9.3. Основаниями для отказа в установлении нормативов допустимых сбросов являются:

а) представление в неполном объеме документов;

б) несоответствие расчета нормативов допустимых сбросов методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей;

в) содержащееся в расчете нормативов допустимых сбросов превышение нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, если проектной документацией очистных сооружений организации, осуществляющей очистку сточных вод, не предусмотрено удаление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов из сточных вод, принимаемых от абонентов.
9.4. Основаниями для внесения изменений в нормативы допустимых сбросов являются:

а) изменение установленных для объектов централизованных систем водоотведения нормативов допустимых сбросов, за исключением случаев, если проектной документацией очистных сооружений организации, осуществляющей очистку сточных вод, предусмотрено удаление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов из сточных вод, принимаемых от абонентов;

б) изменение абонентом технологии производства, методов очистки сточных вод и параметров сброса.

9.5. Для установления лимитов на сбросы абоненты представляют в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования следующие документы:

а) заявление об установлении лимитов на сбросы, в котором указываются сведения о заявителе (полное и сокращенное наименование, место нахождения, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);

б) согласованный в установленном Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" порядке план снижения сбросов.
9.6. Основаниями для отказа в установлении лимитов на сбросы являются:

а) представление в неполном объеме документов;
б) неисполнение абонентом ранее согласованного плана снижения сбросов.
9.7. Перечень производственных процессов, при осуществлении которых абонент обязан иметь локальные очистные сооружения и осуществлять сброс в централизованную систему водоотведения сточных вод, прошедших предварительную очистку
9.7.1. Нефтепереработка, химический и органический синтез, фармацевтическое производство

9.7.2. Целлюлозно-бумажное и картонное производство

9.7.3. Спиртовое, дрожжевое, пиво безалкогольное (включая солодовенное), кондитерское, крахмало-паточное, маслодельное производства, переработка молока, рыбы, мяса (включая скотобойни), фруктов и овощей

9.7.4. Выращивание скота и птицы

9.7.5. Гальваническое производство

9.7.6. Машиностроение и металлообработка

9.7.7. Металлургия черная и цветная

9.7.8. Производство строительных материалов и конструкций, стекла и стеклоизделий, керамических изделий

9.7.9. Производство лако-красочных материалов, синтетических поверхностно-активных веществ

9.7.10. Обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей

9.7.11. Производственные процессы, в ходе которых используются или образуются следующие вещества:

неэмульгированные жиры, пищевые отходы

нефтепродукты

кислоты и щелочи, а также их растворы

ионы тяжелых металлов, соединения мышьяка и ртути

свободный сероводород и свободные сульфид-ионы, меркаптаны, а также восстановленные серные соединения (сульфиты, тиосульфаты, элементарная сера), сероуглерод

циановодород, ароматические углеводороды, органические растворители, летучие органические соединения (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные)

хлорорганические соединения, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлорэтан, пентахлорфенол, полихлорбифенилы (сумма ПХБ) и полихлортерфенилы (сумма ПХТ), тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, триэтиламин, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, (четыреххлористый углерод), бенз(а)пирен, этилбензол (фенилэтан), диоксины

синтетические поверхностно-активные вещества, не подвергающиеся биологическому окислению

биологически неокисляемые красители натурального, искусственного и синтетического происхождения

биологически резистентные пестициды

оседающие минеральные включения гидравлической крупностью более 2 мм/с

всплывающие вещества (включения) гравитационной крупностью более 20 мм/с

волокнистые включения, в том числе пряжа, ворс, волос, шерсть, перо

активный хлор более 5 мг/л, за исключением случаев введения на объекте водоотведения санитарного карантина

радионуклиды.

9.8. Запрещается залповый сброс в системы городской канализации сточных вод абонентов, характеризующийся превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований.

X. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ

ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
10.1. Общие положения

10.1.1. Основной целью контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами через централизованные системы водоотведения, является соблюдение абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству загрязняющих веществ.

10.1.2. Контроль остава и свойств сточных вод абонентов включает:

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитическую лабораторию;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

10.1.3. Абонент обязан:

- обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему городской канализации сточных вод;

- информировать организацию ВКХ о приостановке или о других изменениях в технологическом процессе производства;

- обеспечить исправное техническое состояние контрольных канализационных колодцев для отбора сточных вод и беспрепятственный доступ к ним представителей организации ВКХ в любое время суток.
10.2. Организация работ по контролю за составом и свойствами сточных вод абонента

10.2.1. Организация ВКХ осуществляет контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента и количество контрольных точек отбора устанавливается организацией ВКХ индивидуально для каждого абонента, но не реже одного раза в год.

10.2.2. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через системы городской канализации в водоем;

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы городской канализации;

- при превышении лимитов сброса загрязняющих веществ в водные объекты, установленных специально уполномоченными государственными органами охраны окружающей среды;

- с целью проверки достоверности декларируемого абонентом (субабонентом) перечня загрязняющих веществ в составе сточных вод, а также в иных документах, представляемых абонентом;

- при утверждении специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе лимитов на сброс в водные объекты и схем-графиков лабораторного контроля для объектов природопользования организации ВКХ;

- по письменной заявке абонента на имя руководителя организации ВКХ. В этом случае работы по контролю за составом и свойствами сточных вод проводятся по всем нормируемым показателям и оплачиваются абонентом в полном объеме согласно калькуляции организации ВКХ.

10.2.3. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) организация ВКХ проводит при необходимости внеочередной контроль за составом и свойствами сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

10.2.4. Анализ проб сточных вод абонента осуществляет лаборатория организации ВКХ или по усмотрению  организации ВКХ любая другая лаборатория (организация), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом РФ (в дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических измерений, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

10.2.5. В случае срыва планового или внепланового контроля сточных вод по вине абонента выезд считается "холостым" и оплачивается абонентом согласно калькуляции организации ВКХ.

10.2.6. При отборе представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства контрольной пробы абонент может одновременно в присутствии представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств.

Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории).

В случае если обе лаборатории аттестованы и (или) аккредитованы, абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

10.3. Производство работ по отбору проб

10.3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольная точка, обозначенная в акте разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них или схеме отбора сточных вод, являющейся приложением к договору холодного водоснабжения и водоотведения и загрязняющих веществ. Контрольной точкой может быть канализационный колодец, канализационная насосная станция, камера гашения напора.
Контрольная точка отбора сточных вод должна иметь свободный доступ в любое время суток  и обеспечивать безопасность отбора проб.

10.3.2. При отборе проб в канализационном колодце пробу следует отбирать из лотка канализационного колодца или падающей струи.

10.3.3. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля за составом и свойствами сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками.

При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контроля состава сточных вод  отбирается точечная (составная) контрольная проба. Объем отобранной пробы должен соответствовать установленному в нормативной документации на метод выполнения измерений с учетом количества определяемых показателей и возможности проведения повторного исследования.

10.3.4. Для отбора проб сточных вод применяют устройства, обеспечивающие сохранность химического состава исследуемой воды, исключающие вторичное загрязнение пробы за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства. В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой воде стеклянные, фарфоровые сосуды или сосуды из нержавеющей стали, полимерных материалов.

10.3.5. Отбор проб сточных вод производится в присутствии представителя абонента с составлением двустороннего акта. В случае отбора резервной (параллельной, анализ которой будет производиться в сторонней организации) пробы акт составляется в трех экземплярах. Третий экземпляр акта абонент передает в лабораторию, в которой будет производиться анализ пробы.

В случае отказа представителя абонента от участия в отборе проб или подписания акта, отобранная проба считается действительной, а составленный представителем организации ВКХ акт не лишается доказательной силы, т.е. вступает в силу в одностороннем порядке.

10.3.6. При отборе контрольной пробы абонента может быть отобрана параллельная проба и (или) резервная проба. 

10.3.7. Акт отбора пробы должен содержать следующую информацию:

- номер акта;

- наименование абонента;

- место отбора;

- дату и время отбора;

- тип отбираемой пробы;

- визуальную характеристику пробы;

- общий объем воды, взятой на анализ;

- объем и количество емкостей на определение показателей, требующих особых условий отбора;

- отметку о взятии параллельной или резервной пробы;

- отметку о материале, из которого изготовлена емкость, используемая для хранения параллельной или резервной пробы;

- способы консервации резервной (параллельной) пробы с обязательным указанием ингредиентов;

- наименование лаборатории (инспекции), куда будет отправлена проба на анализ;

- место хранения резервной пробы.

Претензии к отбору пробы пишутся представителем абонента, ответственным за отбор пробы и имеющим право подписи в акте.

10.3.8. При прекращении или ограничении отпуска холодной питьевой воды абоненту его представитель обязан предоставить контрольную точку для осмотра. При наличии стоков отбор пробы производится.

10.3.9. Отбор проб в контрольном колодце не производится в случае его подтопления со стороны горколлектора. В акте фиксируется факт подтопления (подпора) и указываются номера колодцев, в которых зафиксировано подтопление. Официальное заключение о факте подтопления со стороны городского коллектора может дать только комиссия, в состав которой должны входить представители абонента и организации ВКХ.

Отбор проб производится, если вышеуказанной комиссией было установлено, что подтопление (подпор) вызвано неправильной эксплуатацией внутриплощадочных канализационных сетей со стороны абонента с отражением этого факта в акте.

10.3.10. Отбор проб на насосной станции абонента осуществляется из патрубка напорного коллектора представителем организации ВКХ в присутствии представителя абонента. Перед отбором проб из патрубка напорного коллектора должен быть произведен слив сточных вод в течение 10 мин. В случае если насосная станция не оборудована патрубком для отбора проб, допускается производить отбор проб из приемного отделения. Спуск в помещение насосной станции осуществляется после предварительного принятия мер предосторожности представителем абонента.

10.3.11. Абонент назначает ответственное должностное лицо за отбор проб (не менее двух человек) и уведомляет об этом организацию ВКХ письменно.

10.4. Производство работ по доставке и хранению отобранных проб

10.4.1. Транспортирование проб сточных вод в лабораторию осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность и быструю доставку. Транспортирование должно быть организовано таким образом, чтобы исключить перегрев или переохлаждение пробы.

10.4.2. Емкости с пробами упаковываются таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

10.4.3. Материал, из которого изготовлена емкость для транспортирования и хранения проб, должен соответствовать требованиям, изложенным в нормативной документации на метод выполнения измерений отдельных ингредиентов. Посуда должна быть подготовлена для отбора и хранения в соответствии с рекомендациями нормативных документов.

10.4.4. Посуда, применяемая для отбора и транспортирования и хранения проб сточных вод, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность стирания или нарушения надписи. Для отбора пробы готовится комплект посуды, который размещается в ящике, имеющем маркировку, аналогичную маркировке склянок, и таким образом транспортируется.

Ответственность за подготовку и чистоту посуды, предоставляемой абонентом, доставку параллельной и (или) резервной пробы несет лаборатория, привлекаемая абонентом для производства аналитических работ.

10.4.5. При невозможности проведения анализа отобранной пробы максимально быстро необходимо предусмотреть условия хранения пробы без изменения ее состава. При выборе условий хранения пробы на конкретный показатель приоритетными являются условия, регламентируемые в НД на метод определения. 

При консервации используемое вещество добавляют непосредственно в пробу после ее отбора или в пустую емкость для отбора. Для консервации предпочтительнее добавлять концентрированные растворы консервантов с целью использования их в малых объемах.

10.4.6. Организацией ВКХ и абонентом (в случае параллельного и резервного отбора проб) должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и (или) опломбирования проб).

Резервная проба пломбируется абонентом и организацией ВКХ, до момента доставки резервной пробы в независимую аккредитованную лабораторию, проба хранится в лаборатории организации ВКХ.
10.5. Регистрация проб, проведение аналитических работ, представление и оценка результатов количественного химического анализа (КХА)

10.5.1. Аналитическая лаборатория проводит учет (регистрацию) доставленных проб. С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических измерений несет лаборатория.

10.5.2. При доставке параллельной и резервной пробы в аналитическую лабораторию, привлеченную абонентом для производства аналитических работ, проверяется сохранность пломб, о чем указывается в журнале регистрации (акте). При нарушении пломбы на доставленной посуде с пробой данная проба анализу не подлежит.

Третий экземпляр акта отбора пробы является основанием для проведения необходимых аналитических работ. Ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.

10.5.3. Аналитическая лаборатория своевременно производит требуемые аналитические измерения. Количественный химический анализ всех видов вод должен производиться в соответствии с методиками выполнения измерений, включенными в Паспорт аккредитованной лаборатории.

10.5.4. Проведение количественного химического анализа и его оценка осуществляются в соответствии с Инструкцией согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
10.5.5. Аналитическая лаборатория ВКХ направляет результаты анализа контрольной пробы абоненту в виде информационного письма не позднее 15 дней с момента отбора пробы.

В случае если содержание анализируемого показателя в пробе меньше нижнего предела измерения применяемой методики КХА, в информационном письме сообщается, что данный компонент не обнаружен, а при расчетах такой результат анализа принимается за "0" (отсутствие).

10.5.6. Результаты КХА, полученные в ходе проведения аналитических работ отобранной пробы, считаются действительными до следующего отбора проб.

Приложение 1
К Правилам пользования системой 

канализации г. Назарово
Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу

в централизованную систему водоотведения города
	Единица измерения
	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод


	I. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения

	1.
	Реакция среды (pH)
	ед.
	6,0 - 9,0

	2.
	Температура
	°C
	+40

	3.
	Минерализация (плотный остаток)
	мг/дм3
	3000

	4.
	Жиры (растворенные и эмульгированные)
	мг/дм3
	50

	5.
	Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные)
	мг/дм3
	10

	6.
	Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)
	мг/дм3
	20

	7.
	Сульфиды (S-H2S+S2-)
	мг/дм3
	1,5

	8.
	Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см
	-
	11

	9.
	Хлор и хлорамины
	мг/дм3
	5,0

	10.
	Индекс токсичности
	ед.
	50

	11.
	Соотношение ХПК: БПК5
	-
	2,5 <*>

	12.
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	300

	13.
	БПК5
	мг/дм3
	300

	14.
	ХПК
	мг/дм3
	500

	15.
	Азот (сумма азота органического и азота аммонийного)
	мг/дм3
	50

	16.
	Фосфор общий ([image: image2]�)
	мг/дм3
	12

	17.
	СПАВ анионные
	мг/дм3
	10

	18.
	Фенолы (сумма)
	мг/дм3
	0,25

	19.
	Сульфаты ([image: image3]�)
	мг/дм3
	300

	20.
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	1000

	21.
	Алюминий (Al)
	мг/дм3
	3

	22.
	Железо (Fe)
	мг/дм3
	3

	23.
	Марганец (Mn)
	мг/дм3
	1

	24.
	Медь (Cu)
	мг/дм3
	0,5

	25.
	Цинк (Zn)
	мг/дм3
	1,0

	26.
	Хром общий (Cr(III) +Cr(VI))
	мг/дм3
	0,5

	27.
	Хром Cr(VI)
	мг/дм3
	0,05

	28.
	Никель (Ni)
	мг/дм3
	0,25

	29.
	Кадмий (Cd)
	мг/дм3
	0,015

	30.
	Свинец (Pb)
	мг/дм3
	0,25

	31.
	Мышьяк (As)
	мг/дм3
	0,01

	32.
	Ртуть (Hg)
	мг/дм3
	0,005

	33.
	Стронций
	мг/дм3
	2,0

	II. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные дождевые системы водоотведения

	1.
	Реакция среды (pH)
	ед.
	6,5 - 8,5

	2.
	Температура
	°C
	+40

	3.
	Взвешенные вещества
	мг/л
	300

	4.
	Сульфиды
	мг/л
	1,5

	5.
	Сульфаты
	мг/л
	100

	6.
	Хлориды
	мг/л
	300

	7.
	БПК5
	мг/л
	7,0

	8.
	Азот аммонийный
	мг/л
	1,2

	9.
	Нефтепродукты
	мг/л
	0,5


-----------------------------

<*> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм3.
Приложение 2
к правилам пользования системой канализации г. Назарово

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

организации ВКХ
_______________ Ф.И.О.
«_______»____________201_ г.

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ОТБОРА КОНТРОЛЬНЫХ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ

И РЕЗЕРВНЫХ ПРОБ СТОЧНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
1. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая инструкция устанавливает требования к отбору проб, транспортировке и хранению проб сточных и поверхностных вод, предназначенных для выполнения лабораторных исследований.

Цель отбора: 

- контроль за соблюдением нормативов водоотведения по составу сточных вод, поступающих в городские канализационные сети;

-производственный контроль очищенных сточных вод перед сбросом их в водоем;

-производственный контроль воды водоемов, как приемников очищенных сточных вод;

- контроль неочищенных городских сточных вод, поступающих на канализационные станции и очистные сооружения;

Целью отбора и анализа резервной пробы является устранение разногласий между лабораториями при расхождении результатов параллельных проб, превышающих нормативные показатели.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
При составлении настоящей инструкции использованы следующие документы:

- ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

- Постановление правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. №525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод (с изменениями на 5.01.2015г)
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются лабораторией водоотведения организации ВКХ, которая имеет необходимое техническое обеспечение и несет ответственность за отбор проб сточных вод, их доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за соблюдением правил техники безопасности. Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя Абонента.

3.2. Анализ проб сточных вод осуществляет лаборатория водоотведения организации ВКХ, имеющая Свидетельство об аттестации N 555-28/02 от 29.07.2013 г или по договору с Абонентом специализированная организация (лаборатория), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в далее - аналитическая лаборатория) которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических работ, оформление результатов и соблюдение правил техники безопасности.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОТБОРУ ПРОБ

4.1. Местом отбора проб сточных вод Абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольный колодец Абонента указанный в программе контроля состава и свойств сточных вод или договоре холодного водоснабжения и водоотведения. 

4.2. При внеплановом контроле место отбора определяется в зависимости от поставленных задач.

4.3. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей организации ВКХ и представителя Абонента.

4.4. В случае неявки представителя Абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без представителя Абонента. Отбор проб осуществляется не ранее, чем через 15 минут с момента подтверждения факта получения абонентом такого уведомления.

4.5. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбации на стенках пробоотборного устройства. В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные (в т.ч. эмалированные) и пластиковые (полимерные) сосуды вместимостью 0,5 - 1,5 литра, диаметром отверстия не менее 1 см. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой. Допускается применение одноразовых ёмкостей для отбора проб.

4.6. Объем отобранных проб должен соответствовать установленному в НД на метод определения конкретного показателя с учетом количества определяемых показателей и возможности проведения повторного исследования. При этом для получения одной пробы, отражающей состав и свойства воды в данной точке отбора, допускается неоднократно отбирать воду в этой точке отбора за максимально короткий период времени.

4.7. Пробу следует отбирать в перемешивающихся потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило, из лотка канализационного колодца или падающей струи. В процессе отбора составляется средняя (смешанная) проба.

4.8.В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора сточных вод в связи с неисполнением Абонентом своих обязанностей, отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта Абонента.

4.9. По результатам работ на месте составляется акт отбора проб, если произведен отбор проб. Акт должен быть подписан представителями организации ВКХ и Абонента с указанием должности и фамилии. Второй экземпляр акта остается у Абонента.

При несогласии Абонента с содержанием акта Абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе Абонента от подписания этого документа он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой "Абонент от подписи отказался". В случае неявки Абонента к месту отбора проб сточных вод в установленное  время, акт отбора проб сточных вод подписывается представителем ООО «Водоканал» с отметкой «абонент на отбор проб сточных вод в установленной время не явился». Один экземпляр акта отбора проб сточных вод в течение 3 рабочих дней со дня отправки проб сточных вод в лабораторию направляется абоненту любым способом, позволяющим подтвердить факт получения этого акта абонентом.

4.10. В случае проведения параллельного* отбора проб сточных вод факт параллельного отбора фиксируется в акте.

4.11. При отборе проб сточных вод Абонент имеет право произвести параллельный отбор проб сточных вод и произвести их анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

4.12. При параллельном отборе проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, осуществляет отбор резервной пробы.

4.13. Разделение пробы на параллельные и резервную проводится организацией, осуществляющей водоотведение, на месте отбора проб сточных вод.

4.14. Параллельная и резервная пробы не могут быть использованы для определения содержания веществ (показателей) которые изменяются при контакте с атмосферным воздухом или в короткие промежутки времени, а также веществ, не смешивающихся с водой.

4.15. Пробы сточный вод должны быть опломбированы одноразовыми пломбами организации ВКХ. Сведения о пломбировке заносятся в Акт отбора проб.

--------------------------------

* Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду            
организации ВКХ и Абонента.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ХРАНЕНИЮ ИДОСТАВКЕ ОТОБРАННЫХ ПРОБ

5.1. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб осуществляется в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

5.2. Для хранения проб следует применять сосуды из стекла или полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притертыми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщательно вымыта.

Ответственность за чистоту посуды несет лаборатория, осуществляющая эти работы.

5.3. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной Абонентом.

5.4. В случае параллельного отбора проб, организацией ВКХ и Абонентом, должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания или опломбирования проб).

5.5. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы.

5.6.Опломбированная резервная проба храниться в лаборатории организации ВКХ, для разрешения разногласий.

5.7. Для подготовки отобранной пробы к хранению в зависимости от определяемого показателя проводят при необходимости: фильтрование, консервацию, охлаждение (замораживание). 

5.8. При невозможности проведения анализа отобранной пробы в установленные сроки необходимо предусмотреть условия хранения пробы без изменения её состава. При  выборе условий хранения пробы на конкретный показатель приоритетными являются условия, регламентируемые в НД на метод анализа. Если методы хранения и консервации пробы в методике не прописаны, необходимо руководствоваться ГОСТом 31861-2012. Для консервации проб применяют: кислоты, щелочные растворы, органические растворители, специальные реактивы 
6. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОБ, ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КХА.
6.1. Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных опломбированных проб путем отметки в сопроводительных к пробам документах (акт отбора проб), с указанием времени доставки. При этом  экземпляр сопроводительного документа остается в лаборатории и является основанием для проведения необходимых аналитических работ. Пробы, поступающие в лабораторию для исследования, регистрируются в «Журнале регистрации проб», где каждой пробе присваивается индивидуальный номер.

С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.

6.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.

7.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

7.1. Результаты анализов отобранных проб сточных вод являются документальным подтверждением факта соблюдения либо нарушения абонентом деклараций о составе и свойствах сточных вод, нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы, установленных в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.

7.2. Организация ВКХ в течении 3 рабочих дней со дня получения результатов анализов сточных вод направляет абоненту выписку из журнала контроля состава и свойств сточных вод абонентов любым способом, позволяющим подтвердить факт получения выписки адресатом.

7.3. В случае нарушения абонентом нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы организации ВКХ, информирует об этом территориальный орган в течении 24 часов со дня получения анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей абонента.

7.4. В случае если результаты анализа отобранных проб сточных вод не сопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается принимать за истинное значение результатов анализа среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб, за счет такой стороны в течении 1 рабочего дня проводиться анализ резервной пробы в независимой аккредитованной лаборатории. За истинное значение результатов анализа по каждому из исследуемых показателей принимается среднее арифметическое результатов резервной пробы и одной из параллельных проб, результаты которой меньше отличаются от результатов резервной пробы.
Приложение к Инструкции о порядке отбора 

контрольных, параллельных и резервных проб 

сточных и поверхностных вод
РЕКОМЕНДАЦИИ

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО МЕТОДАМ КОНСЕРВАЦИИ,

СРОКАМ ХРАНЕНИЯ ПРОБ И ПОГДОТОВКЕ ПОСУДЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ
	№ п/п
	Показатель
	Объем пробы, тара для отбора
	Консервирование, условия хранения
	Подготовка посуды для отбора проб
	Мешающие влияния

	1.

2.
	Взвешенные вещества

ПНД Ф 14.1:2.110-97

Гравиметрический метод

Сухой остаток

ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
	1 дм³

(стекло)
	При t<5ºС (не более 7 суток);

	Раствором соляной кислоты(1:1), тщательно ополоснуть дистиллированной водой
	

	3.
	Растворенный кислород

ПНД Ф 134.1:2.101-97

Иодометрическим методом

От 1,0 до 15,0 мг/дм³
	В кислород-ные склянки с помощью батометра.
	На месте отбора 1 см³ MnCl₂ и 1 см³ р-ра КI+КОН

(не более 24 ч.)
	Промывают раствором соляной кислоты (1:1), ополаскивают дистиллированной водой
	Окислители, восстановители, окрашенные и взвешенные вещества.

	4.
	БПК

ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

От 0,5 до 1000 мгО₂/дм³
	1,5 дм³(с глубины 0,5 м, в сосуды темного стекла, заполняя до краев)
	При 2-4ºС (не более суток)

Не консервируется
	Промывают хромовой смесью, тщательно водопроводной водой, затем дистиллированной водой 3-4 раза. Запрещено использовать ПАВ и органические растворители. (посуда храниться с закрытыми крышками)


	-

	5 
	ХПК

ПНД Ф 14.1:2.100-97

От 4 до 80,0 мг/дм³
	100 см³
	2 см³ Н₂SO₄ (1:2) на 100 см³ пробы, при 4ᵒС не более суток
	Хромовой смесью, затем тщательно (не менее 10 раз) промывают дистиллированной водой.
	Хлориды, сульфиды, соединения железа, нитриты и др. неорганические вещества способные окисляться бихроматом в кислой среде.

	№ п/п
	Показатель
	Объем пробы, тара для отбора
	Консервирование
	Подготовка посуды
	Мешающие влияния

	6.
	Хлориды

ПНД Ф 14.1:2.111-97

 Меркуриметрическим методом
	200 см³

(стекло или ПЭ)
	 Не консервируют, хранят при комн. температуре.Для подавления биологических процессов добавл. 2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ пробы
	Обезжирить раствором СМС, промыть водой, хромовой смесью, 3-4 раза дистиллированной водой
	Сульфит-, тиосульфат-, сульфид-, роданид-, цианид-, ионов, железа и органических веществ.

	7
	Перманганатная окисляемость

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Титриметрический метод

От 0,25 до 100,0 мг/дм³


	200 см³ (стекло)
	2-10ºС (сутки)
Н₂SO₄(1:3) 5 см³ на 1 дм³ пробы 

(не > 2 суток)
	Новые колбы очищают путем кипячения (100 см³ дист. Воды, 5 см³ р-ра серной кислоты (1:3) и 20 см³ р-ра перманганата калия (0,002 моль/дм³) кипятят 10 мин.) Проверяют на чистоту холостым определением.
	Хлориды < 300 мг/дм³

	8
	Нитраты

ПНД Ф 14.1:2.4-95

Фотометрический С салициловой кислотой
	200 см³

(стекло или ПЭ)
	1 см³ Н₂SO₄(конц). на 1дм³ ( 2 суток) при 3-4ºС
	Обезжирить раствором СМС, промыть водой, хромовой смесью, 3-4 раза дистиллированной водой
	Взвешенные вещества, окраска, хлориды >200 мг/дм³, железо >5,0 мг/дм³, нитриты >2 мг/дм³.

	9.
	Аммоний

ПНД Ф 14.1.2:4.262-10

Фотометрический с реактивом Несслера
	500 см³

(стекло или ПЭ)
	1 см³ Н₂SO₄(конц.) на 1дм³ ( 2 суток) при 3-4ºС
	Обезжирить раствором СМС, промыть водой, хромовой смесью, 3-4 раза дистиллированной водой
	Фенолы, компоненты жесткости воды, взвешенные вещества, железо, сульфиды, хлор.

	10
	Нитриты

ПНД Ф 14.1:2.3-95

Фотометрический С реактивом Грисса
	500 см³ (стекло или ПЭ)
	При 3-4ºС не более 24 часов;
 2-4 см хлороформа на 1 дм³ воды (2 суток)


	Обезжирить раствором СМС, промыть водой, хромовой смесью, 3-4 раза дистиллированной водой
	Мутность, взвешенные вещества, окраска

	№ п/п
	Показатель
	Объем пробы, тара для отбора
	Консервирование
	Подготовка посуды
	Мешающие влияния

	11.
	Медь

ПНД Ф 14.1:2:4.48-96

Фотометрический метод с диэтилдитиокарбаматом свинца

0,002-0,06 мг/дм³
	500 см³

(стекло или ПЭ)
	5 см³   HNO₃ (конц) на 1 дм³ пробы или 5 см³ соляной кислоты (1:1) на 1 дм³ пробы
	Предварительно ополоснуть дист. водой, затем азотной кислотой (1:1), ополоснуть дистил. водой не менее 5 раз
	Комплексные цианиды, органические вещества и висмут в конц. >0,03 мг/дм³

	12.
	Цинк

ПНД Ф 14.1:2:4.183-02

Флуориметрический на «Флюорат-02»

От 0,005 до2,0 мг/дм³
	250 см³

(ПЭ или фторопласт)


	3 см³ (конц) НNO₃ на 1дм³ пробы 

(1 мес.)
	Запрещено использовать соду, щелочи, все виды СМС, хромовую смесь. 

Предварительно отмывают водопроводной водой, затем наливают примерно ½ объема  серную кислоту, после чего промывают дистиллированной водой(не менее 5 раз) и ополаскивают бидистиллированной водой не менее 2-3 раз.
	 Допустимо до 1 г/дм³ щелочных, щелочноземельных элементов, магния, алюминия, хлоридов, нитратов, сульфатов, до 20 мг/дм³ меди, железа, до 2 мг/дм³ марганца, кобальта, никеля.

	13.
	АПАВ

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Флуориметрическим методом на «Флюорат-02»

От 0,025 до 2,0 мг/дм³
	50 см³

(стеклянные бутыли с навинч. или пришлиф. Пробкой
	2-4 ºС 
(не более суток)

Не консервируется
	Запрещено использовать соду, щелочи, все виды СМС, хромовую смесь. 

Промывают конц. азотной кислотой, затем несколько раз большим количеством дистиллированной воды
	Нефтепродукты и органические примеси.

	14.
	Хром

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Фотометрический на 

0,01-1 мг/дм³

*При концентрировании область от 0,001 мг/дм³
	200 см³

(ПЭ или фторопласт)
	Не позже чем через 2 часа после отбора, консерви-рование 3 см³ HNO₃ (конц) на 1 дм³ пробы (1 месяц)
	Запрещено использовать соду, щелочи, все виды СМС, хромовую смесь. 

Предварительно ополоснуть дист. водой, затем конц. азотной или конц. серной килотой, ополоснуть дистил. водой не менее 5 раз
	 Допустимо до 200 мг/дм³ ионов ртути, до 200 мг/дм³ ванадия и молибдена, до 1 мг/дм³ железа и марганца, до 1 г/дм³ кальция

	15.
	Марганец

ПНД Ф 14.1:2:4.188-02

Фотометрический метод на «Флюорат-02»

0,01-2,5 мг/дм³
	200 см³

(ПЭ или фторопласт
	3 дня (без консервирования).

3 см³  HNO₃ (конц) на 1 дм³ пробы 

(1 месяц)
	Запрещено использовать соду, щелочи, все виды СМС, хромовую смесь. 

Предварительно ополоснуть дист. водой, затем конц. азотной или конц. серной килотой, ополоснуть дистил. водой не менее 5 раз
	Допустимо до 1 г/дм³ аммония, щелочных, щелочноземельных элементов, до 100 мг/дм³ магния, алюминия, фосфата, до 5 мг/дм³ фторида, цинка, свинца, меди, железа, хрома.

	№ п/п
	Показатель
	Объем пробы, тара для отбора
	Консервирование
	Подготовка посуды
	Мешающие влияния

	16.
	Сульфаты

ПНД Ф 14.1:2.159-2000

Турбидиметрическим методом

10-1000 мг/дм³
	100 см³
	Не консервируется
	Раствором соляной кислоты (1:1) затем ополоснуть дистиллированной водой не менее 5 раз

(нельзя применять СМС, соду)
	Карбонаты и гидрокарбонаты, железо > 5 мг/дм³

	17.
	Фосфаты

ПНД Ф 14.1:2:4.112-97

Фотометрический метод восстановлением аскорбиновой кислотой

0,05-1,0 мг/дм³
	100 см³

(стекло или ПЭ)
	 2-4 см³ хлороформа на 1 дм³ воды, 3-5ºС, не более 3 суток
	Раствором соды пищевой или соляной кислотой (1:1) затем ополоснуть дистиллированной водой не менее 5 раз

(нельзя применять СМС, хромовую смесь)
	Сульфиды и сероводород, хроматы, арсенаты, нитриты и железо.

	18.
	Сероводород и сульфиды

ПНД Ф 14.1:2.109-97

Фотометрический метод с N,N-диметил-п-фенилдиамином
	1 дм³ или 0,5 дм³ при отсутствии
	0,3 см³ раствора NaOH(4 моль/дм³) РН до 9-10 и 5 см³ 10% р-ра ацетата кадмия ( до 14 суток)
	Раствором соляной кислоты (1:1) затем ополоснуть дистиллированной водой не менее 5 раз


	Взвешенные вещества, сульфиты и гипосульфиты >10 мг/дм³.

	19.
	Железо

ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

Фотометрический с сульфосалициловой кислотой


	250 см³

(стекло или ПЭ)
	2 см³( конц) НCl или 2,5 см³ (конц) НNO₃   на 100 см³
	Обезжирить раствором СМС, промыть водой, раствором азотной кислоты (1:1), тщательно дистиллированной водой
	Ионы хром, цинка превышающие в 10 раз концентрацию железа; медь и кобальт >2,0 мг/дм³.

	20.
	Нефтепродукты

ПНД Ф 14.1.272-2012

Методом ИК-спектрофотометрии на КН-2м

От 0,05 до 1000,0 мг/дм³
	От 0,02 до 1,0 мг/дм³ - 1, 0 дм³ пробы;

От1,0 – 0,5 дм³ пробы

(стекло)
	1-2 см³ конц Н₂SO₄
И 10-15 см³ четыреххлористого углерода на 1 дм³ пробы (1 мес)
	Запрещено для мытья использовать все виды СМС. 

Тщательно вымыть и ополоснуть не менее двух раз дистиллированной водой и высушить. Для мытья использовать концентрированную серную или азотную кислоту
	

	№ п/п
	Показатель
	Объем пробы, тара для отбора
	Консервирование
	Подготовка посуды
	Мешающие влияния

	21.
	Фенолы

ПНД Ф 14.1:2.105-97

Фотометрический метод после отгонки с водяным паром


	1 дм³

(стекло)
	При t<5ºС храниться сутки
Не консервируется
	Тщательно вымыть и ополоснуть не менее двух раз дистиллированной водой и высушить. Для мытья использовать концентрированную серную или азотную кислоту
	Сильные восстановители, окрашенные соединения кислого характера

	22.
	Алюминий

ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000

Фотометрический метод с алюминоном

0,04-0,56 мг/дм³
	200 см³

(стекло или ПЭ)
	Не позднее, чем через 2 часа после отбора.

 HCl (2 моль/дм³) 4 капли на 100 см³ пробы (3 суток)
	Раствором соляной кислоты (1:1), а затем дистиллированной водой
	Железо III, ост. Хлор, фториды от 0,3 до 25 мг/дм³, фосфаты от 0,2 до 80 мг/дм³, ХПК 1500 мг/дм³


