Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 16  »  01.   2017  г.                            г. Назарово		                   № 33-п

Об утверждении Норм допустимого сброса загрязняющих веществ предприятий (прочих) абонентов в систему городской канализации  г.Назарово

Руководствуясь статьей  16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2006 (ред. от 23.06.2016 № 197-ФЗ), Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 (ред. от 29.12.2015), «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г., Уставом города Назарово, в целях охраны водного бассейна р. Чулым и обеспечения надежности, бесперебойности работы системы канализации города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Нормы допустимого сброса загрязняющих веществ предприятий (прочих) абонентов в систему городской канализации г. Назарово, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Назарово № 536-п от 12.04.2012 «Об утверждении «Норм допустимого сброса загрязняющих веществ предприятий (прочих) абонентов в систему городской канализации г. Назарово».

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Советское причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации города В.П. Даньшина.

Руководитель администрации

города									              В.Ф. Палкин

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации

Г.Назарово

№ 33-п от «16» 01. 2017 г

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ

производственных/прочих предприятий/абонентов в систему городской канализации г. Назарово.

г. Назарово

ООО «Водоканал» 2016г.

Содержание

- Перечень условных обозначений, символов и терминов				2

- Исходные данные									2

Таблицы 1.1.-1.7.										3-22

- Порядок расчета допустимых  концентраций загрязняющих веществ,

в сточных водах сбрасываемых в систему канализации г. Назарово			23

  - Порядок расчёта										23

  - Расчёт  НДС загрязняющих веществ в сточных водах предприятий/прочих

от абонентов, сбрасываемых в систему городской канализации				25

  - НДК и НДС загрязняющих веществ при сбросе в городскую

канализацию для предприятий/прочих абонентов (табл. № 3.3.1. – 3.3.15.)		30-44

- Расчётные нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах абонентов, сбрасываемых в городскую канализацию.

(сводная таблица 4.1)										45-46

- Список литературы									47

-1-

1. Перечень условных обозначений, символов и терминов.

ВКХ – Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства;

ГОС – Городские очистные сооружения;

НДК – Нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ в;

НДС – Нормы допустимого сброса загрязняющих веществ в;

ПДС – Предельно допустимый сброс загрязняющих веществ

ПДК – Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ после очистных сооружений канализации;

СПАВ - Синтетические поверхностно-активные вещества

2. Исходные данные

Исходные материалы для расчёта НДС и НДК загрязняющих веществ при сбросе сточных вод  от предприятий/абонентов в городскую канализацию предоставлены лабораторией                       ООО «Водоканал».

Ниже в таблицах представлены:

Таблица № 1.1 – среднегодовые показатели качества питьевой воды, поступающей с НФС в разводящую сеть.

Таблица 1.2 – характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения.

Таблица 1.3 – качественный состав очищенных сточных вод, разрешенных к сбросу в р. Чулым.

Таблица 1.4 – сведения о работе городских очистных сооружений г.Назарово

Таблица 1.5 – сведения об объеме водоотведения предприятий/прочих абонентов за 2015 год.

Таблицы 1.6, 1.7 – сведения о составе сточных вод абонентов

| -2- Таблица 1.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовые значения показателей качества питьевой воды, поступающей с НФС в разводящую сеть за 2015 г. |  |  |  |
| № | Показатели | Ед. измерения | Среднегодовое значение |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,59 |
| 2 | Сухой остаток | мг/л | 189,5 |
| 3 | Жёсткость общая | мг*экв/л | 3,56 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 2,89 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/л | <0,02 |
| 6 | АПАВ | мг/л | <0,01 |
| 7 | Алюминий | мг/л | 0,121 |
| 8 | Железо общее | мг/л | 0,158 |
| 9 | Марганец | мг/л | 0,04 |
| 10 | Медь | мг/л | <0,001 |
| 11 | Молибден | мг/л | 0 |
| 12 | Мышьяк | мг/л | 0 |
| 13 | Ион-нитрит | мг/л | <0,02 |
| 14 | Ион-нитрат | мг/л | 0,67 |
| 15 | Сульфаты | мг/л | 19,0 |
| 16 | Фториды | мг/л | <0,19 |
| 17 | Хлориды | мг/л | <10 |
| 18 | Цинк | мг/л | <0,005 |
| 19 | Азот аммонийный | мг/л | <0,05 |
| 20 | Полифосфаты | мг/л | <0,01 |

Начальник лаборатории ВиВ                          				Лакеева О.В.

-3-

Таблица 1.2.

Характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод,

поступающих на городские очистные сооружения

| № | Наименование ингредиента | Средняя концентрация |
| --- | --- | --- |
| 1 | рН | 7,44 |
| 2 | Взвешенные вещества | 206 |
| 3 | ХПК | 366 |
| 4 | БПК5 | 189 |
| 5 | Сульфаты | 64 |
| 6 | Азот аммонийный | 41,2 |
| 7 | Фосфат -ион | 13,1 |
| 8 | Железо (общее) | 1,55 |
| 9 | СПАВ | 3,35 |
| 10 | Нефтепродукты | 2,15 |
| 11 | Цинк | 0,053 |
| 12 | Хром 3-х вал. | <0,001 |
| 13 | Хром 6-ти вал. | <0,001 |
| 14 | Медь | 0,02 |
| 15 | Фенолы | <0,002 |
| 16 | Сухой остаток | 380 |
| 17 | Марганец | 0,075 |
| 18 | Хлориды | 71 |

Начальник лаборатории ВиВ     	      				 Лакеева О.В.

-4-

Таблица 1.3.

Качественный состав очищенных сточных вод,

разрешенный к сбросу предприятию ВКХ в р. Чулым

| № | Наименование ингредиента | Доп. конц-ия, мг/л (НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | жиры | 0 |
| 1 | Взвешенные вещества | 12,6 |
| 2 | Сульфаты | 76 |
| 3 | Хлориды | 80 |
| 4 | Нитрит -ион | 0,11 |
| 5 | Фосфат-ион (по Р) | 0,556 |
| 6 | Аммоний-ион | 0,95 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 8 | Марганец | 0,01 |
| 9 | Хром общий | отсутствие |
| 10 | Нитрат-анион | 81,1 |
| 11 | СПАВ | 0,44 |
| 12 | Фенолы | 0,001 |
| 13 | Железо общ. | 0,23 |
| 14 | Цинк | 0,01 |
| 15 | Медь | 0,001 |
| 16 | Минерализация (сухой остаток) | 525 |
| 17 | ХПК | 15 |
| 18 | БПК5 | 2 |
| 19 | 1,2-дихлорэтан | отсутствие |
| 20 | Хром 6+ | отсутствие |
| 21 | 1,1-дихлорэтилен | отсутствие |
| 22 | Тетрахлорэтилен | отсутствие |
| 23 | Трихлорэтилен | отсутствие |
| 24 | Хлороформ | отсутствие |
| 25 | Четыреххлористый углерод | отсутствие |
| 26 | Тетрахлорэтан | отсутствие |
| 27 | Сероводород и сульфиды | отсутствие |
| 28 | Хром 3+ | отсутствие |
| 29 | БПК полн. | 3 |

-5-

Таблица 1.4

Сведения о работе городских очистных сооружений г. Назарово

| № | Наименование ингредиента | Эффективность удаления, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 94 |
| 2 | БПК полн | 94 |
| 3 | Хлориды | - |
| 4 | Сульфаты | - |
| 5 | Железо общее | 80 |
| 6 | Цинк | 61 |
| 7 | Нефтепродукты | 85 |
| 8 | СПАВ | 80 |
| 9 | Фосфаты (по Р) | 19 |
| 10 | Фенолы | 90 |
| 11 | Медь | 80 |
| 12 | Сухой остаток | 18 |
| 13 | Марганец | 31 |

-6-

Таблица 1.5

Свод услуг водоотведения прочих абонентов по ООО "Водоканал"

за 2015 год

| Код | Абонент | Объем м³/год |
| --- | --- | --- |
| 000000001 | ЗМК | 21 038,000 |
| 000000002 | АО "Назаровская ГРЭС" | 338 841,000 |
| 000000004 | ООО "НЗЖБК" | 2 926,000 |
| 000000008 | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 97,000 |
| 000000009 | ПАО "МРСК Сибири" | 196,000 |
| 000000010 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 57 222,000 |
| 000000012 | КГБПОУ "НАЗАРОВСКИЙ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" | 11 959,000 |
| 000000013 | АО "Красноярскнефтепродукт" | 45,000 |
| 000000016 | Акционерное общество "Разрез Назаровский" | 60 955,000 |
| 000000018 | АО "РАЗРЕЗ СЕРЕУЛЬСКИЙ" | 1 374,000 |
| 000000019 | МУП "КБО" | 218,000 |
| 000000020 | ООО "Красносопкинское хлебоприемное" | 30,000 |
| 000000021 | ООО "Назарово-Металлургсервис" | 255,000 |
| 000000022 | ООО "Гляденское хлебоприемное" | 397,000 |
| 000000023 | ООО "НАЗАРОВСКОЕ ГМНУ" | 6 535,000 |
| 000000025 | ОАО "Назаровоагропромхимия" | 36,000 |
| 000000029 | ООО "Феникс" | 248,000 |
| 000000031 | ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю | 25,000 |
| 000000034 | КГКУ "Назаровский детский дом" | 9 191,000 |
| 000000036 | НАО "Крутоярское" | 420,000 |
| 000000041 | АО "ВБД" | 164 927,000 |
| 000000043 | ООО "Назаровское рыбное хозяйство" | 60,000 |
| 000000044 | ООО "Тэком" | 15,000 |
| 000000046 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 194,000 |
| 000000049 | КГБУ "НАЗАРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | 57,000 |
| 000000050 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "ВИШЕНКА" | 2 164,000 |
| 000000051 | ООО "Агропром-2000" | 4 858,000 |
| 000000053 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Назаровский аграрный | 9 207,000 |
| 000000054 | ООО "УПТК" | 118,000 |
| 000000055 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 18 "СОЛНЫШКО" | 1 737,000 |
| 000000056 | МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6" | 5 131,000 |
| 000000058 | МБОУ СОШ № 1 | 1 290,000 |
| 000000061 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №24 "КОЛОСОК" | 1 675,000 |
| 000000062 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ОДУВАНЧИК" | 1 834,000 |
| 000000063 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 26 "ТЕРЕМОК" | 6 027,000 |
| 000000065 | УФМС | 43,000 |
| 000000069 | МБДОУ "Детский сад № 23 "Катюша" | 1 719,000 |
| 000000070 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 896,000 |
| 000000071 | Россельхозцентр | 66,000 |
| 000000072 | МАДОУ "Детский сад № 9 "Калинка" | 4 206,000 |
| 000000073 | Ветотдел | 1 184,000 |
| 000000074 | ОАО "Назаровоагроснаб" | 210,000 |
| 000000075 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "СИБИРЯЧОК" | 3 896,000 |
| 000000076 | НП "Автошкола -сервис" | 6,000 |
|  | -7- |  |
| 000000078 | МБОУ ДО ДШИ Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 456,000 |
| 000000079 | МБУ ДО "ДХШ" Г.НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 75,000 |
| 000000081 | МБУК "ГДК" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 578,000 |
| 000000082 | МБУК "КДЦ "Юбилейный" | 150,000 |
| 000000083 | МБУК "МВЦ" | 129,000 |
| 000000084 | МБУК "КДО "ЭНЕРГЕТИК" Г.НАЗАРОВО | 458,000 |
| 000000085 | МБУК "ЦБС" | 408,000 |
| 000000086 | ПАО " Назаровский элеватор" | 1 817,000 |
| 000000087 | МКУ "АРХИВ Г. НАЗАРОВО" | 79,000 |
| 000000088 | АО "Красноярсккрайгаз" | 219,000 |
| 000000090 | ОАО "РЖД" | 3 538,000 |
| 000000091 | МБОУ "СОШ № 11" Г. НАЗАРОВО | 1 051,000 |
| 000000092 | АО "В-СИБПРОМТРАНС" | 1 767,000 |
| 000000093 | МАОУ "Лицей №8" | 1 651,000 |
| 000000094 | МБОУ "СОШ № 4" г. Назарово | 932,000 |
| 000000095 | МБОУ "СОШ № 3" г. Назарово | 639,000 |
| 000000096 | МБОУ "СОШ № 7" г. Назарово | 1 422,000 |
| 000000097 | УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО | 277,000 |
| 000000099 | МБУ "ЦСО" | 148,000 |
| 000000100 | НО "Коллегия адвокатов г.Назарово Красноярского края" | 31,000 |
| 000000101 | МБДОУ ОВ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "КАПИТОШКА" | 3 246,000 |
| 000000103 | МБОУ "СОШ 14" | 1 853,000 |
| 000000104 | Фонд социального страхования | 60,000 |
| 000000105 | МКОУ "ООШ № 17" г. Назарово | 1 042,000 |
| 000000109 | МБОУ ДО "ДОМ ШКОЛЬНИКА" Г.НАЗАРОВО | 221,000 |
| 000000110 | МБОУ СОШ № 9 | 2 878,000 |
| 000000111 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №20 "РОСИНКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА | 2 538,000 |
| 000000112 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "АЛЕНКА" | 3 015,000 |
| 000000113 | МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "БЕРЕЗКА" | 809,000 |
| 000000114 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 13"ТОПОЛЁК" | 1 372,000 |
| 000000119 | ОАО "Автоколонна 1967" | 85,000 |
| 000000120 | ООО "ТРЭЖ" | 55,000 |
| 000000123 | ООО "Водоканал" (Столовая) | 201,000 |
| 000000128 | ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" | 163,000 |
| 000000130 | КГБУЗ ККПТД № 1 | 3 333,000 |
| 000000133 | ООО "ОПТИКСТЕЛ" | 105,000 |
| 000000134 | ООО "Тепло" | 263,000 |
| 000000139 | И.П. Разумов Николай Дмитриевич | 55,000 |
| 000000150 | КГЦ "Тонус" | 8 327,000 |
| 000000151 | СПО Назар.района Красноярского края | 216,000 |
| 000000154 | ФГУП "Почта России" | 412,000 |
| 000000155 | МУП "НАЗАРОВСКИЙ ХЛЕБ" | 3 187,000 |
| 000000157 | ПАО "Ростелеком" | 746,000 |
| 000000160 | КГБУЗ "НАЗАРОВСКАЯ ССМП" | 553,000 |
| 000000161 | КГБУЗ "Назаровская РБ" | 59 564,000 |
| 000000163 | КГАУЗ "Назаровская ГСП" | 1 412,000 |
| 000000164 | ООО "Медико-санитарная часть "Угольщик" | 379,000 |
| 000000165 | МБУ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ | 2 427,000 |
| 000000166 | ООО "Тепло плюс" | 55,000 |
|  | -8- |  |
| 000000167 | МБОУ "СОШ № 2" | 1 259,000 |
| 000000170 | Фармация | 1 498,000 |
| 000000172 | Ваше здоровье | 537,000 |
| 000000176 | ООО "Альтерна-строй" | 1,000 |
| 000000177 | И.П. Атаманов В.А. | 8,000 |
| 000000178 | МБУ "ММЦ"БРИГАНТИНА"Г.НАЗАРОВО" | 71,000 |
| 000000180 | Агенство ЗАГС Красноярского края | 12,000 |
| 000000181 | КГБУ "МФЦ" | 186,000 |
| 000000182 | ООО "ВИЗИТ" | 46,000 |
| 000000187 | Управл.судебного департамента | 475,000 |
| 000000188 | агенство мировых судей | 88,000 |
| 000000189 | Дятлова С.Н. | 16,000 |
| 000000190 | Сысуева Е.И. | 84,000 |
| 000000191 | ИП Шурыгина О.А. | 136,000 |
| 000000193 | МКУ "УГХ" | 145,000 |
| 000000195 | ФКУ "ГБ МСЭ по Краснояр. краю" | 50,000 |
| 000000196 | Пенсионный фонд | 309,000 |
| 000000198 | ПАО СК "Росгосстрах" в Красноярском крае | 34,000 |
| 000000199 | ООО "МОП "Сибирь" | 30,000 |
| 000000200 | Рец Александр Иванович | 63,000 |
| 000000201 | ООО "Техноторг- Лидер" | 48,000 |
| 000000202 | ИП Сергеев Александр Федорович | 207,000 |
| 000000205 | Барковский М.П.Барковский А.М | 229,000 |
| 000000206 | ИП Елизарьев Виктор Анатольевич | 239,000 |
| 000000209 | Ампилогова Г.В. | 163,000 |
| 000000211 | ИП Пичугина Татьяна Николаевна | 104,000 |
| 000000214 | Красноярскстат | 146,000 |
| 000000215 | ПАО Росбанк | 264,000 |
| 000000216 | УФК по Красноярскому краю | 94,000 |
| 000000219 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 115,000 |
| 000000221 | ООО "Охотник" | 4,000 |
| 000000222 | ФГКУ "5 отряд ФПС по Красноярскому краю" | 1 408,000 |
| 000000223 | Межмуниципальный отдел МВД России "Назаровский" | 7 834,000 |
| 000000225 | Отдел вневедомственной охраны по Назаровскому району-филиал федерального государственного казённого | 306,000 |
| 000000228 | ООО "ХХ1 век" | 84,000 |
| 000000231 | Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат Красноярского края " (Военный комиссариат) | 51,700 |
| 000000234 | КГБУ Редакция газеты "Советское Причулымье" | 30,000 |
| 000000235 | Атянина Лилия Александровна | 2 440,000 |
| 000000236 | И.П. Шумеева Анна Владимировна | 157,000 |
| 000000237 | Григорьева И.А. | 47,000 |
| 000000238 | ИП Усольцева Ольга Валерьевна | 74,000 |
| 000000239 | ООО "Эстетика" стоматологическая клиника | 59,000 |
| 000000240 | ООО "СКБ" | 52,000 |
| 000000241 | Красноярский филиал "Красноярская дирекция" ОАО КБ "Кедр" | 46,000 |
| 000000242 | ПАО "Сбербанк России" | 316,000 |
| 000000243 | ПАО "Восточный Экспресс Банк" | 39,000 |
| 000000244 | ЗАО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 111,000 |
| 000000246 | Прокуратура Красноярского края | 101,000 |
|  | -9- |  |
| 000000247 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 159,000 |
| 000000254 | МАУ ДО "ДЮСШ" Г. НАЗАРОВО | 3 118,000 |
| 000000255 | ДОСААФ России | 70,000 |
| 000000256 | МИФНС России №12 | 465,000 |
| 000000258 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО | 889,000 |
| 000000259 | Админ.Назар. р-на | 1 483,000 |
| 000000260 | Управление Росреестра по Красноярскому краю | 86,000 |
| 000000261 | КГБУ ЦЗН г. Назарово | 163,000 |
| 000000263 | Мораш Виктория Анатольевна | 70,000 |
| 000000267 | УФСКН России по Красноярскому краю | 20,000 |
| 000000269 | И.П.Безуглова Татьяна Владимировна | 5,000 |
| 000000270 | МБУК "ЦБС Назаровского района" | 56,000 |
| 000000271 | ИП Пархоменко Игорь Анатольевич | 40,000 |
| 000000272 | ООО "Эффект" | 31,000 |
| 000000274 | ИП Шикин В.В. | 36,000 |
| 000000275 | И.П. Купреева Ольга Евгеньевна | 21,000 |
| 000000277 | ФГБУ "Среднесибирское УГМС" | 222,000 |
| 000000280 | ИП Переломов Алексей Борисович | 217,000 |
| 000000282 | НОП | 12,000 |
| 000000284 | ИП Иванова Г.М. | 501,000 |
| 000000285 | И.П. Рагускин Эдуард Владимирович | 606,000 |
| 000000286 | Береговая С.В. | 31,000 |
| 000000288 | ИП Берлизов Сергей Владимирович | 7,000 |
| 000000293 | МРОХВЕ "ЦВХС" г. Назарово | 207,000 |
| 000000294 | Храм Покрова Пресвятой Богородицы | 24,000 |
| 000000295 | Организация Свидетелей Иеговы | 171,000 |
| 000000297 | Бондаренко Владимир Васильевич | 368,000 |
| 000000298 | И.П. Егоров Евгений Николаевич | 120,000 |
| 000000299 | Мораш А. А. | 27,000 |
| 000000300 | И.П. Коваль Елена Владимировна | 138,000 |
| 000000301 | Голубев И.В. | 213,000 |
| 000000302 | ИП Тимофеева Елена Владимировна | 94,000 |
| 000000303 | МУП "Райбыт" | 96,000 |
| 000000305 | Скок В.А. | 38,000 |
| 000000307 | Швиндт В.Р. | 783,000 |
| 000000308 | ИП Шарапов Владимир Николаевич | 19,000 |
| 000000309 | ИП Иванкина Надежда Валентиновна | 18,000 |
| 000000310 | ИП Мячина Елена Геннадьевна | 58,000 |
| 000000311 | ООО "Новая Заря" | 7 252,000 |
| 000000313 | ООО "Чулым-плюс" | 10,000 |
| 000000314 | ИП Щетинина Лина Дмитриевна | 100,000 |
| 000000315 | Лютенко Э.Л. | 20,000 |
| 000000317 | ООО "Агатинское" | 52,000 |
| 000000318 | ИП Шулев Владимир Александрович | 24,000 |
| 000000321 | ИП Корнева Нелли Владимировна | 15,000 |
| 000000324 | И.П. Маршук Валентина Михайловна | 42,000 |
| 000000325 | ИП Лопатина Н.А. | 18,000 |
| 000000326 | ООО "Спутник" | 131,000 |
| 000000328 | ИП Спиридонова Ольга Павловна | 945,000 |
|  | -10- |  |
| 000000331 | И.П. Сметанина Ольга Васильевна | 14,000 |
| 000000332 | ООО " Романтика плюс" | 36,000 |
| 000000333 | И.П. Маршук Е. А. | 685,000 |
| 000000334 | ИП Щербакова Надежда Ярославна | 421,000 |
| 000000335 | И.П. Цилюрник И.М. | 96,000 |
| 000000336 | Скоробогатова Светлана Михайловна | 36,000 |
| 000000338 | ИП Грищенко Лариса Алексеевна | 211,000 |
| 000000339 | ИП Винниченко Сергей Николаевич | 26,000 |
| 000000340 | ИП Сиротин В.Н. | 38,000 |
| 000000341 | ИП Русак Марина Викторовна | 55,000 |
| 000000342 | ИП Кукатова Ирина Ивановна | 1 739,000 |
| 000000344 | ИП Филиппов Ю.Ю. | 210,000 |
| 000000348 | Абросимов Дмитрий Валерьевич | 582,000 |
| 000000350 | ООО "Коника" | 24,000 |
| 000000351 | И.П. Руденко С.Н. | 46,000 |
| 000000352 | И. П. Глазунова Людмила Николаевна | 25,000 |
| 000000353 | ООО "Экран-информ"-РЕГИОН" | 60,000 |
| 000000354 | И.П. Скоробогатова Татьяна Викторовна | 418,000 |
| 000000355 | ИП Рединский Евгений Александрович | 95,000 |
| 000000356 | ИП Мухамедьярова Г.Р. | 219,000 |
| 000000357 | ИП Бондаренко Людмила Георгиевна | 944,000 |
| 000000358 | ИП Скоробогатова Татьяна Викторовна | 844,000 |
| 000000359 | ООО " Александр" | 706,000 |
| 000000360 | ООО " Арион" | 67,000 |
| 000000361 | И.П. Тузов Алексей Евгеньевич | 26,000 |
| 000000362 | Белоусов Андрей Николаевич | 455,000 |
| 000000363 | ИП Макаренко Н.Е. | 357,000 |
| 000000368 | ИП Фролов В.П. | 103,000 |
| 000000369 | И.П. Гуторова Татьяна Васильевна | 132,000 |
| 000000374 | Самарин В.В. | 84,000 |
| 000000375 | ООО "Саяны-М" | 134,000 |
| 000000376 | Бурнашев Александр Васильевич | 23,000 |
| 000000377 | Шулепов Виктор Юрьевич | 29,000 |
| 000000379 | МУП "Достоинство" | 467,000 |
| 000000380 | ИП Несин И.В. | 231,000 |
| 000000383 | Тарасова О.С. | 75,000 |
| 000000384 | ИП Ческидова Т.П. | 12,000 |
| 000000385 | Бондаренко Сергей Васильевич | 69,000 |
| 000000386 | Полежаева О.А. | 1,000 |
| 000000387 | Бондаренко Елена Леонидовна | 20,000 |
| 000000388 | ИП Козлова Надежда Прокопьевна | 37,000 |
| 000000389 | И.П. Губина Светлана Юрьевна | 12,000 |
| 000000390 | ПП "Атон" ООО | 1 728,000 |
| 000000391 | ООО "Бикор" | 211,000 |
| 000000393 | ООО "Реал" | 189,000 |
| 000000394 | И.П. Яковлев Дмитрий Юрьевич | 5 493,000 |
| 000000395 | Зубань Т.А. | 180,000 |
| 000000398 | ООО" Универмаг" | 254,000 |
| 000000399 | ООО Кафе "Агата" | 357,000 |
|  | -11- |  |
| 000000400 | Абраамян А. | 62,000 |
| 000000402 | ИП Бугара Любовь Николаевна | 86,000 |
| 000000404 | ИП Гринько Сергей Александрович | 95,000 |
| 000000405 | ОАО "В-Сибпромтранс" | 134,000 |
| 000000406 | МУП " Комбинат школьного питания " | 210,000 |
| 000000407 | Гайдайчук Валентина Ивановна | 38,000 |
| 000000408 | Астахова С.Д. | 29,000 |
| 000000411 | ООО "КАРАВАЙ-РС" | 815,000 |
| 000000412 | ООО "Радуга-М" | 66,000 |
| 000000415 | ЗАО "Назаровское" | 439,000 |
| 000000417 | ИП Борисенко Нина Михайловна | 348,000 |
| 000000418 | И.П. Белоновский Юрий Александрович | 13,000 |
| 000000419 | ООО " Тайга" | 68,000 |
| 000000420 | ООО "Новый Восток" | 47,000 |
| 000000422 | И.П. Грищенко В.М. | 2 131,000 |
| 000000424 | И.П. Картина Людмила Анатольевна | 164,000 |
| 000000426 | ИП Синаев Виктор Васильевич | 28,000 |
| 000000427 | ИП Вигуль Сергей Дмитриевич | 218,000 |
| 000000428 | ООО "Универсалсервис" | 18,000 |
| 000000432 | ООО "Апшерон" | 29,000 |
| 000000433 | ИП Витрук Виктор Григорьевич | 631,000 |
| 000000434 | ИП Голикова Татьяна Владимировна | 9,000 |
| 000000435 | Прокудина Ж.М.,Барковский М.П. | 621,000 |
| 000000436 | ООО "Красторг" | 6,000 |
| 000000437 | Ятульчик В.Г. | 110,000 |
| 000000438 | Ковалев С.Т. | 62,000 |
| 000000441 | Андронова С.Д. | 50,000 |
| 000000442 | ООО "Снежинка" | 444,000 |
| 000000446 | И.П. Галинова Мария Леонидовна | 22,000 |
| 000000447 | И.П. Чернецов Михаил Николаевич | 451,000 |
| 000000449 | Клуб кик-боксинг "Витязь-союз" | 85,000 |
| 000000450 | ИП Красных Лариса Владимировна | 135,000 |
| 000000451 | ООО "Дент-сервис" | 170,000 |
| 000000452 | ИП Прохоренко Николай Николаевич | 41,000 |
| 000000454 | ООВЛВ и ВК | 24,000 |
| 000000455 | Общество слепых | 144,000 |
| 000000456 | МАУ ДО СДЮСШОР Г. НАЗАРОВО | 4 398,000 |
| 000000457 | ИП Хачатрян Ш.В. | 72,000 |
| 000000458 | МОДЮСО | 9,000 |
| 000000459 | ИП Платонова Н.П. | 24,000 |
| 000000461 | ВОИ г. Назарово | 12,000 |
| 000000462 | Руденко Ю.Н. | 16,000 |
| 000000463 | ООО "Медея" | 723,000 |
| 000000464 | Якубчак Н.А. | 24,000 |
| 000000466 | ООО "Денталь" | 21,000 |
| 000000468 | САО "Надежда" | 102,000 |
| 000000469 | ИП Гапутин Ю.Ю. | 24,000 |
| 000000471 | ИП Плискин В.В. | 11,000 |
| 000000473 | ИП Сокол И.В. | 72,000 |
|  | -12- |  |
| 000000476 | ИП Капошко М.Э. | 36,000 |
| 000000479 | И.П. Якубчак Р.М. | 483,000 |
| 000000480 | ИП Волков С.Г. | 46,000 |
| 000000481 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная диспетчерская служба" | 166,000 |
| 000000482 | ИП Арабян С.В. | 2 528,000 |
| 000000483 | И.П. Завгородняя А.В. | 22,000 |
| 000000484 | ИП Назаров С.И. | 536,000 |
| 000000487 | Багдасарян А.А. | 320,000 |
| 000000489 | ИП Дальшова Н.А. | 12,000 |
| 000000491 | Андронова | 13,000 |
| 000000492 | ООО "Альтаир" | 23,000 |
| 000000493 | Местная "Мусульманская Религиозная Организация г.Назарово и Назаровского района Единого Духовного Уп | 19,000 |
| 000000494 | ИП Щеголева С.В. | 15,000 |
| 000000495 | ИП Касаткин В.Г. | 12,000 |
| 000000497 | ИП Золотухина Ю.М. | 127,000 |
| 000000498 | ИП Иванов Д.В. | 57,000 |
| 000000499 | Оберемко О.В. | 13,000 |
| 000000500 | ИП Дмитриев В.Ю. | 1 349,000 |
| 000000501 | Емельянова Е.В. | 144,000 |
| 000000502 | ИП Симсонов Ю.Н. | 11,000 |
| 000000503 | ИП Попова С.М. | 14,000 |
| 000000504 | Перковский В.В. | 15,000 |
| 000000506 | И.П. Ундерберг В.К. | 31,000 |
| 000000507 | И. П. Дудоров В.А. | 16,000 |
| 000000509 | И. П. Кулагина Н.Н. | 79,000 |
| 000000511 | И. П. Коробейникова Р.Н. | 36,000 |
| 000000513 | Лысенко Е.А. | 16,000 |
| 000000514 | Карманов Г.Г. | 184,000 |
| 000000515 | ИП Барский О.В. | 19,000 |
| 000000516 | Барская А.Ф. | 74,000 |
| 000000517 | ООО "БиО" | 134,000 |
| 000000518 | И. П. Багдасарян Б.П. | 24,000 |
| 000000519 | ООО "Фаворит" | 14 202,000 |
| 000000520 | ИП Гановичев С.К. | 37,000 |
| 000000522 | И. П. Телешун Т.В. | 18,000 |
| 000000523 | И. П. Пустовойтова Л.А. | 60,000 |
| 000000526 | И. П. Ермолова В.С. | 30,000 |
| 000000527 | Тетенюк Р.А. | 190,000 |
| 000000528 | И. П. Анисимова Г.М. | 41,000 |
| 000000530 | ООО "Фирма Сити" | 1 654,000 |
| 000000531 | ООО Сити - М | 66,000 |
| 000000532 | Слатов Евгений Павлович | 171,000 |
| 000000535 | И.П. Есоян А.А. | 39,000 |
| 000000536 | И.П. Билык П.В. | 36,000 |
| 000000537 | И.П. Фельк Д.И. | 358,000 |
| 000000538 | И. П. Трутнев В.Ф. | 79,000 |
| 000000539 | И. П. Степутенко А.А. | 71,000 |
| 000000540 | И. П. Мандзяк В.В. | 95,000 |
| 000000541 | И. П. Мурзаева И.Н. | 36,000 |
|  | -13- |  |
| 000000542 | И. П. Милкина Е.И. | 41,000 |
| 000000543 | И. П. Кирсанова Л.П. | 19,000 |
| 000000544 | И. П. Качалова О.П. | 54,000 |
| 000000545 | Бурлуцкий К.Г. | 39,000 |
| 000000548 | И.П. Курьянова Т.Г. | 53,000 |
| 000000549 | И.П. Звонарева З.Д. | 19,000 |
| 000000550 | ИП Сыскова Г.И. | 67,000 |
| 000000554 | Тарасов Валерий Васильевич | 95,000 |
| 000000555 | И. П. Ефремова Е.Э. | 31,000 |
| 000000556 | И.П. Телешун Светлана Спартаковна | 15,000 |
| 000000560 | И. П. Михайлова Т.М. | 136,000 |
| 000000561 | И. П. Лопашниченко Т.В. | 177,000 |
| 000000563 | Никольский Д.С. | 13,000 |
| 000000565 | ИП Мошкина Э.А. | 45,000 |
| 000000566 | И. П. Витрук И.А. | 57,000 |
| 000000567 | Качаев К.А. | 4,000 |
| 000000568 | И. П. Стельмах Н.Г. | 34,000 |
| 000000569 | И. П. Арефьева У.Н. | 55,000 |
| 000000570 | Карепов В.А. | 53,000 |
| 000000571 | И.П. Хохлов Г.М. | 708,000 |
| 000000573 | Шустова Ю.В. | 6,000 |
| 000000575 | И.П. Макушева С.М. | 53,000 |
| 000000576 | И. П. Прокопьева Н.А. | 12,000 |
| 000000577 | И.П. Рашук В.И. | 51,000 |
| 000000582 | И. П. Горшков А.В. | 257,000 |
| 000000584 | И.П. Комаров С.А. | 85,000 |
| 000000587 | Латтеган Н. А. | 20,000 |
| 000000590 | ИП Кулешко Олеся Павловна | 17,000 |
| 000000592 | ООО "Дез-сервис" | 20,000 |
| 000000593 | И.П. Трубников А.Н. | 18,000 |
| 000000594 | Игнатьев О.И. | 28,000 |
| 000000598 | Носова Н.Ю. | 6,000 |
| 000000599 | ГСУ СК России по Красноярскому краю | 86,874 |
| 000000602 | ООО "ЦСБ" | 1 053,000 |
| 000000606 | И.П. Ященко В.В. | 28,000 |
| 000000607 | И.П. Бабаев А.А. | 154,000 |
| 000000608 | И.П. Селедцова В.В. | 96,000 |
| 000000610 | И.П. Скоробогатов В.С. | 50,000 |
| 000000611 | ООО "Терминал" | 72,000 |
| 000000612 | И. П. Елькин А.А. | 219,000 |
| 000000613 | ООО "Лифт" | 108,000 |
| 000000614 | ООО "Витастом" клиника безболезненной стоматологии | 393,000 |
| 000000615 | И.П.Романенко Р.Е. | 24,000 |
| 000000616 | АО "Газпромнефть-Новосибирск" | 354,000 |
| 000000617 | Бочарова Ф.Х. | 226,000 |
| 000000618 | И. П. Куприенко В.Г. | 42,000 |
| 000000619 | И.П. Егорова А.В. | 200,000 |
| 000000620 | ООО "СЕЛЬМАШ" | 268,000 |
| 000000622 | Никитина Л.А. | 33,000 |
|  | -14- |  |
| 000000623 | Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Назаровская общеобразовательная шк | 1 811,000 |
| 000000624 | И. П. Демидова Ася Петровна | 35,000 |
| 000000625 | ООО "Медэкспресс" | 47,000 |
| 000000627 | И. П. Нечаева Ольга Геннадьевна | 36,000 |
| 000000628 | ИП Беляев К.Г. | 494,000 |
| 000000629 | ООО "НИМЗ" | 757,000 |
| 000000631 | И.П. Сукач Евдоким Александрович | 38,000 |
| 000000632 | ООО "Сервис" | 14,000 |
| 000000633 | И.П. Борисов А.Ю. | 23,000 |
| 000000634 | Арабян Сетрак Нурбекович | 1 602,000 |
| 000000635 | ООО "ПЧ-107" | 780,000 |
| 000000636 | Ковальков Владимир Михайлович | 7,000 |
| 000000637 | ИП Латтеган С.В. | 133,000 |
| 000000638 | Яньков Андрей Михайлович | 505,000 |
| 000000639 | Венгеренко Александр Юрьевич | 39,000 |
| 000000640 | И. П. Ткаченко Лариса Анатольевна | 63,000 |
| 000000641 | И.П.Дмитриева Елена Николаевна | 10,000 |
| 000000642 | Чуприс Виктор Михайлович | 12,000 |
| 000000643 | Тучин Сергей Николаевич | 20,000 |
| 000000644 | И. П. Чурилов Александр Валерьевич | 15,000 |
| 000000645 | Закрытое акционерное общество "Сибирь" | 1 280,000 |
| 000000647 | ООО "Лель" | 23,000 |
| 000000648 | Савосина Татьяна Александровна | 75,000 |
| 000000649 | И. П. Мгламян Ваагн Давидович | 43,000 |
| 000000650 | ООО "Пирамида" | 498,000 |
| 000000651 | ИП Акопян К.А. | 38,000 |
| 000000652 | Стишова Любовь Федоровна | 7,000 |
| 000000654 | Третьяков Андрей Юрьевич | 115,000 |
| 000000655 | И. П. Скок Владимир Андреевич | 65,000 |
| 000000657 | ООО "Автотранс" | 83,000 |
| 000000658 | ООО "СК Лидер" | 1 724,000 |
| 000000659 | ООО "Аква-Сибирь" | 3 193,000 |
| 000000660 | ООО "Кемпинг плюс" | 100,000 |
| 000000661 | ООО "ТехЦентрум" | 229,000 |
| 000000664 | И. П. Лягина Светлана Юрьевна | 42,000 |
| 000000665 | ООО "ТехноРесурс" | 488,000 |
| 000000666 | Жариков Константин Олегович | 17,000 |
| 000000667 | ООО "АВТОЗОНА" | 84,000 |
| 000000668 | ООО "Запчасть- Сервис" | 63,000 |
| 000000669 | Вастьянов Сергей Александрович | 32,000 |
| 000000670 | Абдурахимов Мухим Сабохидинович | 19,000 |
| 000000671 | ООО "Алекон Трейд" | 3,000 |
| 000000672 | И. П. Швиндт Елена Анатольевна | 7,000 |
| 000000673 | Скридлевский Дмитрий Юрьевич | 68,000 |
| 000000674 | ИП Носкова Е.Н. | 13,000 |
| 000000675 | ООО "Единый расчетно-кассовый центр" | 323,000 |
| 000000676 | Пархоменко Ирина Дмитриевна | 85,000 |
| 000000677 | Абрамов Владимир Иванович | 65,000 |
| 000000679 | Кузнецова Оксана Владимировна | 25,000 |
|  | -15- |  |
| 000000680 | Третьяков Николай Дмитриевич | 86,000 |
| 000000681 | ИП Каймасова Валентина Федоровна | 180,000 |
| 000000682 | Девятовский М.Л. | 9,000 |
| 000000686 | ООО "Сервис-М" | 34,000 |
| 000000689 | Волков С.А. | 19,000 |
| 000000701 | Кожарин Сергей Иванович | 4,000 |
| 000000702 | Зеер Виктор Анатольевич | 11,000 |
| 000000703 | ИП Башкиров Андрей Юрьевич | 10,000 |
| 000000704 | Пикалов Владимир Александрович | 11,000 |
| 000000707 | Толстихин Владимир Петрович | 5,000 |
| 000000713 | Общество с ограниченной ответственностью "Вортел" | 67,000 |
| 000000921 | И.П. Романенко Р.Е. | 158,000 |
| Итого |  | 954 153,574 |

Примечание: объемы представлены без учета населения

Начальник абонентского отдела 					Казакова Т.Н.

-16-

Таблица 1.6.

Сведения о составе сточных вод абонентов.

| № | Наименование абонента | Взв. в-ва | Хлориды | Сульфаты | Нефтепро-дукты | СПАВ | Железо (раств) | Фенолы | Медь | Марганец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 37,0500 | 16,9500 | 29,6750 | 0,0725 | 0,2400 | 0,3725 | 0,0035 | 0,0040 | 0,0413 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 51,5000 | 15,4250 | 27,5250 | 0,2625 | 0,3668 | 0,2250 | <0,002 | 0,0035 | 0,2675 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 47,2000 | 11,0750 | 33,5250 | 0,6350 | 0,1890 | 0,2150 | <0,002 | 0,0050 | 0,0655 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 44,2500 | 33,1500 | 33,7000 | 0,6825 | 0,7725 | 0,3193 | 0,0116 | 0,0065 | 0,0383 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 84,1500 | 89,4500 | 399,2000 | 19,3200 | 1,7950 | 1,2225 | 0,0080 | 0,0080 | 0,1435 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 38,0000 | 7,5500 | 27,7500 | 1,2750 | 0,5760 | 0,1625 | 0,0038 | 0,0033 | 0,1180 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 63,5000 | 18,0750 | 48,5250 | 0,2700 | 0,3325 | 0,4075 | 0,0035 | 0,0050 | 0,0590 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 49,3333 | 20,2333 | 56,3333 | 0,3500 | 0,4767 | 0,4575 | 0,0033 | 0,0127 | 0,0737 |
| Среднее значение |  | 51,8729 | 26,4885 | 82,0292 | 2,8584 | 0,5936 | 0,4227 | 0,0047 | 0,0060 | 0,1008 |

-17-

Таблица 1.6.

Сведения о составе сточных вод абонентов.

| № | Наименование абонента | Цинк | Хром 3+ | Хром 6+ | Фосфаты | БПК5 | Сухой остаток | рН | ХПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 0,0155 | 0,0021 | 0,0042 | 0,7150 | 8,9925 | 423,2500 | 7,7775 | 32,0500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 0,0153 | 0,0022 | 0,0059 | 0,6300 | 205,3750 | 318,5000 | 8,0133 | 390,7000 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 0,0393 | 0,0035 | 0,0041 | 0,5500 | 22,2675 | 269,7500 | 8,4575 | 55,5750 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 0,0145 | 0,0018 | 0,0039 | 2,5400 | 24,6000 | 247,2500 | 7,9167 | 84,3750 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 0,0368 | 0,0037 | 0,0071 | 4,9925 | 103,8750 | 673,7500 | 7,9333 | 660,6500 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 0,0210 | 0,0022 | 0,0078 | 1,0500 | 15,6500 | 236,5000 | 7,5725 | 59,6000 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 0,0218 | 0,0029 | 0,0040 | 0,2250 | 13,7400 | 332,7500 | 7,3575 | 40,2000 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 0,0540 | 0,0023 | 0,0055 | 1,0900 | 23,2000 | 409,3333 | 7,5133 | 77,7667 |
| Среднее значение |  | 0,0273 | 0,0026 | 0,0053 | 1,4741 | 52,2125 | 363,8854 | 7,8177 | 175,1146 |

-18-

Таблица 1.7.

Сведения о составе сточных вод абонентов.

| № | Наименование абонента | Взв. в-ва | Хлориды | Сульфаты | Нефтепродукты | СПАВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 63,0000 | 16,0000 | 32,0000 | 10,0000 | 35,4000 | 23,9000 | 0,1400 | 0,0500 | 0,3700 | 0,1200 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 105,0000 | 33,0000 | 27,9000 | 10,0000 | 52,0000 | 10,0000 | 0,3400 | 0,1700 | 0,8100 | 0,1670 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 72,8000 | 18,8000 | 14,3000 | 10,0000 | 56,4000 | 17,5000 | 0,9500 | 0,0800 | 0,3800 | 0,1100 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 89,0000 | 20,8000 | 52,2000 | 16,9000 | 75,0000 | 10,0000 | 2,1500 | 0,0500 | 2,1500 | 0,1400 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 186,0000 | 27,2000 | 244,2000 | 16,6000 | 812,8000 | 89,0000 | 51,3000 | 3,1800 | 3,2900 | 0,3100 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 80,0000 | 13,2000 | 10,2000 | 10,0000 | 37,3000 | 14,4000 | 2,1000 | 0,3000 | 0,8700 | 0,4100 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 76,0000 | 36,0000 | 24,0000 | 11,8000 | 51,4000 | 43,1000 | 0,6800 | 0,0500 | 0,6700 | 0,1700 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 84,0000 | 19,6000 | 25,6000 | 15,1000 | 92,8000 | 32,6000 | 0,6500 | 0,2100 | 0,5600 | 0,3400 |

-19-

Таблица 1.7.

Сведения о составе сточных вод абонентов.

| № | Наименование абонента | Железо (раств) | Фенолы | Медь | Марганец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | max | min | max | min | max | min | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 0,7100 | 0,1000 | 0,0060 | <0,002 | 0,0060 | <0,001 | 0,079 | 0,015 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 0,3300 | 0,1100 | <0,002 | <0,002 | 0,0078 | <0,001 | 0,8400 | 0,0420 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 0,3100 | 0,1000 | <0,002 | <0,002 | 0,0110 | <0,001 | 0,096 | 0,020 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 0,6700 | 0,1470 | 0,0230 | <0,002 | 0,0090 | 0,0030 | 0,0550 | 0,0180 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,7500 | 0,3200 | 0,0230 | <0,002 | 0,0280 | <0,001 | 0,210 | 0,059 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 0,1900 | 0,1000 | 0,0060 | <0,002 | 0,0060 | <0,001 | 0,160 | 0,042 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 0,7300 | 0,0500 | 0,0070 | <0,002 | 0,0080 | <0,001 | 0,150 | 0,018 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 0,9400 | 0,4500 | 0,0060 | <0,002 | 0,0220 | 0,0050 | 0,130 | 0,015 |

-20-

Таблица 1.7.

Сведения о составе сточных вод абонентов.

| № | Наименование абонента | Цинк | Хром 3+ | Хром 6+ | Фосфаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | max | min | max | min | max | min | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 0,0390 | <0,005 | 0,0050 | <0,001 | 0,0080 | 0,0021 | 1,8200 | 0,1800 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 0,0220 | 0,0090 | 0,0040 | <0,001 | 0,0100 | 0,0040 | 1,9000 | 0,0500 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 0,0560 | 0,0230 | 0,0070 | <0,001 | 0,0080 | 0,0016 | 1,0800 | 0,1500 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 0,0220 | 0,0110 | 0,0040 | <0,001 | 0,0070 | 0,0018 | 4,3000 | 0,1500 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 0,0530 | <0,005 | 0,0070 | <0,001 | 0,0130 | 0,0022 | 9,9700 | 1,5000 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 0,0320 | 0,0080 | 0,0030 | <0,001 | 0,0170 | 0,0017 | 1,4800 | 0,5000 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 0,0270 | 0,0170 | 0,0080 | <0,001 | 0,0070 | 0,0022 | 0,3600 | 0,1300 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 0,0780 | 0,0300 | 0,0050 | <0,001 | 0,0110 | 0,0027 | 1,8400 | 0,6700 |

-21-

Таблица 1.7.

Сведения о составе сточных вод абонентов.

| № | Наименование абонента | БПК5 | Сухой остаток | рН | ХПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | max | min | max | min | max | min | max | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 19,7000 | 3,4500 | 446,0 | 398,0 | 7,8400 | 7,6600 | 48,00 | 16,30 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 394,0000 | 44,4000 | 498,0 | 230,0 | 8,5000 | 7,7000 | 775,00 | 94,80 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 41,0000 | 4,4700 | 390,0 | 146,0 | 9,0000 | 7,8700 | 92,50 | 11,00 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 56,6000 | 7,3000 | 377,0 | 110,0 | 8,2200 | 7,3400 | 115,40 | 39,10 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 202,5000 | 14,5000 | 887,0 | 535,0 | 8,6300 | 7,4000 | 1153,60 | 95,00 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 17,4000 | 13,7000 | 325,0 | 185,0 | 7,8300 | 7,0000 | 84,00 | 44,90 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 20,3000 | 8,4600 | 365,0 | 300,0 | 7,3800 | 7,2700 | 56,00 | 22,40 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 33,0000 | 14,7000 | 420,0 | 389,0 | 7,6900 | 7,2100 | 118,00 | 57,10 |

-22-

3. Порядок расчета допустимых  концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в систему канализации г. Назарово.

3.1. Порядок расчета.

Сточные воды, допускаемые к приему в систему канализации г. Назарово, должны по качеству соответствовать установленным нормативам водоотведения.

Нормирования качества сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации г. Назарово, базируется на следующих основополагающих принципах:

- необходимости соблюдения на выпуске систем канализации величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, установленных специально уполномоченным органом управления использованием и охраной водного фонда;

- учёта фактических параметров очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- учёта требований к защите сетей и сооружений системы канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а так же обеспечения  технологического режима очистки);

- учёта фактического качества бытового стока абонентов;

- определение единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации, дифференцированно:

- для абонентов, в собственности или оперативном управлении которых, находится жилищный фонд;

- для прочих абонентов.

Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации г. Назарово, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов, исходя из требований  к защите сетей и сооружений систем канализации, а именно:

- температура сточных вод < 40 град. по Цельсию;

- 6,5<рН,<8,5;

- кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см < 1:11;

- ХПК : БПК5 < 2,5;

- ХПК : БПКпол < 1,5;

- общая минерализация 1000 мг/л;

- сульфиды < 1,5 мг/л – для предупреждения разрушения сети.

При расчёте нормативов допустимых концентраций (ДК) загрязняющего вещества сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации, основной расчётной формулой является:

ДК пр = С псв =  Q   (Сгсв – Сбыт) + Сбыт, где

Qпр

С псв – расчётная величина допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах, отводимых предприятиями/прочими абонентами в систему канализации, мг/л

Q – годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, куб. м./год

Qпр – годовой расход сточных вод предприятий/прочих абонентов, куб. м./год

Сгсв – допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, мг/л.

Сбыт - содержание загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, мг/л

-23-

Расчёт норматива ДКпр производится в 2 этапа:

1 этап – определение величины Сгсв, которая назначается по наименьшему для конкретного загрязнения значению из сравниваемых Сгсвр и Сбос:

Сгсв = min (Сгсвр:Сбос), где

Сбос – теоретически возможная концентрация загрязняющего вещества в составе сточных вод г. Назарово, не оказывающая отрицательного воздействия на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Сгсвр – расчётная допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации, исходя из условий обеспечения нормативного качества сточных вод на сбросе в водный объект, (мг/л) т.е. показателей, утвержденных в составе НДС специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.

Сгсвр = Сст *100

100-А	, где

Сст – нормативная величина концентрации загрязняющего вещества, утвержденная специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда в составе НДС на выпуске системы канализации г. Назарово в водный объект, мг/л

А – Эффективность очистки загрязняющего вещества, удаляемого на очистных сооружениях, %. Принимается по методическим, проектным данным либо по усредненным данным.

При отсутствии данных по Сбос, поступление таких веществ в систему канализации г. Назарово – запрещено.

2 этап – расчёт значения ДКпр по каждому ингредиенту по формуле:

ДКпр = Спсв =  Q   * (Cгсв – Сбыт) + Сбыт, (1)

Qпр

В тех случаях, когда при расчётах нормативов ДКпр получаются значения Спсв<Сбыт, нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятий/прочих абонентов на сбросе в систему канализации устанавливаются на уровне принятых в расчётах значений допустимых концентраций в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, т. е.

ДКпр = Сгсв,

если при этом Дк пр получается меньше фактической максимальной концентрации в питьевой воде (Спит.в.), то

ДКпр = Спит.в.

Соответственно, поскольку значения Сбыт > С гсв, поэтому же показателю качество бытового стока абонентов жилищного фонда на том же уровне, что и ДКпр, а именно:

ДКбыт = ДКпр = Сгсв

-24-

3.2. Расчёт НДС загрязняющих веществ в сточных водах

предприятий/прочих абонентов, сбрасываемых в систему городской канализации.

Объём сточных вод.

Объём сточных вод, поступающих на ГОС (2015г.)

Q = 5530070 куб.м/г.;	15150,9 куб.м/сут.;		631,3 куб.м/ч.

- Бытовые стоки:

4575916,4 куб.м/г.;		12536,8 куб.м/сут.;		522,4 куб.м/ч.

- Производственные (прочие) сточные воды:

Qпр = 954153,6 куб.м/г.;	2614,1 куб.м/сут.;		108,9 куб.м/ч.

если     Q_=  5530070 = 5,8, тогда формула (1) приобретает вид

Qпр   954153,6

ДКпр = Спсв = 5,8* (Cгсв – Сбыт) + Сбыт

- Расчет ДК по взвешенным веществам.

Сст = 	12,6 мг/л

Э = 	94%

Сжил = 	206 мг/л

Сбос = 	250 мг/л

Сгсвр = 12,6  *100  =  210 мг/л

100-94

Сгсв = min (210 : 250)

Сгсв = 210 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (210 – 206) + 206 = 229,2 мг/л

ДКпр = Сгсв = 210 мг/л

- Расчёт ДК по хлоридам.

Сст = 	80,0 мг/л

Э = 	0 %

Сжил = 	71 мг/л

Сбос = 	300 мг/л

Сгсвр =  80 * 100  =  80 мг/л

100-0

Сгсв = min (80 : 300)

Сгсв = 80 мг/л

-25-

ДКпр = Спсв = 5,8* (80 – 71) + 71 = 123,2 мг/л

ДКпр = Сгсв = 80 мг/л

- Расчет ДК по сульфатам.

Сст = 	76 мг/л

Э = 	0 %

Сжил = 	64 мг/л

Сбос = 	100 мг/л

Сгсвр =  76 * 100  =  76 мг/л

100-0

Сгсв = min (76 : 100)

Сгсв = 76 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (76 – 64) + 64 = 133,6 мг/л

ДКпр = Сгсв = 76 мг/л

4. Расчёт ДК по нефтепродуктам.

Сст = 	0,05 мг/л

Э = 	85 %

Сжил = 	2,15мг/л

Сбос = 	25 мг/л

Сгсвр = 0,05  * 100  =  0,33 мг/л

100-85

Сгсв = min (0,33 : 25)

Сгсв = 0,33 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (0,33 – 2,15) + 2,15 =  -8,406 мг/л (если значение ДКпр расчётное имеет отрицательное значение, то это предполагает отсутствие загрязняющего вещества в сточных водах)

ДКпр<Сжил  	 ДКпр = Сгсв = 0,33  мг/л

5. Расчёт ДК по СПАВ.

Сст = 	0,44 мг/л

Э = 	80 %

Сжил = 	3,35 мг/л

Сбос = 	20 мг/л

Сгсвр =  0,44 * 100  =  2,2 мг/л

100-80

Сгсв = min (2,2 : 20)

Сгсв = 2,2 мг/л

-26-

ДКпр = Спсв = 5,8* (2,2 – 3,35) + 3,35 = -3,32 мг/л (если значение ДКпр расчётное имеет отрицательное значение, то это предполагает отсутствие загрязняющего вещества в сточных водах)

ДКпр<Сжил  	 ДКпр = Сгсв = 2,2  мг/л

6. Расчёты ДК по железу (общее)

Сст = 	0,23 мг/л

Э = 	80 %

Сжил = 	1,55 мг/л

Сбос = 	5 мг/л

Сгсвр =  0,23 * 100  =  1,15 мг/л

100-80

Сгсв = min (1,15 : 5)

Сгсв = 1,15 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (1,15 – 1,55) + 1,55 = -0,77 мг/л (если значение ДКпр расчётное имеет отрицательное значение, то это предполагает отсутствие загрязняющего вещества в сточных водах)

ДКпр<Сжил  	 ДКпр = Сгсв = 1,15  мг/л

7. Расчёты ДК по фенолу

Сст = 	0,001 мг/л

Э = 	90 %

Сжил = 	0 мг/л

Сбос = 	15 мг/л

Сгсвр =  0,001 * 100  =  0,01 мг/л

100-90

Сгсв = min (0,01 : 15)

Сгсв = 0,01 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (0,01 – 0) + 0 = 0,058 мг/л

ДКпр = Сгсв = 0,01  мг/л

8.Расчёты ДК по меди

Сст = 	0,001 мг/л

Э = 	80 %

Сжил = 	0,02 мг/л

Сбос = 	0,5 мг/л

Сгсвр =  0,001 * 100  =  0,005 мг/л

100-80

Сгсв = min (0,005 : 0,5)

Сгсв = 0,005 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (0,005 – 0,02) + 0,02 = -0,067 мг/л (если значение ДКпр расчётное имеет отрицательное значение, то это предполагает отсутствие загрязняющего вещества в сточных водах)

ДКпр<Сжил  	 ДКпр = Сгсв = 0,005  мг/л

-27-

9. Расчёты ДК по марганцу

Сст = 	0,01 мг/л

Э = 	31 %

Сжил = 	0,075мг/л

Сбос = 	30 мг/л

Сгсвр =  0,01 * 100  =  0,0145 мг/л

100-31

Сгсв = min (0,0145 : 30)

Сгсв = 0,0145 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (0,0145 – 0,075) + 0,075 = -0,2759 мг/л (если значение ДКпр расчётное имеет отрицательное значение, то это предполагает отсутствие загрязняющего вещества в сточных водах)

ДКпр<Сжил  	 ДКпр = Сгсв = 0,0145  мг/л

ДКпр = 0,0145  мг/л, что меньше фактической максимальной концентрации в питьевой воде

ДКпр<Спит.в.   	    ДКпр = Спит.в. = 0,04  мг/л

10. Расчёты ДК по цинку

Сст = 	0,01 мг/л

Э = 	61 %

Сжил = 	0,053 мг/л

Сбос = 	1 мг/л

Сгсвр =  0,01 * 100  =  0,026 мг/л

100-61

Сгсв = min (0,026 : 1)

Сгсв = 0,026 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (0,026 – 0,053) + 0,053 = -0,1036 мг/л (если значение ДКпр расчётное имеет отрицательное значение, то это предполагает отсутствие загрязняющего вещества в сточных водах)

ДКпр<Сжил  	 ДКпр = Сгсв = 0,026  мг/л

11. Расчёты ДК по хрому 3+и 6+

Сст = 	0 мг/л

ДКпр= 0 (предполагается отсутствие сброса по хрому)

12. Расчёты ДК по Фосфатам (по Р)

Сст = 	0,556 мг/л

Э = 	19 %

Сжил = 	4,323 мг/л

Сбос = 	20 мг/л

Сгсвр =  0,556 * 100  =  0,686 мг/л

100-19

-28-

Сгсв = min (0,686 : 30)

Сгсв = 0,686 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (0,686 – 4,323) + 4,323 = -16,77 мг/л (если значение ДКпр расчётное имеет отрицательное значение, то это предполагает отсутствие загрязняющего вещества в сточных водах)

ДКпр<Сжил  	 ДКпр = Сгсв = 0,686  мг/л

13. Расчёты ДК по БПК пол.

Сст = 	3 мг/л

Э = 	94 %

Сжил = 	283,5 мг/л

Сбос = 	235 мг/л

Сгсвр =  3 * 100  =  50 мг/л

100-94

Сгсв = min (50 : 235)

Сгсв = 50 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (50 – 283,5) + 283,5 = -1070,8 мг/л (если значение ДКпр расчётное имеет отрицательное значение, то это предполагает отсутствие загрязняющего вещества в сточных водах)

ДКпр<Сжил  	 ДКпр = Сгсв = 50  мг/л

14. Расчёты ДК по сухому остатку

Сст = 	525 мг/л

Э = 18 %

Сжил = 	380 мг/л

Сбос = 	нет данных мг/л

Сгсвр =  525 * 100  =  640 мг/л

100-18

Сгсв = 640 мг/л

ДКпр = Спсв = 5,8* (640 – 380) + 380 = 1888

ДКпр = Сгсв = 640 мг/л

По всем другим ингредиентам, не указанных в расчётах, предполагается их отсутствие.

-29-

  - НДК и НДС загрязняющих веществ при сбросе в городскую

канализацию для предприятий/прочих абонентов.

Таблица 3.3.1

Взвешенные вещества

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 37,0500 | 257,8063 | 63,0000 | 438,375 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 51,5000 | 18,73313 | 105,0000 | 38,19375 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 47,2000 | 888,6383 | 72,8000 | 1370,612 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 44,2500 | 33,00313 | 89,0000 | 66,37917 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 84,1500 | 8,590313 | 186,0000 | 18,9875 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 38,0000 | 248,2192 | 80,0000 | 522,5667 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 63,5000 | 2456,206 | 76,0000 | 2939,712 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 49,3333 | 118,4616 | 84,0000 | 201,705 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 210 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 210 мг/л

-30-

Таблица 3.3.2

Хлориды

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 16,9500 | 117,9438 | 32,0000 | 222,6667 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 15,4250 | 5,610844 | 27,9000 | 10,14863 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 11,0750 | 208,5099 | 14,3000 | 269,2273 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 33,1500 | 24,72438 | 52,2000 | 38,9325 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 89,4500 | 9,131354 | 80,0 | 8,166667 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 7,5500 | 49,31723 | 10,2000 | 66,62725 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 18,0750 | 699,1485 | 24,0000 | 928,33 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 20,2333 | 48,58521 | 25,6000 | 61,472 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 80 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации - 80 мг/л

-31-

Таблица 3.3.3

Сульфаты

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 29,6750 | 206,4885 | 35,4000 | 246,3250 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 27,5250 | 10,0122 | 52,0000 | 18,9150 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 33,5250 | 631,1780 | 56,4000 | 1061,8475 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 33,7000 | 25,1346 | 75,0000 | 55,9375 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 399,2000 | 40,7517 | 76,0000 | 7,7583 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 27,7500 | 181,2653 | 37,3000 | 243,6467 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 48,5250 | 1876,9672 | 51,4000 | 1988,1734 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 56,3333 | 135,2703 | 76,0000 | 182,4950 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 76,0 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 76,0 мг/л

-32-

Таблица 3.3.4

Нефтепродукты

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,0725 | 0,504479 | 0,1400 | 0,9742 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 0,2625 | 0,095484 | 0,3300 | 0,1200 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 0,6350 | 11,9552 | 0,3300 | 6,2129 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 0,6825 | 0,509031 | 0,3300 | 0,2461 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 19,3200 | 1,97225 | 0,3300 | 0,0337 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 1,2750 | 8,328406 | 0,3300 | 2,1556 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,2700 | 10,44371 | 0,3300 | 12,7645 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 0,3500 | 0,840438 | 0,3300 | 0,7924 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр =0,33 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 0,33 мг/л

-33-

Таблица 3.3.5

СПАВ

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,2400 | 1,6700 | 0,3700 | 2,5746 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 0,3668 | 0,1334 | 0,8100 | 0,2946 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 0,1890 | 3,5583 | 0,3800 | 7,1543 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 0,7725 | 0,5762 | 2,1500 | 1,6035 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 1,7950 | 0,1832 | 2,2000 | 0,2246 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 0,5760 | 3,7625 | 0,8700 | 5,6829 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,3325 | 12,8612 | 0,6700 | 25,9159 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 0,4767 | 1,1447 | 0,5600 | 1,3447 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 2,2 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 2,2 мг/л

-34-

Таблица 3.3.6

Железо общее

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | - | - | 1,1500 | 8,0021 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | - | - | 1,1500 | 0,4183 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | - | - | 1,1500 | 21,6511 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | - | - | 1,1500 | 0,8577 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | - | - | 1,1500 | 0,1174 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | - | - | 1,1500 | 7,5119 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | - | - | 1,1500 | 44,4825 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | - | - | 1,1500 | 2,7614 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 1,15 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 1,15 мг/л

-35-

Таблица 3.3.7

Фенолы

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,0035 | 0,0244 | 0,0060 | 0,0418 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | <0,002 |  | 0,0020 | 0,0007 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | <0,002 |  | 0,0020 | 0,0377 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 0,0116 | 0,0087 | 0,0100 | 0,0075 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 0,0080 | 0,0008 | 0,0100 | 0,0010 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 0,0038 | 0,0248 | 0,0060 | 0,0392 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,0035 | 0,1354 | 0,0070 | 0,2708 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 0,0033 | 0,0079 | 0,0060 | 0,0144 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 0,01 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 0,01 мг/л

-36-

Таблица 3.3.8

Медь

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,0040 | 0,0278 | 0,0050 | 0,0348 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 0,0035 | 0,0013 | 0,0050 | 0,0018 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 0,0050 | 0,0941 | 0,0050 | 0,0941 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 0,0065 | 0,0048 | 0,0050 | 0,0037 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 0,0080 | 0,0008 | 0,0050 | 0,0005 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 0,0033 | 0,0216 | 0,0050 | 0,0327 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,0050 | 0,1934 | 0,0050 | 0,1934 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 0,0127 | 0,0305 | 0,0050 | 0,0120 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 0,005 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 0,005 мг/л

-37-

Таблица 3.3.9

Марганец

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,0413 | 0,2874 | 0,0400 | 0,2783 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 0,2675 | 0,0973 | 0,0400 | 0,0146 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 0,0655 | 1,2332 | 0,0400 | 0,7531 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 0,0383 | 0,0286 | 0,0400 | 0,0298 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 0,1435 | 0,0146 | 0,0400 | 0,0041 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 0,1180 | 0,7708 | 0,0400 | 0,2613 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,0590 | 2,2821 | 0,0400 | 1,5472 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 0,0737 | 0,1770 | 0,0400 | 0,0961 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 0,04 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 0,04 мг/л

-38-

Таблица 3.3.10

Цинк

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,0155 | 0,1079 | 0,0260 | 0,1809 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 0,0153 | 0,0056 | 0,0220 | 0,0080 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 0,0393 | 0,7399 | 0,0260 | 0,4895 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 0,0145 | 0,0108 | 0,0220 | 0,0164 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 0,0368 | 0,0038 | 0,0260 | 0,0027 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 0,0210 | 0,1372 | 0,0260 | 0,1698 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,0218 | 0,8432 | 0,0260 | 1,0057 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 0,0540 | 0,1297 | 0,0260 | 0,0624 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 0,026 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 0,026 мг/л

-39-

Таблица 3.3.11

Хром 3+

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,0021 | 0,0146 | отсутствие | - |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 0,0022 | 0,0008 | отсутствие | - |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 0,0035 | 0,0659 | отсутствие | - |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 0,0018 | 0,0013 | отсутствие | - |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 0,0037 | 0,0004 | отсутствие | - |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 0,0022 | 0,0144 | отсутствие | - |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,0029 | 0,1122 | отсутствие | - |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 0,0023 | 0,0055 | отсутствие | - |

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 0 мг/л

-40-

Таблица 3.3.12

Хром 6+

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,0042 | 0,0292 | отсутствие | - |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 0,0059 | 0,0021 | отсутствие | - |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 0,0041 | 0,0772 | отсутствие | - |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 0,0039 | 0,0029 | отсутствие | - |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 0,0071 | 0,0007 | отсутствие | - |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 0,0078 | 0,0510 | отсутствие | - |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,0040 | 0,1547 | отсутствие | - |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 0,0055 | 0,0132 | отсутствие | - |

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 0 мг/л

-41-

Таблица 3.3.13

Фосфаты (по Р)

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 0,7150 | 4,9752 | 0,6860 | 4,7734 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 0,6300 | 0,2292 | 0,6860 | 0,2495 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 0,5500 | 10,3549 | 0,6860 | 12,9154 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 2,5400 | 1,8944 | 0,6860 | 0,5116 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 4,9925 | 0,5097 | 0,6860 | 0,0700 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 1,0500 | 6,8587 | 0,6860 | 4,4810 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 0,2250 | 8,7031 | 0,6860 | 26,5348 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 1,0900 | 2,6174 | 0,6860 | 1,6473 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 0,6860 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 0,6860 мг/л

-42-

Таблица 3.3.14

БПК полн.

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 13,4888 | 93,8596 | 29,5500 | 205,6188 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 308,0625 | 112,0577 | 50,0000 | 18,1875 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 33,4013 | 628,8491 | 50,0000 | 941,3542 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 36,9000 | 27,5213 | 50,0000 | 37,2917 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 155,8125 | 15,9059 | 50,0000 | 5,1042 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 23,4750 | 153,3407 | 26,1000 | 170,4874 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 20,6100 | 797,2034 | 30,4500 | 1177,8187 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 34,8000 | 83,5635 | 49,5000 | 118,8619 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 50,0 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 50,0 мг/л

-43-

Таблица 3.3.15

Сухой остаток

| № п/п | Наименование абонента | Объём сточных вод | Фактический сброс |  | НДК | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м./сут | мг/л | г/час | мг/л | г/час |
| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 167 | 423,2500 | 2945,1146 | 446,0000 | 3103,4167 |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 8,73 | 318,5000 | 115,8544 | 498,0000 | 181,1475 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 451,85 | 269,7500 | 5078,6057 | 390,0000 | 7342,5625 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 17,9 | 247,2500 | 184,4073 | 377,0000 | 281,1792 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 2,45 | 673,7500 | 68,7786 | 640,0000 | 65,3333 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 156,77 | 236,5000 | 1544,8377 | 325,0000 | 2122,9271 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 928,33 | 332,7500 | 12870,9086 | 365,0000 | 14118,3521 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 57,63 | 409,3333 | 982,9116 | 420,0000 | 1008,5250 |

Применен принцип раздельной ответственности с учетом фактического максимума

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр = 640,0 мг/л

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации – 640,0 мг/л

-44-

Согласованно:

Директор ООО «Водоканал»

_______________В.А. Милов

«______»____________2016г.

4. Расчётные нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятий/прочих абонентов,

сбрасываемых в систему городской канализации.(сводная таблица)

Таблица 4.1

|  | Наименование абонента | Взв. в-ва | Хлориды | Сульфаты | Нефтепр | СПАВ | Железо (общее) | Фенолы | Медь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 63,0000 | 32,0000 | 35,4000 | 0,1400 | 0,3700 | 1,1500 | 0,0060 | 0,0050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 105,0000 | 27,9000 | 52,0000 | 0,3300 | 0,8100 | 1,1500 | 0,0020 | 0,0050 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 72,8000 | 14,3000 | 56,4000 | 0,3300 | 0,3800 | 1,1500 | 0,0020 | 0,0050 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 89,0000 | 52,2000 | 75,0000 | 0,3300 | 2,1500 | 1,1500 | 0,0100 | 0,0050 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 186,0000 | 80,0 | 76,0000 | 0,3300 | 2,2000 | 1,1500 | 0,0100 | 0,0050 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 80,0000 | 10,2000 | 37,3000 | 0,3300 | 0,8700 | 1,1500 | 0,0060 | 0,0050 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 76,0000 | 24,0000 | 51,4000 | 0,3300 | 0,6700 | 1,1500 | 0,0070 | 0,0050 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 84,0000 | 25,6000 | 76,0000 | 0,3300 | 0,5600 | 1,1500 | 0,0060 | 0,0050 |

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации.

Сброс загрязняющих веществ не указанных в сводной таблице 4.1 запрещен.

-45-

Согласованно:

Директор ООО «Водоканал»

_______________В.А. Милов

«______»____________2016г.

4. Расчётные нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятий/прочих абонентов,

сбрасываемых в систему городской канализации.(сводная таблица)

Таблица 4.1

|  | Наименование абонента | Марганец | Цинк | Хром 6+ | Хром 3+ | Фосфаты (по Р) | БПК пол. | Сухой остаток | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | АО "Разрез Назаровский" | 0,0400 | 0,0260 | - | - | 0,6860 | 29,5500 | 446,0000 | 6,5-8,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МУП "Назаровский Хлеб" | 0,0400 | 0,0220 | - | - | 0,6860 | 50,0000 | 498,0000 | 6,5-8,5 |
| 3 | АО "Вимм-Билль-Данн" | 0,0400 | 0,0260 | - | - | 0,6860 | 50,0000 | 390,0000 | 6,5-8,5 |
| 4 | ООО "Назаровский горно-монтажное наладочное управление" | 0,0400 | 0,0220 | - | - | 0,6860 | 50,0000 | 377,0000 | 6,5-8,5 |
| 5 | ОАО "Назаровская сельхозтехника" | 0,0400 | 0,0260 | - | - | 0,6860 | 50,0000 | 640,0000 | 6,5-8,5 |
| 6 | ОАО "Фирма Энергозащита" | 0,0400 | 0,0260 | - | - | 0,6860 | 26,1000 | 325,0000 | 6,5-8,5 |
| 7 | АО "Назаровская ГРЭС" | 0,0400 | 0,0260 | - | - | 06860 | 30,4500 | 365,0000 | 6,5-8,5 |
| 8 | ООО "ВС ЗМК" | 0,0400 | 0,0260 | - | - | 0,6860 | 49,5000 | 420,0000 | 6,5-8,5 |

Примечание: Для остальных прочих абонентов НДК не должна превышать максимального расчетного значения Дк пр

При установлении фактических концентраций прочих абонентов за НДК берется фактическая максимальная концентрация, при условии что фактическая максимальная концентрация не превышает расчетной допустимой концентрации.

Сброс загрязняющих веществ не указанных в сводной таблице 4.1 запрещен.

-46-

Список используемой литературы.

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. – утверждены постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999г., № 167.

- Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов. Издание 5-е. Утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 02.03.1984г. № 107

- СН и П 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.