Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04. 2018                           г. Назарово                                     № 489-п
Об утверждении перечня 

бесхозяйных тепловых сетей
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города, в целях организации бесперебойного теплоснабжения на территории города Назарово,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень бесхозяйных тепловых сетей, согласно приложению. 
2. Передать ООО «Назаровская теплотранспортная компания» (ИНН 2460096464, КПП 246001001 , ОГРН 1162468080037) по акту приема-передачи бесхозяйные тепловые сети, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Даньшина В.П. 

Глава города








 С.И. Сухарев
Приложение к постановлению

администрации города Назарово
от 25.04.2018  № 489-п 

Перечень бесхозяйных тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование участка
	данные о трубах
	изоляция
	прокладка

	
	
	количество труб
	типоразмер D*S, мм
	протяжённость общая, м
	
	

	п. Бор

	1
	т/трасса от ТК0201 до ТК0203
	2
	325*8
	121,5
	мин.плита
	подзем

	2
	т/трасса от ТК0203 до ТК0205
	2
	325*8
	199,0
	мин.плита
	подзем

	3
	т/трасса от ТК02.04 до ТК02.04.02
	2
	108*6
	84,0
	мин.плита
	подзем

	
	т/трасса от ТК02.04.01 до ж.д. №4 ул. Ленина
	2
	57*5
	21,5
	мин.плита
	подзем

	4
	т/трасса от ТК02.04 до ж.д. №2 ул. Горького
	2
	108*6
	68,0
	мин.плита
	подзем

	5
	т/трасса от ТК02.04.02 до ж.д. №3 ул Ленина
	2
	76*5
	7,5
	мин.плита
	подзем

	б
	т/трасса от ТК02.03 до ТК0203.02
	2
	159*8
	138,0
	мин.плита
	подзем

	7
	ввод т/сети ввод ул Новокомсомольская №5
	2
	89*5
	26,0
	мин.плита
	подзем

	8
	от ТК 0202 до ТК020201
	2
	108*6
	30,0
	мин.плита
	подзем

	9
	свод т/сети ввод ул Новокомсомольская №7. 9
	2
	57*5
	25,5
	мин.плита
	подзем

	10
	т/трасса от ТК02.03.02 до ТК02.03.04
	2
	133*6
	54,0
	мин.плита
	подзем

	11
	т/трасса от ТК02.03.03 до ТК02.03.10
	2
	133*6
	134,5
	мин.плита
	подзем

	12
	ввод т/сети ввод ул Новокомсомольская №3. ул Сибирская №2
	2
	57*5
	16,0
	мин.плита
	подзем

	13
	ул Сибирская №4
	2
	57*5
	20,0
	мин.плита
	подзем

	14
	ул Сибирская №4а
	2
	57*5
	10,0
	мин.плита
	подзем

	15
	ул Сибирская №6
	2
	57*5
	20,0
	мин.плита
	подзем

	16
	ул Сибирская №6а
	2
	57*5
	10,0
	мин.плита
	подзем

	17
	ул Сибирская №8
	2
	76*5
	20,0
	мин.плита
	подзем

	18
	ул Сибирская №8а
	2
	57*5
	10,0
	мин.плита
	подзем

	19
	ул Сибирская №10а
	2
	57*5
	10,0
	мин.плита
	подзем

	20
	т/трасса от ТК02.03. до TIC02.03.01
	2
	159*8
	140,0
	мин.плита
	подзем

	21
	т/трасса от места врезки до ТК02.03.12
	2
	76-5
	31,0
	мин.плита
	подзем

	22
	т/трасса от ТК02.03.12 до ж.д №4 ул Новокомсомольская "Ёлочка"
	2
	57*5
	45,0
	мин.плита
	подзем

	23
	т/трасса от места врезки до ж.д №15 ул Новокомсомольская
	2
	89*5
	24,0
	мин.плита
	подзем

	24
	т/трасса от ТК020301 до ТК020309
	2
	159*8
	35,0
	мин.плита
	подзем

	
	
	
	89*5
	36,0
	мин.плита
	подзем

	25
	ввод т/сети ж.д № 17 ул Новокомсомольская
	2
	57*5
	13,5
	мин.плита
	подзем

	26
	ввод т/сети ж.д №1 ул Московская
	2
	57*5
	13,5
	мин.плита
	подзем

	27
	ул Новокомсомольская №6
	2
	32*2.8
	10,0
	мин.плита
	подзем

	28
	ул Новокомсомольская №2а (пожарка)
	2
	89*6
	38,0
	мин.плита
	подзем

	29
	ул Новокомсомольская №10
	2
	32*2.8
	10,0
	мин.плита
	подзем

	30
	ул Новокомсомольская №12
	2
	57*5
	10,0
	мин.плита
	подзем

	31
	ул Новокомсомольская № 14
	2
	57*5
	51,0
	мин.плита
	подзем

	
	
	
	32*2,8
	48,0
	мин.плита
	надзем

	32
	от ТК020309 до ТК20311
	2
	76*5
	102,5
	мин.плита
	подзем

	33
	т/трасса от ТК02.03.01 до УТ020304
	2
	108*6
	151,5
	мин.шшта
	подзем

	34
	ул. Московская №3
	2
	57*5
	13,5
	мин.плита
	подзем

	35
	ул. Московская №3а
	2
	57*5
	13,5
	мин.шшта
	подзем

	36
	ул. Московская №5
	2
	57*5
	13,5
	мин.плита
	подзем

	37
	ул. Московская №5а
	2
	57*5
	15,0
	мин.плита
	подзем

	38
	ул. Московская №7
	2
	57*5
	15,0
	мин.плита
	подзем

	39
	т/трасса от ТК0205 До ТК0206
	2
	219*8
	99,0
	мин.плита
	подзем

	40
	т/трасса от ТК0206 до ТК0206.01
	2
	219*8
	98,0
	мин.плита
	подзем

	41
	т/трасса от ТК0205 до ТК020508
	2
	219*8
	174,2
	мин.плита
	подзем

	42
	т/трасса от ТК02.05.02 до ТК02.05.04
	2
	159*8
	172,5
	мин.плита
	подзем

	43
	т/трасса от ТК02.05.14 до ж.д. ул. Горького №1
	2
	76*5
	9,2
	мин.плита
	подзем

	44
	ввод до ж.д. ул. Горького №3
	
	57*5
	9,4
	мин.плита
	подзем

	45
	ввод до ж.д. ул. Ленина №5
	2
	76*5
	10,5
	мин.плита
	подзем

	46
	г/трасса от ТК02.05.08 до ТК 02.05,12
	2
	159*8
	143,0
	мин.плита
	подзем

	47
	ввод ул Черняховского №2
	2
	76*5
	3,2
	мин.плита
	подзем

	48
	т/трасса от ТК02.05.06 до ж.д № 6а ул
	2
	57*5
	67,0
	мин.плита
	подзем

	49
	ввод т/сети ж.д №5 а ул Ленина
	
	76*5
	6,4
	мин.плита
	подзем

	50
	ввод т/сети ж.д №6а ул Ленина
	2
	76*5
	4,0
	мин.плита
	подзем

	51
	ввод т/сети ж.д №9 ул Московская от ТК020601
	2
	108*6
	72,0
	ППУ
	подзем

	52
	ввод т/сети ж.д №5 ул Горького
	2
	57*5
	7,0
	мин.плита
	подзем

	53
	т/трасса от ТК0206.01 до ТК020605
	2
	159*8
	123,0
	ППУ
	подзем

	54
	ввод т/сети ж.д №11 ул Московская
	2
	76*5
	20,5
	мин.плита
	подзем

	55
	ввод т/сети ж.д № 8 ул Черняховского
	
	76*5
	8,4
	мин.плита
	подзем

	56
	ввод т/сети ж.д №8 ул Ленина от ТК020609
	2
	76*5
	89,5
	мин.плита
	подзем

	57
	т/трасса от TК0206 до ТК0208
	2
	125*6
	26,0
	мин.плита
	подзем

	
	
	
	108*6
	46,5
	мин.плита
	подзем

	58
	ввод т/сети ж.д №6 ул Ленина
	2
	108*6
	18,5
	ППУ
	подзем

	59
	т/трасса от ТК0208 до ТК0209
	2
	108*6
	62,5
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	76*5
	35,0
	мин.плита
	подзем

	60
	ввод т/сети ж.д №7 ул Горького
	2
	57*5
	8,0
	мин.плита
	подзем

	61
	Тепловые сети от ТК0208 до ж.д. №8 ул. Горького
	2
	76*5
	71,0
	ППУ
	подзем

	62
	Т/сети от ТК020510 до здания ДК «Энергетик» ул. Ленина,4а
	2
	108*6
	12,0
	мин.плита
	подзем

	63
	Т/сети от места врезки до ТК020511
	2
	108*6
	40,0
	мин.плита
	подзем

	64
	Т/сети НЭСТ (ул Черняховского)
	2
	76*5
	3,5
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	145*6
	36,0
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	89*5
	58,0
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	89*5
	21,0
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	57*5
	9,0
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	89*5
	70,0
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	89*5
	42,0
	мин.плита
	подзем

	 
	 
	 
	 
	3 530,8
	 
	 

	п. Строитель

	1
	Тепловая сеть от ТК0101 до ТК0104
	2
	325*8
	154,50
	мин.плита
	подзем

	
	
	
	219*8
	
	мин.плита
	подзем

	2
	Тепловая сеть от ТК0102 до ул Южная №1а
	2
	76*5
	8,30
	мин.плита
	подзем

	3
	Тепловая сеть от ТК0104 до ТК0105 А
	2
	219*8
	54,00
	мин.плита
	надзем

	4
	Тепловая сеть от ТК0105 А до Т1С0108
	2
	219*8
	92,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	
	
	
	мин.плита
	подзем

	5
	Тепловая сеть от TK0I04 до ТК-р0111
	2
	219*8
	103,50
	мин.плита
	надзем


	
	
	
	159*8
	211,50
	мин.плита
	надзем

	6
	Тепловая сеть от ТК-р 0111 до ТК-р0113
	2
	108*6
	115,00
	мин.плита
	подзем

	7
	Тепловая сеть от ТК-р 0101 до ж.д ул. Клубная №1
	2
	57*5
	18,00
	мин.плита
	надзем

	8
	Тепловая сеть от ТК-р 0101 до ж.д ул. Озёрная №2
	2
	57*5
	35,50
	мин.плита
	подзем

	9
	Тепловая сеть от ТК-р 0102 до ж.д ул. Клубная №3
	2
	57*5
	15,50
	мин.плита
	надзем

	10
	Тепловая сеть от ТК-р 0104 до ж.д ул. Клубная №5
	2
	57*5
	15,50
	мин.плита
	надзем

	11
	Тепловая сеть от ТК-р 0105 до ж.д ул. Клубная №7
	2
	57*5
	15,50
	мин.плита
	надзем

	12
	Тепловая сеть от ТК-р 0103 до ТК-р01031
	2
	108
	44,00
	мин.плита
	подзем

	13
	Тепловая сеть от ТК-р 01031 до ж.д ул. Озёрная №6
	2
	42*4
	9,00
	мин.плита
	подзем

	14
	Тепловая сеть от ТК-р 01031 до ж.д ул. Озёрная №4 (магазин)
	2
	42*4
	9,00
	мин.плита
	подзем

	15
	Тепловая сеть от ТК-р 0106 до ж.д ул. Клубная №9
	2
	57*5
	12,00
	мин.плита
	надзем

	16
	Тепловая сеть от ТК-р 0107 до ж.д ул. Клубная №11
	2
	57*5
	12,00
	мин.плита
	надзем

	17
	Тепловая сеть до ж.д ул. Клубная №13
	2
	57*5
	12,00
	мин.плита
	надзем

	18
	Тепловая сеть до ж.д ул. Клубная №12
	2
	57*5
	12,00
	мин.плита
	надзем

	19
	Тепловая сеть от ТК-р 0110 до ж.д ул. Клубная №15
	2
	57*5
	12,00
	мин.плита
	надзем

	20
	Тепловая сеть от ТК-р 0108 до ТК-р010801 до ж.д №10,12,14,16,18 ул. Озёрная
	2
	108*6
	122,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	57*5
	22,00
	мин.плита
	надзем

	21
	Тепловая сеть на ж.дома (ввода) №10,12,14,16,18 ул. Озёрная
	2
	32*4
	30,00
	мин.плита
	надзем

	22
	Тепловая сеть от TK0113 до ж.д №20-28 ул. Озёрная и №3 ул. Нижняя
	2
	57*5
	193,00
	мин.плита
	надзем

	23
	Тепловая сеть (ввода) на ж.д №20,22,24,26,28 ул. Озёрная и на ж.д №3 ул. Нижняя
	2
	25*3
	93,00
	мин.плита
	надзем

	24
	Тепловая сеть от ТК-р0113 до врезки на жилой дом №10А ул. Нижняя
	2
	108*6
	61,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	
	57*5
	44,00
	мин.плита
	надзем

	25
	Тепловая сеть (ввода) на ж.д №10А ул. Нижняя
	2
	32*3
	32,00
	мин.плита
	подзем

	26
	Тепловая сеть от места врезки до ж.д. №2,4,6,8 ул. Нижняя
	2
	57*5
	124,50
	мин.плита
	надзем

	27
	Тепловая сеть (ввода) на ж.д. №2,4,6,8 ул, Нижняя
	2
	32*3
	13,50
	мин.плита
	надзем

	28
	Тепловая сеть от ТК0114 до ж.д №1, №3 ул. Ключевая
	2
	57*5
	123,00
	мин.плита
	подзем

	29
	Тепловая сеть (ввода) на ж,д. №1,3 ул. Ключевая
	 
	32*3,5
	27,00
	мин.плита
	подзем

	30
	Тепловая сеть от места врезки до ж.д. № 12 ул. Клубная и ТК-р0115
	2
	76*6
	27,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	
	120,00
	мин.плита
	надзем

	31
	Тепловая сеть ввода на ж.д. №12,14,16,18,20,22 ул Клубная
	2
	25*2,5
	38,00
	мин.плита
	надзем

	32
	Тепловая сеть от ТК-р0205 до точки С-11 до ТК- p02.05.0l
	2
	108*6
	125,00
	мин.плита
	подзем

	33
	Тепловая сеть от ТК-р020501 до врезок на ж.дома №1-7 ул. Сосновая и ул. Солидарности №5
	2
	57*5
	134,00
	мин.плита
	наДзем

	34
	Тепловая сеть (ввода) на ж.дома №1,3,5,7 ул. Сосновая и ул. Солидарности №5
	2
	25*2,8
	10,00
	мин.плита
	надзем

	35
	Тепловая сеть от ТК02.05.01 до точки С-13
	2
	108*6
	20,00
	мин.плита
	подзем

	36
	Тепловая сеть от точки С-13 до ж.д. №10 ул. Сосновая
	2
	76*6
	96,00
	мин.плита
	надзем

	37
	Тепловая сеть ввода на ж.д №2,4,8,6,10 ул. Сосновая
	2
	32
	10,00
	мин.плита
	надзем

	38
	Тепловая сеть от точки С-13 до ж.д. №17 ул.Озёрная
	2
	76*6
	25,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	57*5
	162,00
	мин.плита
	надзем

	39
	Тепловая сеть ввода на ж.д №1,3,5,7,9,11,13,15,17 ул. Озёрная
	2
	25*2,8
	18,00
	 
	надзем

	40
	Тепловая сеть от точки С-11 к жилым домам №1А ул. Солидарности и №1,3 ул. Молодёжная
	2
	89*6
	13,50
	мин.плита
	подзем

	
	
	
	
	32=4
	ППУ
	надзем

	41
	Тепловая сеть до ж,д №2 ул. Молодёжная (ввод)
	2
	32*3
	32,50
	мин.плита
	надзем

	42
	Тепловая сеть до ж.д №3а ул. Солидарности (ввод)
	2
	32*3
	12,50
	мин.плита
	надзем

	43
	Тепловая сеть от ж.д №1а ул. Солидарности до ж.д №3 ул. Молодёжная и ж.д №4-6 ул Сельскохозяйственная
	2
	57*5
	108,00
	мин.плита
	надзем

	44
	Тепловая сеть ввода на ж.д №1,3 ул. Молодёжная и №1 а ул Солидарности
	2
	32*3
	9,50
	мин.плита
	надзем

	45
	Тепловая сеть ввода на ж.д №4 и №6 ул. Сельскохозяйственная
	2
	25*2,8
	32,00
	мин.плита
	надзем

	46
	Тепловая сеть от точки С-12 до ж.д. №4,6,8 ул. Молодёжная
	2
	57*5
	66,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	32*3,2
	12,00
	мин.плита
	надзем

	47
	Тепловая сеть от ТК-р020303 до здания столовой ул. Озёрная,7а
	2
	57*5
	22,50
	мин.плита
	подзем

	48
	Тепловая сеть от ТК-р 0203 до ТК-р0203031
	2
	89*6
	24,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	
	100,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	57*5
	5,00
	мин.плита
	подзем

	49
	Тепловая сеть от ТК-р0203031 до ж.д №4 ул Солидарности
	2
	57*5
	3,00
	мин.плита
	подзем

	50
	Тепловая сеть от ТК-р0204 до ж.д №3 ул. Солидарности (ввод)
	2
	57*5
	12,00
	мин.плита
	подзем

	51
	Тепловая сеть от ТК-р0203 до ТК-р0203041 и до тепловой камеры ТК-р020305
	2
	125*6
	48,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	125*6
	88,00
	мин.плита
	надзем

	52
	Теплосеть от ТК-р0203041 до ж.д №7 ул. Солидарности (ввод)
	2
	57*5
	15,00
	мин.плита
	надзем

	53
	Тепловая сеть от ТК-р0203041 до ТК-р020304 и до ж.д. №1 ул. Солидарности
	 
	57*5
	6,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	57*5
	20,00
	мин.плита
	надзем

	54
	Тепловая сеть от врезки в надземную сеть до ж.д №2 ул. Солидарности
	2
	57*5
	6,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	57*5
	25,00
	мин.плита
	надзем

	55
	Тепловая сеть от ТК-р0202 до ТК-р020202
	2
	57*5
	27,00
	мин.плита
	подзем

	56
	Тепловая сеть отТК-р020202 до ж.д №6 ул Южная
	2
	57*5
	3,50
	мин.плита
	подзем

	57
	Тепловая сеть от ТК-0108 до ТК-0122
	2
	219*8
	669,60
	мин.плита
	подзем

	58
	Тепловая сеть от точки С-1 до ж.д. №17а ул.Южная
	2
	76*6
	83,50
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	57*5
	3,50
	мин .плита
	надзем

	59
	Тепловая сеть от жилого дома №17а ул. Южная до чс.д №15 ул Южная (место врезки на ж.д №13-7 ул. Южная)
	2
	76*6
	34,00
	мин.плита
	надзем

	60
	Тепловая сеть от ж.д №7 до ж.д №15 ул. Южная
	2
	57*5
	85,00
	мин.плита
	надзем

	61
	Тепловая сеть ввода наж.д №7,9,11,13,15 ул. Южная
	2
	32*2,8
	36,00
	мин.плита
	подзем

	62
	Тепловая сеть от ж.д № 15 до ж.д №25 ул. Южная
	2
	76*6
	25,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	57*5
	15,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	76*6
	20,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	57*5
	85,00
	мин.плита
	надзем

	63
	Тепловая сеть ввода на ж.д №19,21,23,25 ул. Южная
	2
	32*2,8
	32,00
	мин.плита
	надзем

	64
	Тепловая сеть ввод ул. Южная №17 (магазин)
	2
	32*2,8
	10,00
	мин.плита
	надзем

	65
	Тепловая сеть от ж.д №25 ул. Южная до ж.д №3 ул. Гоголя
	2
	42*4
	35,00
	мин.плита
	надзем

	66
	Тепловая сеть ввода на ж.д №1,3 ул. Гоголя
	2
	32*2.8
	16,00
	мин.плита
	надзем

	67
	Тепловая сеть от места врезки до ул. Лермонтова №1А (метеостанция)
	2
	57*6
	58,00
	мин.плита
	надзем

	68
	Тепловая сеть от ТК0119 до врезки на ж.д №5 ул. Гоголя
	2
	76*5
	93,50
	мин.плита
	подзем

	69
	Тепловая сеть ввода на ж.д №5,7,9,11 ул. Гоголя
	2
	32*2,8
	34,00
	мин.плита
	подзем

	70
	Тепловая сеть от ТК0120 до ж.д №30 ул. Гоголя и №29 ул. Полевая
	2
	108*6
	255,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	89*6
	45,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	76*6
	35,00
	мин.плита
	подзем

	71
	Тепловая сеть ввода на ж.д №10,12,14 ул. Гоголя
	2
	57*5
	50,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,8
	20,00
	мин.плита
	подзем

	72
	Тепловая сеть ввода на ж.д №16,18,22,24,26,28,30 ул. Гоголя
	2
	57*5
	16,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	42*4
	19,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,
	20,00
	мин.плита
	подзем

	73
	Тепловая сеть ввода на ж.д №29,31 ул.Полевая
	2
	57*5
	25,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,S
	28,00
	мин.плита
	подзем

	74
	Тепловая сеть от ТК0221 до ж.д №4,6,8 ул. Гоголя
	2
	57*5
	65,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,8
	3,00
	мин.плита
	подзем

	75
	Теплосеть отместа врезки до ж.д. №15,17 ул. Гоголя
	2
	57*5
	31,00
	ППУ
	подзем

	
	
	
	32*2,8
	22,00
	мин.плита
	подзем

	76
	Тепловая сеть от ТК01204 до ж.д № 19,21 ул.Гоголя
	2
	57*5
	34,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,8
	16,00
	мин.плита
	подзем

	77
	Тепловая сеть от ТК01203 до ж.д № 23,25,27 ул.Гоголя
	2
	57*5
	62,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,8
	24,00
	мин.плита
	подзем

	78
	Тепловая сеть от ТК01201 до ж.д №29 ул. Гоголя
	2
	32*2,8
	16,50
	мин.плита
	подзем

	79
	Тепловая сеть от места врезки до ж.д №31 ул. Гоголя
	2
	32*2,8
	23,00
	мин.плита
	подзем

	80
	Тепловая сеть от места врезки до ж.д №33,35 ул.Гоголя
	2
	57*5
	14,50
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,8
	35,00
	мин.плита
	подзем

	81
	Тепловая сеть от ТК01202 до ж.д №37,39,41,43 ул. Гоголя
	 
	57*5
	89,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,8
	46,00
	мин.плита
	подзем

	82
	Тепловая сеть от ТК01201 до ж.д № 15,17 ул. Полевая
	2
	57*5
	45,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	32*2,8
	22,00
	мин.плита
	надзем

	83
	Тепловая сеть от места врезки до ж.д №19,21,23,25,27 ул. Полевая
	2
	76*6
	39,50
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	57*5
	77,50
	мин.плита
	надзем

	
	
	2
	25*2,5
	46,00
	мин.плита
	надзем

	84
	Тепловая сеть от ТК01222 до ж.д № 1.3,5,7,9,11,13 ул. Полевая
	 
	7 6*6
	150,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	 
	32*2,8
	63,00
	мин.плита
	надзем

	85
	Тепловая сеть от ТК01222 до ж.д №27,29,31,33 ул.Южная
	 
	76*6
	90,00
	мин.плита
	надзем

	
	
	 
	32*2,8
	23,00
	мин.плита
	надзем

	86
	Тепловая сеть ввода на ж.д пер. Строительный №4,6
	 
	32*2,8
	11,00
	мин.плита
	подзем

	
	
	
	
	
	
	

	87
	Тепловая сеть ввода на ж.д №21,23,25,27 ул. Ключевая
	 
	25*2,5
	9,00
	мин.плита
	подзем

	88
	Тепловая сеть ввода на ж.д №24,26,28,30,32,34,36,29 ул. Ключевая
	 
	25*2,5
	51,00
	мин.плита
	подзем

	89
	Тепловая сеть ввода на ж.д №5,7,9,11 ул. Сельскохозяйственная
	2
	32*2,8
	15,50
	мин.плита
	подзем

	
	
	2
	32*2,8
	20,00
	мин.плита
	надзем

	90
	Тепловая сеть ввода на ж.д №2,8,10 ул. Сельскохозяйственная
	2
	25*2,8
	22,00
	мин.плита
	подзем

	91
	Тепловая сеть ввода на ж.д №12,16 ул. Сельскохозя йственная
	2
	25*2,8
	16,50
	мин.плита
	подзем

	92
	Тепловая сеть ввода на ж.д №18,20,22 ул. Сельскохозяйственная
	2
	25*2,8
	15,00
	мин.плита
	подзем

	93
	Тепловая сеть ввода на ж.д №19 ул. Ключевая
	2
	25*2,8
	36,00
	мин.плита
	надзем

	94
	Тепловая сеть ввод столовая, магазин ул. Озёрная 4,7а
	2
	57*5/3 2*2,8
	77,00
	мин.плита
	подзем

	95
	Тепловая сеть ввод пекарня, ул. С/хозяйственная №13
	2
	32*2,8
	35,50
	мин.плита
	подзем

	 
	 
	 
	 
	6 515,40
	 
	 

	г.Назарово

	1
	Тепловая сеть к магазину ул Арбузова №94Б- транзит по подвалу ж.д. ул. Арбузова №92а
	2
	42*3
	40,00
	мин.плита
	по подвалу ж.д

	2
	Тепловая сеть от фундамента ж.д ул. Арбузова №92а до наружной стены фундамента маказина ул. Арбузова №94Б
	2
	42*3
	20,00
	мин.плита
	подзем

	3
	Тепловая сеть от ТК-55-37 до ТК55-38
	2
	57*5
	15,00
	мин.плита
	подзем

	4
	Тепловая сеть от ТК4-4 до наружной стены фундамента гаражей ул. Полиграфистов,7а,За
	2
	25*2,8
	43,00
	мин.плита
	подзем

	 
	 
	 
	 
	118,00
	 
	 

	 
	Всего т/сетей
	 
	 
	10 164,20
	 
	 


Начальник отдела по 

собственности и землепользованию





И.И. Лютенко
