СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА НАЗАРОВО

НА 2020 - 2037 ГОДЫ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Приложения 1,2,3

г. Назарово

2019

Оглавление

Приложение1.Перспективныеплощадистроительныхфондов	3

Таблица 1. Прогноз увеличения площадей строительных фондов города Назарово	4

Таблица 2. Прогноз приростов площади строительных фондов города Назарово	21

Приложение 2  Планируемый график подключения существующей индивидуальнойжилой застройки к тепловым сетям центрального теплоснабжения	34

Приложение 3 Перспективный прирост тепловых нагрузок  и объемов потреблениятепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения	37

Таблица1.Планируемый прирост отопительной нагрузки источников центрального теплоснабжения38

Таблица 2.  Планируемый прирост вентиляционной нагрузки источников центрального теплоснабжения при реализации	64

Таблица 3.  Планируемый прирост максимальной часовой нагрузки ГВС источников центрального теплоснабжения	93

Таблица 4.  Планируемый прирост суммарной нагрузки источников центрального теплоснабжения	117

Таблица 5.  Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального 	теплоснабжения на нужды отопления	144

Таблица 6. Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центральноготеплоснабжения на нужды  вентиляции	175

Таблица 7. Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального теплоснабженияна нужды ГВС	206

Таблица 8. Планируемый суммарный среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центральноготеплоснабжения	236

# Приложение 1.				Перспективные площади строительных фондов

## Таблица 1. Прогноз увеличения площадей строительных фондов города Назарово

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 |
| 1-2 этбез участков | 5625,6 | 5625,6 | 5625,6 | 4481,7 | 4481,7 | 4481,7 | 4481,7 | 4481,7 | 4481,7 |
| 1-2-3 эт с участками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилая | 16062,0 | 16062 | 16062 | 16062 | 16062 | 16062 | 16062 | 16062 | 16062 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 160870 | 160870 | 160870 | 159726,1 | 159726,1 | 159726,1 | 159726,1 | 159726,1 | 159726,1 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 141393,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 |
| 1-2 этбез участков | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 |
| 1-2-3 эт с участками | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Нежилая | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 165001,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 82167,9 | 82167,9 | 82167,9 | 86892,9 | 86892,9 | 86892,9 | 86892,9 | 86892,9 | 86892,9 |
| 1-2 этбез участков | 22652,0 | 22652,0 | 22267,5 | 22464,4 | 23128,4 | 23128,4 | 23128,4 | 23128,4 | 23128,4 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь , кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 153429,7 | 153429,7 | 153045,2 | 157967,1 | 158631,1 | 158631,1 | 158631,1 | 158631,1 | 158631,1 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 |
| 1-2 этбез участков | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 |
| 1-2-3 эт с | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 |
| Промышленная и коммунальная | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 |
| ИТОГО | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76100,0 | 136957,0 | 166068,0 |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3833,0 | 12641,4 | 14290,6 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 79933 | 149598,4 | 180358,6 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 110,54 | 110,54 | 110,54 | 110,54 | 110,54 | 110,54 | 110,54 | 110,54 | 110,54 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 410,52 | 410,52 | 410,52 | 410,52 | 410,52 | 410,52 | 410,52 | 410,52 | 410,52 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 | 2281,8 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 126702,3 | 129915,5 | 134345,41 | 134345,41 | 136900,41 | 136900,41 | 136900,41 | 136900,41 | 136900,41 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилая | 19998,0 | 19998,0 | 22229,0 | 22229,0 | 22229,0 | 28455,0 | 28455,0 | 28455,0 | 28455,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 146700,3 | 149913,5 | 156574,41 | 156574,41 | 159129,41 | 165355,41 | 165355,41 | 165355,41 | 165355,41 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 92833,2 | 92833,2 | 92833,2 | 92833,2 | 92833,2 | 92833,2 | 92833,2 | 92833,2 | 92833,2 |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилая | 41193,0 | 41193,0 | 41193,0 | 41193,0 | 41193,0 | 41193,0 | 41193,0 | 41193,0 | 41193,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 134026,2 | 134026,2 | 134026,2 | 134026,2 | 134026,2 | 134026,2 | 134026,2 | 134026,2 | 134026,2 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 13503,9 | 13503,9 | 13503,9 | 13503,9 | 13503,9 | 13503,9 | 13503,9 | 13503,9 | 13503,9 |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 9532,7 | 9754,6 | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 |
| Нежилая | 450,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| ИТОГО | 23696,6 | 24143,4569 | 24365,31387 | 24365,314 | 24365,314 | 24365,314 | 24365,314 | 24365,314 | 24365,314 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 3044,5 | 3115,4 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 |
| Нежилая | 372,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3416,5 | 3673,35542 | 3744,210835 | 3744,2108 | 3744,2108 | 3744,2108 | 3744,2108 | 3744,2108 | 3744,2108 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 10404,6 | 10646,7 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 |
| Нежилая | 380,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| Промышленная и коммунальная | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 |
| ИТОГО | 11307,6 | 11739,7489 | 11981,89777 | 11981,898 | 11981,898 | 11981,898 | 11981,898 | 11981,898 | 11981,898 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с | 13256,1 | 13256,1 | 13256,1 | 13256,1 | 13256,1 | 13256,1 | 13256,1 | 13256,1 | 13256,1 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 7692,0 | 8633,4 | 8633,4 | 8633,4 | 8633,4 | 8633,4 | 8633,4 | 8633,4 | 8633,4 |
| Промышленная и коммунальная | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 |
| ИТОГО | 21471,1 | 22412,46 | 22412,46 | 22412,46 | 22412,46 | 22412,46 | 22412,46 | 22412,46 | 22412,46 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 | 2328,9 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 80563,4 | 80563,4 | 80563,4 | 80563,4 | 82647,4 | 82647,4 | 82647,4 | 82647,4 | 82647,4 |
| 1-2 этбез | 17368,8 | 17368,8 | 16995,7 | 15142,8 | 15142,8 | 15142,8 | 15142,8 | 15142,8 | 15142,8 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 810,4 | 810,4 | 810,4 | 810,4 | 810,4 | 810,4 | 810,4 | 810,4 | 810,4 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 26497,0 | 27562,7 | 27562,7 | 29380,7 | 29380,7 | 29380,7 | 29380,7 | 29380,7 | 29380,7 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 130469,6 | 131535,33 | 131162,23 | 131127,33 | 133211,33 | 133211,33 | 133211,33 | 133211,33 | 133211,33 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 29249,0 | 29249,0 | 29249,0 | 29249,0 | 32701,0 | 32701,0 | 32701,0 | 32701,0 | 32701,0 |
| 1-2 этбез | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 12660,3 | 12954,9 | 13249,6 | 13249,6 | 13249,6 | 13249,6 | 13249,6 | 13249,6 | 13249,6 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 6026,0 | 9039,0 | 9039,0 | 9039,0 | 9039,0 | 9039,0 | 9039,0 | 9039,0 | 10688,2 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 48224,9 | 51532,5464 | 51827,19272 | 51827,193 | 55279,193 | 55279,193 | 55279,193 | 55279,193 | 56928,393 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 9212,4 | 9212,4 | 9212,4 | 9212,4 | 9212,4 | 9212,4 | 9212,4 | 9212,4 | 9212,4 |
| 1-2 этбез | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 15663,0 | 16027,5 | 16392,1 | 16392,1 | 16392,1 | 16392,1 | 16392,1 | 16392,1 | 16392,1 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3146,0 | 3775,2 | 3775,2 | 3775,2 | 3775,2 | 3775,2 | 3775,2 | 3775,2 | 3775,2 |
| Промышленная | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 28525,5 | 29519,229 | 29883,75791 | 29883,758 | 29883,758 | 29883,758 | 29883,758 | 29883,758 | 29883,758 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 22048,8 | 22561,9 | 23075,1 | 23075,1 | 23075,1 | 23075,1 | 23075,1 | 23075,1 | 23075,1 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22048,8 | 23516,5473 | 24029,69459 | 24029,695 | 24029,695 | 24029,695 | 24029,695 | 24029,695 | 24029,695 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 13859,5 | 14182,1 | 14504,6 | 14504,6 | 14504,6 | 14504,6 | 14504,6 | 14504,6 | 14504,6 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 13859,5 | 15136,6556 | 15459,21129 | 15459,211 | 15459,211 | 15459,211 | 15459,211 | 15459,211 | 15459,211 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 5271,0 | 5393,7 | 5516,3 | 5516,3 | 5516,3 | 5516,3 | 5516,3 | 5516,3 | 5516,3 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3378,0 | 4332,3 | 4332,3 | 4332,3 | 4332,3 | 4332,3 | 4332,3 | 4332,3 | 4332,3 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь , кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 8649 | 9725,98931 | 9848,662629 | 9848,6626 | 9848,6626 | 9848,6626 | 9848,6626 | 9848,6626 | 9848,6626 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 12347,8 | 12635,2 | 12922,5 | 12922,5 | 12922,5 | 12922,5 | 12922,5 | 12922,5 | 12922,5 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 510,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 12857,8 | 13400,1735 | 13687,54694 | 13687,547 | 13687,547 | 13687,547 | 13687,547 | 13687,547 | 13687,547 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 8639,4 | 8840,5 | 9041,5 | 9041,5 | 9041,5 | 9041,5 | 9041,5 | 9041,5 | 9041,5 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 8639,4 | 9241,46694 | 9442,533878 | 9442,5339 | 9442,5339 | 9442,5339 | 9442,5339 | 9442,5339 | 9442,5339 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь , кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2308,1 | 2861,81699 | 2915,533989 | 2915,534 | 2915,534 | 2915,534 | 2915,534 | 2915,534 | 2915,534 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 6497,5 | 6648,7 | 6799,9 | 6799,9 | 10399,9 | 13999,9 | 13999,9 | 13999,9 | 13999,9 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 7927,0 | 9043,03298 | 9043,032976 | 9043,033 | 9043,033 | 9043,033 | 9043,033 | 9043,033 | 9043,033 |
| Промышленная | 593,0 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 15017,5 | 16284,7509 | 16435,96889 | 16435,969 | 20035,969 | 23635,969 | 23635,969 | 23635,969 | 23635,969 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 3222,6 | 3222,6 | 3222,6 | 3222,6 | 3222,6 | 3222,6 | 3222,6 | 3222,6 | 3222,6 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 24641,6 | 25215,1 | 25788,6 | 25788,6 | 25788,6 | 25788,6 | 25788,6 | 25788,6 | 25788,6 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 19506,0 | 23407,2 | 23407,2 | 23407,2 | 23407,2 | 23407,2 | 23407,2 | 24907,2 | 26556,4 |
| Промышленная | 1296,0 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 48666,2 | 53140,8902 | 53714,38037 | 53714,38 | 53714,38 | 53714,38 | 53714,38 | 55214,38 | 56863,58 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 8630,0 | 12388 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 | 14628 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2449,2 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 11019,6 | 15577,6 | 17817,6 | 17817,6 | 17817,6 | 17817,6 | 17817,6 | 17817,6 | 19466,8 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 5386,9 | 5386,9 | 3519,1 | 3519,1 | 3519,1 | 6128,1 | 6128,1 | 6128,1 | 6128,1 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 42978,9 | 43979,2 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 12982,5 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 12785,0 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 74133,3 | 77730,0588 | 76862,5176 | 76862,518 | 76862,518 | 79471,518 | 79471,518 | 79471,518 | 79471,518 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 16302,9 | 16682,3 | 17061,7 | 17061,7 | 17061,7 | 17061,7 | 17061,7 | 17061,7 | 17061,7 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 6129,0 | 7354,8 | 7354,8 | 7354,8 | 7354,8 | 7354,8 | 7354,8 | 7354,8 | 7354,8 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 22431,9 | 24037,1215 | 24416,54302 | 24416,543 | 24416,543 | 24416,543 | 24416,543 | 24416,543 | 24416,543 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 63823,1 | 63823,1 | 63823,1 | 63823,1 | 63823,1 | 63823,1 | 63823,1 | 63823,1 | 63823,1 |
| 1-2 этбез | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 25647,0 | 26929,35 | 26929,35 | 26929,35 | 26929,35 | 26929,35 | 26929,35 | 26929,35 | 26929,35 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 90647 | 91929,35 | 91929,35 | 91929,35 | 91929,35 | 91929,35 | 91929,35 | 91929,35 | 91929,35 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь , кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 48,0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 380,2 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 48,0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 | 428,2 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 5256,0 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 11840,2 | 11840,2 | 11840,2 | 11840,2 | 11840,2 | 11840,2 | 11840,2 | 11840,2 | 11840,2 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3708,0 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь , кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 |
| мкрн. 30 Пионерскийлагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 2477,4 | 2477,4 | 2477,4 | 2477,4 | 2877,4 | 2877,4 | 2877,4 | 2877,4 | 2877,4 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2810,7 | 2810,7 | 2810,7 | 2810,7 | 3210,7 | 3210,7 | 3210,7 | 3210,7 | 3210,7 |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь , кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 12000,0 | 17000,0 | 29900,0 | 42800,0 | 55900,0 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631,6 | 3627,3 | 5576,3 | 5903,3 | 7552,5 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 7000 | 14631,6 | 20627,3 | 35476,3 | 48703,3 | 63452,5 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 22398 | 22398,0 | 22398,0 | 22398,0 | 22398,0 | 22398,0 | 22398,0 | 22398,0 | 22398,0 |
| Промышленная | 364394,0 | 364394,0 | 370919,0 | 391282,0 | 391282,0 | 391282,0 | 391282,0 | 391282,0 | 391282,0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС | 76954,0 | 76954,0 | 76954,0 | 76954,0 | 76954,0 | 76954,0 | 76954,0 | 76954,0 | 76954,0 |
| ИТОГО | 463746 | 463746 | 470271 | 497634 | 505265,6 | 511261,3 | 526110,3 | 539337,3 | 554086,5 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 6449,0 | 6449,0 | 6449,0 | 6449,0 | 6449,0 | 6449,0 | 6449,0 | 6449,0 | 6449,0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 74977,0 | 74977,0 | 74977,0 | 74977,0 | 74977,0 | 74977,0 | 74977,0 | 74977,0 | 74977,0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 70828,0 | 70828,0 | 70828,0 | 70828,0 | 70828,0 | 70828,0 | 70828,0 | 70828,0 | 70828,0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 38281,0 | 38281,0 | 38281,0 | 38281,0 | 38281,0 | 95302,3 | 95302,3 | 95302,3 | 95302,3 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 106358,6 | 106358,6 | 106358,6 | 106358,6 | 106358,6 | 106358,6 | 106358,6 | 106358,6 | 106358,6 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 41973,0 | 41973,0 | 41973,0 | 41973,0 | 41973,0 | 41973,0 | 41973,0 | 41973,0 | 41973,0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО

| 4-9 эт и более | 842210,9 | 853952,1 | 860622,0 | 865347,0 | 873438,0 | 873438,0 | 949538,0 | 1010395,0 | 1039506,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 этбез | 72888,3 | 72888,3 | 65029,2 | 62229,3 | 62893,3 | 65502,3 | 65502,3 | 65502,3 | 65502,3 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 272012,7 | 277012,7 | 282012,7 | 289012,7 | 297612,7 | 306212,7 | 319112,7 | 332012,7 | 345112,7 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 272315,0 | 293629,7 | 295860,7 | 297678,7 | 300710,3 | 307932,0 | 312714,0 | 323349,4 | 331595,4 |
| Промышленная | 810724,6 | 810724,6 | 817249,6 | 837612,6 | 837612,6 | 894633,9 | 894633,9 | 894633,9 | 894633,9 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 2270151,5 | 2308207,4 | 2320774,2 | 2351880,3 | 2372266,9 | 2447718,9 | 2541500,9 | 2625893,3 | 2676350,3 |

## Таблица 2. Прогноз приростов площади строительных фондов города Назарово

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 139182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 5625,6 | 0,0 | 0,0 | -1143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 22051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 166859,0 | 0,0 | 0,0 | -1143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 141393,1 | 4770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 1257,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 2186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 145066,9 | 4770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2833,0 | 8808,4 | 1649,2 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78933,0 | 69665,4 | 30760,2 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 1104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 1104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 6 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 165,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 165,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 2281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 2281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 126702,3 | 3213,2 | 4429,9 | 0,0 | 2555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 19998,0 | 0,0 | 2231,0 | 0,0 | 0,0 | 6226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 146700,3 | 3213,2 | 6660,9 | 0,0 | 2555,0 | 6226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 92833,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 41193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 134026,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 13503,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 9532,7 | 221,9 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 450,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 23696,6 | 446,9 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 3044,5 | 70,9 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 372,0 | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 3416,5 | 256,9 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 10404,6 | 242,1 | 242,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 380,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 11307,6 | 432,1 | 242,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 13256,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 7692,0 | 941,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 21471,1 | 941,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 2328,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 2328,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 80563,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 17368,8 | 0,0 | -373,1 | -1852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 810,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 26497,0 | 1065,7 | 0,0 | 1818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 5230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 130469,6 | 1065,7 | -373,1 | -34,9 | 2084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 29249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 12660,3 | 294,6 | 294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 6026,0 | 3013,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1649,2 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 48224,9 | 3307,6 | 294,6 | 0,0 | 3452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1649,2 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 9212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 15663,0 | 364,5 | 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 3146,0 | 629,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 28525,5 | 993,7 | 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 22048,8 | 513,1 | 513,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 22048,8 | 1467,7 | 513,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 13859,5 | 322,6 | 322,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 13859,5 | 1277,2 | 322,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 5271,0 | 122,7 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 3378,0 | 954,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 8649,0 | 1077,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 12347,8 | 287,4 | 287,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 510,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 12857,8 | 542,4 | 287,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 8639,4 | 201,1 | 201,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 8639,4 | 602,1 | 201,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 348,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 8638,3 | 201,0 | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 9110,1 | 324,0 | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 2308,1 | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 2308,1 | 553,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 6497,5 | 151,2 | 151,2 | 0,0 | 3600,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 10814,4 | 1116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 17904,9 | 1267,3 | 151,2 | 0,0 | 3600,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 3222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 24641,6 | 573,5 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 19506,0 | 3901,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1649,2 |
| Промышленная и коммунальная | 1296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 48666,2 | 4474,7 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1649,2 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 8630,0 | 3758,0 | 2240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 2389,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1649,2 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 11019,6 | 4558,0 | 2240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1649,2 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 5386,9 | 0,0 | -1867,8 | 0,0 | 0,0 | 2609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 90061,0 | 1282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 380,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 428,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 5256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 11840,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 3708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 20804,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 30 Пионерскийлагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 2477,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 2810,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 1564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 1564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 этбез участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 12900,0 | 12900,0 | 13100,0 |
| Нежилая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2631,6 | 995,7 | 1949,0 | 327,0 | 1649,2 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7631,6 | 5995,7 | 14849,0 | 13227,0 | 14749,2 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 22398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 364394,0 | 0,0 | 6525,0 | 20363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НГРЭС | 76954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 463746,0 | 0,0 | 6525,0 | 27363,0 | 7631,6 | 5995,7 | 14849,0 | 13227,0 | 14749,2 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 6449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 74977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 70828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 38281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производственнаязона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 106358,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 41973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 842210,9 | 11741,2 | 6669,9 | 4725,0 | 8091,0 | 0,0 | 76100,0 | 60857,0 | 29111,0 |
| 1-2 этбез участков | 72302,3 | 0,0 | -7859,1 | -2799,9 | 664,0 | 2609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 272012,7 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 8600,0 | 8600,0 | 12900,0 | 12900,0 | 13100,0 |
| Нежилая | 264700,3 | 21314,7 | 2231,0 | 1818,0 | 3031,6 | 7221,7 | 4782,0 | 10635,4 | 8246,0 |
| Промышленная и коммунальная | 810724,6 | 0,0 | 6525,0 | 20363,0 | 0,0 | 57021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 2261950,8 | 38055,9 | 12566,8 | 31106,1 | 20386,6 | 75452,0 | 93782,0 | 84392,4 | 50457,0 |

# Приложение 2. Планируемый график подключения существующей индивидуальной

# жилой застройки к тепловым сетям центрального теплоснабжения

Таблица 1. 		Планируемый график подключения существующей индивидуальной

жилой застройки к тепловым сетям центрального теплоснабжения

| Существующее положение | 01.01.20 | 01.01.21 | 01.01.22 | 01.01.23 | 01.01.2024 | 01.01.27 | 01.01.32 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля усадебной застройки, подключенной к сетям центрального теплоснабжения,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,42 | 29,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| Существующее положение | 01.01.20 | 01.01.21 | 01.01.22 | 01.01.23 | 01.01.2024 | 01.01.27 | 01.01.32 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля усадебной застройки, подключенной к сетям центрального теплоснабжения,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |

мкрн. 24  "Заречный"

| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 30 Пионерскийлагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 3. 				Перспективный прирост тепловых нагрузок		и объемов потребления

# тепловой энергии от		источников централизованного теплоснабжения

## Таблица 1.		Планируемый прирост отопительной нагрузки источников центрального теплоснабжения

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 16,1236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | -0,1255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 16,1236 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 16,0865 | 0,2542 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 16,0865 | 0,2542 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 15,7130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2518 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,0422 | -0,0089 | 0,0375 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 15,7130 | 0,0000 | -0,0422 | 0,2429 | 0,0375 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 7,8614 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0826 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный; Современное; 01.01.2020; 01.01.2021; 01.01.2022; 01.01.2023; 01.01.2024; 01.01.2027; 01.01.2032; 01.01.2037. период; состояние. Тип застройки; Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час. 4-9 эт и более; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. 1-2 эт без; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. участков. 1-2-3 эт с; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. участками. Нежилая; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Промышленная; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. и. коммунальная. ИТОГО; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. мкрн. 6Б. 4-9 эт и более; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. 1-2 эт без; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. участков. 1-2-3 эт с; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. участками. Нежилая; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 7,8614 | 0,0000 | 0,0826 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0554 | 3,2431 | 1,5513 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1749 | 0,5439 | 0,1018 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2303 | 3,7870 | 1,6532 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1448 | 0,1448 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1448 | 0,1448 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 11,8900 | 0,1712 | 0,2361 | 0,0000 | 0,1362 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,1378 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3845 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 11,8900 | 0,1712 | 0,3738 | 0,0000 | 0,1362 | 0,3845 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 12,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 12,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,1853 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0174 | 0,2594 | 0,2420 | 0,3631 | 0,3631 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0139 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,1853 | 0,0313 | 0,2594 | 0,2420 | 0,3631 | 0,3631 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0056 | 0,1988 | 0,1932 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0115 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0170 | 0,1988 | 0,1932 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0190 | 0,0190 | 0,0000 | 0,6604 | 0,6604 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0117 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0307 | 0,0190 | 0,0000 | 0,6604 | 0,6604 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6829 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0581 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0276 | 0,0581 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6829 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2957 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2957 | 0,0000 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 12,4661 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1111 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,0409 | -0,2349 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,1029 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0658 | 0,0000 | 0,1123 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 12,4661 | 0,1687 | -0,0409 | -0,1226 | 0,1111 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,0165 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,7785 | 0,8267 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,1861 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1018 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,0165 | 0,9645 | 0,8267 | 0,0000 | 0,8490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1018 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,6154 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0286 | 0,0286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9884 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0389 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0475 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,6154 | 0,0674 | 0,0761 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9884 | 0,0000 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0402 | 0,0402 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9294 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0589 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0992 | 0,0402 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9294 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0253 | 0,0253 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7595 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0589 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0842 | 0,0253 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7595 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,2003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,3442 | 0,3442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0589 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,2003 | 0,4031 | 0,3442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0543 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0225 | 0,8063 | 0,7838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0543 | 0,0383 | 0,8063 | 0,7838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0158 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7677 | 0,3290 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0405 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7677 | 0,3290 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,0000 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0158 | 0,0158 | 0,0000 | 0,5483 | 0,5483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0234 | 0,0158 | 0,0000 | 0,5483 | 0,5483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0042 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2930 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0309 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0351 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2930 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,9762 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0119 | 0,0119 | 0,0000 | 0,2821 | 0,2821 | 0,1650 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0689 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,9762 | 0,0808 | 0,0119 | 0,0000 | 0,2821 | 0,2821 | 0,1650 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,8040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0449 | 0,0449 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8154 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,2409 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0926 | 0,1018 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8550 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,8040 | 0,2858 | 0,0449 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8154 | 0,9476 | 0,1018 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,3577 | 0,2003 | 0,1194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,3034 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0494 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1018 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,3577 | 0,5530 | 0,1194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1018 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,3607 | 0,0000 | -0,3607 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 4,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 1,7152 | 2,2609 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,1603 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4,9000 | 1,8756 | 2,0560 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,7918 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,4437 | 0,0297 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0757 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,7918 | 0,5194 | 0,0297 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 9,7232 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 9,7232 | 0,0792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 30 Пионерскийлагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,5486 | 0,3919 | 0,3919 | 1,0110 | 1,0110 | 1,0266 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1625 | 0,0615 | 0,1204 | 0,0202 | 0,1018 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5486 | 0,5544 | 0,4533 | 1,1313 | 1,0312 | 1,1285 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 53,5121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 3,3589 | 1,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,8622 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 5,3736 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 3,5403 | 0,0000 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0106 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0500 | 3,1362 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 8,0724 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,3380 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 188,7959 | 0,6257 | 0,3554 | 0,3629 | 0,3201 | 0,0000 | 4,0554 | 3,2431 | 1,5513 |
| 1-2 этбез |  | -0,0409 | -0,8426 | -0,1344 | 0,0375 | 0,1472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 3,8360 | 5,0099 | 1,7677 | 2,3906 | 2,3906 | 7,7267 | 4,1288 | 4,2851 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 1,2504 | 0,2500 | 0,0000 | 0,7325 | 0,4459 | 0,2953 | 0,6567 | 0,5092 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 3,4301 | 1,7200 | 7,1450 | 3,1362 | 0,0000 | 8,1930 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 182,1688 | 5,2694 | 8,1461 | 3,7161 | 10,3436 | 6,1200 | 12,0774 | 16,2216 | 6,3456 |

## Таблица 2. Планируемый прирост вентиляционной нагрузки источников центрального теплоснабжения при реализации

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0207 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0207 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0408 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0408 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0263 | 0,0819 | 0,0153 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0263 | 0,0819 | 0,0153 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0986 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0207 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0579 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0986 | 0,0000 | 0,0207 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0579 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0099 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0059 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0059 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0363 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0153 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0363 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0153 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| Промышленная и |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0170 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0114 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0114 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,2035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,2035 | 0,0119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0245 | 0,0093 | 0,0181 | 0,0030 | 0,0153 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0245 | 0,0093 | 0,0181 | 0,0030 | 0,0153 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 26,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 1,2763 | 1,4865 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственнаязона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2805 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 27,3777 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,1982 | 0,0207 | 0,0169 | 0,0245 | 0,0672 | 0,0445 | 0,0989 | 0,0767 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 1,2763 | 1,8365 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 4,2805 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 27,3777 | 0,1469 | 1,2971 | 1,8534 | 1,9045 | 4,2297 | 0,0445 | 4,3794 | 0,0767 |

## Таблица 3.Планируемый прирост максимальной часовой нагрузки ГВС источников центрального теплоснабжения

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,7800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | -0,0382 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,7800 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0382 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 4,2840 | 0,1594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4,2840 | 0,1594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,2519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1579 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,0129 | 0,0066 | 0,0212 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,2519 | 0,0000 | -0,0129 | 0,1645 | 0,0212 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,8840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,8840 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3314 | 1,8644 | 0,8918 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0150 | 0,0028 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3362 | 1,8794 | 0,8946 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 2,7846 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2,7846 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0074 | 0,0711 | 0,0637 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,3500 | 0,0078 | 0,0711 | 0,0637 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0024 | 0,0532 | 0,0509 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0027 | 0,0532 | 0,0509 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0081 | 0,0081 | 0,0000 | 0,1739 | 0,1739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0084 | 0,0081 | 0,0000 | 0,1739 | 0,1739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4430 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4430 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0778 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0778 | 0,0000 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 4,4294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,0125 | -0,0619 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0018 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4,4294 | 0,0289 | -0,0125 | -0,0588 | 0,0666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,5401 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,2087 | 0,2214 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,5401 | 0,2138 | 0,2214 | 0,0000 | 0,1454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,7706 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0122 | 0,0122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5235 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,7706 | 0,0133 | 0,0147 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5235 | 0,0000 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0171 | 0,0171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7369 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0188 | 0,0171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7369 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0108 | 0,0108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4632 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0124 | 0,0108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4632 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0915 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0922 | 0,0922 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0915 | 0,0938 | 0,0922 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0096 | 0,2159 | 0,2063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0100 | 0,2159 | 0,2063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0067 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2021 | 0,0866 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0074 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2021 | 0,0866 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0174 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0174 | 0,0000 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0067 | 0,0067 | 0,0000 | 0,1443 | 0,1443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0069 | 0,0067 | 0,0000 | 0,1443 | 0,1443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0771 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0771 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,4480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0051 | 0,0051 | 0,0000 | 0,1151 | 0,1203 | 0,0434 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,4480 | 0,0070 | 0,0051 | 0,0000 | 0,1151 | 0,1203 | 0,0434 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,1510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0192 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7412 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0066 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0025 | 0,0028 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,1510 | 0,0258 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7412 | 0,0476 | 0,0028 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,2000 | 0,1256 | 0,0749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0799 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,2000 | 0,2068 | 0,0749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | -0,1749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,1082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,0624 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,4643 | 0,6080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0044 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,1082 | 0,4688 | 0,5456 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,5833 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,1217 | 0,0127 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,5833 | 0,1237 | 0,0127 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 2,2467 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2,2467 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,2339 | 0,1598 | 0,1671 | 0,3952 | 0,3952 | 0,4013 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0028 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2339 | 0,1643 | 0,1688 | 0,3985 | 0,3958 | 0,4041 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,9588 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,2111 | 0,0346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,7429 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,1178 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0415 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4700 | 0,0969 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6115 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 32,0913 | 0,3924 | 0,2229 | 0,1579 | 0,2586 | 0,0000 | 2,3314 | 1,8644 | 0,8918 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,2627 | -0,0936 | 0,0212 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 1,1009 | 1,3633 | 0,5549 | 0,7268 | 0,7393 | 2,1632 | 1,2160 | 1,2248 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0362 | 0,0038 | 0,0031 | 0,0345 | 0,0123 | 0,0081 | 0,0181 | 0,0140 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,2148 | 0,0846 | 0,4750 | 0,0969 | 0,0000 | 0,6565 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 31,4923 | 1,4941 | 1,5162 | 0,7069 | 1,5162 | 0,9357 | 4,5026 | 3,7549 | 2,1307 |

## Таблица 4. Планируемый прирост суммарной нагрузки источников центрального теплоснабжения

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 19,9036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | -0,1637 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 19,9036 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1637 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 20,3912 | 0,4136 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 20,3912 | 0,4136 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 19,0540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4097 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,0550 | -0,0023 | 0,0587 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 19,0540 | 0,0000 | -0,0550 | 0,4074 | 0,0587 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 9,7863 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 9,7863 | 0,0000 | 0,0837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,3867 | 5,1074 | 2,4432 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2061 | 0,6408 | 0,1200 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,5928 | 5,7483 | 2,5631 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,4920 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 | 0,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,4920 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 | 0,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 14,8198 | 0,2786 | 0,3841 | 0,0000 | 0,2178 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,1623 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4529 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 14,8198 | 0,2786 | 0,5464 | 0,0000 | 0,2178 | 0,4529 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 15,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 15,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,5353 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0248 | 0,3306 | 0,3058 | 0,4586 | 0,4586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0164 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,5353 | 0,0412 | 0,3306 | 0,3058 | 0,4586 | 0,4586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0079 | 0,2520 | 0,2441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0215 | 0,2520 | 0,2441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0271 | 0,0271 | 0,0000 | 0,8343 | 0,8343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0409 | 0,0271 | 0,0000 | 0,8343 | 0,8343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1259 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0685 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0276 | 0,0685 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1259 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3735 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3735 | 0,0000 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 16,8955 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1777 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,0534 | -0,2968 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0775 | 0,0000 | 0,1323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 16,8955 | 0,2075 | -0,0534 | -0,1645 | 0,1777 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,5566 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2943 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,9872 | 1,0481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,2192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,5566 | 1,2064 | 1,0481 | 0,0000 | 0,9943 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,3860 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0408 | 0,0408 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5119 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0458 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,3860 | 0,0865 | 0,0908 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5119 | 0,0000 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0574 | 0,0574 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6663 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,1268 | 0,0574 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6663 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0361 | 0,0361 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2227 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,1055 | 0,0361 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2227 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,2918 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,4364 | 0,4364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,2918 | 0,5058 | 0,4364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0543 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0321 | 1,0222 | 0,9901 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0186 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0543 | 0,0507 | 1,0222 | 0,9901 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0225 | 0,0225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9699 | 0,4157 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0292 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0517 | 0,0225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9699 | 0,4157 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0834 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0834 | 0,0000 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0225 | 0,0225 | 0,0000 | 0,6927 | 0,6927 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0314 | 0,0225 | 0,0000 | 0,6927 | 0,6927 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0060 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3702 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0424 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3702 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,4242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0169 | 0,0169 | 0,0000 | 0,3972 | 0,4024 | 0,2084 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0812 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,4242 | 0,0981 | 0,0169 | 0,0000 | 0,3972 | 0,4024 | 0,2084 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,9550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0641 | 0,0641 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5566 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,2838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1091 | 0,1200 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,9550 | 0,3479 | 0,0641 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5566 | 1,0091 | 0,1200 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| асчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,5747 | 0,3259 | 0,1942 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,3832 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0582 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,5747 | 0,7673 | 0,1942 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,3607 | 0,0000 | -0,5356 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 5,0082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,2673 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2344 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 2,1796 | 2,8688 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,1889 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 5,0082 | 2,3685 | 2,6015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2344 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,3751 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,0624 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,9080 | 0,6377 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0915 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,3751 | 0,6545 | 0,0424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 12,1734 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0933 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 12,1734 | 0,0933 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,7825 | 0,5517 | 0,5590 | 1,4062 | 1,4062 | 1,4280 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1914 | 0,0724 | 0,1418 | 0,0238 | 0,1200 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7825 | 0,7431 | 0,6314 | 1,5480 | 1,4300 | 1,5479 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 81,3709 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 4,8463 | 2,6411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 1,6051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 5,4914 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 3,5818 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0000 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0106 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,4000 | 7,3957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 8,1174 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2300 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 248,2650 | 1,0181 | 0,5784 | 0,4097 | 0,6898 | 0,0000 | 6,3867 | 5,1074 | 2,4432 |
| 1-2 этбез |  | 0,0000 | -0,9738 | -0,4628 | 0,0587 | 0,3216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с |  | 5,3824 | 6,9685 | 2,3225 | 3,1175 | 3,1300 | 9,8899 | 5,3448 | 5,5099 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 1,5530 | 0,1623 | 0,1323 | 0,7914 | 0,5254 | 0,3479 | 0,7737 | 0,5999 |
| Промышленная |  | 0,0000 | 4,9213 | 3,6411 | 11,3800 | 11,5582 | 0,0000 | 13,1300 | 0,0000 |
| и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 241,0388 | 7,4651 | 11,5739 | 6,0428 | 16,0374 | 15,5352 | 16,6245 | 24,3559 | 8,5529 |

## Таблица 5.  Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального 	теплоснабжения на нуждыотопления

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | -335,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | -335,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 679,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 679,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 672,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | -112,72 | -23,76 | 100,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | -112,72 | 649,15 | 100,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 220,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 220,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10837,80 | 8666,96 | 4145,85 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,75 | 1342,40 | 251,34 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11269,55 | 10009,36 | 4397,19 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| асчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,07 | 387,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,07 | 387,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 457,61 | 630,89 | 0,00 | 363,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 457,61 | 970,89 | 0,00 | 363,87 | 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 46,47 | 693,29 | 646,83 | 970,24 | 970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 80,76 | 693,29 | 646,83 | 970,24 | 970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 14,84 | 531,29 | 516,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 43,19 | 531,29 | 516,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 50,72 | 50,72 | 0,00 | 1764,98 | 1764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 79,67 | 50,72 | 0,00 | 1764,98 | 1764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4497,38 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 143,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 143,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4497,38 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,12 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,12 | 0,00 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | -109,38 | -109,38 | -627,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 277,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | -109,38 | -109,38 | -350,57 | 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 2080,47 | 2209,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 459,18 | 0,00 | 0,00 | 1406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2539,65 | 2209,33 | 0,00 | 2132,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 76,35 | 76,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5313,96 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 95,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 172,24 | 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5313,96 | 0,00 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 107,47 | 107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7828,65 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 252,95 | 107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7828,65 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 67,56 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4702,09 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 213,04 | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4702,09 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 919,83 | 919,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 145,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1065,27 | 919,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 60,19 | 2154,80 | 2094,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 38,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 99,05 | 2154,80 | 2094,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 42,11 | 42,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051,75 | 879,32 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 61,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 103,22 | 42,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051,75 | 879,32 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,39 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,39 | 0,00 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 42,11 | 42,11 | 0,00 | 1465,35 | 1465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 60,85 | 42,11 | 0,00 | 1465,35 | 1465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,07 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 87,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,07 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 31,67 | 31,67 | 0,00 | 753,99 | 753,99 | 440,88 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 170,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 201,75 | 31,67 | 0,00 | 753,99 | 753,99 | 440,88 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 120,11 | 120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7524,11 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 594,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,60 | 251,34 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110,15 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 714,65 | 120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7524,11 | 2338,75 | 251,34 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 535,20 | 319,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 810,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 121,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1467,83 | 319,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | -1174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | -1174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | -547,58 | 0,00 | 0,00 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 4583,91 | 6042,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 395,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4979,62 | 5494,47 | 0,00 | 0,00 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 1185,68 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 186,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1372,49 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 195,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 195,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 1466,08 | 1047,20 | 1047,20 | 2701,78 | 2701,78 | 2743,67 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,06 | 151,74 | 297,03 | 49,83 | 251,34 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 1466,08 | 1448,26 | 1198,95 | 2998,81 | 2751,62 | 2995,01 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и | 0,00 | 8289,75 | 2764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 1480,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17399,50 | 7740,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственнаязона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18110,28 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1672,13 | 949,90 | 672,91 | 1152,28 | 0,00 | 10837,80 | 8666,96 | 4145,85 |
| 1-2 этбез | -109,38 | -1943,96 | -986,74 | 100,14 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 10251,45 | 13388,82 | 4723,97 | 6388,83 | 6388,83 | 20649,30 | 11034,00 | 11451,64 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3085,94 | 340,00 | 277,06 | 1807,82 | 1100,59 | 728,78 | 1620,83 | 1256,69 |
| Промышленная и | 0,00 | 8465,60 | 4244,90 | 17633,96 | 7740,11 | 0,00 | 20220,44 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 13896,27 | 22222,85 | 8932,10 | 27083,03 | 15622,98 | 32215,88 | 41542,24 | 16854,18 |

## Таблица 6. 	Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального 				теплоснабжения на нужды вентиляции

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 67,39 | 12,62 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 67,39 | 12,62 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 8,15 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 8,15 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 12,62 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 12,62 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 7,62 | 14,91 | 2,50 | 12,62 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 7,62 | 14,91 | 2,50 | 12,62 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 1050,00 | 1222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546,62 | 3424,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3521,44 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 163,08 | 17,07 | 13,91 | 20,13 | 55,25 | 36,59 | 81,37 | 63,09 |
| Промышленная и | 0,00 | 1050,00 | 1510,83 | 1546,62 | 3424,41 | 0,00 | 3521,44 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 120,86 | 1067,06 | 1524,74 | 1566,76 | 3479,67 | 36,59 | 3602,81 | 63,09 |

## Таблица 7. 							Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального 				теплоснабжения

## на нужды ГВС

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | -173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | -173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 716,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | -58,33 | 29,87 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | -58,33 | 746,73 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10583,40 | 8463,52 | 4048,53 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 22,66 | 4,24 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10590,69 | 8486,18 | 4052,78 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 487,49 | 672,08 | 0,00 | 370,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 487,49 | 677,82 | 0,00 | 370,78 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 33,66 | 322,91 | 289,25 | 433,88 | 433,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 34,24 | 322,91 | 289,25 | 433,88 | 433,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | Современное | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Общаяплощадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 8638,3 | 8839,3 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 123,0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Промышленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 9110,1 | 9434,14134 | 9635,182677 | 9635,1827 | 9635,1827 | 9635,1827 | 9635,1827 | 9635,1827 | 9635,1827 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 этбез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 2308,1 | 2361,8 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,33 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,33 | 0,00 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | -56,60 | -281,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 2,74 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 125,69 | -56,60 | -276,44 | 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 947,46 | 1005,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 955,21 | 1005,08 | 0,00 | 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 55,30 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2376,32 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 56,92 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2376,32 | 0,00 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 77,85 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3345,14 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 80,31 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3345,14 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 48,94 | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2102,70 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 51,39 | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2102,70 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 418,46 | 418,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 420,91 | 418,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 43,60 | 980,27 | 936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 44,25 | 980,27 | 936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,51 | 393,22 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 31,54 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,51 | 393,22 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 655,28 | 655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежилая | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 30,82 | 30,50 | 0,00 | 655,28 | 655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 8,15 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,17 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 9,44 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,17 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 22,94 | 22,94 | 0,00 | 522,43 | 546,17 | 197,15 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 25,81 | 22,94 | 0,00 | 522,43 | 546,17 | 197,15 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 87,01 | 87,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3364,65 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 4,24 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,09 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 97,04 | 87,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3364,65 | 71,95 | 4,24 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 570,15 | 339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 362,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОГО | 934,74 | 339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | -283,37 | 0,00 | 0,00 | 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 2107,92 | 2759,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2114,60 | 2476,60 | 0,00 | 0,00 | 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 552,24 | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 555,40 | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 1062,01 | 725,59 | 758,58 | 1794,03 | 1794,03 | 1821,85 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 2,56 | 5,01 | 0,84 | 4,24 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 1062,01 | 732,36 | 761,14 | 1799,05 | 1794,87 | 1826,09 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 319,43 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,20 | 146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,32 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1781,32 | 1011,93 | 716,85 | 1174,16 | 0,00 | 10583,40 | 8463,52 | 4048,53 |
| 1-2 этбез | 0,00 | -398,31 | -424,79 | 96,36 | 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 4997,51 | 6188,92 | 2518,88 | 3299,54 | 3356,27 | 9819,86 | 5520,06 | 5560,20 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 54,83 | 5,74 | 4,68 | 52,17 | 18,58 | 12,30 | 27,36 | 21,21 |
| Промышленная и | 0,00 | 325,10 | 128,04 | 718,77 | 146,68 | 0,00 | 993,42 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 6701,37 | 7015,27 | 2943,67 | 5340,99 | 3917,35 | 20415,57 | 15004,36 | 9629,95 |

## Таблица 8.	Планируемый суммарный среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального

## теплоснабжения

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | -508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | -508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 1389,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | -171,06 | 6,11 | 196,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | -171,06 | 1395,88 | 196,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21421,20 | 17130,49 | 8194,38 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,71 | 1432,45 | 268,20 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21881,91 | 18562,94 | 8462,58 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 945,10 | 1302,97 | 0,00 | 734,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 362,81 | 0,00 | 0,00 | 1012,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 945,10 | 1665,78 | 0,00 | 734,65 | 1012,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 80,12 | 1016,20 | 936,08 | 1404,12 | 1404,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 36,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 116,72 | 1016,20 | 936,08 | 1404,12 | 1404,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 25,59 | 772,99 | 747,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 55,84 | 772,99 | 747,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 87,45 | 87,45 | 0,00 | 2554,24 | 2554,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 118,35 | 87,45 | 0,00 | 2554,24 | 2554,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6508,53 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 153,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 153,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6508,53 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1143,45 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1143,45 | 0,00 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | -109,38 | -165,99 | -908,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 10,90 | 0,00 | 295,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 24,46 | -407,17 | 34,27 | 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 3027,93 | 3214,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 489,98 | 0,00 | 0,00 | 1452,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 3517,92 | 3214,41 | 0,00 | 2686,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 131,65 | 131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7690,28 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 233,97 | 252,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7690,28 | 0,00 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 185,33 | 185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11173,79 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 340,57 | 185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11173,79 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 116,49 | 116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6804,79 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 271,73 | 116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6804,79 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 1338,29 | 1338,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 155,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1493,49 | 1338,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 103,79 | 3135,07 | 3031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 145,26 | 3135,07 | 3031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 72,62 | 72,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2969,26 | 1272,54 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 65,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 137,83 | 72,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2969,26 | 1272,54 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,26 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,26 | 0,00 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 72,61 | 72,61 | 0,00 | 2120,63 | 2120,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 92,61 | 72,61 | 0,00 | 2120,63 | 2120,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 19,40 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,24 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 81,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 100,71 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,24 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 54,61 | 54,61 | 0,00 | 1276,41 | 1300,16 | 638,03 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 181,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 236,11 | 54,61 | 0,00 | 1276,41 | 1300,16 | 638,03 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 207,12 | 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10888,76 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 634,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,93 | 268,20 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2178,25 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 841,54 | 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10888,76 | 2422,18 | 268,20 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1105,34 | 658,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 1173,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2408,70 | 658,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | -1174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | -1174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | -830,95 | 0,00 | 0,00 | 789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 6691,83 | 8802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 422,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 7114,08 | 7971,07 | 0,00 | 0,00 | 789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 1737,92 | 137,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 199,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1937,27 | 137,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 208,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 208,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этбез | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 0,00 | 0,00 | 2528,09 | 1772,80 | 1805,78 | 4495,81 | 4495,81 | 4565,52 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,96 | 161,92 | 316,95 | 53,18 | 268,20 |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 2528,09 | 2200,76 | 1967,70 | 4812,77 | 4548,99 | 4833,71 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и | 0,00 | 9659,17 | 4039,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГРЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 1844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 60,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19657,32 | 11311,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22557,05 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3453,44 | 1961,82 | 463,26 | 2326,44 | 0,00 | 21421,20 | 17130,49 | 8194,38 |
| 1-2 этбез | -109,38 | -2342,28 | -1411,53 | 196,49 | 789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с | 15248,96 | 19577,73 | 7242,85 | 9688,37 | 9745,10 | 30469,16 | 16554,07 | 17011,85 |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 3303,84 | 362,81 | 295,65 | 1880,12 | 1174,42 | 777,66 | 1729,56 | 1340,99 |
| Промышленная и | 0,00 | 9840,69 | 5883,77 | 19899,35 | 11311,21 | 0,00 | 24735,29 | 0,00 |
| коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 20718,51 | 30305,18 | 12474,00 | 33990,77 | 23020,00 | 52668,03 | 60149,41 | 26547,22 |