| Приложение № 4 к конкурсной документации, утвержденной постановлением администрации г. Назарово № 1436 -п от 17.10.2019 |  |
| --- | --- |

Утверждаю:

И. о. главы  города

________________ С.И. Курилович

662200, г. Назарово, ул. К.Маркса, 19/1

тел.(39155)5-10-53,факс (39155)5-10-53

Е-mail:goradm@admg.sibmediafon.ru

"_____"_____________ 2019 г.

Перечень обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества по многоквартирному дому ул. Карла Маркса, 56

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общ. S, руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |
| 1 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 1 раз в сутки | 148 593,98 | 8,36 |
| 2 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 1 раз в сутки |  |  |
| 3 | Очистка придомовой территорий от наледи и льда | 1 раз в сутки |  |  |
| 4 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории , свободной от снежного покрова) | 1 раз в сутки |  |  |
| 5 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 6 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в сутки |  |  |
| 7 | Посыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | 10 131,41 | 0,57 |
| 8 | Протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза в холодный период |  |  |
| ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и уборка придомовой территорий | 1 раз в сутки | 106 138,56 | 8,36 |
| 2 | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 3 | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| 4 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |  |  |
| 5 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 2 раза в сезон |  |  |
| 6 | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего пользования. | по необходимости | 7 236,72 | 0,57 |
| 7 | Протирка указателей улиц и номеров домов | 5 раз в сезон |  |  |

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общ. S, руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, пандусов, тамбуров | Ежедневно | 163 016,64 | 5,35 |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю |  |  |
| 3 | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| 4 | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
| 5 | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка системы защиты от грязи ( металлических решеток, приямков) | 1 раз в неделю |  |  |
| 6 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |
| 7 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, перил лестниц, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в месяц |  |  |
| 8 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме | 1 раз в год |  |  |

Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| 1 | Выполнение работ для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома | по необходимости (согласно плана работ) | 60 331,39 | 1,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выполнение текущего ремонта оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома | по необходимости (согласно плана работ) | 159 360,19 | 5,23 |
| 3 | Выполнение работ по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества дома | 2 раза в год | 128 585,09 | 4,22 |
| 4 | Выполнение текущего ремонта несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома. | 2 раза в год | 154 484,93 | 5,07 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | по необходимости | 64 292,54 | 2,11 |
| 6 | Услуги по управлению | постоянно | 93 239,42 | 3,06 |
| 7 | Содержание и ремонт лифтов | в соответствии с договором специализированной организации | 242 849,09 | 7,97 |

| Общая годовая стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества | Всего по лоту: 1 338 259,96 руб. |
| --- | --- |
| Площадь жилых помещений | Всего по лоту: - 2539,2 кв. м. |
| Стоимость 1 м2 общ. S, руб. в месяц | По лоту - 43,92 руб./кв.м. в месяц |

Нормативы и тарифы на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме

| Наименование улицы | № дома | Нормативы КР на СОИ |  |  |  |  | S МОП, кв.м | S подвала, кв.м | Тарифы на КР СОИ с 01.07.2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода, куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав ОИ | Горячая вода - компонент холодная вода куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав ОИ | Отведение сточных вод,куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав ОИ | Горячая вода - компонент тепловая энергия Гкал на 1 куб.м. в месяц | Отведение сточных вод,куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав ОИ |  |  | холодная вода | тепл.энергия | Отведение сточных вод | Электроэнергия, в пределах соц.нормы | Электроэнергия, сверх соц.нормы |
| ул. К. Маркса | д. 56 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0592 | 0,0562 | 2,06 | 485,8 | 620,8 | 40,96 | 1690,5 | 59,65 | 1,81 | 2,90 |

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества, определяется путем суммирования размера расходов по каждому виду коммунальных ресурсов, который определяется путем перерасчета стоимости каждого вида коммунального ресурса, определенного соответственно площади помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых и нежилых помещений в каждом многоквартирном доме.В указанных целях площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, определяется в соответствии с технической документацией на многоквартирный дом и видом таких помещений, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 36 ЖК РФ, а для применения нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях использования общего имущества - указанных в пункте 27 Приложения N 1 к Правилам.

График заседаний конкурсной комиссии

| Повестка дня | Дата заседания | Время начала заседания (время местное) | Место заседания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. | 21 ноября 2019, 1 (один лот) | 15.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |
| 2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе | 22 ноября 2019, 1 (один лот) | 10.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |
| 3. Проведение конкурса | 22 ноября 2019, 1 (один лот) | 11.00 час. | Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 малый зал администрации города |