СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА НАЗАРОВО

НА 2021 - 2037 ГОДЫ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Приложения 4,5,6,7

г. Назарово

2020

Оглавление

Приложение 4.Перспективный прирост тепловых нагрузок и объемов потребления тепловой энергии промышленными потребителями от источников централизованного теплоснабжения	3

Таблица 1.Планируемый прирост отопительной нагрузки промышленных потребителей источников  центрального теплоснабжения	4

Таблица 2.Планируемый прирост вентиляционной нагрузки промышленных потребителей источников центрального теплоснабжения	5

Таблица 3.Планируемый прирост нагрузки ГВС промышленных потребителей источников центрального теплоснабжения	6

Таблица 4.Планируемый суммарный прирост тепловой нагрузки промышленных потребителей источников центрального теплоснабжения	7

Таблица 5.Планируемый прирост среднегодового объема потребления тепловой энергии на нужды   отопления промышленными потребителями от источников центрального теплоснабжения	8

Таблица 6.Планируемый прирост среднегодового объема потребления тепловой энергии на нужды   вентиляции промышленными потребителями от источников центрального теплоснабжения	9

Таблица 7.Планируемый прирост среднегодового объема потребления тепловой энергии на нужды   ГВС промышленными потребителями от источников центрального теплоснабжения	10

Таблица 8.Планируемый прирост среднегодового объема потребления тепловой энергии на нужды   ГВС промышленными потребителями от источников центрального теплоснабжения	11

Приложение 5.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения                                                                                                                             12

Таблица 1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Назаровской ГРЭС	13

Приложение 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей                     15

Таблица 1.Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС", прокладываемых для обеспечения тепловой энергией новых объектов   капитального   строительстваи потребителей, использующих ликвидируемые индивидуальные источникитеплоснабжения	16

Таблица 2.Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС", планируемых к перекладке с увеличением диаметра	24

Таблица 3.Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС",  подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	26

Таблица 4. Реконструкция муниципальных тепловых сетей,обслуживаемых ООО«Тепло», согласноконцессионногосоглашения.	39

Приложение 7. Топливные балансы источников центрального теплоснабжения                           83

Таблица1.Перспективные топливные балансы источников централизованного теплоснабжения	84

# Приложение 4.					Перспективный прирост тепловых нагрузок и объемов

# потреблениятепловойэнергии промышленными потребителями от источников

# централизованного				теплоснабжения

## Таблица 1.				Планируемый прирост отопительной нагрузки				промышленных

## потребителей		источниковцентрального теплоснабжения

| 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0475 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8550 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 3,3589 | 1,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0500 | 3,1362 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,3380 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 3,4301 | 1,7200 | 7,1450 | 3,1362 | 0,0000 | 8,1930 | 0,0000 |

## Таблица 															2.																		Планируемый 															прирост 															вентиляционной 															нагрузки		промышленныхпотребителей источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 1,2763 | 1,4865 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2805 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 1,2763 | 1,8365 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 4,2805 | 0,0000 |

## Таблица 3.												Планируемый прирост нагрузки ГВС промышленных	потребителей источниковцентрального		теплоснабжения

| 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,2111 | 0,0346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4700 | 1,9057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6115 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,2148 | 0,0846 | 0,4750 | 1,9057 | 0,0000 | 0,6565 | 0,0000 |

## Таблица 4.											Планируемый суммарный прирост тепловой нагрузки	промышленных

## потребителей источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 4,8463 | 2,6411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,4000 | 9,2044 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2300 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 4,9213 | 3,6411 | 9,5000 | 9,2044 | 0,0000 | 12,2300 | 0,0000 |

## Таблица 5.							Планируемый прирост							среднегодового объема потребления	тепловой энергии на нужды отопления промышленными потребителями				от	источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110,15 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 8289,75 | 2764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 9995,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17399,50 | 740,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6348,96 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 8465,60 | 4244,90 | 7633,96 | 740,11 | 0,00 | 20220,44 | 0,00 |

## Таблица 6.							Планируемый прирост среднегодового объема потребления		тепловой энергии на нуждывентиляции промышленными потребителями отисточников центрального теплоснабжения

| 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 1050,00 | 1222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546,62 | 3424,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3521,44 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 1050,00 | 1510,83 | 1546,62 | 3424,41 | 0,00 | 3521,44 | 0,00 |

## Таблица 7.					Планируемый прирост среднегодового объема потреблениятепловой

## энергии на нуждыГВС								промышленными потребителями от	источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,09 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 319,43 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,20 | 146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,32 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 325,10 | 128,04 | 718,77 | 146,68 | 0,00 | 993,42 | 0,00 |

## Таблица 8.							Планируемый прирост среднегодового объема потребления		тепловой энергии на нуждыГВС промышленными потребителями от		источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2178,25 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 9659,17 | 4039,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 1844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 60,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19657,32 | 1311,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственнаязона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22557,05 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 9840,69 | 5883,77 | 9899,35 | 1311,21 | 0,00 | 24735,29 | 0,00 |

# Приложение 5.						Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников

# централизованного теплоснабжения

## Таблица 1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Назаровской ГРЭС

| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | НГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 490 | 490 | 490 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 490 | 490 | 490 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/час | 5,915 | 5,915 | 5,915 | 5,915 | 5,915 | 5,915 | 5,915 | 5,915 | 5,915 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 484,085 | 484,085 | 484,085 | 294,085 | 294,085 | 294,085 | 294,085 | 294,085 | 294,085 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей пара, Гкал/час | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 |

| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей горячей воды, в т.ч.:, Гкал/час | 209,312 | 212,5039 | 216,0778 | 219,1206 | 221,274 | 224,1580 | 227,5039 | 231,0388 | 234,5039 |
| Отопление, Гкал/час | 158,1908 | 160,6431 | 163,2291 | 164,6806 | 166,2982 | 167,9335 | 170,1664 | 171,4456 | 174,0161 |
| Вентиляция, Гкал/час | 23,7741 | 23,5899 | 24,0538 | 25,3466 | 25,8435 | 27,7906 | 26,7421 | 28,1945 | 27,9628 |
| ГВС, Гкал/час | 27,3471 | 28,2709 | 28,7949 | 29,0934 | 29,1323 | 28,4339 | 30,5954 | 31,3986 | 32,5250 |
| Резерв располагаемой мощности, Гкал/час | 278,029 | 274,8371 | 271,2632 | 78,2204 | 76,067 | 73,183 | 69,8371 | 66,3022 | 62,8371 |
| Тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по договорам теплоснабжения, Гкал/час | 209,312 | 212,5039 | 216,0778 | 219,1206 | 221,274 | 224,1580 | 227,5039 | 231,0388 | 234,5039 |
| Тепловая нагрузка потребителей, для которых могут устанавливатся льготные тарифы на тепловую энергию | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 15,1855 | 15,5333 | 16,2832 | 16,2832 |
| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| Тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по свободным договорам теплоснабжения по нерегулируемой цене, Гкал/час | 0 | 2,209106 | 6,445001 | 9,644385 | 20,75555 | 31,34905 | 37,14081 | 53,49042 | 56,10744 |
| Тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по долгосрочнымдоговорамтеплоснабжения в отношении которых может быть установлен долгосрочныйтариф, Гкал/час | 0 | 24,85039 | 26,00778 | 26,61206 | 28,2158 | 30,51298 | 32,06649 | 33,72894 | 36,16453 |

# Приложение 6	.			Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Таблица 1.								Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС", прокладываемых для обеспечения тепловой энергией новых объектов капитального строительства		ипотребителей, использующих ликвидируемые индивидуальные источники			теплоснабжения

| Наименование началаучастка | Наименованиеконцаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р-16б-3-2, | новыйдом 13б | 50 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-16б-3-6 | новый жилой дом 7 | 15 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-16б-3-9 | Новаяшкола | 50 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-8-3в | Р-8-3в-2нов | 25 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| Р-8-3в-2нов | Новый ж/д Труда, 4 | 15 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| Р-8-3в-2нов | Новый ж/д Труда, 2 | 100 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-8-3б-5 | Новый ж/д Учебная,6 | 80 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-8-3 | Новый ж/д Труда, 7 | 50 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| Р.0110 | новыйдом озерная15 | 17 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ПВ-3.1а | авторементные мастерские | 100 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| тк от старых котельных | от старыхкотельных | 50 | Подземная канальная | 0,25 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| УТ-7 | тк от старыхкотельных | 400 | Подземная канальная | 0,25 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| тк от старых котельных | ваг.рем.депо | 20 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-17 | красноярскнефтепродукт | 170 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ-1а | от бывшейкотельной станции | 45 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| УТ-4 | товарнаяконтора | 75 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| рГ-1 | заводгор.цинкования | 50 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-15 | ижс1-23 | 200 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-15 | ижс2-23 | 200 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-5 | ижс1-22 | 50 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-5 | ижс2-22 | 100 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-5 | ижс3-22 | 100 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| УТ-7 | ижс1-16 | 1500 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| УТ-7 | ижс1-21 | 276 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ижс1-21 | ижс2-21 | 250 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ижс2-21 | ижс3-21 | 4500 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| р-17-4 | ижс1-17а | 200 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| р-17-6 | ижс2-17а | 120 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-17 | ижс1-17 | 100 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-17 | ижс2-17 | 80 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-ижс-19 | ТК-ижс-19а | 1872 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| тк ижс1-19а | ижс1-19а | 1000 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ижс1-19а | ижс2-19а | 800 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2021-01.01.2025 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк ижс1-19 | ижс1-19 | 1000 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| тк ижс1-19 | ижс2-19 | 1000 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| тк ижс1-19 | ижс3-19 | 1000 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-ижс-19 | ТК-ижс-19а | 1800 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-4а | ТК-ижс-19 | 960 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| Р-3.1-3 | ижс1-западный | 1610 | Подземная канальная | 0,25 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ижс1- | ижс2-западный | 2000 | Подземная канальная | 0,25 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| западный |  |  |  |  |  |
| Р.020506 | ижс1-26а | 600 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК.0126 | ижс2-26 | 4000 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК.0127 | ижс3-26 | 4000 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| Р.020322 | ижс4-26 | 1000 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-6а2 | ижс1-4 | 350 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-14-32-1 | ижс1-7 | 1600 | Подземная бесканальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс2-10 | узел ижс1-12 | 2500 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-12 | ижс1-12 | 400 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-12 | ижс2-12 | 1200 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-16б-3-7 | узел ижс1-10 | 5040 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-10 | ижс 1-10 | 800 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ТК-16б-3-9 | узел ижс2-10 | 6680 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-10 | ижс 2-10 | 800 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-10 | ижс 4-10 | 400 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| р-16-21а | узел ижс1-11 | 2500 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-11 | ижс1-11 | 800 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-11 | ижс2-11 | 250 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-11 | ижс3-11 | 200 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ткижс | узел ижс1-24 | 1500 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс1-16 | ижс1-16 | 1125 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| узел ижс2-16 | ижс2-16 | 1125 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| р-8-7-2 | ижс1-15 | 400 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2021-01.01.2025 |
| ижс1-22 | ижс2-22а | 1500 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК-30 | ижс4-22 | 500 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ижс1-23 | ижс3-23 | 4000 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2025-01.01.2028 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ижс2- западный | ижс34-западный | 2000 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| узел | тк1(5мкрн) | 215 |  | 0,175 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| тк1 | тк2 | 60 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК2 | ТК4 | 110 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК4 | ТК3 | 30 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК3 | д/с | 34 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК3 | дом 1 | 51 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК4 | ТК5 | 75 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК5 | узел1 | 38 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| узел1 | дом 2 | 38 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| узел1 | узел2 | 75 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| узел2 | дом 3 | 30 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| узел2 | поликлиника | 90 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК5 | ТК6 | 150 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| ТК6 | узел3 | 38 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| узел3 | новый дом4 | 75 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2025-01.01.2028 |
| узел3 | узел4 | 35 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2025-01.01.2028 |

| Наименование Началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| узел4 | новый дом5 | 30 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2025-01.01.2027 |
| узел4 | новый дом6 | 35 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2025-01.01.2027 |
| тк-15 | школа | 145 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2025-01.01.2027 |
| ТК-16б-3-7а | ижс1-14 | 3500 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ижс1-17а | ижс3-17а | 1000 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел | ижс1-20 | 1656 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| УТ-7 | ижс1-21а | 1656 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ижс34- западный | ижс4-западный | 4000 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК-14-32 | ижс1-13 | 1920 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел | автошкола | 250 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК-5 | от котельнойдрсп | 100 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| тк | узелавто | 800 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узелавто | ак1965 | 50 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узелавто | от котельной автомобилистов | 50 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| насосная | тк | 100 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел1 | поликлиника | 100 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК6 | ТК7 | 110 |  | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2033 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК7 | узел5 | 87 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел5 | узел6 | 80 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел6 | ТК8 | 125 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК8 | дом13 | 25 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел6 | дом12 | 40 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел5 | дом7 | 25 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК7 | ТК9 | 165 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК9 | дом8 | 35 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК9 | школа | 25 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК9 | ТК-10 | 145 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК-10 | Торговый комплекс | 50 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК-10 | узел7 | 35 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел7 | дом9 | 20 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел7 | дом10 | 20 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК-10 | дом11 | 120 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел1 | адм.здание | 100 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2033 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК4 | ТК3 | 30 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК3 | д/с | 34 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК3 | дом 1 | 51 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК4 | ТК5 | 75 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| ТК5 | узел1 | 38 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел1 | дом 2 | 38 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел1 | узел2 | 75 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел2 | дом 3 | 30 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2033 |
| узел2 | поликлиника | 90 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2037 |
| ТК8 | узел20 | 80 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2029-01.01.2037 |
| узел20 | новый дом14 | 40 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2029-01.01.2037 |
| узел20 | новый дом15 | 65 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2029-01.01.2037 |
| ТК2 | ТК20 | 320 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2029-01.01.2037 |
| ТК20 | дом 17 | 20 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2029-01.01.2037 |
| ТК20 | дом 16 | 75 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2029-01.01.2037 |
| ижс4- западный | ижс5-западный | 2000 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2029-01.01.2037 |
| ижс2-17 | ижс3-17 | 1600 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2029-01.01.2037 |
| узел ижс2-10 | узел ижс1-12 | 1750 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2029-01.01.2037 |

## Таблица 2.			Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС", планируемых к перекладке с 			увеличением диаметра

| Наименование началаучастка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчичлении, м | Вид прокладки тепловой сети | Существующий условный диаметр, м | Расчетный условный диаметр, м | Этап релизации, в котором планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ-3 | ПВ-3а | 115 | Надземная | 0,709 | 0,9 | 01.01.2025 |
| ПВ-5 | ПВ-3 | 16 | Надземная | 0,709 | 0,9 | 01.01.2025 |
| ПВ-5 | ЦТЗ НФ "ПО КЗК" | 600 | Надземная | 0,700 | 0,400 | 01.01.2025 |
| УТ-7 | ТК-8-20 | 173 | Подземная канальная | 0,408 | 0,5 | 01.01.2026 |
| зТК-16-14 | ТК-16-15 | 31 | Подземная канальная | 0,259 | 0,300 | 01.01.2031 |
| ТК-8-2 | ТК-8-1в | 110 | Подземная канальная | 0,125 | 0,4 | 01.01.2031 |
| ТК-6 | ТК-6-1 | 210 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2031 |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | 70 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2031 |
| ТК-6-2 | ТК-6-3 | 90 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2031 |
| ТК-6-3 | ТК-6-4 | 90 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2031 |
| ТК-6-4 | ТК-6-5а | 25 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2031 |
| ТК-6-5а | ТК-6-5 | 100 | Надземная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2031 |
| ТК-6-5 | ТК-6-6 | 55 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2031 |
| ТК-11 | ТК-11-3 | 40 | Подземная канальная | 0,1 | 0,2 | 01.01.2031 |
| ТК-6-7а | ТК-6-8 | 35 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2031 |
| ТК-16-15 | ТК-16-16 | 57 | Подземная канальная | 0,259 | 0,35 | 01.01.2031 |
| ТК-6-6 | ТК-6-7 | 61 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-6-7 | ТК-6-7а | 46 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2027- 01.01.2030 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчичлении, м | Вид прокладки тепловой сети | Существующий условный диаметр, м | Расчетн. условный диаметр, м | Этап релизации, в котором планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6-8 | ТК-6-9 | 85 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-15 | ТК-8-14 | 40 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-15-1 | ТК-8-15 | 29 | Подземная канальная | 0,309 | 0,5 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-16 | ТК-8-15-1 | 54 | Подземная канальная | 0,309 | 0,5 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-17 | ТК-8-16 | 47 | Подземная канальная | 0,309 | 0,5 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-6 | ТК-8-5 | 105 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-9 | ТК-8-8 | 10 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-10 | ТК-8-9 | 50 | Подземная бесканальн | 0,309 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-11 | ТК-8-10 | 13 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-12 | ТК-8-11 | 35 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-6-9 | ТК-6-10 | 60 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2030- 01.01.2034 |
| ТК-8-18 | ТК-8-17 | 20 | Подземная канальная | 0,408 | 0,5 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-19 | ТК-8-18 | 86 | Подземная канальная | 0,408 | 0,5 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-20 | ТК-8-19 | 242 | Подземная канальная | 0,408 | 0,5 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-5 | ТК-8-4б | 40 | Подземная канальная | 0,37 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-7а | ТК-8-7 | 80 | Подземная канальная | 0,357 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |
| ТК-8-8 | ТК-8-7а | 42 | Подземная канальная | 0,357 | 0,4 | 01.01.2027- 01.01.2030 |

## Таблица 3.		Перечень участков тепловых сетейАО "Назаровская ГРЭС", подлежащих замене в связи с 	исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовод а, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГРЭС | рГ-1 | 120 | 1,196 | Подвальная | ТВ-1 | 01.01.2025 |
| ПВ-1а |  | 760 | 0,998 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
|  | ПВ-5 | 1230 | 0,998 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| рГ-1 | рГ-2 | 11 | 1,196 | Подвальная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| рГ-2 | сдГ-3 | 7 | 1,196 | Подвальная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| сдГ-3 | рГ-4 | 6 | 0,998 | Подвальная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| рГ-4 | рГ-5 | 108 | 0,9 | Подвальная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| рГ-4 | ПВ-1а | 400 | 1,008 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ПВ-1а | ПВ-5 | 2302 | 1,008 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2026- 01.01.2032 |
| ПВ-5 | ПВ-6 | 977 | 0,7 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2026 01.01.2029 |
| ПВ-5 | ОАО «ПО КЗК» | 756 | 0,7 | Надземная подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 01.01.2029 |
| ПВ-5 | ОАО «ПО КЗК» | 30,7 | 0,7 | подземная | ТВ-4 | 1.01.2029 |
| ТК5а | Здание ПНС | 16 | 0,7 | Надземная | ТВ-4 | 1.01.2026 |
| ТК-4-2 | ТК-4-3 | 100 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.202501.01.2024 |
| ТК-4-2б | ТК-4-2в | 19,4 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ТК-4-1 | ТК-4-2 | 266 | 0,209 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК5а | Здание ПНС | 16 | 0,072 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК6-11-1 | ТК-6-11-2 | 94 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ТК6 | ТК-6-4 | 438 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК6-1б | ТК-6-1в | 92 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2028 |
| ТК6-4 | ТК-6-4-1 | 96 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2028 |
| ТК6-4 | ТК-6-7 | 167 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023-01.01.2025 |
| ТК6-4-1 | ТК-6-4-3 | 243 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2027 |
| ТК6-7 | ТК-6-8 | 105 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК6-8 | ТК-6-10 | 119 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2027 |
| ТК6 | ТК-6а-2 | 60,5 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.20223 |
| ТК6-11 | ТК-6-11а | 65 | 0,265 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК6-11а | ТК-6-11-1 | 31 | 0,151 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК8-1а | ТК-8-1б | 38 | 0,409 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2028 |
| ТК8-2 | ТК-8-3 | 136,8 | 0,409 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ТК8-3а | ТК-8-3а-1 | 96,5 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК8-3б | ТКул Труда 2-4 | 124 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК8-1б | ТК-8-2 | 145 | 0,409 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2027 |
| ТК8 | ТК-8а | 145 | 0,409 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2030 |
| ТК8-3 | ТК-8-3б | 79 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.20224 |
| ТК8-4-4 | - | 113,5 | 0,15 | Подзем б/л | ТВ-4 | 01.01.2020 |
| - | ТК-55-9 | 35 | 0,05 | Подзем б/л | ТВ-4 | 01.01.2020 |
| ТК55-11 | ТК-55-12 | 135 | 0,150 | Подзем б/л | ТВ-4 | 01.01.2027 |
| ТК55-10 | ТК-55-11 | 15 | 0,150 | Подзем.б/л | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК55-13 | ТК-55-15 | 100 | 0,1 | Подзем. б/л | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК55-13 | ТК-55-18 | 83 | 0,08 | Подзем. б/л | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК55-25 | ТК-55-21 | 143 | 0,08 | Подземб/л | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК55-27 | ТК-55-27б | 103,5 | 0,1 | Подзем.б/л | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК55-1 | ТК-55-10 | 29,5 | 0,15 | Подземная б/л | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК55-29 | ТК-55-25 | 44,7 | 0,15 | Подземная б/л | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК55-30 | ТК-55-37 | 69,25 | 0,10 | подземная б/л | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК55-25 | ТК-55-19 | 50 | 0,08 | Подзем. б/л | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК55-25 | ТК-55-21а | 21 | 0,1 | Подземная б/л | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК8-5 | ТК-8-6 | 106 | 0,377 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2022 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК8-15 | ТК-8-15а | 160 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК8-15-1 | ТК-8-15 | 15 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.202501.01.2027 |
| ТК8-15-1 | ТК-8-16 | 70 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.202501.01.2029 |
| ТК8-15-1 | ЦТП №2 | 20,8 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2027 |
| ТК8-16 | ТК-8-17 | 20 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК8-17 | ТК-8-18 | 80 | 0,408 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК8-5 | ТК-8-4б-1 | 30,6 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК8-6 | ТК-8-6-1 | 10 | 0,07 | Подзем.б/л | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ТК8-6 |  | 103 | 0,408 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2022 01.012026 |
|  | ТК-8-15 | 71,5 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2022 01.01.2026 |
| ТК8-7 | ТК-8-7-1 | 85 | 0,15 | Подзем.б/л | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ТК9-1 | ТК9-2Т2 | 42 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК9-1-5 | ТК9-1-6Т2 | 51 | 0,125 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2027 |
| ТК9-2 | ТК9-3Т2 | 40,6 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК9-3 | ТК9-4 Т2 | 32,5 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК9 | ТК9-1 Т2 | 57 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК10 | ТК10-1 | 162 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| Котельная40 | ТК11-15 | 209,5 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2031 |
| ТК11 | ТК11-3 | 55 | 0,309 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 |
| ТК12-1 | ТК12-2 | 47 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2027 |
| ТК11-4 | ТК11-5 | 119,4 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК11-4-13 | ТК11-4-20 | 61,5 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 |
| ТК11-5г | ТК11-5г-8 | 386 | 0,15 | Подзем. б/л | ТВ4 | 01.01.2023 |
| ТК11-8 | ТК11-12 | 260 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК13 | ТК13-1 | 303 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовод а, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-13-1 | ТК-13-1б | 90 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-13-3 | ТК13-4 | 68 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК14-20 | ТК14-21 | 76 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК14-26 | ТК14-27 | 94 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК14 | ТК6-14 | 208 | 0,408 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК14-13 | - | 65 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| - | ТК14-17 | 13 | 0,1 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-20 | ТК6-14 | 158 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.202501.01.2031 |
| ТК14-24 | ТК14-25 | 154 | 0,408 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2031 |
| ТК14-24-1 | ТК14-24-4 | 95 | 0,408 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-24-2 | ТК14-24-3 | 61 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-24-4 | ТК14-24-5 | 63 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-24-5 | ТК14-24-6 | 10 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-25 | ТК14-26 | 102 | 0,408 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 |
| ТК14-27 | ТК14-28 | 45 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-28 | ТК14-28б | 105,8 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-29 | ТК14-30 | 40,55 | 0,125 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-20 | ТК14-13 | 46 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-24-9 | ТК14-24-10 | 62,5 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-24-4 | ТК14-26а | 85 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14-4-6 | ТК14-24-7 | 46,5 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК14 | ТК14-3 | 74 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 01.01.2031 |
| ТК16б-13 | ТК16б-13-1 | 35 | 0,125 | Подземная | ТВ-4 | 01.07.2020 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовод а, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-16б-3 | - | 318 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
|  | ТК16б-12 | 176 | 0,259 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16б-3-4 | ТК-16б-3-6 | 246 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16б-3-6 | ТК-16б-3-7а | 27,5 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16б-3-6 | ТК-16б-3-9 | 168 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16б-3-8а | ТК-16б-3-9а | 166 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16б-5 | ТК-16б-4-1 | 70 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16 | ТК-16а | 21,5 | 0,408 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16-10 | ТК-16-12 | 47,5 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16-14а | ТК-16-14а-2 | 60 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16-14а-3 | ТК-16-14а-4 | 53,5 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16-14а-2 | ТК-16-14а-7 | 67 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-15а | ТК16-15-1 | 109,7 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-16 | ТК16-17 | 85 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-18 | ТК16-20 | 44,5 | 0,125 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-3 | ТК16-7 | 63,2 | 0,125 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-9 | ТК16-10 | 30 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16а | ТК16-9 | 176,5 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16в | ТК16-10 | 85 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-в | ТК16-г | 51 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-14 | ТК16-14-1 | 94,5 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-г | ТК16-е | 198,20 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.09.2021 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК16 | ТК16-1 | 50 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-16-1 | ТК16-2 | 39 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК16-14а-4 | ТК-16-14а-2-1 | 52 | 0,07 | Подземная бесканальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ТК-р0203 | ТК-р-020306 | 100 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ТК-р 020306 | ТК-р020330 | 325,9 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ТК-р020304 | ТК-ул. Строительная№2-№10 | 73 | 0,03 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ТК-р020330 | ТК-ул. Ключевая №21-№25 | 143,8 | 0,04 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2021 |
| ТК-р02032802 | ТК-ул. Сельскохозяйственная №18-№22 | 68,7 | 0,04 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2022 |
| ТК-р020328 | ТК-ул. Ключевая №19-№24-36,29 | 158 | 0,039 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2021 |
| ТК-р 020322 | ТК-ул. Сельскохозяйственная №12-№16 | 94 | 0,04 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2023 |
| ТК-р020328 | ТК-ул. Ключевая №19-№24-36,29 | 158 | 0,04 | Подземная | ТВ1 | 01.01.2021 |
| ТК-р020322 | ТК-ул. Сельскохозяйственная №12- №16 | 94 | 0,04 | Подземная бесканальна | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ТК-р020316 | ТК-ул. Сельскохозяйственная №3 | 15,9 | 0,04 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ТТК-0108 | ТК-р0203 | 145 | 0,273 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ТТК-р0203 | ТК-р0205 | 58 | 0,208 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ТТК-р0205 | ТК-р0207 | 238,4 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ТТК-р020504 | ТК-р0205041 | 27 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| Гл. корпус НГРЭС | ТП п.Бор | 58 | 0,920 | надземная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| - | ТП п.Бор | 62 | 0,408 | надземная | ТВ-2 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| - | ТП п.Бор | 542 | 0,309 | надземная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| Бойлерная Разреза | РМЗ на пос.Механизация | 1830,0 | 0,309 | надземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| Котельная НГМНУ | Пром площадка | 430 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-0201 | ТК0203 | 121,5 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01. 01.2025 01.01.2033 |
| ТК-0203 | ТК-0205 ул. Горького №2 | 199 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-0204 | ТК-02.04.02 | 36,5 | 0,1 | Подземная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК020401 | ул Ленина №4 | 21,5 | 0,05 | Подземная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК0204 | ул. | 68 | 0,1 | Подземная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.03.26 | ул. Горького №2 | 26 | 0,084 | канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.02 | ТК02.02.01 | 30 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.03.25 | ул. Новокомсомольская№7,9 | 25,5 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.03.04 | ул. Сибирская №4 | 20 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.03 | ТК02.03.01. | 20 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.02 | ул. Новокомсомольская №2а | 38 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.03.04 | ул. Новокомсомольская №14 | 48 | 0,03 | Надземная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.03.17 | ул. Московская №3 | 13,5 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК02.03.17 | ул. Московская №3а | 13,5 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.05 | ТК-02.06. | 99 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК02.06 | ТК02.06.01 | 98 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2033 01.01.2037 |
| ТК-02.05 | ТК-02.05.08 | 174,2 | 0,209 | Подземнаяканальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК02.05.14 | ул. Горького №1 | 9,2 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ввод | ул. Горького №3 | 9,4 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ввод | ул. Ленина №5 | 10,5 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.05.08 | ТК-02.05.12 | 143 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК02.05.11 | Ул.Черняховского №2 | 3,2 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК02.05.06 | Ул.Черняховского №6а | 67 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ввод | Ул Ленина №5а | 23 | 0,15 | Подземная бесканальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК02.06.02 | Ул Ленина №6а | 20 | 0,1 | Подземная бесканальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.06.01 | Ул Горького №5 | 7 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.06.03 | Ул. Московская №11 | 20,5 | 0,072 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-020605 | Ул.Черняховского №8 | 8,4 | 0,072 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.06.09 | Ул Ленина №8 | 89,5 | 0,072 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК02.08 | - | 15,5 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2033 |
| - | ТК-02.09 | 35 | 0,072 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК-02.09 | Ул Горького №7 | 8 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК02.05.10 | Ул. Ленина №4а | 12 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2033 |
| ТК020510а | ТК020511 | 40 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2033 01.01.2037 |
| т/с НЭСТ | - | 36 | 0,150 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2033 01.01.2037 |
| т/с НЭСТ | - | 191 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2033 01.01.2037 |
| т/с НЭСТ | - | 9 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2033 01.01.2037 |
| ТК-01.01 | ТК01.04 | 138,5 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2033 |
| ТК-01.02 | Ул. Южная №1а | 8,3 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.022.2026 |
| ТК-01.04 | ТК-0105А | 54 | 0,209 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-0105 А | ТК0108 | 37 | 0,209 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0111 | ТК-р0113 | 115 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0101 | Ж.д.ул Клубная №1 | 18 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0101 | Ж.д. ул Озёрная№2 | 35,5 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0102 | Ж.д.ул Клубная №3 | 15,5 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |

| ТК-р0105 | Ж.д.ул Клубная №5 | 15,5 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-р0104 | Ж.д.ул Клубная №7 | 15,5 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0103 | ТК-р-01031 | 44 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-01.31 | Ж.д. №6 ул.Озёрная | 9 | 0,04 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК0131 | Ж.д. №4 ул.Озёрная | 9 | 0,04 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТКр-0108 | ТК-р-01.08.01 | 22 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввод | Ж.д. №10- №18 ул. Озёрная | 30 | 0,04 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-0113 | Ж.д. №20-28 ул. Озёрная, ул Нижняя №3 | 193 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввод | ж.д. №20-28 ул. Озёрная, ул Нижняя №3 р-55-27а-2 | 63 | 0,052 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввод | Ж.д. №10-18 ул. Озёрная | 30 | 0,022 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| - | Ул Нижняя 10Ар-11-4-7 | 44 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввод | Ввод ул Нижняя №2А | 32 | 0,03 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввода | Ул Нижняя №2,4,6,8 | 82 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввода | Ж.д. 1-3 ул Ключевая | 27 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0114 узел | ул Ключевая №1,3 | 96 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0115 узел | Ул Клубная №12 | 60 | 0,07 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввода | ул. Клубная №12,14,16,18,30,22 | 38 | 0,025 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р-02.05.01 | ул. Сосновая №1- ул. Солидарности №5 | 119 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввода | ул.Сосновая №1- ул. Солидарности №5 | 10 | 0,025 | надемная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТКр-02.05.01 | т-С13 | 10 | 0,07 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| С-13 | ул. Сосновая №2,4,6,8,10 | 46,5 | 0,07 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| С-13 | ул.Озёрная №17 | 25 | 0,07 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ввод | ул.Озёрная №17 | 162 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |

| т.Н | ул.Озёрная №1,3,5,7,9,11,13,15, 17 | 18 | 0,025 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-11 | К ж.д ул. Солидарности №1А | 32,4 | 0,08 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ввод | ул. Молодёжная №2 | 32,5 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ввод | ул. Солидарности №3А | 12,5 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| От ул Солидарности №3 | ул. Молодёжная №3, ул. С/хозяйственная №4-6 | 73,5 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ввода | ул. Молодёжная №1,3, ул. Солидарности -1а | 9,5 | 0,028 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ввода | Ул Сельскохозяйственная №4,6 | 32 | 0,025 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2030 |
| С-12 | - | 66 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2030 |
| - | Ул Молодёжная № 4,6,8 | 12 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-р020303 | Ул Озёрная №7А | 22,5 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-р0203 | - | 29 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| - | ТК-р0203031 | 100 | 0,08 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-р-0203031 | Ул Солидарности №4 | 3 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-р0204 | Ул Солидарности №4 | 12 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-р0203 | - | 48 | 0,125 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| - | ТК-р0203041 | 88 | 0,125 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-р0203041 | Ул Солидарности №7 | 15 | 0,052 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| ввод | Ул Солидарности №2 | 5/25 | 0,052 | Подземная/ Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-р0202 | ТК-р-020202 | 27 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-р020202 | Ул Южная №6 | 3,5 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК-0108 | ТК-0122 | 669,6 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| Ул.Южная17А | Ул.Южная 15 | 34 | 0,07 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2030 |

| Ул.Южная 7 | Ул.Южная 15 | 85 | 0,05 | Надземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ввода | Ул Южная № 7,9,11,13,15 | 36 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| Ул.Южная 15 | - | 25/20 | 0,15 | Подземная Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2029 |
| - | Ул.Южная 15 | 15/85 | 0,1 | Подземная Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул Южная № 19,21,23,25 | 32 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввод | Ул Южная №17 | 10 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| Ул Южная 25 | Ул. Гоголя 3 | 35 | 0,04 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул Гоголя №1,3 | 16 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| т. О | Ул Лермонтова №1А | 58 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК-0119 | Ул.Гоголя №5 | 93,5 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул Гоголя №5,7,9,11 | 34 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул Гоголя №5,7,9,11 | 34 | 0,03 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул Гоголя №10,12,14 | 50 | 0,05 | подземная | ТВ-1Т | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул Гоголя №10,12,14 | 20 | 0,03 | подземная канальная | ТВ-1Т | 01.01.2028 01.01.2033 |
| ввода | Ул Гоголя №16,18,22,24, 26,28,30 | 16 | 0,05 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ввода | Ул. Гоголя №16,18,22,24, 26,28,30 | 19 | 0,04 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ввода | Ул. Гоголя №16,18,22, 24,26,28,30 | 20 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2026 01.01.2033 |
| ввод | Ул Полевая №29,31 | 25/28 | 0,05/0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК0221 | Ул Гоголя №4,6,8 | 65/3 | 0,05/0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввод | Ул Гоголя №15,17 | 31/22 | 0,052/0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК-01204 | Ул Гоголя №19,21 | 16 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК-01203 | Ул Гоголя №23,25,27 | 62/24 | 0,05/0,03 | Подземная Канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК01201 | ул Гоголя №29 | 16,5 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| От точки врезки | ул Гоголя №31 | 23 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От точки врезки | ул Гоголя №33,35 | 14,5/35 | 0,05/0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК-01202 | ул Гоголя №37,39,41,43 | 89/46 | 0,08/0,03 | Подземная Канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК-01201 | Ул Полевая №15,17 | 45/22 | 0,05/0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК-01222 | Ул. Полевая №1,3,5,9,11,132 | 150/63 | 0,07/0,03 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК-01222 | Ул Южная №27,29,31,33 | 90/23 | 0,07/0,03 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввод | Пер. Строительный №4,6 | 11 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул Ключевая 21,23,25,27 | 9 | 0,025 | подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | ул Ключевая №24,26,28,30,32,34,36,29 | 51 | 0,025 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул. С/хозяйственная №12,16 | 16,5 | 0,025 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввод | Ул Озёрная №4,7а | 40/37 | 0,05/0,03 | Подземная Канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ввода | Ул. С/хозяйственная №13 | 35,5 | 0,03 | Подземная Канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК55-37 | ТК55-38 | 15 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ТК-4-4 | Ул Полиграфистов 7а,3а | 43 | 0,025 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2028 |

## Таблица 4.		Реконструкция муниципальных тепловых сетей,

## обслуживаемых ООО «Тепло», согласно концессионного соглашения.

2021 год

| Позиция в КС | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ сети теплоснабжения |  | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ | Показатели |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 31 | г. Назарово, от ТК 14-14, расположенной в районе жилого дома №131а по ул. Арбузова до жилого дома №131а по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755770) - очередь | От ТК 14-14 (ГРЭС) до жилого дома №131а по ул. Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-14 (ГРЭС) до жилого дома №131а по ул. Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 387,20 |
| 70 | г. Назарово, от ТК 16-1, расположенной в районе жилого дома №23 ул. К. Маркса до жилого дома №23 по ул. К. Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748400) - очередь | От ТК 16-1 (ГРЭС) до жилого дома №23 по ул. К. Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-1 (ГРЭС) до жилого дома №23 по ул. К. Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 279,14 |
| 191 | г. Назарово, от павильона, расположенного в районе нежилого здания №80, микрорайон "Промышленный узел", вл.№10 до жилых домов №№1,2, нежилых зданий №№3,4 микрорайон "Промышленный узел", вл.№10 "а" | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756890) - очередь | от т.1 до т.2 | Расположение трассы | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | от т.1 до т.2 | Расположение трассы | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | Реконструкция объектов. | 506,36 |
|  |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755670) - очередь | от т.2 до т.3 | Расположение трассы | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | от т.2 до т.3 | Расположение трассы | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | Реконструкция объектов. | 3 206,97 |
| 270 | г. Назарово, от ТК 8-4-4б, расположенной в районе жилого дома №4 ул. Коминтерна до жилых домов №2,4 ул. Коминтерна |  | от ТК 8-4-4б (ГРЭС) до жилого дома №4 по ул. Коминтерна | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-4-4б (ГРЭС) до жилого дома №4 по ул. Коминтерна | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 166,92 |
| 217 | г.Назарово, от ТК 55-6, расположенной в районе жилого дома №14 по ул.Труда до жилого дома №14 по ул.Труда | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754900) - очередь | от ТК 55-6 (ГРЭС) до жилого дома №14 по ул.Труда | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-6 (ГРЭС) до жилого дома №14 по ул.Труда | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 91,29 |
| 219 | г.Назарово, от ТК 11-4-17, расположенной в районе нежилого здания №12 ул.Мира до жилого дома №7 по ул.Мира | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755480) - очередь | от ТК 11-4-17 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Мира | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-17 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Мира | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 228,21 |
| 125 | г.Назарово, от ТК 11-5, расположенной в районе нежилого здания №53 по ул.30 лет ВЛКСМ до нежилого здания №53 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757250) - очередь | от ТК 11-5 (ГРЭС) до нежилого здания №53 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-5 (ГРЭС) до нежилого здания №53 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 863,19 |
| 229 | г.Назарово, от ТК 55-1а, расположенной в районе нежилого здания №35А по ул.30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания №35 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756470) - очередь | от ТК 55-1а до нежилого здания №35А по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-1а до нежилого здания №35А по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 58,54 |
| 226 | г.Назарово, от ТК 55-28, расположенной в районе жилого дома №37 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №37 по ул.30лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755070) - очередь | от ТК 55-28 (ГРЭС) до жилого дома №37 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-28 (ГРЭС) до жилого дома №37 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
| 251 | г.Назарово, от ТК 55-34, расположенной в районе жилого дома №16 ул.Борисенко до жилого дома №16 по ул.Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748630) - очередь | от ТК 55-34 (ГРЭС) до жилого дома №16 по ул.Борисенко | Расположение трассы | Надземная | от ТК 55-34 (ГРЭС) до жилого дома №16 по ул.Борисенко | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 83,46 |
| 252 200 | г.Назарово, от ТК 55-36, расположенной в районе жилого дома №25 ул.Борисенко до жилого дома №25 по ул.Борисенко г.Назарово, от ТК 15, расположенной в районе жилого дома №44А по ул.К.Маркса до жилых домов №44, №44А по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755510) - очередь Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748360) - очередь | от ТК 55-36 (ГРЭС) до жилого дома №25 по ул.Борисенко | Расположение трассы | Надземная | от ТК 55-36 (ГРЭС) до жилого дома №25 по ул.Борисенко | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 58,68 |
|  |  |  | от ТК 15 (ГРЭС) до жилого дома №44А по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 15 (ГРЭС) до жилого дома №44А по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 172,64 |
|  |  |  | от ТК 9а до жилого дома по ул.Абрамова 2А | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9а до жилого дома по ул.Абрамова 2А | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 73,03 |
|  |  |  | от ТК 8 до жилого дома по ул.Абрамова 2 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8 до жилого дома по ул.Абрамова 2 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 469,47 |
| 164 | г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1, строение №38 до жилых домов по ул.Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) - очередь | от ТК 7 до жилого дома по ул.Абрамова 4 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 7 до жилого дома по ул.Абрамова 4 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
|  |  |  | от ТК 6 до жилого дома по ул.Абрамова 5 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6 до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
|  |  |  | от ТК 6 до жилого дома по ул.Абрамова 6 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6 до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 195,61 |
|  |  |  | от ТК 5 до жилого дома по ул.Абрамова 7 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5 до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 110,85 |
|  |  |  | от ТК 5 до жилого дома по ул.Абрамова 8 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5 до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 234,73 |
|  |  |  | от ТК 5а до жилого дома по ул.Абрамова 10 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5а до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 547,71 |
|  |  |  | от ТК 5а до жилых домов по ул.Абрамова 5а, 7а | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5а до жилых домов по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 306,46 |
|  |  |  | от ТК 5б до жилого дома по ул.Абрамова 11 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5б до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 247,77 |
|  |  |  | от жилого дома по ул.Абрамова 11 до | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от жилого дома по ул.Абрамова 11 до | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 584,23 |
|  |  |  | от ТК 5в до жилого дома по ул.Абрамова 13 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5в до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 91,29 |
| 73 | г.Назарово, от ТК 16-7, расположенной в районе нежилого здания №31 по ул.К.Маркса до нежилого здания №31 по ул.К.Маркса до нежилого здания №75 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748090) - очередь | от ТК 16-7 (ГРЭС) до нежилого здания №31 по ул.К.Маркса до нежилого здания №75 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-7 (ГРЭС) до нежилого здания №31 по ул.К.Маркса до нежилого здания №75 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 596,90 |
| 234 | г.Назарово, от ТК 16-13-1, расположенной в районе нежилого здания №77 по ул.30 лет ВЛКСМ до нежилого здания №77 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748260) - очередь | от ТК 16-13-1 (ГРЭС) до нежилого здания №77 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-13-1 (ГРЭС) до нежилого здания №77 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 510,58 |
| 140 | г.Назарово, от ТК 9-1-4, расположенной в районе жилого дома №14 по ул.Школьная до жилого дома №14 по ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757350) - очередь | от ТК 9-1-4 до жилого дома №14 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1-4 до жилого дома №14 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 117,37 |
| 28 | г.Назарово, от ТК 14-10, расположенной в районе жилого дома №104 по ул.Арбузова до жилого дома №104 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748150) - очередь | От ТК 14-10 (ГРЭС) до жилого дома №104 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-10 (ГРЭС) до жилого дома №104 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 604,23 |
| 211 | г.Назарово, от ТК 55-3, расположенной в районе жилого дома №31 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №31 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754920) - очередь | от ТК 55-3 (ГРЭС) до жилого дома №31 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-3 (ГРЭС) до жилого дома №31 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 286,90 |
| 210 | г.Назарово, от ТК 55-4, расположенной в районе жилого дома №29 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №29 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754910) - очередь | от ТК 55-4 (ГРЭС) до жилого дома №29 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-4 (ГРЭС) до жилого дома №29 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 299,94 |
| 136 | г.Назарово, от ТК 55-12, расположенной в районе жилого дома №58 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилых домов №58,60,62 по ул.30 лет ВЛКСМ, №18 по ул.Труда | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755180) - очередь | от ТК 55-12 до жилого дома №60 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-12 до жилого дома №60 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 146,35 |
| 273 | г.Назарово, от ТК 55-27д, расположенной в районе жилого дома №3 по ул.Коминтерна до жилых домов №1,3,5 по ул.Коминтерна | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756440) - очередь | от ТК 55-27д (ГРЭС) до жилого дома №5 по ул.Коминтерна | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-27д (ГРЭС) до жилого дома №5 по ул.Коминтерна | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
| 180 | : г.Назарово, от ЦТП, расположенного в районе жилого дома № 28 по ул. Донских, до жилых домов улиц Донских, Гуськова, Торговая, Радиальная, Майская, Добычная, пер. Васильковый, Солнечный, Весны | Тепловая сеть (инвентарный номер 004:426:002:000860110) - очередь | ул. Гуськова от ГТК8-12 до ГТК8-13 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | ул. Гуськова от ГТК8-12 до ГТК78-13 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |
|  |  |  | от ГТК 19 до ул. Радиальная 3 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ГТК 19 до ул. Радиальная 3 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 063,05 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 945,28 |

2022год

| Позиция в КС |  | Адрес местонахождения |  | Характеристика участка |  |  |  |  |  |  |  | Наименование участка |  | Объем работ сети теплоснабжения |  |  |  | Вид работ, требуемое качество работ |  | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ |  | Показатели |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 13 |  |
| 15 |  | г.Назарово, от ТК 10, расположенной в районе жилого дома №86 по ул.Арбузова до жилого дома №86 по ул.Арбузова |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748690) - очередь |  | От ТК 10 (ГРЭС) до жилого дома №86 по ул.Арбузова |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | От ТК 10 (ГРЭС) до жилого дома №86 по ул.Арбузова |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 755,29 |  |
| 87 |  | г.Назарово, тепловая сеть, отходящая от сооружения тепловой камеры №16б-4-1, расположенной в районе жилого дома №13, 8-й микрорайон и доходящая до здания №19 ул.К.Маркса |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754600) - очередь |  | От ТК 16б-4-1 до здания № 19 ул. К.Маркса |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | От ТК 16б-3-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №11, 8 микрорайон |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 2 384,56 |  |
| 31 |  | г.Назарово, от ТК 14-14, расположенной в районе жилого дома №131а по ул.Арбузова до жилого дома №131а по ул.Арбузова |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755770) - очередь |  | От ТК 14-14 (ГРЭС) до жилого дома №131а по ул.Арбузова |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | От ТК 14-14 (ГРЭС) до жилого дома №131а по ул.Арбузова |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 69,23 |  |
| 151 |  | г.Назарово, от ТК 8-12а, расположенной в районе жилого дома №14 по ул. Парковая до жилых домов №14, №16 по ул.Парковая |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756910) - очередь |  | От ТК 8-12а (ГРЭС) до жилого дома №14 по ул.Парковая |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | От ТК 8-12а (ГРЭС) до жилого дома №14 по ул.Парковая |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 673,20 |  |
| 281 |  | г.Назарово, от ТК 13-6, расположенной в районе жилого дома №41 до жилого дома 41,39 по ул.Парковая |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754590) - очередь |  | От ТК 13-6 до жилого дома №39-41 по ул.Парковая |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | От ТК 13-6 до жилого дома №39-41 по ул.Парковая |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 1 920,60 |  |
| 33 |  | г.Назарово, от ТК 14-14-2, расположенной в районе жилого дома №133 по ул.Арбузова до жилого дома №133 по ул.Арбузова |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756410) - очередь |  | от ТК 14-14-1 (ГРЭС) до жилого дома №133 по ул.Арбузова |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 14-14-1 (ГРЭС) до жилого дома №133 по ул.Арбузова |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 133,28 |  |
| 35 191 |  | г.Назарово, от ТК 14-21, расположенной в районе жилого дома №127 по ул.Арбузова до жилого дома №127 по ул.Арбузова г.Назарово, от павильона, расположенного в районе нежилого здания №80, микрорайон "Промышленый узел", вл.№10 до жилых домов №№1,2, нежилых зданий №№3,4 микрорайон "Промышленный узел", вл.№10 "а" |  | Тепловая сеть (инвентарный номер Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756890) - очередь |  | от ТК 14-21 (ГРЭС) до жилого дома №127 по |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 14-21 (ГРЭС) до жилого дома |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 172,64 |  |
|  |  |  |  |  |  | от т.3 до УТ4 |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах- 8м и 81,8 м надземная прокладка на опорах |  | от т.3 до УТ.4 |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах- 8м и 81,8 м надземная прокладка на опорах |  | Реконструкция объектов. |  | 1 187,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | от УТ4 до УТ5 |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от УТ4 до УТ5 |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 151,06 |  |
| 12 |  | г.Назарово, от ТК 6-12, расположенной в районе жилого дома №91а по ул.Арбузова до жилого дома №91а по ул.Арбузова и нежилого здания №125 по ул.Арбузова |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756500) - очередь |  | от ТК 6-12 (ГРЭС) до жилого дома №91а по ул.Арбузова |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 6-12 (ГРЭС) до жилого дома №91а по ул.Арбузова |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 172,64 |  |
| 187 |  | г.Назарово, от ТК Р-010801, расположенной в районе нежилого здания №1А по ул.Озерная до нежилого здания №1А по ул.Озерная |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756950) - очередь |  | от ТК Р-010801 (ГРЭС) до нежилого здания №1А по ул.Озерная |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК Р-010801 (ГРЭС) до нежилого здания №1А по ул.Озерная |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 1 017,18 |  |
| 190 |  | г.Назарово, от ТК Р-020341а, расположенной в районе нежилого здания №1 по ул.Сельскохозяйственная до нежилого здания №1 по ул.Сельскохозяйственная |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756960) - очередь |  | от ТК Р-020341а (ГРЭС) до нежилого здания №1А по ул.Сельскохозяйственная |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК Р-020341а (ГРЭС) до нежилого здания №1А по ул.Сельскохозяйстве нная |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 834,61 |  |
| 189 |  | г.Назарово, от ТК 02-05-06, расположенной в районе жилого дома №7 ул.Ленина до жилого дома №7 по ул.Ленина |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756870) - очередь |  | от ТК 02-05-06 до жилого дома №7 по ул.Ленина |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 02-05-06 до жилого дома №7 по ул.Ленина |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 143,45 |  |
| 238 |  | г.Назарово, от ТК 13-1а, расположенной в районе жилого дома №69 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №69 по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754480) - очередь |  | от ТК 13-1а (ГРЭС) до жилого дома №69 по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 13-1а (ГРЭС) до жилого дома №69 по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 86,32 |  |
| 77 |  | г.Назарово, от ТК 14-24-1, расположенной в районе жилого дома №28а по ул.К.Маркса до жилого дома №28а по ул.К.Маркса |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754800) - очередь |  | от ТК 14-24-1 (ГРЭС) до жилого дома №28а по ул.К.Маркса |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 14-24-1 (ГРЭС) до жилого дома №28а по ул.К.Маркса |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 1 780,33 |  |
| 288 |  | г.Назарово, от ТК 4-4, расположенной в районе жилого дома №1 по ул.Полиграфистов до жилого дома №1 по ул.Полиграфистов |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755060) - очередь |  | от ТК 4-4 (ГТС) до жилого дома №1 по ул.Полиграфис тов |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 4-4 (ГТС) до жилого дома №1 по ул.Полиграфистов |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 302,75 |  |
| 108 |  | г.Назарово, от ТК 8-4, расположенной в районе жилого дома №27Г по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №27Г по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754170) - очередь |  | от ТК 8-4 (ГРЭС) до жилого дома №27Г по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 8-4 (ГРЭС) до жилого дома №27Г по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 614,66 |  |
| 230 |  | г.Назарово, от ТК 13-2, расположенной в районе жилого дома №67 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №67 по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754530) - очередь |  | от ТК 13-2 (ГРЭС) до жилого дома №67 по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 13-2 (ГРЭС) до жилого дома №67 по ул.30 лет ВЛКСМ |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 129,48 |  |
| 272 |  | г.Назарово, от ТК 11-4-26, расположенной в районе нежилого здания №9 по ул.Коминтерна до жилого дома №7 по ул.Коминтерна, нежилого здания №9 ул.Коминтерна |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755490) - очередь |  | от ТК 11-4-26 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Коминтерна, нежилого здания №9 ул.Коминтерна |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 11-4-26 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Коминтерна, нежилого здания №9 ул.Коминтерна |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 547,71 |  |
| 216 |  | г.Назарово, от ТК 55-27в, расположенной в районе жилого дома №7 по ул.Коминтерна до жилых домов №8,6 по ул.Коминтерна |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755530) - очередь |  | от ТК 55-27в (ГРЭС) до жилых домов №8,6 по ул.Коминтерна |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ТК 55-27в (ГРЭС) до жилых домов №8,6 по ул.Коминтерна |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 365,14 |  |
| 180 |  | г.Назарово, от ЦТП, расположенного в районе жилого дома № 28 по ул. Донских, до жилых домов улиц Донских, Гуськова, Торговая, Радиальная, Майская, Добычная, пер. Васильковый, Солнечный, Весны |  | Тепловая сеть (инвентарный номер 004:426:002:000860110) - очередь |  | от ТК 9 до ТК13 ул. Торговая |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | от ГТК 19 до ул. Радиальная 3 |  | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. |  | 4 127,03 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 568,74 |  |

2023 год

| Позиция в КС | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ сети теплоснабжения |  |  | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ |  | Показатели |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 14 |
| 7 | г.Назарово, от ТК 6-7а, расположенной в районе жилого дома №89 по ул.Арбузова до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754690) - очередь | От ТК 6-7а (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-7а (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 618,48 |
| 9 | г.Назарово, от ТК 6-9, расположенной в районе жилого дома №89 по ул.Арбузова до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754720) - очередь | От ТК 6-9 (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-9 (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 388,44 |
| 63 | г.Назарово, от ТК 14-7, расположенной в районе жилого дома №54 ул.К.Маркса до жилого дома №54 ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756820) - очередь | От ТК 14-7 (ГРЭС) до жилого дома №54, ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-7 (ГРЭС) до жилого дома №54, ул.К.Маркса | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 450,51 |
| 65 | г.Назарово, от ТК 14-24-10, расположенной в районе жилого дома №22 по ул.К.Маркса до жилого дома №22 по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754750) - очередь | От ТК 14-24-10 (ГРЭС) до жилого дома №22 по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-24-10 (ГРЭС) до жилого дома №22 по ул.К.Маркса | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 143,73 |
| 68 | г.Назарово, от ТК 14-28а, расположенной в районе жилого дома №18а по ул.К.Маркса до жилого дома №18а по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754810) - очередь | От ТК 14-28а (ГРЭС) до жилого дома №18а по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-28а (ГРЭС) до жилого дома №18а по ул.К.Маркса | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 604,23 |
| 213 | г.Назарово, от ТК 9-1-8, расположенной в районе жилого дома №20 по ул.Школьная до жилого дома №4 а по ул.Чехова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754310) - очередь | от ТК 9-1-8 (ГРЭС), до жилого дома №4а по ул.Чехова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1-8 (ГРЭС), до жилого дома №4а по ул.Чехова | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 532,16 |
| 30 | г.Назарово, от ТК 14-13, расположенной в районе жилого дома №129 по ул.Арбузова до жилого дома №129 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755870) - очередь | от ТК 14-13 (ГРЭС) до жилого дома №129 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-13 (ГРЭС) до жилого дома №129 по ул.Арбузова | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 172,64 |
| 168 | г.Назарово, от ТК 16-14а-9-3, расположенной в районе жилого дома №9 по ул.Лесная, до жилого дома №11 по ул.Лесная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860160) - очередь | от ТК 16-14а-9-3 (ГРЭС) до жилого дома №11 по ул.Лесная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-9-3 (ГРЭС) до жилого дома №11 по ул.Лесная | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 365,14 |
| 53 | г.Назарово, от ТК 6-4-1, расположенной в районе жилого дома №85г по ул.Арбузова до жилого дома №83а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757140) - очередь | от ТК 6-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №83а по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №83а по ул.Арбузова | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 971,09 |
| 285 | г.Назарово, от ТК 8-3Б-5, расположенной в районе жилого дома №8 по ул.Учебная до жилого дома №8 по ул.Учебная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:00074800) - очередь | от ТК 8-3Б-5 (ГРЭС) до жилого дома №8 по ул.Учебная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-3Б-5 (ГРЭС) до жилого дома №8 по ул.Учебная | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 91,29 |
| 29 | г.Назарово, от ТК 14-11, расположенной в районе жилого дома №102 по ул.Арбузова до жилого дома №102 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748170) - очередь | от ТК 14-11 (ГРЭС) до жилого дома №102 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-11 (ГРЭС) до жилого дома №102 по ул.Арбузова | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 164,31 |
| 141 | г.Назарово, от ТК 16-10, расположенной в районе жилого дома №51 ул.Школьная до жилого дома №51 по ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756810) - очередь | от ТК 16-10 (ГРЭС) до жилого дома №51 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-10 (ГРЭС) до жилого дома №51 по ул.Школьная | Расположение трассы |  | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 105,47 |
| 239 | г.Назарово, от ТК 12-4, расположенной в районе жилого дома №57а по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №57а по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000454410) - очередь | от ТК 12-4 (ГРЭС) до жилого дома №57а по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 12-4 (ГРЭС) до жилого дома №57а по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 281,68 |
| 78 | г.Назарово, от ТК 14-28, расположенной в районе жилого дома №20а по ул.К.Маркса до жилого дома №20а по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755570) - очередь | от ТК 14-28 (ГРЭС) до жилого дома №20а по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-28 (ГРЭС) до жилого дома №20а по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 388,44 |
| 284 178 | г.Назарово, от ТК 14-30, расположенной в районе нежилого здания №14 по ул.Советская, до нежилого здания №14 по ул.Советская г.Назарово, от ТК 16-14а-12, расположенной в районе нежилого здания №1 по ул.Заречная, владение №10, до нежилого здания №1 по ул.Заречная, владение №10, до ТК16-14-13 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754400) - очередь Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757270) - очередь | от ТК 14-30 (ГРЭС) до нежилого здания №14 по ул.Советская | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-30 (ГРЭС) до нежилого здания №14 по ул.Советская | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 215,80 |
|  |  |  | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до ТК 16-14а-13 ул.Заречная, владение №10 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до ТК 16-14а- 13 ул.Заречная, владение №10 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 1 337,94 |
| 249 164 | г.Назарово, от ТК 16г, расположенной в районе жилого дома №57 по ул.Школьная до жилого дома №57 по ул.Школьная г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1, строение №38 до жилых домов по ул.Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756390) - очередь Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) - очередь | от ТК 16г до жилого дома №57 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16г до жилого дома №57 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 271,25 |
|  |  |  | от ТК 9 до ТК 9А | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9 до ТК 9А | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 292,70 |
|  |  |  | от ТК 9А до ТК 5в | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9А до ТК 5в | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 5 049,02 |
| 288 | г.Назарово, от ТК 4-4, расположенной в районе жилого дома №1 по ул.Полиграфистов до жилого дома №1 по ул.Полиграфистов | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755060) - очередь | от ТК 4-4 (ГТС) до жилого дома №1 по ул.Полиграфистов | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 4-4 (ГТС) до жилого дома №1 по ул.Полиграфистов | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 62,39 |
| 291 | г.Назарово, от ТК 14-24-3, расположенной в районе нежилого здания №8 по ул.Кузнечная до нежилого здания №8 по ул.Кузнечная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755810) - очередь | от ТК 14-24-3 (ГРЭС) до нежилого здания №8 по ул.Кузнечная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-24-3 (ГРЭС) до нежилого здания №8 по ул.Кузнечная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 250,38 |
| 293 | г.Назарово, от ТК 14-32-1, расположенной в районе нежилого здания №4 по ул.Кузнечная до нежилого здания №4 по ул.Кузнечная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754380) - очередь | от ТК 14-32-1 (ГРЭС) до нежилого здания №4 по ул.Кузнечная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-32-1 (ГРЭС) до нежилого здания №4 по ул.Кузнечная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 239,95 |
| 27 | г.Назарово, от ТК 14-10, расположенной в районе нежилого здания №102А по ул.Арбузова до нежилого здания №102А по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748160) - очередь | От ТК 14-10 (ГРЭС) до нежилого здания №102А по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-10 (ГРЭС) до нежилого здания №102А по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 292,11 |
| 43 | г.Назарово, от ТК 16а-2-3, расположенной в районе жилого дома №120 по ул.Арбузова до жилых домов №120, №120а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755710) - очередь | От ТК 16а-2-3 (ГРЭС) до жилого дома №120 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-2-3 (ГРЭС) до жилого дома №120 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 205,01 |
| 269 | г.Назарово, от ТК 8-3В, расположенной в районе жилого дома №10 по ул.Труда до жилого дома №10 по ул.Труда | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748010) - очередь | от ТК 8-3В (ГРЭС) до жилого дома №10 по ул.Труда | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-3В (ГРЭС) до жилого дома №10 по ул.Труда | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 64,74 |
| 166 | г.Назарово, от ТК 5б, расположенной в районе жилого дома №1 по ул.Декабристов до жилых домов №№1,3 по ул.Декабристов | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860170) - очередь | от ТК 5б до жилых домов №,1,3 по ул.Декабристов | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5б до жилых домов №,1,3 по ул.Декабристов | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 88 | г.Назарово, от ТК 16б-3-3, расположенной в районе жилого дома №9, 8-й микрорайон до жилого дома №9, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000667600) - очередь | от ТК 16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №9, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №9, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах |  | Реконструкция объектов. | 345,28 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 217,14 |

2024 год

| Позиция в КС | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ сети теплоснабжения |  | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ | Показатели |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| 8 | г.Назарово, от ТК 6-8, расположенной в районе жилого дома №89 по ул.Арбузова до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754680) - очередь | От ТК 6-8 (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-8 (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 399,23 |
| 297 | г.Назарово, от ТК 11-6Б, расположенной в районе нежилого здания №5 по ул. Парковая №35"А" до нежилых зданий №№5,3 по ул.Парковая №35"А" | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755140) - очередь | От ТК 11-6Б до нежилого здания №5 по ул.Парковая №35"А" | Расположение трассы | Воздушная прокладка | От ТК 11-6Б до нежилого здания №5 по ул.Парковая №35"А" | Расположение трассы | Воздушная прокладка | Реконструкция объектов. | 1 227,89 |
|  |  |  | От нежилого здания №5 по ул.Парковая №35"А" до нежилого здания №3 по ул.Парковая №35"А" | Расположение трассы | Воздушная прокладка | От нежилого здания №5 по ул.Парковая №35"А" до нежилого здания №3 по ул.Парковая №35"А" | Расположение трассы | Воздушная прокладка | Реконструкция объектов. | 3 845,51 |
|  |  |  | От ТК 11-6Б до нежилого здания №5 по ул.Парковая №35"А" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 11-6Б до нежилого здания №5 по ул.Парковая №35"А" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 64,74 |
| 138 | г.Назарово, от ТК 16-15-1, расположенной в районе жилого дома №102а по ул. 30 лет ВЛКСМ до нежилого здания №94а по ул. 30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757010) - очередь | От ТК 16-15-1 до нежилого здания №94а по ул. 30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-15-1 до нежилого здания №94а по ул. 30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 855,86 |
| 279 | г.Назарово, от ТК 11-8, расположенной в районе нежилого здания №43а по ул.Парковая до нежилого здания №43а по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754630) - очередь | от ТК 11-8 до нежилого здания №43а по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-8 до нежилого здания №43а по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 52,16 |
| 311 | г.Назарово, от ТК 8-7-1, расположенной в районе нежилого здания № 13А по ул.Парковая до нежилого здания № 13А по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755100) - очередь | от ТК 8-7-1 (ГРЭС) до нежилого здания № 13А по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-7-1 (ГРЭС) до нежилого здания № 13А по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 78,24 |
| 141 | г.Назарово, от ТК 16-10, расположенной в районе жилого дома №51 ул.Школьная до жилого дома №51 по ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756810) - очередь | от ТК 16-10 (ГРЭС) до жилого дома №51 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-10 (ГРЭС) до жилого дома №51 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 150,13 |
| 222 | г.Назарово, от ТК 16в, расположенной в районе жилого дома №55 ул.Школьная до жилого дома №55 по ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755750) - очередь | от ТК 16в до жилого дома №55 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16в до жилого дома №55 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 271,25 |
| 127 | г.Назарово, от ТК 12-8а, расположенной в районе жилого дома №65 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилых домов №61,65 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757400) - очередь | от ТК 12-8а до жилых домов №61,65 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 12-8а до жилых домов №61,65 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 417,30 |
| 200 | г.Назарово, от ТК 15, расположенной в районе жилого дома №44А по ул.К.Маркса до жилых домов №44, №44А по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748360) - очередь | от ТК 15 (ГРЭС) до жилого дома №44 по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 15 (ГРЭС) до жилого дома №44 по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 709,42 |
| 250 | г.Назарово, от ТК 16д, расположенной в районе жилого дома №59 по ул.Школьная до жилого дома №59 по ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756400) - очередь | от ТК 16д до жилого дома №59 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16д до жилого дома №59 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 271,25 |
| 164 | г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1, строение №38 до жилых домов по ул.Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) - очередь | от ТК 9А до ТК 5в | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9А до ТК 5в | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 049,02 |
| 309 | г.Назарово, от ТК 55-17В, расположенной в районе жилого дома №29Б по ул.Парковая до жилого дома №29Б по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754140) - очередь | от ТК 55-17В (ГРЭС) до жилого дома №29Б по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-17В (ГРЭС) до жилого дома №29Б по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 78,24 |
| 310 | г.Назарово, от ТК 55-17Б, расположенной в районе жилого дома №29А по ул.Парковая до жилого дома №29А по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754220) - очередь | от ТК 55-17Б (ГРЭС) до жилого дома №29А по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-17Б (ГРЭС) до жилого дома №29А по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 62,60 |
| 237 | г.Назарово, от ТК 12-6а, расположенной в районе жилого дома №63 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №63 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754620) - очередь | от ТК 12-6а (ГРЭС) до жилого дома №63 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 12-6а (ГРЭС) до жилого дома №63 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |
| 21 | г.Назарово, от ТК 12-1, расположенной в районе жилого дома №96А по ул.Арбузова до жилого дома №96А по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748280) - очередь | От ТК 12-1 (ГРЭС) до жилого дома №96А по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 12-1 (ГРЭС) до жилого дома №96А по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 271,25 |
| 40 | г.Назарово, от ТК 16а-1, расположенной в районе жилого дома №114 по ул.Арбузова до жилых домов №114, №114а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755680) - очередь | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114а по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114а по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 584,22 |
| 207 | г.Назарово, от ТК 13-7, расположенной в районе жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ и детского сада "Березка" по ул.Парковая №37 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754560) - очередь | от ТК 13-7 (ГРЭС) до жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-7 (ГРЭС) до жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 208,65 |
|  |  |  | от ТК 13-7 (ГРЭС) до детского сада "Березка" по ул.30 лет ВЛКСМ №37 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-7 (ГРЭС) до детского сада "Березка" по ул.30 лет ВЛКСМ №37 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 86,13 |
| 312 | г.Назарово, от ТК 55-27б, расположенной в районе жилого дома №5 по ул.Мира до жилых домов №12,14 по ул.Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756430) - очередь | от ТК 55-27б (ГРЭС) т.№1 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-27б (ГРЭС) т.№1 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 510,58 |
| 306 | г.Назарово, от ТК 16-11, расположенной в районе нежилого здания №76 по ул.Чулымской до нежилого здания №76 по ул.Чулымской | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755720) - очередь | от ТК 16-11 до нежлого здания №76 по ул.Чулымской десткий садик "Аленка" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-11 до нежлого здания №76 по ул.Чулымской десткий садик "Аленка" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 863,19 |
| 180 | : г.Назарово, от ЦТП, расположенного в районе жилого дома № 28 по ул. Донских, до жилых домов улиц Донских, Гуськова, Торговая, Радиальная, Майская, Добычная, пер. Васильковый, Солнечный, Весны | Тепловая сеть (инвентарный номер 004:426:002:000860110) - очередь | от ТК 9 до ТК13 ул. Торговая | Год постройки | 1991 | от ГТК 19 до ул. Радиальная 3 | Год постройки |  | Реконструкция объектов. |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 891,47 |

2025 год

| Позиция в КС | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ сети теплоснабжения |  | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ | Показатели |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 |
| 74 | г.Назарово, тепловая сеть, отходящая от | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16б-5 до нежилого здания гараж | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 15а до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 125,19 |
| 90 | г.Назарово, от ТК 16б-10, | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16б-10 (ГРЭС) до жилого дома №17а, 8 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16б-10 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 593,44 |
| 326 | г.Назарово, от ТК 020502, | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 020502 до жилого дома №8А по ул. | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 020502 до жилого дома №8А | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 295,64 |
| 276 | г.Назарово, от ТК 11- 5г-2, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 1-5г-2 (ГРЭС), до жилого дома №15 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 1-5г-2 (ГРЭС), до жилого дома №15 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 417,30 |
| 327 | г.Назарово, от ТК 9- 7, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 9-7 до жилого дома №8 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-7 до жилого дома №8 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 258,96 |
| 118 | г.Назарово, от ТК 11- 4а, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-4а до жилого дома №55 по ул.30 лет | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4а до жилого дома №55 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 323,70 |
| 91 | г.Назарово, от ТК 16б-3-5, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-3-5 (ГРЭС) до жилого дома №8 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-5 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 302,12 |
| 54 | г.Назарово, от ТК 6- 4-1, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 6-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №85а по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-4-1 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 563,36 |
| 270 | г.Назарово, от ТК 8- 4-4б, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 8-4-4б (ГРЭС) до жилого дома №2 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-4-4б (ГРЭС) до жилого дома №2 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 275 | г.Назарово, от ТК 11- 4-22, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-4-22 (ГРЭС) до жилого дома №20 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-22 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 163,01 |
| 319 | г.Назарово, от ТК 11- 14-19 (ГРЭС), расположенной в районе жилого дома | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754440) - очередь | от ТК 11-14-19 (ГРЭС) до жилого дома №14 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-14-19 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 234,73 |
|  |  |  | от ТК 11-14-19 (ГРЭС) до жилого дома №16 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-14-19 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 156,49 |
| 256 | г.Назарово, от ТК 9- 1, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 9-1 (ГРЭС) до жилого дома №11 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1 (ГРЭС) до жилого дома №11 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 246,01 |
| 11 | г.Назарово, от ТК 6- 11-1, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 6-11-1 (ГРЭС) до жилого дома №89 г по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-11-1 (ГРЭС) до жилого дома №89 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 194,22 |
| 115 | г.Назарово, от ТК 8- 10, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от жилого дома №42А по ул.30 лет ВЛКСМ до | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от жилого дома №42А по ул.30 лет | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
| 122 | г.Назарово, от ТК 16- 16-1, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16-16-1 (ГРЭС) до жилого дома №100 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-16-1 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 647,39 |
| 212 | г.Назарово, от ТК 55- 33, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 55-33 (ГРЭС) до жилого дома №18 по | Расположение трассы | Надземная | от ТК 55-33 (ГРЭС) до жилого дома №18 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 83,46 |
| 80 | г.Назарово, от ТК 14- 8, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 14-8 (ГРЭС) до жилого дома №44Б по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-8 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 474,76 |
| 179 | г.Назарово, от ТК 16- 14а-13, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16-14а-13 (ГТС) до нежилых зданий | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-13 (ГТС) до нежилых | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 601,42 |
| 164 | г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) - очередь | от ТК 1 до нежилого здания м-н "Березовая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 1 до нежилого здания м-н | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 984,82 |
|  |  |  | от нежилого здания м-н "Березовая роща" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 064,08 |
| 124 | г.Назарово, от ТК 11- 10, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-10 (ГРЭС) до жилого дома №84 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-10 (ГРЭС) до жилого дома №84 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 280,54 |
| 278 | г.Назарово, от ТК 11- 4-11, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №20 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 83,46 |
| 314 | г.Назарово, от ТК 11- 4-12, расположенной в районе жилого дома №18 по | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754420) - очередь | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №13 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 234,73 |
|  |  |  | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №18 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 125,19 |
| 54 | г.Назарово, от ТК 6- 4-1, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 6-1-4 (ГРЭС) до жилого дома №85г по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1-4 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 293,48 |
| 51 | г.Назарово, от ТК 6- 1-2, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 6-1-2 (ГРЭС) до жилого дома №75г по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1-2 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 219,09 |
| 49 | г.Назарово, от ТК 6- 1в, расположенной в районе жилого дома №77а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757800) - очередь | От ТК 6-1в (ГРЭС) до жилыхо домов №77, 77а | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1в (ГРЭС) до жилыхо домов | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 642,65 |
|  |  |  | От ТК 6-1в (ГРЭС) до жилыхо домов №79, 79а | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1в (ГРЭС) до жилыхо домов | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 130,63 |
| 18 | г.Назарово, от ТК 11- 2а, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 11-2А (ГРЭС) до жилого дома №90 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 11-2А (ГРЭС) до жилого дома №90 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |

| 38 | г.Назарово, от ТК 15А, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 15А (ГРЭС) до нежилого здания №110 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 15А (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 517,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г.Назарово, от ТК 16- 1А, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16-1А (ГРЭС) до нежилого здания №112Г | Расположение трассы | Воздушная | От ТК 16-1А (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 863,19 |
| 207 | г.Назарово, от ТК 13- 7, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 13-7 (ГРЭС) до детского сада "Березка" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-7 (ГРЭС) до детского сада | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 57,32 |
| 287 | г.Назарово, от ТК 4- 2В, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 4-2В (ГРЭС) до нежилого здания №22 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 4-2В (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 391,22 |
| 136 | г.Назарово, от ТК 55- 12, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 55-12 до жилого дома №18 по ул.Труда | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-12 до жилого дома №18 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
| 312 | г.Назарово, от ТК 55- 27б, расположенной в районе жилого дома №5 по ул.Мира | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756430) - очередь | от т.№1 до жилого дома №12 по ул.Борисенко | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от т.№1 до жилого дома №12 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 65,20 |
|  |  |  | от т.№1 до жилого дома №14 по ул.Борисенко | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от т.№1 до жилого дома №14 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 175,27 |
| 90 | г.Назарово, от ТК 16б-10, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-10 (ГРЭС) до жилого дома №17а, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-10 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 593,44 |
| 92 | г.Назарово, от ТК 16б-8, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-8 (ГРЭС) до жилого дома №15, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-8 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 208,65 |
| 105 | г.Назарово, от ТК 16б-7, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-7 (ГРЭС) до жилого дома №14, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-7 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 375,57 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 656,86 |

2026 год

| Позиция в КС | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ сети теплоснабжения |  | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ | Показатели |  | 2026 |
| 1 | 2 г.Назарово, от ТК 8- 12а, расположенной | 3 Тепловая сеть (инвентарный номер | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |
| 151 |  |  | От жилого дома №14 по ул.Парковая до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От жилого дома №14 по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 314,51 |
| 103 | г.Назарово, от ТК 16б-3-1, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-3-1 (ГРЭС) до жилого дома №13а 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-1 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 99 | г.Назарово, от ТК 16б-12, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-12 (ГРЭС) до жилого дома №20 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-12 (ГРЭС) до жилого дома №20 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 250,38 |
| 32 | г.Назарово, от ТК 14- 14-1, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 14-14-1 (ГРЭС) до жилого дома №131 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-14-1 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 104,33 |
| 10 | г.Назарово, от ТК 6- 10, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 6-10 (ГРЭС) до жилого дома №89б по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-10 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 166,92 |
| 115 | г.Назарово, от ТК 8- 10, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 8-10 до жилого дома №42А по ул.30 лет | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-10 до жилого дома №42А | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 125,19 |
| 257 | г.Назарово, от ТК 9- 2, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 9-2 (ГРЭС) до жилого дома №9 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-2 (ГРЭС) до жилого дома №9 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 322 | г.Назарово, от ТК 11- 4-23, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-4-23 (ГРЭС) до жилых домов №22,24 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-23 (ГРЭС) до жилых | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
| 240 | г.Назарово, от ТК 11- 6 Ж, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-6Ж (ГРЭС) до нежилого здания №3, №4 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-6Ж (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 730,28 |
| 242 | г.Назарово, от ТК 11- 7-5, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-7-5 (ГРЭС) до нежилого здания №7, №8 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-7-5 (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 339,06 |
| 203 | г.Назарово, от ТК 13- 1б, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 13-1б до жилого дома №73 по ул.30 лет | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-1б до жилого дома №73 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 178 | г.Назарово, от ТК 16- 14а-12, расположенной в районе нежилого | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757270) - очередь | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до нежилого здания №1 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до нежилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 022,40 |
|  |  |  | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до ТК 16-14а-13 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до ТК 16-14а- | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 391,22 |
| 179 164 | г.Назарово, от ТК 16- 14а-13, г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н | Тепловая сеть (инвентарный номер Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) - очередь | от ТК 16-14а-13 (ГТС) до нежилых зданий | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-13 (ГТС) до нежилых | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 41,23 |
|  |  |  | от нежилого здания м-н "Березовая роща" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 064,08 |
|  |  |  | от нежилого здания м-н "Березовая роща" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 064,08 |
| 116 | г.Назарово, от ТК 8- 14, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 8-14 (ГРЭС) до жилого дома №2А по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-14 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 095,42 |
| 278 | г.Назарово, от ТК 11- 4-11, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-4-11 (ГРЭС) до жилого дома №13а по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-11 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 221,69 |
| 295 | г.Назарово, от ТК 9- 1-7, расположенной в районе нежилого здания №1 по | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755230) - очередь | от ТК 9-1-7 до нежилого здания №1 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1-7 до нежилого здания №1 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 83,46 |
|  |  |  | от ТК 9-1-7 до нежилого здания №2 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1-7 до нежилого здания №2 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 521,63 |
| 1 | г.Назарово, от ТК 14- 21, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 14-21 (ГРЭС) до жилого дома №91 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-21 (ГРЭС) до жилого дома №91 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 326,29 |
| 40 | г.Назарово, от ТК 16а-1, | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 77,65 |
| 61 | г.Назарово, от ТК 14- 24-в, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 14-24-в (ГРЭС) до жилого дома №26 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-24-в (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 73,03 |
| 104 | г.Назарово, от ТК 16б-9, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-9 (ГРЭС) до жилого дома №16, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-9 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 109,54 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 322,14 |

2027 год

| Позиция в КС | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ сети теплоснабжения |  | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ | Показатели |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 |
| 46 | г.Назарово, от ТК 6- 4-3, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 6-4-3 (ГРЭС) до жилого дома №85б по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-4-3 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 24 | г.Назарово, от ТК 13д, расположенной в районе жилых домов №98, №100 по | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748190) - очередь | от ТК 13д (ГРЭС) до жилого дома №98 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13д (ГРЭС) до жилого дома №98 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 396,44 |
|  |  |  | от ТК 13д (ГРЭС) до жилого дома №100 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13д (ГРЭС) до жилого дома №100 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 396,44 |
| 60 164 | г.Назарово, от ТК 11- 15, расположенной в г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н | Тепловая сеть (инвентарный номер Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) - очередь | от ТК 11-15 (ГРЭС) до нежилого здания №64 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-15 (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 3 150,64 |
|  |  |  | от нежилого здания м-н "Березовая роща" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 064,08 |
|  |  |  | от нежилого здания м-н "Березовая роща" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 6 445,19 |
| 161 | г.Назарово, от ТК 6- 11-2, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 6-11-2 (ГРЭС) до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-11-2 (ГРЭС) до жилого дома по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 166,92 |
| 162 | г.Назарово, от ТК 14- 32-1, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 14-32-1 (ГРЭС) до нежилого здания №28 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-32-1 (ГРЭС) до нежилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 3 079,70 |
| 40 | г.Назарово, от ТК 16а-1, | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 443,98 |
| 41 43 | г.Назарово, от ТК 16А-2, г.Назарово, от ТК 16а-2-3, | Тепловая сеть (инвентарный номер Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16А-2 (ГРЭС) до жилого дома №116 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16А-2 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 156,49 |
|  |  |  | От ТК 16а-2-3 (ГРЭС) до жилого дома №120а по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-2-3 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 949,37 |
| 93 | г.Назарово, от ТК 16б-3-9а, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №4, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 518,45 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 080,68 |

2028 год

| Позиция в КС | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ сети теплоснабжения |  | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ | Показатели |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 |
| 95 | г.Назарово, от ТК16б-3-2, расположенной в районе жилого дома №13а, 8-й | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601390) - 1 очередь | От ТК16б-3-2 (ГРЭС) до жилого дома №10, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК16б-3-2 (ГРЭС) до жилого дома №10, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 755,29 |
|  |  |  | От ТК16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №10, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК16б-3-3 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 478,12 |
| 106 | г.Назарово, от ТК 16б-3-4-1, | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16б-3-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №11, 8 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16б-3-4-1 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 292,70 |
| 171 | г.Назарово, от ТК 16- 14а-9-2, | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16-14а-9 (ГРЭС) до ТК 16-14а-9-2 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-14а-9 (ГРЭС) до ТК 16-14а- | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 837,66 |
| 52 | г.Назарово, от ТК 6- 1-1, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 6-1-1 (ГРЭС) до жилого дома №75в по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1-1 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 146,06 |
| 114 | г.Назарово, от ТК 8- 7А, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 8-7А (ГРЭС) до жилого дома №42 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 8-7А (ГРЭС) до жилого дома №42 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 109,54 |
| 150 | г.Назарово, от ТК 8- 12а, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 8-12а, расположенной в районе | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-12а, расположенной в | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 193,00 |
| 167 | г.Назарово, от ТК 5а, расположенной в районе нежилого здания №1А ул. | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860200) - очередь | От ТК 5а (ГРЭС) до жилого дома №3 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 5а (ГРЭС) до жилого дома №3 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 486,64 |
|  |  |  | От ТК 5а (ГРЭС) до жилого дома №7 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 5а (ГРЭС) до жилого дома №7 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 281,68 |
| 196 | г.Назарово, от ТК 6- 3, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 6-3 до ТК 6-3а | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-3 до ТК 6-3а | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 164,31 |
| 142 | г.Назарово, от ТК 6- 3а, расположенной в районе жилого дома №3б по ул. | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860140) - очередь | От ТК 6-3а до жилого | Расположение трассы | Воздушная прокладка | От ТК 6-3а до | Расположение трассы | Воздушная прокладка | Реконструкция объектов. | 216,48 |
|  |  |  | От ТК 6-3а до жилого | Расположение трассы | Воздушная прокладка | От ТК 6-3а до | Расположение трассы | Воздушная прокладка | Реконструкция объектов. | 440,00 |
|  |  |  | От ТК 6-3а до жилого дома №3 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-3а до жилого дома №3 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 333,84 |
| 169 | г.Назарово, от ТК 16- 14а-9-2, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16-14а-9-2 (ГРЭС) до жилого дома №7 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-9-2 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
| 156 | г.Назарово, от Р 020502, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от Р 020502 (ГРЭС) до жилого дома №7 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от Р 020502 (ГРЭС) до жилого дома №7 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 417,30 |
| 149 | г.Назарово, от ТК 8- 13, расположенной в районе жилого дома № 10 по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860230) - очередь | от ТК 8-13 (ГРЭС) до жилого дома №8 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-13 (ГРЭС) до жилого дома №8 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 135,21 |
|  |  |  | от ТК 8-13 (ГРЭС) до жилого дома №10 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-13 (ГРЭС) до жилого дома №10 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 50,08 |
| 157 | г.Назарово, от ТК Р- 020504, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК Р-020504 до жилого дома №7"А" по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК Р-020504 до жилого дома №7"А" | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |
| 247 | г.Назарово, от ТК 16- 3, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16-3(ГРЭС) до жилого дома №49 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-3(ГРЭС) до жилого дома №49 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 187,79 |
| 325 | г.Назарово, от ТК 8- 19, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 8-19 (ГРЭС) до жилого дома №1 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-19 (ГРЭС) до жилого дома №1 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 511,20 |
| 128 | г.Назарово, от ТК 16- 14а-1, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16-14а-1 (ГРЭС) до жилого дома №92а | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-1 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 91,29 |
| 206 | г.Назарово, от ТК 16- 14а-4, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16-14а-4 (ГРЭС) до жилого дома №90 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-4 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 127,80 |
| 81 | г.Назарово, от ТК 14- 6, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 14-6 (ГРЭС) до жилого дома №52 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-6 (ГРЭС) до жилого дома №52 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 229,52 |
| 155 | г.Назарово, от ТК 17- 2, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 17-2 до жилых домов №№1,20 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 17-2 до жилых домов №№1,20 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 235,22 |
| 124 | г.Назарово, от ТК 11- 10, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-10 (ГРЭС) до жилого дома №45 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-10 (ГРЭС) до жилого дома №45 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 967,62 |
|  | г.Назарово, от ТК 8- |  | от жилого дома №38Б по | Расположение трассы | Подземная прокладка в | от жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в | Реконструкция объектов. | 502,07 |
|  | 15-2, расположенной | Тепловая сеть | ул.30 лет ВЛКСМ |  | непроходных каналах | №38Б по ул.30 лет |  | непроходных каналах |  |  |
| 117 | в районе жилого дома №38Б по ул.30 | (инвентарный номер 04:426:002:000748680) - | от жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от жилого дома №38Б по ул.30 лет | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 894,60 |
|  | лет ВЛКСМ до | очередь | от ТК 8-15-2 до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в | от ТК 8-15-2 до | Расположение трассы | Подземная прокладка в | Реконструкция объектов. | 976,98 |
|  | жилых домов №36А, |  | дома №36Б по ул.30 лет |  | непроходных каналах | жилого дома №36Б |  | непроходных каналах |  |  |
| 14 | г.Назарово, от ТК 9- 1-1, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 9-1-1 (ГРЭС) до жилого дома №84а по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 9-1-1 (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 237,34 |
| 17 | г.Назарово, от ТК 11- 2, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 11-2 (ГРЭС) до жилого дома №88 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 11-2 (ГРЭС) до жилого дома №88 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 547,71 |
| 22 | г.Назарово, от ТК 12- 2, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 12-2 (ГРЭС) до жилого дома №96 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 12-2 (ГРЭС) до жилого дома №96 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 237,34 |
| 2 | г.Назарово, от ТК 16- 1А, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16-1А (ГРЭС) до нежилого здания №112Б | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-1А (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 164,31 |  |
| 39 | г.Назарово, от ТК 16А, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16А (ГРЭС) до жилого дома №112 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16А (ГРЭС) до жилого дома | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 410,78 |  |
| 41 | г.Назарово, от ТК 16А-2, | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 16А-2 (ГРЭС) до нежилого здания №118а | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16А-2 (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 452,22 |  |
| 93 | г.Назарово, от ТК 16б-3-9а, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №4, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1109,03 |  |
| 101 | г.Назарово, от ТК 16б-3, ТК 16б-4-1 расположенной в районе жилого дома | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601420) - очередь | от ТК 16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №13, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-3 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 223,26 |  |
|  |  |  | от ТК 16б-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №13, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-4-1 (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 459,03 |  |
| 86 | г.Назарово, от ТК 16б-3-8а, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-3-8а (ГРЭС) до жилого дома №5, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-8а (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 897,20 |  |
| 89 | г.Назарово, от ТК 16б-3-7а, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-3-7а (ГРЭС) до жилого дома №6, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-7а (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 104,33 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 869,55 |  |

2029 год

| Позиция в КС | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ сети теплоснабжения |  | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс.руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика работ | Показатели |  | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 |
| 302 | г.Назарово, от ТК р020506, | Тепловая сеть (инвентарный номер | От ТК 020506 до жилого дома №9 по ул. | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 020506 до жилого дома №9 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 117,37 |
| 183 | г.Назарово, от ТК 0124, расположенной в районе нежилого здания №14 по ул.Южной до жилых домов №№4,6,8 по ул.Котовского, до жилого дома №4 по ул.Тополинная, до жилых домов №3,4 по ул.Цветочная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860260) - очередь | от ТК 0124 (ГРЭС) до нежилого здания №14 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 0124 (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 7 991,36 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №4 по ул.Котовского | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №4 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №6 по ул.Котовского | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №6 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №8 по ул.Котовского | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №8 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 208,65 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №4 по ул.Тополиная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №4 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №8 по ул.Тополиная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №8 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №3 по ул.Цветочная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №3 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №4 по ул.Цветочная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №4 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
| 241 117 | г.Назарово, от ТК 11- 6е, расположенной в г.Назарово, от ТК 8- 15-2, расположенной | Тепловая сеть (инвентарный номер Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 11-6е (ГРЭС) до нежилого здания №5 | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-6е (ГРЭС) до нежилого здания | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 534,67 |
|  |  |  | от ТК 8-15-2 до жилого дома №36Б по ул.30 лет | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-15-2 до жилого дома №36Б | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 274,93 |
| 181 | г.Назарово, от ТК 4- 2б, расположенной в | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 4-2б до жилых домов №№3,5 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 4-2б до жилых домов №№3,5 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 521,63 |
| 3 | г.Назарово, от ТК 6в, расположенной в районе жилого дома №69а по ул.Арбузова до жилых домов №69а,№71№73 по | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755610) - очередь | От ТК 6в до жилыхо домов №69а по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6в до жилыхо домов №69а по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
|  |  |  | От ТК 6в до жилыхо домов №71 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6в до жилыхо домов №71 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 417,30 |
|  |  |  | От ТК 6в до жилыхо домов №73 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6в до жилыхо домов №73 по | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 069,34 |
| 96 | г.Назарово, от ТК 16б-3-9а, | Тепловая сеть (инвентарный номер | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №21, 8-й | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 479,90 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 284,37 |

# Приложение 7		.											Топливные балансы источников центрального теплоснабжения

## Таблица 1.		 Перспективные топливные балансы источников централизо

| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | НГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельныйрасход условного топлива на поризводство тепловой энергии, кгут/Гкал | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 |
| Удельныйрасход натурального топлива на производство тепловой энергии, кгнт/Гкал | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 |
| Удельныйрасход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпущенную в сеть, кгут/Гкал | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 |
| Удельныйрасход натурального топлива на производство тепловой энергии, кгнт/Гкал | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 |

| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход условного топлива на поизводство тепловой энергии в зимний период, кгут/час | 44407,38 | 44871,95 | 46331,56 | 46983,45 | 49094,86 | 52218,9 | 53334,84 | 54609,86 | 57705,49 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива на производство тепловой энергии в зимний период, кгнт/час | 95653,91 | 96654,61 | 99798,61 | 101202,8 | 105750,8 | 112480 | 114883,8 | 117630,1 | 124298,2 |
| Максимальный часовой расход условного топливана поизводство тепловой энергии в переходный период период, кгут/час | 21135,12 | 21802,4 | 22772,11 | 23310,71 | 24488,32 | 25916,23 | 27615,78 | 29810,84 | 30665,93 |
| Максимальный часовой расход натурального топливана производство тепловой энергии в переходный период, кгнт/час | 45243,37 | 46671,81 | 48747,64 | 49900,6 | 52421,49 | 55478,18 | 59116,36 | 63815,25 | 65645,73 |

| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход условного топливана поизводство тепловой энергии в летний период, кгут/час | 4481,986 | 4694,627 | 4910,412 | 5011,02 | 5226,803 | 5359,977 | 6000,792 | 6535,195 | 6838,431 |
| Максимальный часовой расход натурального топливана производство тепловой энергии в летний период, кгнт/час | 9594,464 | 10049,66 | 10511,58 | 10726,95 | 11188,87 | 11473,96 | 12845,73 | 13989,71 | 14638,84 |
| Средне годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии, тут/год | 93834,58 | 95473,99 | 99284,9 | 100627,2 | 104976,3 | 107723,4 | 112341,7 | 118052,5 | 120700,1 |
| Средне годовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, тнт/год | 202120,6 | 205651,9 | 213860,6 | 216752 | 226120 | 232037,2 | 241985,1 | 254286,2 | 259989,1 |