Российская Федерация Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020

г. Назарово					№ 939-п

«Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Назарово»

В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ, Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728, статьей 7 Устава города Назарово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Назарово согласно приложению 1.

- Признать утратившим силу постановление администрации города Назарово от 16.01.2017 № 33-п «Об утверждении Норм допустимого сброса загрязняющих веществ предприятий (прочих) абонентов в систему городской канализации г.Назарово».

- Постановление вступает в силу в день, следующий за опубликованием в газете «Советское Причулымье», подлежит размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Куриловича С.И.

Глава города		 			               	                С.И. Сухарев

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от 24.09.2020г.    № 939-п

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Назарово

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/куб.дм | 300,000 |
| 2 | Нефтепродукты | мг/куб.дм | 0,962 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/куб.дм | 11,585 |
| 4 | Железо | мг/куб.дм | 0,885 |
| 5 | Хлорид-анион (хлориды) | мг/куб.дм | 80,000 |
| 6 | Сульфат-анион (сульфаты) | мг/куб.дм | 76,000 |
| 7 | Цинк | мг/куб.дм | 0,075 |
| 8 | Медь | мг/куб.дм | 0,005 |
| 9 | Марганец | мг/куб.дм | 0,019 |
| 10 | Фосфаты (по Р) | мг/куб.дм | 1,174 |
| 11 | Фенол, гидроксибензол | мг/куб.дм | 0,014 |
| 12 | Алкисульфонат натрия (в техническом препарате до 15% хлорида) (АСПАВ) | мг/куб.дм | 10,000 |
| 13 | Хром трехвалентный | мг/куб.дм | 0,001 |
| 14 | Хром шестивалентный | мг/куб.дм | 0,002 |
| 15 | Сульфиды | мг/куб.дм | 0,200 |
| 16 | Сухой остаток (минерализация) | мг/куб.дм | 962,521 |
| 17 | ХПК | мг/куб.дм | 363,514 |
| 18 | БПКполн | мг/куб.дм | 237,143 |
| 19 | БПК5 | мг/куб.дм | 144,348 |