Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2021                           г. Назарово                                     № 400-п
О внесении изменений в постановление администрации города Назарово                     от 23.10.2015 № 1850-п «Об утверждении перечня бесхозяйных тепловых сетей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                        «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города, распоряжением администрации города Назарово от 03.08.2020 № 240-р «О включении тепловых сетей в реестр муниципальной собственности и муниципальную казну», распоряжением администрации города Назарово от 03.08.2020 № 240-р «О включении тепловых сетей в реестр муниципальной собственности и муниципальную казну», распоряжением администрации города Назарово от 26.04.2021 № 118-р «О включении тепловых сетей в реестр муниципальной собственности и муниципальную казну», и приведением документов в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 23.10.2015            № 1850-п «Об утверждении перечня бесхозяйных тепловых сетей» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации города Назарово от 07.08.2020 № 792-п «О внесении изменений в постановление администрации города Назарово                    от 23.10.2015 № 1850-п «Об утверждении перечня бесхозяйных тепловых сетей» признать утратившим силу.

3. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Куриловича С.И.
Глава города                                                                                         С.И. Сухарев
Приложение к постановлению

администрации города Назарово

от 28.04.2021  №400-п 

Перечень бесхозяйных тепловых сетей
	№ п/п
	Адрес
	Год ввода
	Балансовая стоимость, руб.
	Диаметр (2Ду) D, мм
	Протяжён-ность L, м
	Тип прокладки

	1
	ввод ул. Боровая №7
	1992
	6 339,00
	42
	12
	подземка

	2
	ввод ул. Боровая №8
	1992
	2 641,00
	42
	5
	подземка

	3
	ввод ул. Боровая №10а
	1995
	7 743,50
	42
	15
	подземка

	4
	ввод ул. Боровая №11
	1995
	83 964,50
	57
	220
	надземка

	5
	ввод в ж.д. и баню ул. Боровая №12
	2000
	6 889,00
	42
	8
	подземка

	
	
	
	3 572,00
	32
	12
	подземка

	6
	ввод ул. Боровая №14а
	1994
	45 035,50
	57
	118
	надземка

	7
	от ТК0115 до ТКр0115-5
	1992
	7 924,00
	57
	15
	подземка

	
	
	1992
	15 266,50
	57
	40
	надземка

	8
	ввод ул. Ключевая №6
	1992
	5 725,00
	32
	15
	надземка

	9
	ввод ул. Клубная №24
	1992
	572,50
	25
	3
	надземка

	10
	ввод Нижняя №12
	1994
	18 493,50
	42
	35
	подземка

	11
	ввод ул. Клубная №26
	1992
	5 534,00
	25
	29
	надземка

	12
	ввод Нижняя №3
	1992
	2 977,00
	25
	12
	подземка

	13
	от т. А   до приямка у ж.д. №10 по ул. Нижняя.
	1994
	14 885,00
	57
	30
	подземка

	14
	ввод Нижняя №10
	1994
	496,00
	25
	2
	подземка

	15
	ввод Нижняя №8
	1994
	4 763,00
	32
	16
	подземка

	16
	ввод ул. Ключевая №10
	1994
	10 122,00
	32
	34
	подземка

	17
	ввод ул. Клубная №22
	1995
	14 924,00
	25
	26
	надземка

	18
	ввод ул. Клубная №18 (мастерская)
	1997
	14 639,00
	42
	17
	подземка

	19
	от ТК0115 доТКр0114-2
	1994
	49 616,50
	57
	100
	подземка

	20
	ввод ул. Ключевая №21 (баня)
	1994
	3 721,00
	25
	15
	подземка

	21
	от ТК0122 до ТК0124
	1994
	150 674,50
	89
	79
	подземка

	22
	от ТК0124 до ТК0124-1
	1994
	61 032,50
	89
	32
	подземка

	23
	от ТК0124 до ТК0125
	1994
	137 323,50
	89
	72
	подземка

	24
	от ТК0125 до ТК0126
	1994
	143 045,50
	89
	75
	подземка

	25
	ввод ул. Котовского №1
	2000
	21 014,00
	57
	28
	подземка

	26
	ввод ул. Котовского №3
	2000
	21 764,50
	57
	29
	подземка

	27
	от ТК0126 до ТК0127
	1998
	106 807,50
	89
	80
	надземка

	28
	ввод Назаровская №4
	1998
	9 550,00
	57
	25
	надземка

	29
	ввод Назаровская №2
	1998
	9 550,00
	57
	25
	надземка

	30
	ввод ул. Молодёжная №3
	1992
	5 839,50
	32
	25,5
	надземка

	31
	ул. Южная №19 (баня)
	1995
	3 247,00
	25
	17
	надземка

	32
	ул. Строительная №2
	1998
	1 339,50
	32
	4,5
	подземка

	33
	ул. Строительная №4
	1997
	1 339,50
	32
	4,5
	подземка

	34
	ул. Строительная №6
	1998
	1 786,00
	32
	6
	подземка

	35
	ул. Строительная №8
	1997
	4 465,50
	32
	15
	подземка

	36
	ул. Строительная №10
	1997
	14 289,00
	32
	48
	подземка

	37
	ул. Озёрная №3
	1993
	1 488,50
	32
	5
	подземка

	38
	гаражный кооператив п. Бор
	2000
	458 872,50
	89
	295
	надземка

	
	
	
	66 412,50
	57
	115
	надземка

	39
	ул. Братская №22а (от ТК-УТ7 до жилого дома)
	2005
	232 659,50
	57
	186
	подземка

	40
	ул. 9 января № 3
	2000
	62 010,00
	76
	36
	подземка

	
	
	
	40 527,00
	57
	54
	подземка

	
	
	
	751,00
	32
	2
	подземка

	41
	ул. Лебяжья №26
	2000
	67 567,50
	57
	117
	надземка

	
	
	1995
	39 737,00
	42
	60
	надземка

	42
	Гараж в районе котельной №55
	 2001
	1 690,00
	32
	4,5
	подземка

	43
	ул. Арбузова №131б
	2000
	621,00
	25
	5
	надземка

	
	
	
	3 272,50
	25
	10
	подземка

	44
	от ТК8-4-1 до ТК8-4-2 ул. Труда, 11 (статистика)
	2000
	17 225,00
	76
	10
	подземка

	45
	от ТК8-4-2 до здания ул.
	2000
	6 890,00
	76
	4
	подземка

	
	Труда, 11 (статистика)
	
	
	
	
	

	46
	от ТК4-2 до ТК4-4
	2000
	49 533,00
	125
	33
	подземка

	47
	ул. Борисенко №16 кв.2
	2000
	6 760,00
	32
	18
	подземка

	48
	от ТК11-4-24а до гаража Стрельникова по ул. Коминтерна
	2000
	22 515,00
	57
	30
	подземка

	49
	от ТК14-32 до магазина ул. Советская №13а
	2008
	20 073,50
	45
	80
	подземка

	50
	от ТК16-14а-5-1 до здания магазина ул. 30 лет ВЛКСМ №88
	2007
	1 310,00
	32
	4
	подземка

	51
	от ТК13-9 до н.з. ул. Парковая,39 (нежилое здание Атон)
	1995
	61 032,50
	89
	32
	подземка

	52
	от глухой врезки до гаража 
ул. Парковая,39а
	1995
	10 564,50
	42
	20
	подземка

	53
	от ТК16а-2-2 до гаражного бокса ул. Арбузова, 118г
	2005
	8 518,50
	32
	27
	подземка

	54
	от ТК16а-2-2 до гаражного бокса ул. Арбузова, 118в
	2005
	41 598,50
	76
	23
	подземка

	55
	от ТК8-17а до ж.д. 
ул. Паровозная №6а
	2001
	37 555,50
	32
	100
	подземка

	56
	от ТК до ж.д. ул. Паровозная №8
	2010
	40 084,50
	32
	121
	подземка

	57
	ул. Котовского №12
	2000
	103 350,00
	76
	60
	подземка- канальная

	
	
	
	15 010,00
	57
	20
	подземка- канальная

	58
	от ТК8-20 до жд ул. Китайкиной №10
	1999
	28 918,00
	32
	77
	подземка

	59
	ул. Парковая №13 (транзит ч/з ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №42А
	2001
	10 515,50
	32
	28
	по ж.дому

	60
	ул. Арбузова №125 (транзит ч/з ж.д. ул. Арбузова №91А)
	1999
	93 330,00
	89
	60
	по ж.дому

	61
	от ТК55-37 до н.з. ул. Борисенко №23 (столовая, участок)
	2001
	9 240,00
	57
	16
	надземка

	62
	м-н Заречный 4/2 ч/з м-н Заречный 4/1 (транзит)
	 
	119 560,50
	125
	95
	по ж.дому

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	2009
	70 775,50
	108
	35
	

	
	
	 
	25 666,00
	89
	15
	

	
	
	 
	28 620,00
	76
	20
	

	63
	от теплового узла до бани 
ул. Кузнечная
	2000
	15 010,00
	57
	20
	подземка

	64
	ввод в д/сад №6, 8 мик-н стр. 4а
	2014
	219 929,00
	76
	112
	подземка

	65
	ввод в ж.д. от ТК16-14а-8 мик-н Заречный № 4корп. 3
	2010
	119 337,50
	133
	79
	подземка

	66
	ввод в магазин "Продуктовый" ул. Борисенко, 9
	2000
	20 670,00
	75
	12
	подземка

	
	
	
	
	
	
	

	67
	ввод в магазин "Хозтовары" ул. Борисенко ,5
	1992
	38 756,50
	76
	25
	подземка

	68
	 ввод в магазин "Вигис" ул. Борисенко, 7
	1992
	13 205,50
	42
	25
	подземка

	69
	от ТК 14-7 до ул. 30 лет ВЛКСМ,73а
	2000
	3 377,50
	57
	4,5
	подземка

	Всего:
	3 253 452,50
	 
	3439,50
	 


Начальник отдела по 

собственности и землепользованию





И.И. Лютенко

