## СВОД целевого уровня
Приложение к постановлению
администрации города
от 25.01.2022г. № 77-п
ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ
снижения потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями города Назарово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
№ п/п | Показатель | Удельное годовое значение, базовый 2019 год | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения
[5 empty] | за первый год, по состоянию на 31.12.2021 | за первый и второй год, по состоянию на 31.12.2022 | за трехлетний период, по состоянию на 31.12.2023
1. | Учреждения Администрации города
Администрация города
г. Назарово, ул. Карла Маркса, 19/1
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 75.98 | 61.92% | 17.15% | 72.7223 | 69.4641 | 62.9478
| Потребление холодной воды, м3/чел | 10.5042 | 4.639% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 69.7429 | 52.26% | 11.36% | 67.7627 | 65.7824 | 61.822
| Потребление моторного топлива, тут/л | 1.9028e-05 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.8743e-05 | 1.8457e-05 | 1.7886e-05
Муниципальное казенное учреждение «Архив г. Назарово»
г. Назарово, ул. Южная, 1А
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1.3117 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.292 | 1.2723 | 1.233
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6.1006 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 6.0091 | 5.9175 | 5.7345
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10.5412 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 10.3831 | 10.225 | 9.9087
Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»
г. Назарово, ул. Мира, 16
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 58.06 | 50.17% | 10.1% | 56.5919 | 55.126 | 52.1944
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0.015832 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.015595 | 0.015358 | 0.014883
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа»
г. Назарово, ул. Гуськова, вл. 4, стр. 1 (СОК Горняк)
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 38.2692 | 15.5% | 1.55% | 38.1209 | 37.9726 | 37.6761
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.87 | 12.07% | 1.207% | 2.8593 | 2.8507 | 2.8334
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13.1828 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0.020801 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.020489 | 0.020177 | 0.019553
г. Назарово, микрорайон 8, 13Г (ФСЦ Лидер)
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 32.8733 | 1.357% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.86 | 12.07% | 1.207% | 2.8539 | 2.8452 | 2.8279
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11.9341 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
г. Назарово, ул.Парковая, вл. 35А, стр.2,3 (СОК Шахтёр)
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 52.2212 | 37.87% | 3.787% | 51.7268 | 51.2323 | 50.2434
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.31 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34.2947 | 44.42% | 6.653% | 33.7243 | 33.1539 | 32.0132
г. Назарово, ул.Южная, вл.1, стр.1 (СОК Строитель)
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 40.2902 | 19.84% | 1.984% | 40.0903 | 39.8905 | 39.4907
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2.8333 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 2.7908 | 2.7483 | 2.6633
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.66 | 0.8652% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6.2762 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
г. Назарово, ул.Карла Макса, 21, пом. 2,4 (Специализированный зал бокса)
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2.61 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 4.8758 | 4.8015 | 4.653
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.61 | 0.8652% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16.4516 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
г. Назарово, г.Назарово, ул.Парковая, вл.35 а, стр.5 (Здание силового троеборья)
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 79.3243 | 59.21% | 15.53% | 76.2448 | 73.1652 | 67.0062
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3.36 | 25.19% | 2.519% | 3.3375 | 3.3164 | 3.2741
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6.0257 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»
г. Назарово, ул. Карла Маркса, 64 (Лыжная база)
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 50.4424 | 36.44% | 3.644% | 49.9829 | 49.5233 | 48.6041
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.8182 | 7.116% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0.07627 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление моторного топлива, тут/л | 1.2718e-05 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.2528e-05 | 1.2337e-05 | 1.1955e-05
г. Назарово, ул. Парковая, 35, стр. 43А (Зал борьбы)
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.9612 | 12.07% | 1.207% | 2.9522 | 2.9433 | 2.9254
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 24.1711 | 21.11% | 2.111% | 24.0436 | 23.916 | 23.6609
г. Назарово, ул. Арбузова, 89Б (Зал борьбы)
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.67 | 7.116% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1.2464 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
г. Назарово, микрорайон 8, 14А (Зал дзюдо)
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2.4408 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 2.4042 | 2.3676 | 2.2944
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.6774 | 7.116% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 24.1073 | 15.62% | 1.562% | 24.0132 | 23.9191 | 23.7308
г. Назарово, ул. Арбузова, 112Г (зал борьбы)
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4.1 | 37.67% | 3.767% | 4.0565 | 4.018 | 3.9408
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17.3131 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное бюджетное учреждение Многопрофильный молодежный центр «Бригантина»
г. Назарово, ул. Арбузова, 86А
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0.83333 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.82083 | 0.80833 | 0.78333
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3.6667 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 3.6117 | 3.5567 | 3.4467
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0.013451 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.013249 | 0.013048 | 0.012644
2. | Учреждения подведомственные Отделу культуры администрации города
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры»
г. Назарово, ул. Карла Маркса, 21
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25.1103 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0.89 | 7.371% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0.010895 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговое объединение «Энергетик»
г. Назарово, ул. Ленина, 4А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 43.7905 | 31.38% | 3.138% | 43.4469 | 43.1033 | 42.4162
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0.14429 | 23.67% | 2.367% | 0.14343 | 0.14258 | 0.14087
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0.51286 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18.6181 | 54.18% | 12.51% | 18.0359 | 17.4536 | 16.289
| Потребление моторного топлива, тут/л | 1.093e-05 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.0766e-05 | 1.0602e-05 | 1.0274e-05
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Юбилейный»
г. Назарово, ул. Арбузова, 62
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 23.9739 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0.27419 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0.026988 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детская художественная школа»
г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 95
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0.32168 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.31685 | 0.31203 | 0.30238
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0.50699 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.49939 | 0.49178 | 0.47657
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14.8191 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 14.5968 | 14.3746 | 13.93
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детская школа искусств»
г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 95
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 32.3447 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 31.8596 | 31.3744 | 30.404
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.45 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.4263 | 1.4045 | 1.3611
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7.6678 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 7.5528 | 7.4378 | 7.2078
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0.015946 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.015707 | 0.015468 | 0.014989
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»
г. Назарово, ул. Карла Маркса, 21
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 30.3384 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 31.3775 | 30.8997 | 29.944
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1.28 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.9649 | 0.9502 | 0.92082
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.5278 | 1.5045 | 1.458
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0.01146 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.011765 | 0.011586 | 0.011228
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»
г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 84
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 136.3437 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 134.2986 | 132.2534 | 128.1631
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0.85 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.83725 | 0.8245 | 0.799
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4.775 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 4.7034 | 4.6318 | 4.4885
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0.036189 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.035646 | 0.035104 | 0.034018
3 | Учреждения подведомственные Управлению образования администрации города
Управление образования
г. Назарово, ул. Арбузова, 94А
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.2759 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 45.7064 | 29.4% | 2.94% | 45.3704 | 45.0344 | 44.3624
| Потребление моторного топлива, тут/л | 1.1389e-05 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.1218e-05 | 1.1047e-05 | 1.0706e-05
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №1»
г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 85А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 60.3202 | 53.22% | 11.93% | 58.5206 | 56.721 | 53.1217
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.38 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15.5298 | 11.5% | 1.15% | 15.4851 | 15.4405 | 15.3512
| Потребление моторного топлива, тут/л | 1.3755e-05 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.3549e-05 | 1.3343e-05 | 1.293e-05
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №2 им. Г.Я. Борисенко»
г. Назарово, ул. Борисенко, 10
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 36.65 | 24% | 2% | 50.2118 | 36.43 | 36.21
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.86 | 17% | 2% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | 1.85 | 1.84
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12.32 | 0% | 0% | 17.6842 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
г. Назарово, ул. Мира, 11А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 69.9032 | 60.12% | 16.07% | 67.0944 | 64.2855 | 58.6678
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.0747 | 25.52% | 2.552% | 2.0615 | 2.0483 | 2.0218
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 26.5313 | 47.75% | 8.649% | 25.9576 | 25.3839 | 24.2365
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №3»
г. Назарово, ул. Кравченко, 2
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 49.4124 | 42.64% | 5.584% | 48.7227 | 48.0329 | 46.6534
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.1667 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11.8154 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
г. Назарово, ул. Вокзальная, 3А
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.75 | 43.08% | 5.845% | 2.7098 | 2.6696 | 2.5893
г. Назарово, ул. Вокзальная, 5А
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0.53333 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 148.9537 | 66.12% | 19.67% | 141.6272 | 134.3006 | 119.6476
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №4»
г. Назарово, ул. Московская, 2
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 59.2756 | 52.12% | 11.27% | 57.6053 | 55.935 | 52.5944
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0.44375 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7.1499 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
г. Назарово, ул. Московская, 11
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 53.1877 | 37.18% | 3.718% | 52.6933 | 52.1989 | 51.2102
| Потребление холодной воды, м3/чел | 10.0522 | 56.46% | 13.87% | 9.7036 | 9.3549 | 8.6576
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 62.8882 | 59.07% | 15.44% | 60.4605 | 58.0327 | 53.1772
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №7»
г. Назарово, ул. Арбузова, 98А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.4352 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11.0439 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление моторного топлива, тут/л | 1.4842e-05 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.4619e-05 | 1.4396e-05 | 1.3951e-05
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №8»
г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.3225 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13.096 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
г. Назарово, ул. Арбузова, 125
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 58.3484 | 52.12% | 11.27% | 56.7042 | 55.0601 | 51.7717
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.6683 | 7.331% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18.1277 | 22.2% | 2.22% | 18.0271 | 17.9265 | 17.7254
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №9»
г. Назарово, ул. Кузнечная, 6
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 32.2475 | 13.96% | 1.396% | 32.1349 | 32.0224 | 31.7973
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2.1154 | 25.52% | 2.552% | 2.1019 | 2.0884 | 2.0614
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17.0596 | 17.19% | 1.719% | 16.9863 | 16.913 | 16.7663
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №11»
г. Назарово, ул. Клубная, 10
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 54.9426 | 48.38% | 9.025% | 53.7029 | 52.4632 | 49.9839
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.1558 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12.3675 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №14»
г. Назарово, ул. Кузнечная, 8
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 38.5271 | 26.82% | 2.682% | 38.2688 | 38.0105 | 37.4938
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1.495 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16.4186 | 14.7% | 1.47% | 16.3583 | 16.2979 | 16.1773
| Потребление моторного топлива, тут/л | 1.039e-05 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.0234e-05 | 1.0079e-05 | 9.7668e-06
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного образования «Дом школьника»
г. Назарово, ул. Арбузова, 112А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 68.7526 | 58.97% | 15.38% | 66.1088 | 63.465 | 58.1775
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0.22274 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8.8271 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Загородный оздаровительный лагерь «Спутник»
г. Назарово, ул. Дубровинского, 10
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 33.9696 | 58.6% | 15.16% | 32.6823 | 31.3951 | 28.8205
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 52.7298 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 51.9389 | 51.148 | 49.5661
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0.0077194 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 0.0076036 | 0.0074878 | 0.0072562
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного образования «Станция юнных техников»
г. Назарово, ул. Мира, 11 "А"
| Потребление моторного топлива, тут/л | 1.49e-05 | В соответствии с п. 7.1 методических рекомендаций утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 | 6% | 1.4677e-05 | 1.4453e-05 | 1.4006e-05
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Капитошка»
г. Назарово, ул. Арбузова, 71В
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 67.4201 | 50.21% | 10.12% | 65.7137 | 64.0073 | 60.5945
| Потребление холодной воды, м3/чел | 11.5889 | 61.95% | 17.17% | 11.0916 | 10.5942 | 9.5994
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 31.6377 | 18.77% | 1.877% | 31.4893 | 31.3408 | 31.0438
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Аленка»
г. Назарово, ул. Чулымская, 76
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 65.9214 | 48.78% | 9.265% | 64.3945 | 62.8675 | 59.8137
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8.4766 | 47.95% | 8.769% | 8.2907 | 8.1049 | 7.7333
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 25.321 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»
г. Назарово, ул. Карла Маркса, 30А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 68.6215 | 51.49% | 10.89% | 66.7525 | 64.8836 | 61.1456
| Потребление холодной воды, м3/чел | 10.2 | 56.46% | 13.87% | 9.8462 | 9.4924 | 8.7848
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 46.6861 | 43.82% | 6.291% | 45.9518 | 45.2175 | 43.7489
г. Назарово, 8 микрорайон, 4А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 37.4492 | 10.42% | 1.042% | 37.3516 | 37.254 | 37.0588
| Потребление холодной воды, м3/чел | 13.16 | 65.95% | 19.57% | 12.5161 | 11.8722 | 10.5845
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 45.0552 | 42.21% | 5.326% | 44.4553 | 43.8554 | 42.6555
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Калинка»
г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 63А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление холодной воды, м3/чел | 9.9444 | 54.72% | 12.83% | 9.6255 | 9.3066 | 8.6687
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 31.4246 | 18.77% | 1.877% | 31.2771 | 31.1296 | 30.8347
г. Назарово, ул. Борисенко, 4
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление холодной воды, м3/чел | 15.2667 | 70.97% | 22.58% | 14.4048 | 13.5429 | 11.819
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 37.189 | 30.22% | 3.022% | 36.908 | 36.627 | 36.0651
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Вишенка»
г. Назарово, ул. Арбузова, 94А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 85.0801 | 61.21% | 16.73% | 81.5218 | 77.9636 | 70.8471
| Потребление холодной воды, м3/чел | 26.3417 | 86.76% | 32.06% | 24.2307 | 22.1197 | 17.8978
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 47.7676 | 45.57% | 7.34% | 46.891 | 46.0144 | 44.2613
г. Назарово, ул. Арбузова, 58
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 30.47 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
| Потребление холодной воды, м3/чел | 11.296 | 60.28% | 16.17% | 10.8395 | 10.383 | 9.4699
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14.8284 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 12 «Сибирячок»
г. Назарово, ул. Арбузова, 102А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 76.6563 | 56.81% | 14.09% | 73.9567 | 71.257 | 65.8577
| Потребление холодной воды, м3/чел | 14.8555 | 70.97% | 22.58% | 14.0168 | 13.1781 | 11.5007
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 36.5582 | 28.51% | 2.851% | 36.2976 | 36.0371 | 35.5159
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Тополек»
г. Назарово,ул. Клубная, 19
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 63.2121 | 47.42% | 8.454% | 61.8761 | 60.5401 | 57.8682
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5.6719 | 20.55% | 2.055% | 5.6427 | 5.6136 | 5.5553
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 57.8208 | 55.61% | 13.36% | 55.889 | 53.9572 | 50.0936
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Росинка»
г. Назарово, ул. Арбузова, 89А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 66.2595 | 50.21% | 10.12% | 64.5825 | 62.9055 | 59.5515
| Потребление холодной воды, м3/чел | 10.2826 | 56.46% | 13.87% | 9.926 | 9.5693 | 8.856
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34.5962 | 25.04% | 2.504% | 34.3797 | 34.1631 | 33.73
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Катюша»
г. Назарово, ул. Карла Маркса, 60
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 79.5836 | 58.2% | 14.92% | 76.6153 | 73.6471 | 67.7106
| Потребление холодной воды, м3/чел | 11.8065 | 61.95% | 17.17% | 11.2997 | 10.793 | 9.7796
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 33.6214 | 23.06% | 2.306% | 33.4275 | 33.2337 | 32.8461
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Колосок»
г. Назарово, ул. Карла Маркса, 22А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 70.9665 | 52.71% | 11.63% | 68.9039 | 66.8412 | 62.7159
| Потребление холодной воды, м3/чел | 9.1803 | 51.31% | 10.78% | 8.9328 | 8.6853 | 8.1903
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 26.8745 | 3.542% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Теремок»
г. Назарово, ул. Арбузова, 118А
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 74.1321 | 55.33% | 13.2% | 71.6861 | 69.24 | 64.3479
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8.3368 | 46.09% | 7.654% | 8.1773 | 8.0178 | 7.6987
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 32.1589 | 18.77% | 1.877% | 32.008 | 31.8571 | 31.5552

## Лист1
757.138
1085.1
0.69776