АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА НАЗАРОВО

НА 2023 - 2037 ГОДЫ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Приложения 1,2,3

г. Назарово

2022

Оглавление

Приложение 1.	   Перспективные площади строительных фондов	3

Таблица 1. Прогноз увеличения площадей строительных фондов города Назарово	4

Таблица 2. Прогноз приростов площади строительных фондов города Назарово	…………………………….21

Приложение 2. Планируемый график подключения существующей индивидуальной жилой зас-тройки к тепловым сетям центрального теплоснабжения	34

Приложение 3. Перспективный прирост тепловых нагрузок  и объемов потребления тепловой    энергии от источников централизованного теплоснабжения	37

Таблица 1. Планируемый прирост отопительной нагрузки источников центрального теплоснабжения	…...38

Таблица 2. Планируемый прирост вентиляционной нагрузки источников центрального теплоснабжения при реализации…………………………………………………………………………………………………………64

Таблица 3. Планируемый прирост максимальной часовой нагрузки ГВС источников центрального теплоснабжения………………………………………………………………………………………………………………91

Таблица 4. Планируемый прирост суммарной нагрузки источников центрального теплоснабжения	……..115

Таблица 5.  Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального теплоснабжения на нужды отопления	…………………………………………………………………..142

Таблица 6.

Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального теплоснабжения на нужды вентиляции	………………………………………………………………………………173

Таблица 7.

Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального

теплоснабжения на нужды ГВС	…………………………………………………………………………………204

Таблица 8.

Планируемый суммарный среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников

центрального теплоснабжения	…………………………………………………………………………………...234

# Приложение 1.				Перспективные площади строительных фондов

## Таблица 1. Прогноз увеличения площадей строительных фондов города Назарово

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 | 139182,4 |  | 139182,4 |  |
| 1-2 эт без участков | 5625,6 | 5625,6 | 4481,7 | 4481,7 | 4481,7 | 4481,7 | 4481,7 |  | 4481,7 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Нежилая | 16062,0 | 16062 | 16062 | 16062 | 16062 | 16062 | 16062 |  | 16062 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 160870 | 160870 | 159726,1 | 159726,1 | 159726,1 | 159726,1 | 159726,1 |  | 159726,1 |  |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 141393,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 | 146163,1 |  | 146163,1 |  |
| 1-2 эт без участков | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 | 1257,8 |  | 1257,8 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |  | 230,0 |  |
| Нежилая | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 | 22121,0 |  | 22121,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 165001,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 | 169771,9 |  | 169771,9 |  |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 82167,9 | 82167,9 | 86892,9 | 86892,9 | 86892,9 | 86892,9 | 86892,9 | 86892,9 |  |
| 1-2 эт без участков | 22652,0 | 22267,5 | 22464,4 | 23128,4 | 23128,4 | 23128,4 | 23128,4 | 23128,4 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 | 11516,7 |
| Нежилая | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 | 37093,1 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 153429,7 | 153045,2 | 157967,1 | 158631,1 | 158631,1 | 158631,1 | 158631,1 | 158631,1 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 | 54950,2 |
| 1-2 эт без участков | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 | 4979,5 |
| 1-2-3 эт с участками | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 |
| Нежилая | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 | 6466,0 |
| Промышленная и коммунальная | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 | 7335,0 |
| ИТОГО | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 | 74652,1 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76100,0 | 136957,0 | 166068,0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилая | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3833,0 | 12641,4 | 14290,6 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 79933 | 149598,4 | 180358,6 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 | 1104,4 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 | 165,44 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 110,54 | 110,54 | 110,54 |  | 110,54 |  | 110,54 |  | 110,54 |  | 110,54 |  | 110,54 |  |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 410,5 | 410,5 |  | 410,5 |  | 410,5 |  | 410,5 |  | 410,5 |  | 410,5 |  | 410,5 |
| Нежилая | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО | 410,52 | 410,52 |  | 410,52 |  | 410,52 |  | 410,52 |  | 410,52 |  | 410,52 |  | 410,52 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 2281,8 | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |
| Нежилая | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО | 2281,8 | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |  | 2281,8 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 126702,3 | 134345,41 |  | 134345,41 |  | 136900,41 |  | 136900,41 |  | 136900,41 |  | 136900,41 |  | 136900,41 |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Нежилая | 19998,0 |  | 22229,0 |  | 22229,0 |  | 22229,0 |  | 28455,0 |  | 28455,0 |  | 28455,0 |  | 28455,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 146700,3 |  | 156574,41 |  | 156574,41 |  | 159129,41 |  | 165355,41 |  | 165355,41 |  | 165355,41 |  | 165355,41 |  |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 92833,2 |  | 92833,2 |  | 92833,2 |  | 92833,2 |  | 92833,2 |  | 92833,2 |  | 92833,2 |  | 92833,2 |
| 1-2 эт без участков |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Нежилая |  | 41193,0 |  | 41193,0 |  | 41193,0 |  | 41193,0 |  | 41193,0 |  | 41193,0 |  | 41193,0 |  | 41193,0 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО |  | 134026,2 |  | 134026,2 |  | 134026,2 |  | 134026,2 |  | 134026,2 |  | 134026,2 |  | 134026,2 |  | 134026,2 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 13503,9 |  | 13503,9 |  | 13503,9 |  | 13503,9 |  | 13503,9 |  | 13503,9 |  | 13503,9 |  | 13503,9 |
| 1-2 эт без участков |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 9532,7 |  | 9976,4 |  | 9976,4 |  | 9976,4 |  | 9976,4 |  | 9976,4 |  | 9976,4 |  | 9976,4 |
| Нежилая |  | 450,0 |  | 675,0 |  | 675,0 |  | 675,0 |  | 675,0 |  | 675,0 |  | 675,0 |  | 675,0 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |
| ИТОГО | 23696,6 | 24365,31387 | 24365,314 | 24365,314 | 24365,314 | 24365,314 | 24365,314 | 24365,314 |  |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 3044,5 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 | 3186,2 |  |
| Нежилая | 372,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 3416,5 | 3744,210835 | 3744,2108 | 3744,2108 | 3744,2108 | 3744,2108 | 3744,2108 | 3744,2108 |  |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 10404,6 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 | 10888,9 |  |
| Нежилая | 380,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 |  |
| ИТОГО | 11307,6 | 11981,89777 | 11981,898 | 11981,898 | 11981,898 | 11981,898 | 11981,898 | 11981,898 |  |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 13256,1 |  | 13256,1 |  | 13256,1 |  | 13256,1 |  | 13256,1 |  | 13256,1 |  | 13256,1 |  | 13256,1 |  |
| Нежилая | 7692,0 |  | 8633,4 |  | 8633,4 |  | 8633,4 |  | 8633,4 |  | 8633,4 |  | 8633,4 |  | 8633,4 |  |
| Промышленная и коммунальная | 523,0 |  | 523,0 |  | 523,0 |  | 523,0 |  | 523,0 |  | 523,0 |  | 523,0 |  | 523,0 |  |
| ИТОГО | 21471,1 |  | 22412,46 |  | 22412,46 |  | 22412,46 |  | 22412,46 |  | 22412,46 |  | 22412,46 |  | 22412,46 |  |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2 эт без участков |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |
| Нежилая |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |  | 2328,9 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 80563,4 |  | 80563,4 |  | 80563,4 |  | 82647,4 |  | 82647,4 |  | 82647,4 |  | 82647,4 |  | 82647,4 |
| 1-2 эт без участков |  | 17368,8 |  | 16995,7 |  | 15142,8 |  | 15142,8 |  | 15142,8 |  | 15142,8 |  | 15142,8 |  | 15142,8 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 810,4 |  | 810,4 |  | 810,4 |  | 810,4 |  | 810,4 |  | 810,4 |  | 810,4 |  | 810,4 |
| Нежилая |  | 26497,0 |  | 27562,7 |  | 29380,7 |  | 29380,7 |  | 29380,7 |  | 29380,7 |  | 29380,7 |  | 29380,7 |

| Расчетный период | Современное состояние |  |  | 01.01.2023 |  |  | 01.01.2024 |  |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2026 |  |  | 01.01.2028 |  |  | 01.01.2033 |  |  | 01.01.2037 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 5230,0 |  |  | 5230,0 |  |  | 5230,0 |  |  | 5230,0 |  |  | 5230,0 |  |  | 5230,0 |  |  | 5230,0 |  |  | 5230,0 |  |  |
| ИТОГО | 130469,6 |  |  | 131162,23 |  |  | 131127,33 |  |  | 133211,33 |  |  | 133211,33 |  |  | 133211,33 |  |  | 133211,33 |  |  | 133211,33 |  |  |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 29249,0 |  |  | 29249,0 |  |  | 29249,0 |  |  | 32701,0 |  |  | 32701,0 |  |  | 32701,0 |  |  | 32701,0 |  |  | 32701,0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 289,6 |  |  | 289,6 |  |  | 289,6 |  |  | 289,6 |  |  | 289,6 |  |  | 289,6 |  |  | 289,6 |  |  | 289,6 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 12660,3 |  |  | 13249,6 |  |  | 13249,6 |  |  | 13249,6 |  |  | 13249,6 |  |  | 13249,6 |  |  | 13249,6 |  |  | 13249,6 |  |
| Нежилая |  | 6026,0 |  |  | 9039,0 |  |  | 9039,0 |  |  | 9039,0 |  |  | 9039,0 |  |  | 9039,0 |  |  | 9039,0 |  |  | 10688,2 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО |  | 48224,9 |  |  | 51827,19272 |  |  | 51827,193 |  |  | 55279,193 |  |  | 55279,193 |  |  | 55279,193 |  |  | 55279,193 |  |  | 56928,393 |  |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 9212,4 |  |  | 9212,4 |  |  | 9212,4 |  |  | 9212,4 |  |  | 9212,4 |  |  | 9212,4 |  |  | 9212,4 |  |  | 9212,4 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 90,1 |  |  | 90,1 |  |  | 90,1 |  |  | 90,1 |  |  | 90,1 |  |  | 90,1 |  |  | 90,1 |  |  | 90,1 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 15663,0 |  |  | 16392,1 |  |  | 16392,1 |  |  | 16392,1 |  |  | 16392,1 |  |  | 16392,1 |  |  | 16392,1 |  |  | 16392,1 |  |
| Нежилая |  | 3146,0 |  |  | 3775,2 |  |  | 3775,2 |  |  | 3775,2 |  |  | 3775,2 |  |  | 3775,2 |  |  | 3775,2 |  |  | 3775,2 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 414,0 |  |  | 414,0 |  |  | 414,0 |  |  | 414,0 |  |  | 414,0 |  |  | 414,0 |  |  | 414,0 |  |  | 414,0 |  |
| ИТОГО |  | 28525,5 |  |  | 29883,75791 |  |  | 29883,758 |  |  | 29883,758 |  |  | 29883,758 |  |  | 29883,758 |  |  | 29883,758 |  |  | 29883,758 |  |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 22048,8 |  | 23075,1 |  | 23075,1 |  | 23075,1 |  | 23075,1 |  | 23075,1 |  | 23075,1 |  | 23075,1 |  |
| Нежилая | 0 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 22048,8 |  | 24029,69459 |  | 24029,695 |  | 24029,695 |  | 24029,695 |  | 24029,695 |  | 24029,695 |  | 24029,695 |  |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 13859,5 |  | 14504,6 |  | 14504,6 |  | 14504,6 |  | 14504,6 |  | 14504,6 |  | 14504,6 |  | 14504,6 |  |
| Нежилая |  | 0 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  | 954,6 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО |  | 13859,5 |  | 15459,21129 |  | 15459,211 |  | 15459,211 |  | 15459,211 |  | 15459,211 |  | 15459,211 |  | 15459,211 |  |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 5271,0 |  | 5516,3 |  | 5516,3 |  | 5516,3 |  | 5516,3 |  | 5516,3 |  | 5516,3 |  | 5516,3 |  |
| Нежилая |  | 3378,0 |  | 4332,3 |  | 4332,3 |  | 4332,3 |  | 4332,3 |  | 4332,3 |  | 4332,3 |  | 4332,3 |  |

| Расчетный период | Современное состояние |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  | 01.01.2028 |  |  |  | 01.01.2033 |  |  |  | 01.01.2037 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ИТОГО | 8649 |  |  |  | 9848,662629 |  |  |  | 9848,6626 |  |  |  | 9848,6626 |  |  |  | 9848,6626 |  |  |  | 9848,6626 |  |  |  | 9848,6626 |  |  |  | 9848,6626 |  |  |  |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 12347,8 |  |  |  | 12922,5 |  |  |  | 12922,5 |  |  |  | 12922,5 |  |  |  | 12922,5 |  |  |  | 12922,5 |  |  |  | 12922,5 |  |  |  | 12922,5 |  |  |
| Нежилая |  | 510,0 |  |  |  | 765,0 |  |  |  | 765,0 |  |  |  | 765,0 |  |  |  | 765,0 |  |  |  | 765,0 |  |  |  | 765,0 |  |  |  | 765,0 |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| ИТОГО |  | 12857,8 |  |  |  | 13687,54694 |  |  |  | 13687,547 |  |  |  | 13687,547 |  |  |  | 13687,547 |  |  |  | 13687,547 |  |  |  | 13687,547 |  |  |  | 13687,547 |  |  |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 1-2 эт без участков |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 8639,4 |  |  |  | 9041,5 |  |  |  | 9041,5 |  |  |  | 9041,5 |  |  |  | 9041,5 |  |  |  | 9041,5 |  |  |  | 9041,5 |  |  |  | 9041,5 |  |
| Нежилая |  |  | 0,0 |  |  |  | 401,0 |  |  |  | 401,0 |  |  |  | 401,0 |  |  |  | 401,0 |  |  |  | 401,0 |  |  |  | 401,0 |  |  |  | 401,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| ИТОГО |  |  | 8639,4 |  |  |  | 9442,533878 |  |  |  | 9442,5339 |  |  |  | 9442,5339 |  |  |  | 9442,5339 |  |  |  | 9442,5339 |  |  |  | 9442,5339 |  |  |  | 9442,5339 |  |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 2308,1 |  | 2915,533989 |  | 2915,534 |  | 2915,534 |  | 2915,534 |  | 2915,534 |  | 2915,534 |  | 2915,534 |  |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 6497,5 |  | 6799,9 |  | 6799,9 |  | 10399,9 |  | 13999,9 |  | 13999,9 |  | 13999,9 |  | 13999,9 |  |
| Нежилая | 7927,0 |  | 9043,032976 |  | 9043,033 |  | 9043,033 |  | 9043,033 |  | 9043,033 |  | 9043,033 |  | 9043,033 |  |
| Промышленная и коммунальная | 593,0 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  | 593 |  |
| ИТОГО | 15017,5 |  | 16435,96889 |  | 16435,969 |  | 20035,969 |  | 23635,969 |  | 23635,969 |  | 23635,969 |  | 23635,969 |  |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2 эт без участков |  | 3222,6 |  | 3222,6 |  | 3222,6 |  | 3222,6 |  | 3222,6 |  | 3222,6 |  | 3222,6 |  | 3222,6 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 24641,6 |  | 25788,6 |  | 25788,6 |  | 25788,6 |  | 25788,6 |  | 25788,6 |  | 25788,6 |  | 25788,6 |
| Нежилая |  | 19506,0 |  | 23407,2 |  | 23407,2 |  | 23407,2 |  | 23407,2 |  | 23407,2 |  | 24907,2 |  | 26556,4 |
| Промышленная и коммунальная |  | 1296,0 |  | 1296 |  | 1296 |  | 1296 |  | 1296 |  | 1296 |  | 1296 |  | 1296 |
| ИТОГО |  | 48666,2 |  | 53714,38037 |  | 53714,38 |  | 53714,38 |  | 53714,38 |  | 53714,38 |  | 55214,38 |  | 56863,58 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 8630,0 |  | 14628 |  | 14628 |  | 14628 |  | 14628 |  | 14628 |  | 14628 |  | 14628 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 | 2389,6 |
| Нежилая | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2449,2 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 11019,6 | 17817,6 | 17817,6 | 17817,6 | 17817,6 | 17817,6 | 17817,6 | 19466,8 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 эт без участков | 5386,9 | 3519,1 | 3519,1 | 3519,1 | 6128,1 | 6128,1 | 6128,1 | 6128,1 |
| 1-2-3 эт с участками | 42978,9 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 | 44979,4 |
| Нежилая | 12982,5 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 12785,0 |  | 12785 |  | 12785 |  | 12785 |  | 12785 |  | 12785 |  | 12785 |  | 12785 |  |
| ИТОГО | 74133,3 |  | 76862,5176 |  | 76862,518 |  | 76862,518 |  | 79471,518 |  | 79471,518 |  | 79471,518 |  | 79471,518 |  |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 16302,9 |  | 17061,7 |  | 17061,7 |  | 17061,7 |  | 17061,7 |  | 17061,7 |  | 17061,7 |  | 17061,7 |  |
| Нежилая | 6129,0 |  | 7354,8 |  | 7354,8 |  | 7354,8 |  | 7354,8 |  | 7354,8 |  | 7354,8 |  | 7354,8 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 22431,9 |  | 24416,54302 |  | 24416,543 |  | 24416,543 |  | 24416,543 |  | 24416,543 |  | 24416,543 |  | 24416,543 |  |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 63823,1 |  | 63823,1 |  | 63823,1 |  | 63823,1 |  | 63823,1 |  | 63823,1 |  | 63823,1 |  | 63823,1 |
| 1-2 эт без участков |  | 1176,9 |  | 1176,9 |  | 1176,9 |  | 1176,9 |  | 1176,9 |  | 1176,9 |  | 1176,9 |  | 1176,9 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Нежилая |  | 25647,0 |  | 26929,35 |  | 26929,35 |  | 26929,35 |  | 26929,35 |  | 26929,35 |  | 26929,35 |  | 26929,35 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО |  | 90647 |  | 91929,35 |  | 91929,35 |  | 91929,35 |  | 91929,35 |  | 91929,35 |  | 91929,35 |  | 91929,35 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 225,4 |  | 225,4 |  | 225,4 |  | 225,4 |  | 225,4 |  | 225,4 |  | 225,4 |  | 225,4 |  |
| Нежилая | 48,0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 273,4 |  | 273,4 |  | 273,4 |  | 273,4 |  | 273,4 |  | 273,4 |  | 273,4 |  | 273,4 |  |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 380,2 |  | 380,2 |  | 380,2 |  | 380,2 |  | 380,2 |  | 380,2 |  | 380,2 |  | 380,2 |  |
| Нежилая | 48,0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 428,2 |  | 428,2 |  | 428,2 |  | 428,2 |  | 428,2 |  | 428,2 |  | 428,2 |  | 428,2 |  |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1-2 эт без участков |  | 5256,0 |  | 5256 |  | 5256 |  | 5256 |  | 5256 |  | 5256 |  | 5256 |  | 5256 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 11840,2 |  | 11840,2 |  | 11840,2 |  | 11840,2 |  | 11840,2 |  | 11840,2 |  | 11840,2 |  | 11840,2 |
| Нежилая |  | 3708,0 |  | 3708 |  | 3708 |  | 3708 |  | 3708 |  | 3708 |  | 3708 |  | 3708 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 | 20804,2 |
| мкрн. 30 Пионерскийлагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 | 333,3 |
| Нежилая | 2477,4 | 2477,4 | 2477,4 | 2877,4 | 2877,4 | 2877,4 | 2877,4 | 2877,4 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 2810,7 | 2810,7 | 2810,7 | 3210,7 | 3210,7 | 3210,7 | 3210,7 | 3210,7 |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Расчетный период | Современное состояние |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  | 01.01.2025 |  |  |  | 01.01.2026 |  |  |  | 01.01.2028 |  |  |  | 01.01.2033 |  |  |  | 01.01.2037 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 7000,0 |  |  |  | 12000,0 |  |  |  | 17000,0 |  |  |  | 29900,0 |  |  |  | 42800,0 |  |  |  | 55900,0 |  |  |
| Нежилая | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2631,6 |  |  |  | 3627,3 |  |  |  | 5576,3 |  |  |  | 5903,3 |  |  |  | 7552,5 |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| ИТОГО | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 14631,6 |  |  |  | 20627,3 |  |  |  | 35476,3 |  |  |  | 48703,3 |  |  |  | 63452,5 |  |  |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 22398 |  |  | 22398,0 |  |  |  | 22398,0 |  |  |  | 22398,0 |  |  |  | 22398,0 |  |  |  | 22398,0 |  |  |  | 22398,0 |  |  |  | 22398,0 |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 364394,0 |  |  | 370919,0 |  |  |  | 391282,0 |  |  |  | 391282,0 |  |  |  | 391282,0 |  |  |  | 391282,0 |  |  |  | 391282,0 |  |  |  | 391282,0 |  |  |  |
| НГРЭС | 76954,0 |  |  | 76954,0 |  |  |  | 76954,0 |  |  |  | 76954,0 |  |  |  | 76954,0 |  |  |  | 76954,0 |  |  |  | 76954,0 |  |  |  | 76954,0 |  |  |  |
| ИТОГО | 463746 |  |  | 470271 |  |  |  | 497634 |  |  |  | 505265,6 |  |  |  | 511261,3 |  |  |  | 526110,3 |  |  |  | 539337,3 |  |  |  | 554086,5 |  |  |  |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 6449,0 |  |  |  | 6449,0 |  |  |  | 6449,0 |  |  |  | 6449,0 |  |  |  | 6449,0 |  |  |  | 6449,0 |  |  |  | 6449,0 |  |  |  | 6449,0 |  |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 74977,0 |  |  |  | 74977,0 |  |  |  | 74977,0 |  |  |  | 74977,0 |  |  |  | 74977,0 |  |  |  | 74977,0 |  |  |  | 74977,0 |  |  |  | 74977,0 |  |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 70828,0 |  |  |  | 70828,0 |  |  |  | 70828,0 |  |  |  | 70828,0 |  |  |  | 70828,0 |  |  |  | 70828,0 |  |  |  | 70828,0 |  |  |  | 70828,0 |  |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 38281,0 |  |  |  | 38281,0 |  |  |  | 38281,0 |  |  |  | 38281,0 |  |  |  | 95302,3 |  |  |  | 95302,3 |  |  |  | 95302,3 |  |  |  | 95302,3 |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 106358,6 |  | 106358,6 |  | 106358,6 |  | 106358,6 |  | 106358,6 |  | 106358,6 |  | 106358,6 |  | 106358,6 |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 41973,0 |  | 41973,0 |  | 41973,0 |  | 41973,0 |  | 41973,0 |  | 41973,0 |  | 41973,0 |  | 41973,0 |

ИТОГО

| 4-9 эт и более | 842210,9 | 860622,0 | 865347,0 | 873438,0 | 873438,0 | 949538,0 | 1010395,0 | 1039506,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 эт без участков | 72888,3 | 65029,2 | 62229,3 | 62893,3 | 65502,3 | 65502,3 | 65502,3 | 65502,3 |
| 1-2-3 эт с участками | 272012,7 | 282012,7 | 289012,7 | 297612,7 | 306212,7 | 319112,7 | 332012,7 | 345112,7 |
| Нежилая | 272315,0 | 295860,7 | 297678,7 | 300710,3 | 307932,0 | 312714,0 | 323349,4 | 331595,4 |
| Промышленная и коммунальная | 810724,6 | 817249,6 | 837612,6 | 837612,6 | 894633,9 | 894633,9 | 894633,9 | 894633,9 |
| ВСЕГО | 2270151,5 | 2320774,2 | 2351880,3 | 2372266,9 | 2447718,9 | 2541500,9 | 2625893,3 | 2676350,3 |

## Таблица 2. Прогноз приростов площади строительных фондов города Назарово

| Расчетный период | Современное состояние |  |  | 01.01.2023 |  |  | 01.01.2024 |  |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 139182,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1-2 эт без участков | 5625,6 |  |  | 0,0 |  |  | -1143,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Нежилая | 22051,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 166859,0 |  |  | 0,0 |  |  | -1143,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 141393,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 1257,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 230,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 2186,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 145066,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 1000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2833,0 |  | 8808,4 | 1649,2 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 1000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 78933,0 |  | 69665,4 | 30760,2 |  |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 1104,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 1104,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 6 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 165,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 165,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 110,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 110,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 410,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 410,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 2281,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 2281,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 126702,3 |  |  | 4429,9 |  |  | 0,0 |  |  | 2555,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 19998,0 |  |  | 2231,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 6226,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 146700,3 |  |  | 6660,9 |  |  | 0,0 |  |  | 2555,0 |  | 6226,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 92833,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 41193,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 134026,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 13503,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 9532,7 |  |  | 221,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 450,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 210,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 23696,6 |  |  | 221,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 3044,5 |  |  | 70,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 372,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 3416,5 |  |  | 70,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 10404,6 |  |  | 242,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 380,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 523,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 11307,6 |  |  | 242,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 13256,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 7692,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 523,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 21471,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 2328,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 2328,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 80563,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2084,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 17368,8 |  |  | -373,1 |  |  | -1852,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 810,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 26497,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1818,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 5230,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 130469,6 |  |  | -373,1 |  |  | -34,9 |  |  | 2084,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 29249,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3452,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 289,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 12660,3 |  |  | 294,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 6026,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1649,2 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 48224,9 |  |  | 294,6 |  |  | 0,0 |  |  | 3452,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1649,2 |  |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 9212,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 90,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 15663,0 |  |  | 364,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 3146,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 414,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 28525,5 |  |  | 364,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 22048,8 |  |  | 513,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 22048,8 |  |  | 513,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 13859,5 |  |  | 322,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 13859,5 |  |  | 322,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 5271,0 |  |  | 122,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 3378,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 8649,0 |  |  | 122,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 12347,8 |  |  | 287,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 510,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 12857,8 |  |  | 287,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 8639,4 |  |  | 201,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 8639,4 |  |  | 201,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 519,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 519,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 348,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 8638,3 |  |  | 201,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 123,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 9110,1 |  |  | 201,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 2308,1 |  |  | 53,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 2308,1 |  |  | 53,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 6497,5 |  |  | 151,2 |  |  | 0,0 |  |  | 3600,0 |  | 3600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 10814,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная | 593,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 17904,9 |  |  | 151,2 |  |  | 0,0 |  |  | 3600,0 |  | 3600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 3222,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 24641,6 |  |  | 573,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 19506,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1500,0 | 1649,2 |  |
| Промышленная и коммунальная | 1296,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 48666,2 |  |  | 573,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1500,0 | 1649,2 |  |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 8630,0 |  |  | 2240,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 2389,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1649,2 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 11019,6 |  |  | 2240,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1649,2 |  |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков | 5386,9 |  |  | -1867,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2609,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 90061,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 225,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая |  | 48,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 273,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 380,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая |  | 48,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 428,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 5256,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 11840,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая |  | 3708,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 20804,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 30 Пионерскийлагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 333,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая |  | 2477,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 2810,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 1564,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Нежилая |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 1564,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 12900,0 |  | 12900,0 | 13100,0 |  |
| Нежилая |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2631,6 |  | 995,7 |  | 1949,0 |  | 327,0 | 1649,2 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7000,0 |  | 7631,6 |  | 5995,7 |  | 14849,0 |  | 13227,0 | 14749,2 |  |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 22398,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 364394,0 |  |  | 6525,0 |  |  | 20363,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| НГРЭС |  | 76954,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 463746,0 |  |  | 6525,0 |  |  | 27363,0 |  | 7631,6 |  | 5995,7 |  | 14849,0 |  | 13227,0 | 14749,2 |  |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 6449,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 74977,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 70828,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 38281,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 57021,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Производственнаязона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 106358,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 41973,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 842210,9 |  |  | 6669,9 |  |  | 4725,0 |  | 8091,0 |  | 0,0 |  | 76100,0 |  | 60857,0 | 29111,0 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 72302,3 |  |  | -7859,1 |  |  | -2799,9 |  | 664,0 |  | 2609,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 272012,7 |  |  | 5000,0 |  |  | 7000,0 |  | 8600,0 |  | 8600,0 |  | 12900,0 |  | 12900,0 | 13100,0 |  |
| Нежилая |  | 264700,3 |  |  | 2231,0 |  |  | 1818,0 |  | 3031,6 |  | 7221,7 |  | 4782,0 |  | 10635,4 | 8246,0 |  |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 810724,6 |  |  | 6525,0 |  |  | 20363,0 |  | 0,0 |  | 57021,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО |  |  | 2261950,8 |  |  | 12566,8 |  |  | 31106,1 |  | 20386,6 |  | 75452,0 |  | 93782,0 | 84392,4 | 50457,0 |  |

# Приложение 2. Планируемый график подключения существующей индивидуальной

# жилой застройки к тепловым сетям центрального теплоснабжения

Таблица 1. 		Планируемый график подключения существующей индивидуальной

жилой застройки к тепловым сетям центрального теплоснабжения

| Существующее положение | 01.01.23 | 01.01.24 | 01.01.25 | 01.01.26 | 01.01.28 | 01.01.33 | 01.01.37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля усадебной застройки, подключенной к сетям центрального теплоснабжения,% |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| Существующее положение | 01.01.23 | 01.01.24 | 01.01.25 | 01.01.26 | 01.01.28 | 01.01.33 | 01.01.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля усадебной застройки, подключенной к сетям центрального теплоснабжения,% |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |

мкрн. 24  "Заречный"

| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 30 Пионерскийлагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 3. 				Перспективный прирост тепловых нагрузок		и объемов потребления

# тепловой энергии от		источников централизованного теплоснабжения

## Таблица 1.		Планируемый прирост отопительной нагрузки источников центрального теплоснабжения

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 16,1236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | -0,1255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленнаяи коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 16,1236 | 0,0000 | -0,1255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 16,0865 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |
| ИТОГО | 16,0865 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 15,7130 |  | 0,0000 |  | 0,2518 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |
| 1-2 эт без участков |  |  | -0,0422 |  | -0,0089 |  | 0,0375 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |
| Нежилая |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |
| Промышленнаяи коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |
| ИТОГО | 15,7130 |  | -0,0422 |  | 0,2429 |  | 0,0375 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 7,8614 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0826 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 7,8614 | 0,0826 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0554 | 3,2431 | 1,5513 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1749 | 0,5439 | 0,1018 |
| Промышленнаяи коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2303 | 3,7870 | 1,6532 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,1448 | 0,1448 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1448 | 0,1448 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 11,8900 |  | 0,2361 |  | 0,0000 |  | 0,1362 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Нежилая |  |  | 0,1378 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,3845 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 11,8900 |  | 0,3738 |  | 0,0000 |  | 0,1362 |  | 0,3845 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 12,2300 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 12,2300 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,1853 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,2594 |  | 0,2420 |  | 0,3631 |  | 0,3631 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 1,1853 | 0,2594 |  | 0,2420 |  | 0,3631 |  | 0,3631 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,1988 | 0,1932 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,1988 | 0,1932 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0190 | 0,0000 | 0,6604 | 0,6604 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0190 | 0,0000 | 0,6604 | 0,6604 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6829 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6829 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2957 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2957 | 0,0000 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 12,4661 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1111 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,0409 | -0,2349 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,1123 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 12,4661 | -0,0409 | -0,1226 | 0,1111 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 16 «Привокзальный» (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,0165 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,8267 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1018 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 3,0165 | 0,8267 | 0,0000 | 0,8490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1018 |
| мкрн. 17 (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,6154 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9884 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0475 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,6154 | 0,0761 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9884 | 0,0000 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 0,0402 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 2,9294 |
| Нежилая |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 |  | 0,0402 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 2,9294 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0253 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 1,7595 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0253 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7595 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,2003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,3442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,2003 | 0,3442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0543 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,8063 | 0,7838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0543 | 0,8063 | 0,7838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7677 | 0,3290 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7677 | 0,3290 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,0000 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0158 | 0,0000 | 0,5483 | 0,5483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 |  | 0,0158 |  | 0,0000 |  | 0,5483 |  | 0,5483 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| мкрн.22А «Горняк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,2930 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Нежилая |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,2930 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| мкрн.22 «Горняк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,9762 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0119 | 0,0000 | 0,2821 | 0,2821 | 0,1650 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,9762 | 0,0119 | 0,0000 | 0,2821 | 0,2821 | 0,1650 | 0,0000 | 0,0000 |
| Мкрн.23 «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,8040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0449 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8154 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0926 | 0,1018 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8550 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,8040 | 0,0449 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8154 | 0,9476 | 0,1018 |
| Мкрн.24 «Заречный» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,3577 | 0,1194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1018 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 1,3577 | 0,1194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1018 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,3607 | -0,3607 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 4,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | -0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 2,2609 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 4,9000 | 2,0560 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,7918 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0297 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 1,7918 | 0,0297 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 9,7232 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 9,7232 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Нежилая |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| мкрн. 30 Пионерскийлагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,5486 | 0,3919 | 0,3919 | 1,0110 | 1,0110 | 1,0266 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,1625 | 0,0615 | 0,1204 | 0,0202 | 0,1018 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,5486 | 0,5544 | 0,4533 | 1,1313 | 1,0312 | 1,1285 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 53,5121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 3,3589 | 1,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| НГРЭС |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона «Центральная-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,8622 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона «Центральная-1», включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 5,3736 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона «Центральная-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 3,5403 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона «Центральная-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0106 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0500 | 3,1362 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона «Южная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 8,0724 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона «Южная-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,3380 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 188,7959 | 0,3554 | 0,3629 | 0,3201 | 0,0000 | 4,0554 | 3,2431 | 1,5513 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,8426 | -0,1344 | 0,0375 | 0,1472 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 5,0099 | 1,7677 | 2,3906 | 2,3906 | 7,7267 | 4,1288 | 4,2851 |
| Нежилая |  | 0,2500 | 0,0000 | 0,7325 | 0,4459 | 0,2953 | 0,6567 | 0,5092 |
| Промышленная и коммунальная |  | 3,4301 | 1,7200 | 7,1450 | 3,1362 | 0,0000 | 8,1930 | 0,0000 |
| ВСЕГО: | 182,1688 | 8,1461 | 3,7161 | 10,3436 | 6,1200 | 12,0774 | 16,2216 | 6,3456 |

## Таблица 2. Планируемый прирост вентиляционной нагрузки источников центрального теплоснабжения при реализации

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0207 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0207 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0408 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0408 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0263 | 0,0819 | 0,0153 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0263 | 0,0819 | 0,0153 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Нежилая |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Нежилая |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0986 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0207 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0579 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0986 | 0,0207 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0579 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0153 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0153 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,2035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,2035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0245 | 0,0093 | 0,0181 | 0,0030 | 0,0153 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0245 | 0,0093 | 0,0181 | 0,0030 | 0,0153 |  |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 26,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 1,2763 | 1,4865 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| НГРЭС |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепла на вентиляцию, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2805 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 27,3777 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0207 | 0,0169 | 0,0245 | 0,0672 | 0,0445 | 0,0989 | 0,0767 |
| Промышленная и коммунальная |  | 1,2763 | 1,8365 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 4,2805 | 0,0000 |
| ВСЕГО | 27,3777 | 1,2971 | 1,8534 | 1,9045 | 4,2297 | 0,0445 | 4,3794 | 0,0767 |

## Таблица 3. Планируемый прирост максимальной часовой нагрузки ГВС источников центрального теплоснабжения

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,7800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | -0,0382 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 3,7800 | 0,0000 | -0,0382 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 4,2840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 4,2840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,2519 | 0,0000 | 0,1579 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,0129 | 0,0066 | 0,0212 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 3,2519 | -0,0129 | 0,1645 | 0,0212 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,8840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 1,8840 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3314 | 1,8644 | 0,8918 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0150 | 0,0028 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3362 | 1,8794 | 0,8946 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 2,7846 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 2,7846 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0711 | 0,0637 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,3500 | 0,0711 | 0,0637 | 0,0956 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0532 | 0,0509 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0532 | 0,0509 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0081 | 0,0000 | 0,1739 | 0,1739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0081 | 0,0000 | 0,1739 | 0,1739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4430 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4430 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0778 | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0778 | 0,0000 |  |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 4,4294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | -0,0125 | -0,0619 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0031 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 4,4294 | -0,0125 | -0,0588 | 0,0666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,5401 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,2214 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,5401 | 0,2214 | 0,0000 | 0,1454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,7706 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5235 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,7706 | 0,0147 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5235 | 0,0000 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7369 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7369 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4632 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4632 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0915 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0922 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0915 | 0,0922 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,2159 | 0,2063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,2159 | 0,2063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2021 | 0,0866 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2021 | 0,0866 |  |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0174 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0174 | 0,0000 |  |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0067 | 0,0000 | 0,1443 | 0,1443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0067 | 0,0000 | 0,1443 | 0,1443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0771 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0771 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,4480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0051 | 0,0000 | 0,1151 | 0,1203 | 0,0434 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,4480 | 0,0051 | 0,0000 | 0,1151 | 0,1203 | 0,0434 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,1510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7412 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0025 | 0,0028 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,1510 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7412 | 0,0476 | 0,0028 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,2000 | 0,0749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,2000 | 0,0749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | -0,1749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,1082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,0624 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,6080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,1082 | 0,5456 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,5833 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0127 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 1,5833 | 0,0127 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 2,2467 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 2,2467 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 31 Каменныйкарьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,2339 | 0,1598 | 0,1671 | 0,3952 | 0,3952 | 0,4013 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0028 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,2339 | 0,1643 | 0,1688 | 0,3985 | 0,3958 | 0,4041 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,9588 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,2111 | 0,0346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| НГРЭС |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,7429 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,1178 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0415 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4700 | 0,0969 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6115 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 32,0913 | 0,2229 | 0,1579 | 0,2586 | 0,0000 | 2,3314 | 1,8644 | 0,8918 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,2627 | -0,0936 | 0,0212 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Максимальный часовой расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 1,3633 | 0,5549 | 0,7268 | 0,7393 | 2,1632 | 1,2160 | 1,2248 |
| Нежилая |  | 0,0038 | 0,0031 | 0,0345 | 0,0123 | 0,0081 | 0,0181 | 0,0140 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,2148 | 0,0846 | 0,4750 | 0,0969 | 0,0000 | 0,6565 | 0,0000 |
| ВСЕГО | 31,4923 | 1,5162 | 0,7069 | 1,5162 | 0,9357 | 4,5026 | 3,7549 | 2,1307 |

## Таблица 4. Планируемый прирост суммарной нагрузки источников центрального теплоснабжения

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 19,9036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | -0,1637 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 19,9036 | 0,0000 | -0,1637 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 20,3912 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 20,3912 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 19,0540 | 0,0000 | 0,4097 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,0550 | -0,0023 | 0,0587 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 19,0540 | -0,0550 | 0,4074 | 0,0587 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 9,7863 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 9,7863 | 0,0837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,3867 | 5,1074 | 2,4432 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2061 | 0,6408 | 0,1200 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,5928 | 5,7483 | 2,5631 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,4920 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 | 0,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,4920 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 | 0,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 14,8198 | 0,3841 | 0,0000 | 0,2178 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,1623 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4529 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 14,8198 | 0,5464 | 0,0000 | 0,2178 | 0,4529 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 15,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 15,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,5353 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,3306 | 0,3058 | 0,4586 | 0,4586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 1,5353 | 0,3306 | 0,3058 | 0,4586 | 0,4586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,2520 | 0,2441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,2520 | 0,2441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0271 | 0,0000 | 0,8343 | 0,8343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0271 | 0,0000 | 0,8343 | 0,8343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1259 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1259 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3735 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3735 | 0,0000 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 16,8955 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1777 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,0534 | -0,2968 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,1323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 16,8955 | -0,0534 | -0,1645 | 0,1777 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,5566 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2943 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 1,0481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 3,5566 | 1,0481 | 0,0000 | 0,9943 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,3860 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0408 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5119 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 1,3860 | 0,0908 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5119 | 0,0000 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0574 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6663 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0574 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6663 |  |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0361 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2227 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0361 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2227 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,2918 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,4364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,2918 | 0,4364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0543 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 1,0222 | 0,9901 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0543 | 1,0222 | 0,9901 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9699 | 0,4157 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9699 | 0,4157 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние |  | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0834 |  | 0,0000 |
| Нежилая |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0834 |  | 0,0000 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0225 |  | 0,0000 |  | 0,6927 |  | 0,6927 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Нежилая |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0225 | 0,0000 | 0,6927 | 0,6927 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3702 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3702 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,4242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0169 | 0,0000 | 0,3972 | 0,4024 | 0,2084 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 1,4242 | 0,0169 | 0,0000 | 0,3972 | 0,4024 | 0,2084 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,9550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0641 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5566 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1091 | 0,1200 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,9550 | 0,0641 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5566 | 1,0091 | 0,1200 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1,5747 | 0,1942 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 1,5747 | 0,1942 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,3607 | -0,5356 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 5,0082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,2673 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2344 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 2,8688 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 5,0082 | 2,6015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2344 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 3,3751 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,0624 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,6377 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 3,3751 | 0,0424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 12,1734 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 12,1734 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2 эт без участков |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 0,0000 | 0,7825 | 0,5517 | 0,5590 | 1,4062 | 1,4062 | 1,4280 |
| Нежилая |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,1914 | 0,0724 | 0,1418 | 0,0238 | 0,1200 |
| Промышленная и коммунальная |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО | 0,0000 | 0,0000 | 0,7825 | 0,7431 | 0,6314 | 1,5480 | 1,4300 | 1,5479 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 81,3709 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная |  | 4,8463 | 2,6411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| НГРЭС |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 1,6051 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 5,4914 |  | 0,0000 |  | 1,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 3,5818 |  | 0,0250 |  | 0,0000 |  | 1,8800 |  | 4,1626 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0106 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 9,4000 |  | 7,3957 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Расход тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 8,1174 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2300 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 248,2650 | 0,5784 | 0,4097 | 0,6898 | 0,0000 | 6,3867 | 5,1074 | 2,4432 |
| 1-2 эт без участков |  | -0,9738 | -0,4628 | 0,0587 | 0,3216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1-2-3 эт с участками |  | 6,9685 | 2,3225 | 3,1175 | 3,1300 | 9,8899 | 5,3448 | 5,5099 |
| Нежилая |  | 0,1623 | 0,1323 | 0,7914 | 0,5254 | 0,3479 | 0,7737 | 0,5999 |
| Промышленная и коммунальная |  | 4,9213 | 3,6411 | 11,3800 | 11,5582 | 0,0000 | 13,1300 | 0,0000 |
| ВСЕГО | 241,0388 | 11,5739 | 6,0428 | 16,0374 | 15,5352 | 16,6245 | 24,3559 | 8,5529 |

## Таблица 5.  Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников

## центрального 	теплоснабжения на нужды отопления

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | -335,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | -335,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 672,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -112,72 | -23,76 | 100,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | -112,72 | 649,15 | 100,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 220,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 220,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10837,80 | 8666,96 | 4145,85 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,75 | 1342,40 | 251,34 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11269,55 | 10009,36 | 4397,19 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 387,07 | 387,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 387,07 | 387,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 630,89 | 0,00 | 363,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 970,89 | 0,00 | 363,87 | 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 693,29 | 646,83 | 970,24 | 970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 693,29 | 646,83 | 970,24 | 970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 531,29 | 516,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 531,29 | 516,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 50,72 | 0,00 | 1764,98 | 1764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 50,72 | 0,00 | 1764,98 | 1764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4497,38 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4497,38 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,12 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,12 | 0,00 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -109,38 | -627,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 277,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | -109,38 | -350,57 | 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 491,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 2209,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 1406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 2209,33 | 0,00 | 2132,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 76,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5313,96 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5313,96 | 0,00 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7828,65 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7828,65 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4702,09 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 67,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4702,09 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 919,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 919,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 2154,80 | 2094,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 2154,80 | 2094,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 42,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051,75 | 879,32 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 42,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051,75 | 879,32 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,39 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,39 | 0,00 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 42,11 | 0,00 | 1465,35 | 1465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 42,11 | 0,00 | 1465,35 | 1465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,07 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,07 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 31,67 | 0,00 | 753,99 | 753,99 | 440,88 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 31,67 | 0,00 | 753,99 | 753,99 | 440,88 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7524,11 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,60 | 251,34 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110,15 | 0,00 |
| ИТОГО | 120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7524,11 | 2338,75 | 251,34 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 319,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 319,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,34 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | -1174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | -1174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -547,58 | 0,00 | 0,00 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 6042,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 5494,47 | 0,00 | 0,00 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 1466,08 | 1047,20 | 1047,20 | 2701,78 | 2701,78 | 2743,67 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 401,06 | 151,74 | 297,03 | 49,83 | 251,34 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 1466,08 | 1448,26 | 1198,95 | 2998,81 | 2751,62 | 2995,01 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленная и коммунальная | 8289,75 | 2764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НГРЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 1480,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 58,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 17399,50 | 7740,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственнаязона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18110,28 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 949,90 | 672,91 | 1152,28 | 0,00 | 10837,80 | 8666,96 | 4145,85 |
| 1-2 эт без участков | -1943,96 | -986,74 | 100,14 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 13388,82 | 4723,97 | 6388,83 | 6388,83 | 20649,30 | 11034,00 | 11451,64 |
| Нежилая | 340,00 | 277,06 | 1807,82 | 1100,59 | 728,78 | 1620,83 | 1256,69 |
| Промышленная и коммунальная | 8465,60 | 4244,90 | 17633,96 | 7740,11 | 0,00 | 20220,44 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 22222,85 | 8932,10 | 27083,03 | 15622,98 | 32215,88 | 41542,24 | 16854,18 |

## Таблица 6. 	Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального

## теплоснабжения на нужды вентиляции

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 67,39 | 12,62 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 67,39 | 12,62 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нежилая | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 12,62 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 12,62 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2033 |  | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нежилая | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 7,62 | 14,91 | 2,50 | 12,62 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 7,62 | 14,91 | 2,50 | 12,62 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 1050,00 | 1222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НГРЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 1546,62 | 3424,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3521,44 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 17,07 | 13,91 | 20,13 | 55,25 | 36,59 | 81,37 | 63,09 |
| Промышленная и коммунальная | 1050,00 | 1510,83 | 1546,62 | 3424,41 | 0,00 | 3521,44 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 1067,06 | 1524,74 | 1566,76 | 3479,67 | 36,59 | 3602,81 | 63,09 |

## Таблица 7. 							Планируемый среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников центрального

## теплоснабжения на нужды ГВС

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | -173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | -173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 716,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -58,33 | 29,87 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | -58,33 | 746,73 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10583,40 | 8463,52 | 4048,53 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 22,66 | 4,24 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10590,69 | 8486,18 | 4052,78 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 672,08 | 0,00 | 370,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 677,82 | 0,00 | 370,78 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 322,91 | 289,25 | 433,88 | 433,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 322,91 | 289,25 | 433,88 | 433,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Общая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 |
| Нежилая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 эт без участков | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 |
| 1-2-3 эт с участками | 8839,3 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 | 9040,4 |
| Нежилая | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Промышленная и коммунальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 9434,14134 | 9635,182677 | 9635,1827 | 9635,1827 | 9635,1827 | 9635,1827 | 9635,1827 | 9635,1827 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 эт без участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-3 эт с участками | 2361,8 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 | 2415,5 |
| Нежилая | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,33 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,33 | 0,00 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -56,60 | -281,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | -56,60 | -276,44 | 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 500,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 1005,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 1005,08 | 0,00 | 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2376,32 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2376,32 | 0,00 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 77,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3345,14 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 77,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3345,14 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2102,70 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2102,70 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 418,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 418,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 980,27 | 936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 980,27 | 936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,51 | 393,22 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,51 | 393,22 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 0,00 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 30,50 | 0,00 | 655,28 | 655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 30,50 | 0,00 | 655,28 | 655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,17 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,17 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 22,94 | 0,00 | 522,43 | 546,17 | 197,15 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 22,94 | 0,00 | 522,43 | 546,17 | 197,15 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 87,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3364,65 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 4,24 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,09 | 0,00 |
| ИТОГО | 87,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3364,65 | 71,95 | 4,24 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТОГО | 339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -283,37 | 0,00 | 0,00 | 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 2759,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 2476,60 | 0,00 | 0,00 | 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 1062,01 | 725,59 | 758,58 | 1794,03 | 1794,03 | 1821,85 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 2,56 | 5,01 | 0,84 | 4,24 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 1062,01 | 732,36 | 761,14 | 1799,05 | 1794,87 | 1826,09 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 319,43 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НГРЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 711,20 | 146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,32 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1011,93 | 716,85 | 1174,16 | 0,00 | 10583,40 | 8463,52 | 4048,53 |
| 1-2 эт без участков | -398,31 | -424,79 | 96,36 | 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 6188,92 | 2518,88 | 3299,54 | 3356,27 | 9819,86 | 5520,06 | 5560,20 |
| Нежилая | 5,74 | 4,68 | 52,17 | 18,58 | 12,30 | 27,36 | 21,21 |
| Промышленная и коммунальная | 325,10 | 128,04 | 718,77 | 146,68 | 0,00 | 993,42 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 7015,27 | 2943,67 | 5340,99 | 3917,35 | 20415,57 | 15004,36 | 9629,95 |

## Таблица 8.	Планируемый суммарный среднегодовой прирост объема потребления тепловой энергии источников

## центрального теплоснабжения

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | -508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | -508,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 1389,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -171,06 | 6,11 | 196,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | -171,06 | 1395,88 | 196,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21421,20 | 17130,49 | 8194,38 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,71 | 1432,45 | 268,20 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21881,91 | 18562,94 | 8462,58 |
| мкрн. 6А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6В |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 6Г |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 560,16 | 560,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1302,97 | 0,00 | 734,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 362,81 | 0,00 | 0,00 | 1012,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 1665,78 | 0,00 | 734,65 | 1012,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 1016,20 | 936,08 | 1404,12 | 1404,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 1016,20 | 936,08 | 1404,12 | 1404,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 772,99 | 747,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 772,99 | 747,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 87,45 | 0,00 | 2554,24 |  | 2554,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 87,45 | 0,00 | 2554,24 | 2554,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6508,53 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6508,53 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1143,45 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1143,45 | 0,00 |
| мкрн. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 599,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -165,99 | -908,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 295,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | -407,17 | 34,27 | 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 992,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 3214,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 1452,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 3214,41 | 0,00 | 2686,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7690,28 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 252,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7690,28 | 0,00 |
| мкрн. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11173,79 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11173,79 |
| мкрн. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6804,79 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6804,79 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 19А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  | 01.01.2025 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 1338,29 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО | 1338,29 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| мкрн. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 3135,07 | 3031,28 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 3135,07 | 3031,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 72,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2969,26 | 1272,54 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 72,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2969,26 | 1272,54 |
| мкрн. 21А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,26 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,26 | 0,00 |
| мкрн. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 72,61 | 0,00 | 2120,63 | 2120,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 72,61 | 0,00 | 2120,63 | 2120,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 А "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,24 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,24 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 22 "Горняк" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 54,61 | 0,00 | 1276,41 | 1300,16 | 638,03 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 54,61 | 0,00 | 1276,41 | 1300,16 | 638,03 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10888,76 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,93 | 268,20 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2178,25 | 0,00 |
| ИТОГО | 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10888,76 | 2422,18 | 268,20 |
| мкрн. 24 "Заречный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 658,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 658,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | -1174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | -1174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26 п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | -830,95 | 0,00 | 0,00 | 789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 8802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 7971,07 | 0,00 | 0,00 | 789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 26А п. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 137,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 137,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 27 п. Бор |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 28А 46 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 29 Безымянный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 30 Пионерский лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| мкрн. 31 Каменный карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| мкрн. Западный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 эт без участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 0,00 | 2528,09 | 1772,80 | 1805,78 | 4495,81 | 4495,81 | 4565,52 |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 427,96 | 161,92 | 316,95 | 53,18 | 268,20 |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 2528,09 | 2200,76 | 1967,70 | 4812,77 | 4548,99 | 4833,71 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленная и коммунальная | 9659,17 | 4039,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НГРЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 1844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 60,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 19657,32 | 11311,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии , Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная и коммунальная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22557,05 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 эт и более | 1961,82 | 463,26 | 2326,44 | 0,00 | 21421,20 | 17130,49 | 8194,38 |
| 1-2 эт без участков | -2342,28 | -1411,53 | 196,49 | 789,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2-3 эт с участками | 19577,73 | 7242,85 | 9688,37 | 9745,10 | 30469,16 | 16554,07 | 17011,85 |
| Нежилая | 362,81 | 295,65 | 1880,12 | 1174,42 | 777,66 | 1729,56 | 1340,99 |
| Промышленная и коммунальная | 9840,69 | 5883,77 | 19899,35 | 11311,21 | 0,00 | 24735,29 | 0,00 |

| Расчетный период | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки | Суммарный среднегодовой прирост потребления тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 30305,18 | 12474,00 | 33990,77 | 23020,00 | 52668,03 | 60149,41 | 26547,22 |