Приложение № 6 к постановлению администрации г. Назарово от 26.04.2023 № 517 -п

Приложение № 11 к Конкурсной документации в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки участников конкурса на услуги Концессионера.

- Водоснабжение:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| - Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия такого договора соглашения | 2022г. – 2481,08 тыс.м³ 2023 – 2037 годы 2481,08 тыс.м³ ежегодно |
| - Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в год, предшествующему первому году действия концессионного соглашения |  |
| 2.1 Доля потерь воды при транспортировке % | 19,25 |
| 2.2 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч/м3 | 0,293 |
| 2.3 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт.ч/м3 | 0,341 |
| - Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (без НДС) | 2023г. – 12 027,55 тыс.руб. |

- Водоотведение:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| - Объем принимаемых сточных вод в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема принимаемых сточных вод на срок действия такого договора соглашения | 2022г. – 2733,90 тыс.м³ 2023 – 2037 годы 2638,16 тыс.м³ ежегодно |
| - Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в год, предшествующему первому году действия концессионного соглашения |  |
| 2.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,724 |
| 2.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,433 |
| - Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (без НДС) | 2023г. – 3140,00 тыс. руб. |