# Приложение № 5 к постановлению администрации города Назарово от 26.04.2023 № 518-п

# Приложение № 5 к постановлению администрации города Назарово от 28.02.2022 № 224-п

Плановые максимальные значения показателей надежности и качества эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение:

| Наименование показателя | Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1.Показатели (максимальные) надежности и качества эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Показатели (максимальные) качества воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.1.2 доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 1.2 Показатели надежности (максимальные) и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | Ед./км | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Водоотведение:

| Наименование показателя | Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1.Показатели надежности (максимальные) и качества эффективности объектов централизованных систем водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Показатели качества (максимальные) очистки сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Показатели надежности (максимальные) и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |