Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.08.2023 | г. Назарово | № 1124 - п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении положения о взаимодействии жилищных и ресурсоснабжающих организаций при плановых и аварийных отключениях систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения жилищного фонда, нежилых зданий и магистральных сетей на территории города Назарово

В целях урегулирования взаимодействия жилищных и ресурсоснабжающих организаций при плановых и аварийных отключениях систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения жилищного фонда, нежилых зданий и магистральных сетей на территории муниципального образования город Назарово, согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 14, 17 Устава города Назарово.

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить положение о взаимодействии жилищных и ресурсоснабжающих организаций при плановых и аварийных отключениях систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения жилищного фонда, нежилых зданий и магистральных сетей на территории муниципального образования город Назарово, согласно приложению к настоящему постановлению.

## 2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Назарово А.В. Гейнриха.

## 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Назарово                                                                            В.Р. Саар

Приложение

к постановлению администрации города Назарово

от 30.08.2023 № 1124-п

Положение

## о взаимодействии жилищных и ресурсоснабжающих организаций при плановых и аварийных отключениях систем тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда, нежилых зданий и магистральных сетей на территории города Назарово (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок  взаимодействия жилищных и ресурсоснабжающих организаций при плановых и аварийных отключениях систем тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда, нежилых зданий  и магистральных сетей  на территории города Назарово при нарушении работы, аварийных и плановых отключениях систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения зданий и магистральных сетей.

1.2. Действие положения распространяется на жилые дома, нежилые здания (далее - здания) и магистральные сети  и обеспечивающие их объекты топливно-энергетического и коммунального назначения (котельные, тепловые и водопроводные вводы, центральные индивидуальные тепловые пункты, водооткачивающие установки, внутриквартальные сети газо-, тепло- и водоснабжения, внутридомовое инженерное оборудование систем тепло-, электро- и водоснабжения).

1.3. Исполнителями требований положения являются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы (далее - жилищные организации), ресурсоснабжающие организации.

1.4. Жилищные организации, ресурсоснабжающие организации несут ответственность за несоответствие и недостаточность объема работ, а также ненадлежащее качество предоставляемых коммунальных услуг населению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Во всех случаях информацию о планируемых отключениях и нарушениях (авариях) на  сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения зданий и магистральных сетях жилищные и ресурсоснабжающие организации доводят до МКУ «ЕДДС» г. Назарово. При завершении плановых работ либо при ликвидации аварии жилищные и ресурсоснабжающие организации доводят информацию до МКУ «ЕДДС» г. Назарово.

Жилищные организации проводят оповещение жителей жилищного фонда, отключаемого от тепло-, водо-, электро-, газоснабжения путем размещения  объявлений в местах, определенных для размещения информации, объявлений (на доске объявлений и т.д.), информирования по телефону старшего по дому, подъезду и т.д.

2. Взаимодействие ресурсоснабжающих, жилищных организаций при ликвидации аварийных ситуаций на магистральных сетях, наружных инженерных системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

При ликвидации аварийных ситуаций на магистральных сетях, наружных инженерных системах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, ресурсоснабжающие организации обязаны:

- принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с графиком, согласованным с администрацией города Назарово, МБУ «Управление городского хозяйства» города Назарово по ликвидации аварийных ситуаций;

- силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

- в течение 30 минут передать информацию о причинах возникновения аварийной ситуации, и о принятых действиях по ее ликвидации, в жилищную организацию, МКУ «ЕДДС» г. Назарово.

- по окончании ликвидации аварии и времени подключения оповестить жилищную организацию.

- об окончании ликвидации аварии информировать МКУ «ЕДДС» г. Назарово.

3. Взаимодействие ресурсоснабжающих, жилищных организаций при ликвидации аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения.

При ликвидации аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, жилищные организации обязаны:

- силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

- в течение 30 минут предупредить телефонограммой о характере аварии и ориентировочном времени её устранения  МКУ «ЕДДС» г. Назарово, ресурсоснабжающую организацию;

- оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии;

-  при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму ресурсоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

-  после ликвидации аварии поставить в известность ресурсоснабжающую организацию, МКУ «ЕДДС» г. Назарово.

4. Порядок взаимодействия при возникновении аварийных ситуаций на системах тепло-, водо-, электро- и газоснабжения зданий и магистральных сетях, наружных инженерных системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

| № п/п | Порядок действий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При поступлении сигнала в МКУ «ЕДДС» г. Назарово об аварийной ситуации: | немедленно | Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС» г. Назарово |
|  | - все получаемые сообщения фиксируются в журнале для ведения оперативных переговоров с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения (приложение к Положению); |  |  |
|  | - сообщается в соответствующую службу, подразделение к компетенции которой относится данное сообщение; |  |  |
|  | - доводится информация до первого заместителя Главы города Назарово; |  |  |
|  | - доводится информация до МБУ «Управление городского хозяйства» города Назарово |  |  |
| 2 | При поступлении сигнала в дежурную часть ресурсоснабжающей организации об аварийной ситуации: | немедленно | - АО «Назаровская ГРЭС»; - ГПКК «ЦРКК; - ООО «ТЕПЛО»; - НРЭС. |
|  | - все получаемые сообщения, фиксируются в журнале для ведения оперативных переговоров с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения (приложение к Положению); |  |  |
|  | - осуществляется выезд на место аварии, составляется общая картина характера, места, размеров аварийной ситуации; |  |  |
|  | - доводится информация до МКУ «ЕДДС» г. Назарово; |  |  |
|  | - доводится информация до жилищной организации (при необходимости); |  |  |
|  | - принимается решение о введении режима ограничения или отключения подачи электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения потребителям при аварии принимается руководителем ресурсоснабжающей организации; |  |  |
|  | - определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии структурных ведомств, сил и средств; |  |  |
|  | - незамедлительно принимаются меры к отключению поврежденного участка аварии, оборудования, трубопровода, линии электропередач (при необходимости); |  |  |
|  | - по мере необходимости привлекаются остальные имеющиеся структурные подразделения, силы и средства; |  |  |
|  | - при необходимости организовываются мероприятия по подвозу питьевой воды; |  |  |
|  | - проводятся мероприятия по ликвидации аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения; |  |  |
|  | - об окончании ликвидации аварии информировать МКУ «ЕДДС» г. Назарово. |  |  |
| 3 | При поступлении сигнала в жилищную организацию об аварийной ситуации: | немедленно | Жилищные организации |
|  | - все получаемые сообщения, фиксируются в журнале для ведения оперативных переговоров с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения (приложение к Положению); |  |  |
|  | - доводится информация до МКУ «ЕДДС» г. Назарово; |  |  |
|  | - доводится информация до ресурсоснабжающей организации; |  |  |
|  | - проводятся мероприятия по оповещению населения об аварийной ситуации (при необходимости); |  |  |
|  | - принимается решение о ведении режима ограничения или отключения подачи электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения потребителям при аварии принимается руководителем соответствующего структурного подразделения по согласованию с администрацией города Назарово; |  |  |
|  | - определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии структурных ведомств, сил и средств; |  |  |
|  | - незамедлительно принимаются меры к отключению поврежденного участка аварии, оборудования, трубопровода, линии электропередач (при необходимости); |  |  |
|  | - незамедлительно принимаются меры по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся во внутридомовых системах; |  |  |
|  | - по мере необходимости привлекаются остальные имеющиеся структурные подразделения, силы и средства; |  |  |
|  | - при необходимости организовываются мероприятия по подвозу питьевой воды; |  |  |
|  | - проводятся мероприятия по ликвидации аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения; |  |  |
|  | - после ликвидации аварийной ситуации готовится решение об отмене режима аварийной ситуации. |  |  |
|  | - после ликвидации аварии поставить в известность ресурсоснабжающую организацию, МКУ «ЕДДС» г. Назарово |  |  |

Приложение к Положению «Об утверждении положения о взаимодействии жилищных и ресурсоснабжающих организаций при плановых и аварийных отключениях систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения жилищного фонда, нежилых зданий и магистральных сетей на территории города Назарово»

Рекомендуемая форма журнала для ведения

оперативных переговоров

| № п/п | Дата | Время получения (отправления) информации | Лицо, отправляющее (получающее) информацию | Организация, направляющая (получающая) информацию | Текст информации | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |