Приложение к решению Назаровского городского

Совета депутатов

От  01 . _06_. 2011 № 47-451

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Водоканал» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод, повышению качества услуг водоотведения и очистки сточных вод, улучшению экологической ситуации города Назарово на 2011 – 2015 годы

г. Назарово

2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3-4

2.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4-11

2.1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.2.	ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДА НАЗАРОВО. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ	4-6

2.3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ	6-7

2.4.	ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	7-8

2.5.	ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ	8-10

2.6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ …………………………………………………………..11

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. | Наименование Программы | Инвестиционная программа ООО «Водоканал» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод, повышению качества услуг водоотведения и очистки сточных вод, улучшению экологической ситуации города Назарово на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Программа социально – экономического развития муниципального образования г. Назарово 2007 – 2017гг.; - Постановление администрации города Назарово от 08.12.2009 № 2001-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод, повышению качества услуг водоотведения и очистки сточных вод, улучшению экологической ситуации города Назарово на 2012 - 2015 годы»»; - Постановление администрации города Назарово от 31.03.2011 № 476-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 08.12.2009 №2001-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод, повышению качества услуг водоотведения и очистки сточных вод, улучшению экологической ситуации города Назарово на 2012 - 2015 годы»» |
| 3. | Инициатор Программы | Администрация города Назарово |
| 4. | Координатор Программы | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города |
| 5. | Разработчики Программы | - Администрация города Назарово - ООО «Водоканал» |
| 6. | Источники финансирования Программы | - Надбавка к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей; - Субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства местного и краевого бюджета); - Собственные средства предприятия; - Прочие средства |
| 7. | Цели и задачи Программы | - Улучшение качества предоставляемой услуги; - Улучшение экологической ситуации; - Доведение качества очистки сточных вод до современных нормативных требований; - Исключить возможность сброса загрязняющих веществ на рельеф местности |
| 8. | Сроки реализации Программы | с 01.06.2011 по 31.12.2015 годы |
| 9. | Ожидаемые результаты | - Доведение качества очистки сточных вод до современных нормативных требований и как следствие снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водоем; - Предотвращение загрязнения окружающей среды |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусмотрено регулирование тарифа на водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса, надбавки к этому тарифу и тарифу на подключение.

В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы для организаций коммунального комплекса устанавливаются на основе производственной программы, а надбавки к тарифам и тарифы на подключение устанавливаются на основе инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

ООО "Водоканал" является организацией коммунального комплекса, которая осуществляет отпуск абонентам (потребителям) города Назарово питьевой воды и оказывает этим абонентам (потребителям) услуги водоотведения и очистки сточных вод.

Программа разработана в соответствии с указанным Федеральным законом и «Программой социально – экономического развития города Назарово до 2017 года», в целях доведения качества очистки сточных вод до современных нормативных требований, снижения экологических рисков, повышения надежности и эффективности функционирования муниципальной системы водоотведения и очистки сточных вод, обслуживаемой ООО "Водоканал" на основе концессионных соглашений, заключенных 01.02.2007 года и 14.09.2009 с администрацией города Назарово.

Перечень задач, подлежащих решению посредством реализации Программы, в общих чертах изложен в техническом задании, на основе которого разработана Программа.

## ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДА НАЗАРОВО. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ

Отвод сточных вод от предприятий и жилой застройки города (населения) осуществляется через систему канализационных насосных станций и сетей канализации.

Количество канализационных насосных станций – 14 (включая КНС №7 - головную канализационную станцию).

Сточные воды от населения, предприятий и организаций города по 2 коллекторам диаметром 600 - 700 мм от канализационной насосной станции № 7 поступают на Городские очистные сооружения.

Напорный коллектор от КНС №7 до ГОС введен в эксплуатацию в 1977 году, выполнен в 2-е нитки из стальных трубопроводов с чугунными вставками, общей протяженностью 12,2 км. Вследствие длительного срока эксплуатации коллекторов на стальных трубах периодически происходили порывы. Причина – коррозия труб вследствие механического воздействия сточной жидкости в течение длительного периода времени.

В сентябре 2005 года на напорных коллекторах от КНС №7 произошла серьезная аварийная ситуация в результате которой, создалась реальная угроза экологического загрязнения окружающей среды, а также угроза выхода из строя всей канализационной системы жизнеобеспечения города.

Строительство третьей нитки напорного коллектора в случае аварийной ситуации на существующих коллекторах сможет обеспечить пропускную способность 100% всего объема принятых КНС №7 стоков, тем самым, исключается возможность сброса загрязняющих веществ на рельеф местности и предотвращается загрязнение окружающей среды.

Протяженность третьей нитки напорного коллектора, согласно разработанной проектно – сметной документации составляет – 6,0 км., диаметр трубы 600 мм.

Ливневая канализация в городе практически отсутствует, поэтому в систему канализации дополнительно поступают и ливневые стоки.

Городские очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 1978году. Износ сооружений на 01.01.2011 составляет 91,15 %.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 30 тыс. м3/сут. Фактическая производительность за 2010 год составила 20,0 тыс. м3/сут.

Ныне существующий комплекс очистных сооружений включает в себя механическую и биологическую очистку поступающих сточных вод, обеззараживание раствором гипохлорита натрия очищенных стоков, а также сооружения по обработке осадка.

Отводимые очищенные сточные воды не соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных стоков, спускаемых в водоем рыбохозяйственного значения, в виду того, что технический потенциал объекта практически исчерпан, оборудование очистных сооружений физически и морально устарело, и не обеспечивает необходимую степень очистки. Кроме того, сброс сточных вод с городских очистных сооружений г. Назарово в реку Чулым находится  выше по течению реки водозаборов таких городов как Ачинск и Боготол, которые обеспечивают питьевой водой население этих городов.

Модернизация городских очистных сооружений с внедрением новых прогрессивных технологий – решение одной из самых важных и насущных проблем в системе водоотведения города Назарово в настоящее время, решив которую, возможно довести качество очистки сточных вод до современных нормативных требований, но конкретно отразить и оценить какая ступень очистки должна подвергаться модернизации с применением каких технологий, возможно только при разработке проекта модернизации с предварительным обследованием и предпроектными изысканиями.

Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО «Водоканал», составляет - 137,7 км.

Канализационные сети выполнены:

- 41 % - из чугунных труб;

- 34 % - из керамических труб;

- 8 % - из асбоцементных труб;

- 7 % из железобетонных труб;

- 5 % из стальных труб;

- 5 % - из полиэтиленовых труб.

Из общей протяженности канализационных сетей на 01.01.2011:

- 26,0 % имеют износ от 30 % до 60 %;

- 66,1 % имеют износ от 80 до 100 %.

Реализация мероприятия «Модернизация канализационных очистных сооружений в городе Назарово» позволит довести качество очистки сточных вод до современных нормативных требований и как следствие снизить плату за сброс загрязняющих веществ в водоем.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции №7 до ГОС, с доработкой проекта для прохождения экспертизы | 2011 | - Собственные средства предприятия; - Надбавка к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей; - Субсидии на софинансирование инвестиционной программы, в т.ч. средства местного и краевого бюджета |
| 1.1. | Дополнительные работы для прохождения экспертизы проекта | 2011 | Собственные средства предприятия |
| 1.2. | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции №7 до ГОС | 2 полугодие 2011 | - Надбавка к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей; - Субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства местного и краевого бюджета) |
| 2. | Разработка проекта модернизации Городских очистных сооружений г. Назарово: | 2012 - 2015 | - Надбавка к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей; - Субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства местного бюджета); - Прочие средства |
| 1.1. | Разработка рабочего проекта «Модернизация канализационных очистных сооружений в г. Назарово» | 2012 -2014 |  |
| 1.2. | Дополнительные работы для прохождения экспертизы проекта: | 2015 |  |
| 1.2.1. | Оценка воздействия проектируемых сооружений на окружающую среду |  |  |
| 1.2.2. | Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.2.3. | Разработка нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами. |  |  |
| 1.2.4. | Визуальное обследование существующего положения |  |  |
| 1.2.5. | Выполнение инженерно – технических изысканий |  |  |
| 1.2.6. | Определение несущей способности строительных конструкций |  |  |

## ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ (в ценах 2009 года) (с НДС), тыс. руб. | Стоимость работ в текущих ценах (с НДС), тыс. руб. | Удорожание работ с учетом индексов – дефляторов. тыс. руб. | Налог на прибыль тыс. руб. |  | Финансовая потребность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции №7 до ГОС, с доработкой проекта для прохождения экспертизы |  | 76 619,19 |  |  | 863,12 | 77 482,31 |
| 1.1. | Дополнительные работы для прохождения экспертизы проекта |  | 2 150,0 |  | 430,0 |  | 2 580,0 |
| 1.2. | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции №7 до ГОС |  | 74 469,19 |  | 433,12 |  | 74 902,31 |
| 2. | Разработка проекта модернизации Городских очистных сооружений г. Назарово с обследованием и предпроектными изысканиями: | 38 887,58 |  | 16 326,81 | 11 042,88 |  | 66 257,27 |
| 2.1. | Разработка рабочего проекта «Модернизация канализационных очистных сооружений в г. Назарово» | 36 431,26 |  | 14 753,81 | 10237,02 |  | 61 422,09 |
| 2.2. | Дополнительные работы для прохождения экспертизы проекта: | 2 456,32 |  | 1 573,00 | 805,86 |  | 4 835,18 |
| 2.2.1. | Оценка воздействия проектируемых сооружений на окружающую среду | 122,39 |  | 78,38 | 40,15 |  | 240,92 |
| 2.2.2. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 90,64 |  | 58,04 | 29,74 |  | 178,42 |
| 2.2.3. | Разработка нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами | 87,24 |  | 55,87 | 28,62 |  | 171,73 |
| 2.2.4. | Визуальное обследование существующего положения | 82,32 |  | 52,72 | 27,01 |  | 162,05 |
| 2.2.5. | Выполнение инженерно-технических изысканий | 1 573,73 |  | 1 007,80 | 516,31 |  | 3 097,84 |
| 2.2.6. | Определение несущей способности строительных конструкций | 500,00 |  | 320,19 | 164,04 |  | 984,23 |
|  | ВСЕГО: | 38 887,58 | 76 619,19 | 16 326,81 | 11 906,00 |  | 143 739,58 |

## ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансиро-вания, тыс. руб. | в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Объем финансирования Программы по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод всего, в том числе: | 143 739,58 | 77 482,31 | 6 219,16 | 6 717,86 | 7 250,16 | 46 070,09 |
| - | За счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 25 147,07 | 2 598,71 | 5 442,16 | 5 893,86 | 6 377,16 | 4 835,18 |
| - | Субсидии на софинансирование инвестиционной программы в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета (в целях софинансирования средств краевого бюджета) | 4 139,0 | 740,0 | 777,0 | 824,0 | 873,0 | 925,0 |
|  | - средства краевого бюджета | 71 563,6 | 71 563,6 |  |  |  |  |
| - | Собственные средства предприятия | 2 580,0 | 2 580,0 |  |  |  |  |
| - | Прочие средства | 40 309,91 |  |  |  |  | 40 309,91 |
| 1. | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции №7 до ГОС, с доработкой проекта для прохождения экспертизы всего, в том числе: | 77 482,31 | 77 482,31 |  |  |  |  |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 2 598,71 | 2 598,71 |  |  |  |  |
| - | субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства местного бюджета, в целях софинансирования средств краевого бюджета) | 740,0 | 740,0 |  |  |  |  |
| - | субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства краевого бюджета) | 71 563,6 | 71 563,6 |  |  |  |  |
| - | собственные средства предприятия | 2 580,0 | 2 580,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Дополнительные работы для прохождения экспертизы проекта всего, в том числе: | 2 580,0 | 2 580,0 |  |  |  |  |
| - | собственные средства предприятия | 2 580,0 | 2 580,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции №7 до ГОС всего, в том числе: | 74 902,31 | 74 902,31 |  |  |  |  |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 2 598,71 | 2 598,71 |  |  |  |  |
| - | субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства местного бюджета, в целях софинансирования средств краевого бюджета) | 740,0 | 740,0 |  |  |  |  |
| - | субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства краевого бюджета) | 71 563,6 | 71 563,6 |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта модернизации Городских очистных сооружений г. Назарово с обследованием и предпроектными изысканиями всего, в том числе: | 66 257,27 |  | 6 219,16 | 6 717,86 | 7 250,16 | 46 070,09 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 22 548,36 |  | 5 442,16 | 5 893,86 | 6 377,16 | 4 835,18 |
| - | субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства местного бюджета, в целях софинансирования средств краевого бюджета) | 3 399,0 |  | 777,0 | 824,0 | 873,0 | 925,0 |
| - | Прочие средства | 40 309,91 |  |  |  |  | 40 309,91 |
| 2.1. | Разработка рабочего проекта «Модернизация канализационных очистных сооружений г. Назарово» всего, в том числе: | 61 422,09 |  | 6 219,16 | 6 717,86 | 7 250,16 | 41 234,91 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 17 713,18 |  | 5 442,16 | 5 893,86 | 6 377,16 |  |
| - | субсидии на софинансирование инвестиционной программы (средства местного бюджета, в целях софинансирования средств краевого бюджета) | 3 399,0 |  | 777,0 | 824,0 | 873,0 | 925,0 |
| - | Прочие средства | 40 309,91 |  |  |  |  | 40 309,91 |
| 2.2. | Дополнительные работы для прохождения экспертизы проекта всего, в том числе: | 4 835,18 |  |  |  |  | 4 835,18 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 4 835,18 |  |  |  |  | 4 835,18 |
| 2.3. | Оценка воздействия проектируемых сооружений на окружающую среду всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 240,92 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей |  |  |  |  |  | 240,92 |
| 2.4. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 178,42 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей |  |  |  |  |  | 178,42 |
| 2.5. | Разработка нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 171,73 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей |  |  |  |  |  | 171,73 |
| 2.6. | Визуальное обследование существующего положения за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 162,05 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей |  |  |  |  |  | 162,05 |
| 2.7. | Выполнение инженерно-технических изысканий всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 097,84 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей |  |  |  |  |  | 3 097, 84 |
| 2.8. | Определение несущей способности строительных конструкций всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 984,23 |
| - | за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей |  |  |  |  |  | 984,23 |
| Стоимость приращений в объекты, включенные в Программу по видам собственников объектов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образование город Назарово Красноярского края | 127 531,51 | 61 274,24 |  |  |  |  |
| 2. | ООО «Водоканал» | 63 290,19 | 3 657,3 | 4 620,33 | 4 986,33 | 5 376,64 | 44 649,59 |

Примечание:

1. Затраты на реализацию мероприятия: «Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции №7 до ГОС, с доработкой проекта для прохождения экспертизы» складываются из стоимости строительных работ оцененных разработанной проектной документацией,  дополнительных работ по доработке проекта для прохождения его экспертизы с учетом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

2. Затраты на реализацию мероприятия: «Модернизация канализационных очистных сооружений г. Назарово» с разработкой проектно-сметной документации складываются из стоимости работ по разработке проектно-сметной документации с учетом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации оценена специализированной организацией ОАО «Красноярский институт Водоканал проект». Расчеты произведены в соответствии со Сборником цен на проектные и изыскательские работы для строительства, объекты ВиК; письмом федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №16568-СК/08 от 09.07.2008.

  - ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидаемые конечные результаты программы:

- Доведение качества очистки сточных вод до современных нормативных требований и как следствие снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водоем;

- Предотвращение загрязнения окружающей среды;

- Исключить возможность сброса загрязняющих веществ на рельеф местности.