## Лист1
Приложение 16 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
Город Назарово
x | № | №, наименование подстанции | Типы трансформаторов подстанции | Мощность трансформаторов (кВА) | Место установки (населенный пункт) | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | Собственник | Степень износа (%)
| 1 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТДЦ-200000/110-3шт. | 200 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 2 | ТП-28-53-1 | ТМ-10/0,4-2шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 3 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТРДЦНГ-63000/220-1шт. | 63 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 4 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТДНТГ-31500/110-2шт. | 31 500,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 5 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС "Назаровская ГРЭС" | ТС-250/10-1шт. | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 6 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТС-560/10-1шт. | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 7 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТМ-400/10-2шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 8 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТМ-750/35-1шт. | 750,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 9 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТМ-1000/10-1шт. | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 10 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТАМ-560/35-6шт. | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 11 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТС-750/10-20шт. | 750,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 12 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТС-1000/10-15шт. | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 13 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТРДНС-63000/35-1шт. | 63 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 14 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТРД-20000/35-6шт. | 20 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 15 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ТДТ-31 500/35-1шт. | 31 500,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 16 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ОДЦГ-210000/500-3шт. | 210 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 17 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | ВРТДНУ-405000/35/35-2шт. | 405 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 18 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | АОРДЦТ-1 35000/500-6шт. | 135 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 19 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | АТДТЦН-200000/220/110-2шт. | 200 001,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 20 | ТП-5,6,7,3, ЛПЗ, РП-6 | ТМ-1000-6шт.,ТМ-320-1шт, ТМ-400-1шт.,ТМ-550-1шт.,ТМ-750-2шт. | 3 650,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО"Назаровская стройиндустрия" | 88,00 %
| 21 | ТП-1,2,4 | ТМ-630-3шт. | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО"Назаровская стройиндустрия" | 88,00 %
| 22 | ТП-6 0,4 №83-1-80 | ТМ-10/0,4 1шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Разрез Назаровский" | 88,00 %
| 23 | ТП-6 0,4 №83-1-84 | ТМ-10/0,4 -1шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Разрез Назаровский" | 88,00 %
| 24 | ТП-10 0,4 | ТМ-10/0,4 2шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Разрез Назаровский" | 88,00 %
| 25 | РП-28-20(42) | ТМ-10/0,4-2шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Разрез Назаровский" | 88,00 %
| 26 | ТП-18-1 | ТНЗ-1шт. | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 27 | ТП-25-1 | ТНЗ-3-2шт. | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 28 | ТП-28-1 | ТНЗ-1шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 29 | ТП-3-9 | ТНЗ-9шт., ТНЗ-3шт. | 2 600,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 30 | ТП-1-12 | ТПЗ-3шт.,ТНЗ-8шт. | 2 600,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 31 | ТП-1-9 | ТОН-394/22-4шт.,ТМ-3-1000-10, ТМ-630/10-3шт.,ТМ-400/10-2шт. | 3 030,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "ВС ЗМК" | 88,00 %
| 32 | ТП-9-3 | ТНЗ-5шт. | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 33 | ТП-7-5 | ТНЗ-6шт.,ТНЗ-4шт. | 2 600,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 34 | ТП-НТВ | ТНЗ-2шт. | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 35 | ТП-36-2 | ТНЗ-3шт. | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | НФ ОАО ПО КЗК | 88,00 %
| 36 | ТП 83-15-21 Свободы СКТП 150ква. |  | 150,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 37 | ТП 296-29-9 Степная КТП 180ква. |  | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 38 | ТП 83-15-9 Ададымск. КТП 180ква. |  | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 39 | ТП 83-15-8 Шк.3 кирп. 400 ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 40 | ТП 83-15-5 Безымянный КТП 320 ква. |  | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 41 | ТП 83-1-5-4 Китайкиной КТП 100 |  | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 42 | ТП 83-15-1 Садовая КТП 160ква |  | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 43 | ТП-83-13-2 КНС-11-160ква |  | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 44 | ТП 20-17-30 |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 88,00 %
| 45 | 6кв. ТП 20-13-3 Горсети СКТП 200ква. |  | 200,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 46 | ТП 83-15-22 Октябрьск. КТП 400ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 47 | 6кв. ТП 2-9-2 Стадион 315 ква кирп. |  | 315,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 48 | 6кв. 2-9-1 Профилаг. кирпич. 400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 49 | 6кв. ТП 1-2-2 Горбольн. кирпич.400ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 50 | 6кв. ТП 1-8-1 Березка кирпич. 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 51 | 6кв. ТП 2-8-2 Школа8 кирпич. 560ква. |  | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 52 | 6кв. ТП 2-7-3 Школьная кирпич. 2*400 ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 53 | 6- Юкв. ТП 1-5-1 Дом Сов. кирпич. 2*400ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 54 | 6 кв. ТП 2-8-1 Магаз.3 кирпич. 320ква. |  | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 55 | 6кв. ТП 1-2-1 "СЭС" кирпич. 2*180ква. |  | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 56 | 6кв. ТП 20-1-3-5 Остров мачтовая 180ква. |  | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 57 | 6кв. ТП 20-13-4 Водопровод. СКТП-200ква. |  | 200,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 58 | 10кв. ТП 2-8-5 д.с. ЗМК кирп. 2*630ква. |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 59 | 10кв. ТП 77-45-1 Фекаль. кирп. 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 60 | 10кв. Тп 23-21-1 Фекаль 6 кирп. встр. 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 61 | 6кв. ТП 2-7-2 Дом ЗМК кирп. 2*630ква |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 62 | 6кв. ТП 2-7-1 Котельная 46 кирп. 400, 320ква |  | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 63 | 10кв. ТП 3-14-1-д.с. ПМК кирп. 2*630 ква. |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 64 | 6кв. ТП 3-3-2 60 квартал ктрп. 320ква |  | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 65 | 6кв. ТП 2-8-3 Дом АТБ 2 кирп. 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 66 | 6кв. ТП 20-13-7 СПТУ-62 кирп. 400ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 67 | 10кв. РП - кирп. 2*630 ква |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 68 | 6кв. РП -2кирп. 560,630 ква. |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 69 | 6-10ква. ТП 1-2-4 общ. разоеза кирп. 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 70 | 6кв. ТП 1-2-3 Мед.уч. 400 ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 71 | 10кв. ТП 4-14-1 Школа 6 кирпич. 400ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 72 | 6кв. ТП 296-29-4 Загородная КТП 250ква. |  | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 73 | 6кв. ТП 20-17-28 Лебяжья СКТП 100ква |  | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 74 | 6кв. ТП 20-17-31 Переездная СКТП 250ква |  | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 75 | 6кв. ТП 83-15-25 Типограф. СКТП 320 ква. |  | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 76 | 6кв. ТП 2-3-4 Леспром. мачтовая 18ква. |  | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 77 | 6кв. ТП 20-13-11 Автошк. СКТП 160ква. |  | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 78 | Юкв. ТП 3-15-1 Школа 2 кирп.2*400ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 79 | 6кв. ТП 2-9-5 Сибирь кирп. 560ква |  | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 80 | 6кв. ТП 2-9-4 Больн. гор. кирп. 160ква |  | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 81 | 6кв. ТП 2-9-3 Швейная ф-ка кирп. 400 ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 82 | 6кв. ТП 296-29-12 Ж.дор. КТП 400ква. |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 83 | Юкв. ТП РП -4 Диспетчер. 2*630 ква |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 84 | 8кв. ТП 20-18-2 1*400+1*560 ква |  | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 85 | 5-10кв ТП 3-8-2 Фекаль. 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 86 | Юкв. ТП 3-14-2 Баня 2*630 ква |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 87 | 6кв. ТП 20-1-1 НФС РУ 6-0,4ква |  | 0,40 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 88 | 10кв. ТП 3-8-1 Общежитие |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 89 | 6кв. ТП 2-4-1 дет.сад. 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 90 | 0кв. Тп 2-4-3 Аптека 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 91 | 10кв. ТП 1-11-1 Дом пионеров 2*360ква |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 92 | 6кв. ТП 296-18-41 Песочная СКТП 100ква |  | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 93 | 6кв. ТП 10 Очисн. п. Бор 160ква |  | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 94 | 6кв. ТП 296-29-6 Ададымская СКТП 400 ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 95 | 6-10кв. ТП 20-15-2 КНС 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 96 | 6кв. ТП 83-13-3 Парковая 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 97 | 6кв. ТП 2-9-4 Туберкул. корпус СКТП 400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 98 | 6кв. ТП 2-9-1 Катюша СКТП 160ква |  | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 99 | 10кв. ТП-5-2-1 дом СХТ 2*360ква |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 100 | 10кв. ТП 4-16-4 дои КПД 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 101 | 10 кв. ТП 4-1-6-1 "Кооп. дом" 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 102 | 10кв. ТП 4-15-1 д.с. Дельфин. 2*400 ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 103 | 10кв. ТП 4-16-3 ДКУ 2*450ква. |  | 450,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 104 | 6кв. ТП 4-1-3-1 Стоматол. 2*400 ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 105 | 10кв. ТП 1-11 5 Старт 2*630 ква |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 106 | 10кв. ТП 1-11-4 овраж 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 107 | Юкв ТП 1-11-3 ТДК ТМ 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 108 | РП-5 Юкв ТМ 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 109 | ТП 4-16-52*630ква д.8 |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 110 | ТП 20-13-16 160ква РММ |  | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 111 | 10кв. ТП 3-15-2 Сказка 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 112 | 6-10кв. ТП 2-9-7 Заречный 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 113 | 10кв. ТП 3-19-1 Труда 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 114 | 10кв. ТШ 77-45-2 ПНС 2*1000 ква |  | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 115 | 6кв. ТП 296-29-10 Школы 17 630ква |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 116 | 6-Юкв ТПЗ-3-3 Меб. магазин 1*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 117 | 6кв. ТП 83-13-1 Кравченко 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 118 | КТП 250ква Маяковского №22-15-0 |  | 0,40 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 119 | 6кв. КТП 160 Рябиновая 269-29-7 |  | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 120 | 6кв. ТПЗ -3-1 ПМК 250ква |  | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 121 | 6-10кв. РП 1 400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 122 | 6кв. ТП 20-8-1 Предмостная СКТП 100ква |  | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 123 | 10кв. ТП 4-19-1 Школ.9 2*400 ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 124 | 10кв. ТП 4-16-6 Дом ТИиК 2*630 |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 125 | 10кв. ТП 4-17-1-Кузнечная 2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 126 | 10кв. СКТП Шк.13 28-53-2*400ква |  | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 127 | 10кв. ТП 5-2-3 Дом мпс 2*630ква. |  | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | Муниципальная собственность | 88,00 %
| 128 | 22-22-2а | СКТП 6/0,4-шт. | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | чп Чехов | 88,00 %
| 129 | 22-22-3 | СКТП 6/0,4-1шт., СКТП 6/0,4 -1шт. | 730,00 | Город Назарово | Город Назарово | ГУП ДРСП | 88,00 %
| 130 | 22-22-4 | СКТП 6/0,4 -1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Овощехранилище | 88,00 %
| 131 | 22-22-1 АЗС | СКТП 6/0,4-1шт. | 60,00 | Город Назарово | Город Назарово | чп Алисов | 88,00 %
| 132 | 83-15-3 ЛЗУ | СКТП 6/0,4 -1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | ГУП ДРСП | 88,00 %
| 133 | 20-13-9 | СКТП 6/0,4-1шт. | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | ГУП ДРСП | 88,00 %
| 134 | 22-22-1 ДСУ-3 | СКТП 6/0,4 -1,шт. | 750,00 | Город Назарово | Город Назарово | ГУП ДРСП | 88,00 %
| 135 | 20-13-1 | СКТП 6/0,4-1шт. | 60,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО Красноярскнефтепродукт | 88,00 %
| 136 | 2017-03-15 | СКТП 6/0,4 -1шт. | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО Красноярскнефтепродукт | 88,00 %
| 137 | 20-17-173 | СКТП 6/0,4-1шт. | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | Назаровское молоко филиал ОАО "ВБД" | 88,00 %
| 138 | 83-15-243 | СКТП 6/0,4-1шт. | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | Назаровское молоко филиал ОАО "ВБД" | 88,00 %
| 139 | 83-15-24 | СКТП 6/0,4-1шт. | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | Назаровское молоко филиал ОАО "ВБД" | 88,00 %
| 140 | 20-13-8 | СКТП 6/0,4 -1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | ПУ-62 | 88,00 %
| 141 | 20-22-1 | СКТП 6/0,4 -1шт. | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | КГУ Назаровское лесничество | 88,00 %
| 142 | 28-52-1 | СКТП 6/0,4-1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Гаражный кооператив №8 | 88,00 %
| 143 | 83-15-15 | СКТП 6/0,4 -2шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО ЖБК | 88,00 %
| 144 | 2006-02-03 | СКТП 6/0,4 1-шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Гидромеханизация | 88,00 %
| 145 | 83-15-1 | СКТП 6/0,4 -3шт. | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО Назаровский элеватор | 88,00 %
| 146 | 83-15-10 | СКТП 6/0,4-2шт. | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО Назаровский элеватор | 88,00 %
| 147 | 83-15-14 | СКТП 6/0,4 -2шт. | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 148 | СКТП | СКТП 6/0,4 -1шт. | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 149 | 83-15-2 | СКТП 6/0,4-1шт. | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 150 | 83-15-2а | СКТП 6/0,4 -1шт. | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | Кооператив гаражи №7 | 88,00 %
| 151 | 20-13-15 | АЭС 6/0,4 -1шт. | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО Красноярскнефтепродукт | 88,00 %
| 152 | 20-17-18 | СКТП 6/0,4-1шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Райпотребсоюз | 88,00 %
| 153 | 83-15-23 | 1ТМ | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | Райпотребсоюз | 88,00 %
| 154 | 2001-05-01 | 2ТМ | 1 000,00 | Город Назарово | Город Назарово | МУП УЖФ | 88,00 %
| 155 | 20-17-16 | 2ТМ | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | МУП УЖФ | 88,00 %
| 156 | 33-15-29 | СКТП 6/0,4-1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | МУП КБО | 88,00 %
| 157 | 20-17-27 | СКТП 6/0,4-1шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 158 | 83-15-16 | СКТП 6/0,4-1шт. | 50,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 159 | 2002-04-16 | 2ТМ | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 160 | 2002-01-11 | 2ТМ | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 161 | 22-25-4 | КТП | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 162 | 22-25-3 | СКТП 6/0,41шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 163 | 22-25-2 КБО | СКТП 6/0,4 1шт. | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 164 | 20-18-2а | 6/0,4 ТМ 2шт. | 630,00 | Город Назарово | Город Назарово | ПКП РУАН | 88,00 %
| 165 | 2002-05-02 | 6/0,4 ТМ 2шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО Сибирьтелеком | 88,00 %
| 166 | 2002-02-04 | 6/0,4-1шт. | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО Сибирьтелеком | 88,00 %
| 167 | 2001-02-03 | СКТП 6/0,4 ТМ -1шт. | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | Церковь | 88,00 %
| 168 | 2004-03-03 | 6/0,4 ТМ 2шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | Швейник | 88,00 %
| 169 | 2006-02-09 | СКТП 6/0,4 ТМ2шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Краевой геронтологический центр | 88,00 %
| 170 | 20-17-26 | СКТП 6/0,4-1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | ОАО "Разрез Назаровский" | 88,00 %
| 171 | 20-17-11 | СКТП 6/0,4-1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Аргофирма | 88,00 %
| 172 | 20-13-14 | СКТП 6/0,4-1шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | Сортсемовощ | 88,00 %
| 173 | 20-13-18 | СКТП 6/0,4-1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | Гаражный кооператив | 88,00 %
| 174 | 20-13-17 | СКТП 6/0,4 1шт. | 180,00 | Город Назарово | Город Назарово | Гаражный кооператив №5 | 88,00 %
| 175 | 20-13-23 | СКТП 6/0,4-1шт. | 100,00 | Город Назарово | Город Назарово | Ветстанция | 88,00 %
| 176 | 20-13-2 | СКТП 6/0,4-1шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | Автоколонна 1965 | 88,00 %
| 177 | 20-13-14 | СКТП 6/0,4-1шт. | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | МУП КБО | 88,00 %
| 178 | ТП-1 | 6/0,4 1шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 179 | 28-46-1а | КТП 10/0,4 1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 180 | 28-46-1 | КТП 10/0,4 1шт. | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 181 | 23-16-1 | ТМ 10/0,42шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 182 | 22-25-7 | КТП | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 183 | 22-25-5 | КТП | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 184 | 296-29-8 | СКТП6/0,4 1шт. | 160,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 185 | ТП-9 | 6/0,4 1шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 186 | ТП-8 | 6/0,4 2шт. | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 187 | ТП-7 | 6/0,4 1шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 188 | ТП-7 | 6/0,4 1шт. | 250,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 189 | ТП-6 | 6/0,4 1шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 190 | ТП-5 | 6/0,4 1шт. | 560,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 191 | ТП-4 | 6/0,4 1шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 192 | ТП-3 | 6/0,4 1шт. | 320,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 193 | ТП-2 | 6/0,4 1шт. | 315,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %
| 194 | 2006-01-11 | ТМ 6/0,4 2шт. | 400,00 | Город Назарово | Город Назарово | ЗЭС | 88,00 %