## Лист1
Приложение 19 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
Город Назарово
x | № | №, Наименование линии | напряжение (кВ) | Длина линии (км) | Материал опор | Состояние линии | срок службы (лет) | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
| 1 | 6кВ | 6,00 | 1,00 | подз.кабель | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 80,00 %
| 2 | 6кВ | 6,00 | 2,00 | подз.кабель | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 80,00 %
| 3 | ВЛ-10кВ№50 | 10,00 | 1,15 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ОАО "Разрез Назаровский" | 80,00 %
| 4 | ВЛ-10кВ№20,42 | 10,00 | 2,24 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ОАО "Разрез Назаровский" | 80,00 %
| 5 | ВЛ-10кВРП-ТП | 10,00 | 0,00 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ОАО "Разрез Назаровский" | 80,00 %
| 6 | ЛЭП провод А-50 | 6,00 | 0,79 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ч/п Алисов | 80,00 %
| 7 | Провод А 35 | 0,00 | 0,20 |  | Удовлетворительное | 45,00 |  | Гаражный кооператив №5 | 80,00 %
| 8 | кабель | 0,00 | 0,05 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ПКП Руан | 80,00 %
| 9 | кабель | 0,00 | 0,75 | ж/б | Удовлетворительное | 45,00 |  | ОАО "Сибирьтелеком" | 80,00 %
| 10 | Провод А 35 | 0,00 | 0,20 | ж/б | Удовлетворительное | 45,00 |  | Церковь Христа Спасителя | 80,00 %
| 11 | кабель | 0,00 | 0,20 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ЗЭС | 80,00 %
| 12 | кабель | 0,00 | 0,50 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | с/п "Строитель" | 80,00 %
| 13 | кабель | 0,00 | 0,03 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Разрез Назаровский" | 80,00 %
| 14 | Провод А 35 | 0,00 | 0,10 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Агрофирма | 80,00 %
| 15 | Провод А 50 | 0,00 | 0,40 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Сортсемовощ | 80,00 %
| 16 | Провод А 35 | 0,00 | 0,01 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Гаражный кооператив | 80,00 %
| 17 | Провод А 35 | 0,00 | 0,01 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Ветстанция | 80,00 %
| 18 | Провод А 50 | 0,00 | 0,40 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | а/к 1965 | 80,00 %
| 19 | Провод А 35 | 0,00 | 0,82 | ж/б | Удовлетворительное | 45,00 |  | ПБиО | 80,00 %
| 20 | Провод А 35 | 0,00 | 0,03 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ЗЭС | 80,00 %
| 21 | Кабель | 0,00 | 0,69 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ЗЭС | 80,00 %
| 22 | Кабель | 0,00 | 0,04 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Райпотребсоюз | 80,00 %
| 23 | Кабель ААШВ 3*120 | 0,00 | 0,48 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Назаровское молоко филиал ОАО "ВБД" | 80,00 %
| 24 | Провод А 70 | 0,00 | 0,60 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Назаровское молоко филиал ОАО "ВБД" | 80,00 %
| 25 | Провод А 50 | 0,00 | 0,16 | ж/б | Удовлетворительное | 45,00 |  | Назаровское молоко филиал ОАО "ВБД" | 80,00 %
| 26 | Провод А 35 | 0,00 | 0,04 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Назаровское молоко филиал ОАО "ВБД" | 80,00 %
| 27 | Провод А 50 | 0,00 | 0,01 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ПУ-62 | 80,00 %
| 28 | Провод А 25 | 0,00 | 0,15 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Назаровский лесхоз | 80,00 %
| 29 | Провод А 35 | 0,00 | 0,01 | ж/б | Удовлетворительное | 45,00 |  | Гаражный кооператив №8 | 80,00 %
| 30 | Провод А 70 | 0,00 | 0,60 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО ЖБК | 80,00 %
| 31 | Провод А 70 | 0,00 | 0,95 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | Гидромеханизация | 80,00 %
| 32 | фидер 83-2 3А-70 | 0,00 | 0,00 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | Назаровское молоко филиал ОАО "ВБД" | 80,00 %
| 33 | Провод А 50 | 6,00 | 0,98 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Назаровский элеватор" | 80,00 %
| 34 | Кабель АВРГ 3*35 | 0,00 | 0,05 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | ЗЭС | 80,00 %
| 35 | Кабель АВРГ 3*35 | 0,00 | 0,60 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | ЗЭС | 80,00 %
| 36 | Провод-А-35 | 6,00 | 0,30 | ж/б | Удовлетворительное | 45,00 |  | Гаражный кооператив | 80,00 %
| 37 | Провод А 50 | 6,00 | 0,17 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Гаражный кооператив | 80,00 %
| 38 | Кабель АВРГ 3*35 | 10,00 | 0,01 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ГРП "Красноярскнефтепродукт" | 80,00 %
| 39 | ЛЭП провод А-50 | 10,00 | 0,01 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ЗЭС | 80,00 %
| 40 | ЛЭП провод А-95 | 10,00 | 0,03 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Наз. трансстрой | 80,00 %
| 41 | ЛЭП провод А-50 | 6,00 | 0,70 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | Сад.общество-2 | 80,00 %
| 42 | ЛЭП провод А-95 | 10,00 | 0,09 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ч/п Чехов | 80,00 %
| 43 | ЛЭП провод А-50 | 10,00 | 0,77 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ГУП ДРСП | 80,00 %
| 44 | ТП-1-10 | 10,00 | 749,80 | эстакада | Удовлетворительное | 50,00 |  | НФ ОАО ПО КЗК | 80,00 %
| 45 | ГПП-110 | 10,00 | 6,78 | эстакада | Удовлетворительное | 50,00 |  | НФ ОАО ПО КЗК | 80,00 %
| 46 | ГПП-110 | 10,00 | 1,71 | эстакада | Удовлетворительное | 50,00 |  | НФ ОАО ПО КЗК | 80,00 %
| 47 | Каб. линии | 0,40 | 31,25 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 80,00 %
| 48 | Возд. ввода | 0,00 | 2,08 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 80,00 %
| 49 | Возд. линии | 0,40 | 253,26 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 80,00 %
| 50 | Возд. линии | 10,00 | 82,43 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 80,00 %
| 51 | Каб.линии | 0,40 | 34,84 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 80,00 %
| 52 | АСБ2(3*120) | 0,00 | 0,12 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал НГРЭС | 80,00 %
| 53 | Возд. линии | 0,40 | 0,00 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | Администрация города | 80,00 %
| 54 | Возд. линии | 10,00 | 79,50 | дерево | Удовлетворительное | 0,00 |  | Администрация города | 80,00 %
| 55 | Каб.линии | 0,40 | 74,10 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | Администрация города | 80,00 %
| 56 | КВЛ ЛЭП | 0,40 | 2,20 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | Администрация города | 80,00 %
| 57 | Каб.линии | 10,00 | 61,74 | ж/б | Удовлетворительное | 0,00 |  | Администрация города | 80,00 %
| 58 | Промзона | 0,00 | 3,95 | ААБ,АСКВ | Удовлетворительное | 50,00 |  | ОАО "ВС ЗМК" | 80,00 %
| 59 | Кабель ААШ 133*120 | 0,00 | 3,45 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ОАО "ЖБК" | 80,00 %
| 60 | Кабель ААШВ3*240 | 0,00 | 0,80 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ОАО "ЖБК" | 80,00 %
| 61 | А-70 ВА | 0,00 | 0,90 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | ОАО "ЖБК" | 80,00 %
| 62 | ВЛ-0,4кВ | 0,40 | 5,20 | ж/б-108, дерево 53 | Удовлетворительное | 45,00 |  | ОАО "Разрез Назаровский" | 80,00 %
| 63 | ВЛ-0,4кВ | 0,40 | 3,33 | ж/б-59, дерево 47 | Удовлетворительное | 45,00 |  | ОАО "Разрез Назаровский" | 80,00 %