Приложение № 2

к постановлению  администрации города Назарово

№ ______ от_________

Утверждаю

Руководитель администрации города

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Е.А. Мережников

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

662200, г. Назарово, ул. Карла Маркса 19/1

почтовый индекс и адрес, телефон,

goradm@admg.sibmediafon.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 201 | 4 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № 4, корпус 4 микрорайон Заречный, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Назарово, микрорайон «Заречный», № 4, корпус 4,

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 24:54:0106002:55

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки:2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета не производилась

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _____________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  19910		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 5360,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3690,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц: 5 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 334,9_ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 57,3  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): _900,6_ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 24:54:0106002:55

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Свайный с монолитным железобетонным ростверком |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |  |
| чердачные | Железобетонные, совмещенные с кровлей |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные, плиты |  |  |
| подвальные | Железобетонные, плиты |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая рулонная |  |  |
| 6. Полы | Линолеум, керамическая плитка |  |  |
| 7. Проемы |  |  |  |
| окна | ПВХ – 5-ти камерного профиля |  |  |
| двери | Наружные: стальные, внутренние: деревянные филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка, затирка, обои, окраска, керамическая плитка |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные | имеется |  |  |
| электроплиты | имеется |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод | нет |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжение | Проводка скрытая |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное |  |  |
| горячее водоснабжение | Централизованное |  |  |
| водоотведение | Централизованное |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Бетонные |  |  |

Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений А.С. Гардт

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.С. Гардт |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ |  | ” |  | 201 | 4 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.